Noteikumi par aizsardzību

pret jonizējošo starojumu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”

3.panta trešo daļu un 17.panta pirmo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1.  Noteikumi nosaka prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu atbilstoši radiācijas drošības un kodoldrošības pamatprincipiem, kā arī jonizējošā starojuma dozu limitus attiecībā uz iedzīvotājiem.

2.  Noteikumi neattiecas uz jonizējošā starojuma iedarbību uz audiem, orgāniem un cilvēka organismu kopumā vai uz vides objektiem (turpmāk — apstarošana), ko rada:

2.1. kālija izotops 40K cilvēka organismā;

2.2. kosmiskie stari zemes virsmas līmenī;

2.3. radionuklīdi zemes garozā.

3.  Aizliegts izplatīt pārtikas produktus, dzīvnieku barību, rotaļlietas, rotaslietas, juvelierizstrādājumus un kosmētikas ražojumus, kam pievienotas radioaktīvās vielas vai kuri ir apstaroti, radot tajos radionuklīdus. Šādus pārtikas produktus, dzīvnieku barību, rotaļlietas, rotaslietas, juvelierizstrādājumus un kosmētikas ražojumus atļauts izmantot tikai zinātniskajā pētniecībā.

4. Lai optimizētu radiācijas drošību un kodoldrošību, vairākus jonizējošā starojuma avotus, kuri atrodas viena operatora īpašumā vai valdījumā esošā objektā vai objekta teritorijā (turpmāk  operatora kontrolētā zona), uzskata par vienu jonizējošā starojuma avotu.

5. Ja persona konstatē, ka netiek ievērotas radiācijas drošības un kodoldrošības prasības, vai ir pamatotas aizdomas, ka tās tiek ievērotas daļēji, viņa informē par to attiecīgo darbu vadītāju un Radiācijas drošības centru (turpmāk — centrs).

2. Radiācijas drošības un kodoldrošības pasākumi

6. Fiziskās un juridiskās personas, kas ir iesaistītas darbību veikšanā ar jonizējošā starojuma avotiem vai veic darbības jonizējošā starojuma avotu tuvumā, ievēro šādas radiācijas drošības un kodoldrošības prasības:

6.1. piesardzība, veicot darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

6.2.  pēc iespējas plašāka informācija par attiecīgajiem jonizējošā starojuma avotiem;

6.3.  operatora kontrolētajā zonā noteikto radiācijas drošības un kodoldrošības pasākumu (turpmāk — aizsardzības pasākumi) ievērošana;

6.4. ar radiācijas drošību un kodoldrošību saistītās informācijas apmaiņa starp visiem attiecīgās informācijas lietotājiem;

6.5.  sagaidāmās apstarošanas no attiecīgā jonizējošā starojuma avota novērtēšana, ja tās varbūtību un lielumu iespējams iepriekš aprēķināt vai noteikt (turpmāk  paredzamā apstarošana). Paredzamo apstarošanu, kā arī apdraudējumu cilvēkiem un videi novērtēšanu nodrošina operators;

6.6. prioritāte aizsardzības pasākumiem, salīdzinot ar citiem pasākumiem operatora kontrolētajā zonā.

7. Operatora kontrolētajā zonā paredzamās apstarošanas varbūtību un lielumu aprēķina:

7.1. darbu vadītājs operatora kontrolētajā zonā;

7.2. medicīnas fizikas eksperts attiecīgajā ārstniecības iestādē;

7.3. radiācijas drošības eksperts — persona, kuras kvalifikācija ļauj veikt fizikālos, tehniskos un radioķīmiskos mērījumus, novērtēt jonizējošā starojuma dozas un radiācijas drošību, kā arī, pareizi izmantojot aizsardzības līdzekļus, efektīvi aizsargāt cilvēkus no jonizējošā starojuma;

7.4.  radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts — persona, kuras kvalifikācija ļauj veikt fizikālos, tehniskos un radioķīmiskos mērījumus, novērtēt jonizējošā starojuma dozas un radiācijas drošību, un kodoldrošību, kā arī, pareizi izmantojot aizsardzības līdzekļus, efektīvi aizsargāt cilvēkus no jonizējošā starojuma.

8. Radiācijas drošības ekspertam un radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertam nepieciešama atbilstoša izglītība, lai veiktu darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, un šāda attiecīgo darbību izpildes vai vadīšanas pieredze:

8.1. personām, kurām ir vidējā profesionālā izglītība, — vismaz 17 gadu;

8.2.  personām, kurām ir bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība,  — vismaz 13 gadu;

8.3. personām, kurām ir maģistra grāds, — vismaz 10 gadu;

8.4. personām, kurām ir zinātņu doktora grāds, — vismaz 7 gadi.

9. Radiācijas drošības ekspertu un radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu sarakstu pēc radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijas ieteikuma apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijas sastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Komisijas sastāvā ir vismaz deviņi locekļi, kas pārstāv izglītības iestādes, kuras nodrošina profesionālo tālākizglītību, profesionālās apvienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, centru un Radiācijas drošības padomi.

10. Operatora kontrolētajā zonā nepieciešams vismaz viens radiācijas drošības eksperts vai radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts (pēc saskaņošanas ar centru operators var uzdot darbu vadītājam veikt minēto ekspertu funkcijas), ja operatora kontrolētajā zonā:

10.1. veic darbības ar radioaktīvajām vielām;

10.2.  veic darbības ar jonizējošā starojuma iekārtām, kurām operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa ir lielāka par vismazāko normatīvajos aktos noteikto apdrošinājuma summu;

10.3. veic darbības ar desmit un vairāk jonizējošā starojuma iekārtām:

10.3.1.  kurām ir vismazākā operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa;

10.3.2. kuru darbināšanā nav nepieciešama attiecīgā nodarbinātā tieša piedalīšanās;

10.4. darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pastāvīgi veic vairāk nekā pieci nodarbinātie.

11. Operatora kontrolētajā zonā nepieciešams vismaz viens radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts, ja darbības ar kodolmateriāliem pastāvīgi veic vairāk nekā pieci nodarbinātie.

12. Operators izveido radiācijas drošības struktūrvienību vai radiācijas drošības un kodoldrošības struktūrvienību, kas ir atbildīga tikai par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, ja operatora kontrolētajā zonā:

12.1. veic darbības ar valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektiem;

12.2. veic darbības ar radioaktīvo vielu, kura atrodas hermētiski noslēgtā kapsulā vai ir cietā agregātstāvoklī un cieši saistīta, nepieļaujot radionuklīdu nokļūšanu vidē normālos lietošanas apstākļos (turpmāk  slēgtais starojuma avots), un kuras kopējā radioaktivitāte vairāk nekā vienu miljonu reižu pārsniedz Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.288 “Noteikumi par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kurām nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja” noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (turpmāk  — normatīvajos aktos noteiktie limiti, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja);

12.3. veic darbības ar radioaktīvo vielu, kas nav slēgtais starojuma avots (turpmāk  vaļējais starojuma avots) un kuras kopējā radioaktivitāte vairāk nekā 104 reižu pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, un pastāv vides, materiālu, virsmas vai cilvēku ārējā vai iekšējā piesārņojuma ar radioaktīvajām vielām (turpmāk — radioaktīvais piesārņojums) risks;

12.4. radiācijas avārijas gadījumā var būt apdraudēta cilvēku dzīvība. Radiācijas avārija ir neplānots gadījums, piemēram, ja nodarbinātais (arī māceklis un students, kas ir vecāks par 18 gadiem), kas operatora kontrolētajā zonā pastāvīgi vai īslaicīgi veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem (turpmāk  darbinieks), darbībā pieļāvis kļūdu, vai jonizējošā starojuma avota neplānota darbība, kuras sekas vai iespējamās sekas ir šajos noteikumos noteikto jonizējošā starojuma dozu limitu pārsniegšana vai tāda radioaktīvā piesārņojuma radīšana, kura dēļ attiecīgie limiti var tikt pārsniegti;

12.5. izmanto mobilās jonizējošā starojuma iekārtas;

12.6. izmanto desmit un vairāk jonizējošā starojuma iekārtu, kuru darbināšanā attiecīgie darbinieki piedalās tieši.

13. Radiācijas drošības struktūrvienības sastāvā ir darbu vadītājs un radiācijas drošības eksperts, radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts vai medicīnas fizikas eksperts (ja iestādē tāds ir). Radiācijas drošības un kodoldrošības struktūrvienībā ir darbu vadītājs un radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts.

14. Darbu vadītājs operatora kontrolētajā zonā:

14.1.  ir atbildīgs par radiācijas drošības un kodoldrošības prasību ievērošanu;

14.2. iesaista visus darbiniekus aizsardzības pasākumu ieviešanā;

14.3.  norīko darbiniekus, kuri atbild par konkrētajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

14.4. ja radušies apstākļi, kas var negatīvi ietekmēt radiācijas drošību un kodoldrošību, nekavējoties nodrošina to izpēti un novēršanu.

15. Ja netiek izpildīta kāda no radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām, darbu vadītājs:

15.1. noskaidro pārkāpuma iemeslus, apstākļus un sekas;

15.2.  veic atbilstošus aizsardzības pasākumus pārkāpuma izraisīto seku likvidēšanai, kā arī novērš šādu pārkāpumu atkārtošanos. Aizsardzības pasākumu izpildi finansē operators.

16. Lai nodrošinātu aizsardzības pasākumu izpildi, operators sadarbībā ar darbu vadītāju un radiācijas drošības ekspertu vai radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu izstrādā radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmu jonizējošā starojuma avota testēšanā, lietošanā, uzglabāšanā un pārbaudē (turpmāk — kvalitātes nodrošināšanas programma), kurā iekļauj prasības un to izpildes kontroli saistībā ar:

16.1.  uzskaites un reģistrācijas ierakstiem, ierakstu identifikāciju, apkopošanu, indeksāciju, informācijas aktualizāciju un labošanu;

16.2.  pasūtījumu un iepirkumu kontroli, arī piegādātāja novērtēšanu un izvēli, normatīvo aktu prasības iepirkumiem, prasības pasūtījumu un iepirkumu dokumentācijai un kvalitāti apliecinošajiem dokumentiem, kā arī iepirkumu pārbaudēm;

16.3. testēšanā lietojamiem mērinstrumentiem;

16.4. testēšanas iekārtām, to kalibrēšanu, regulēšanu un remontu;

16.5. testējamā materiāla un izstrādājumu marķēšanu;

16.6. pārbaužu un testēšanas pierakstiem;

16.7. neatbilstības kvalitātes prasībām atklāšanu un dokumentāciju;

16.8.  neatbilstošo elementu marķēšanu, to izņemšanu no sistēmas un remontu vai aizvietošanu ar citiem elementiem;

16.9.  darbinieku apmācību, arī apmācības programmu izveidošanu un darbinieku kvalifikācijas pārbaudēm;

16.10. pakalpojumu sniedzēju uzraudzīšanu;

16.11.  regulārām no ekspluatācijas neatkarīgām pārbaudēm (pieaicinot attiecīgās institūcijas vai neatkarīgas iestādes ekspertus);

16.12.  šo noteikumu 16.1.16.11.apakšpunktā minēto prasību un to izpildes dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, glabāšanu un arhivēšanu, kā arī grozījumiem tajos.

17. Lai izpildītu kvalitātes nodrošināšanas programmā noteiktās prasības, operators paredz nepieciešamos finansu resursus aizsardzības pasākumu veikšanai un regulāri inventarizē un pārbauda materiālos resursus.

18. Centrs:

18.1.  veicina iedzīvotāju izglītošanu par radiācijas drošības un kodoldrošības jautājumiem un izplata informāciju par jaunākajām atziņām radiācijas drošības un kodoldrošības jomā;

18.2. kontrolē kvalitātes nodrošināšanas programmu izpildi;

18.3.  piedalās radiācijas drošības ekspertu, radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu, medicīnas fizikas ekspertu un darbu vadītāju apmācībā.

19. Operators kvalitātes nodrošināšanas programmu saskaņo ar centru. Papildu saskaņojums nepieciešams šādos gadījumos:

19.1. ja operators veic darbības ar valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektiem, nepieciešams ar vietējo pašvaldību saskaņots plāns par gatavību radiācijas avārijām un rīcību radiācijas avārijas situācijās, kā arī ar Drošības policiju saskaņots fiziskās aizsardzības pasākumu plāns un fiziskās aizsardzības projekts;

19.2. ja operators veic darbības ar lieljaudas jonizējošā starojuma avotu, kura kopējā radioaktivitāte ir 106–109 reižu lielāka par normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, operators izstrādā un saskaņo ar vietējo pašvaldību plānu par gatavību radiācijas avārijām un rīcību radiācijas avārijas situācijās, kā arī izstrādā un saskaņo ar Drošības policiju fiziskās aizsardzības pasākumu plānu;

19.3. ja operators veic darbības ar lieljaudas jonizējošā starojuma iekārtu, kas nesatur radioaktīvās vielas un kuras radītā jonizējošā starojuma dozas jauda viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir 0,1 – 10 Sv/h, nepieciešams ar Drošības policiju saskaņots fiziskās aizsardzības pasākumu plāns;

19.4. ja operators veic darbības ar vidējas jaudas jonizējošā starojuma avotu, kura kopējā radioaktivitāte ir 103–106 reižu lielāka par normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, operators izstrādā un saskaņo ar Drošības policiju fiziskās aizsardzības pasākumu plānu, kā arī izstrādā un saskaņo ar vietējo pašvaldību plānu par gatavību radiācijas avārijām un rīcību radiācijas avārijas situācijās, ja veic darbības ar vaļējo starojuma avotu, vai informē pašvaldību par attiecīgajiem plāniem, ja veic darbības ar slēgto starojuma avotu.

3. Jonizējošā starojuma dozu aprēķināšana

20. Absorbētā doza (D) ir masas vienībā absorbētā jonizējošā starojuma enerģija. Absorbētā doza ir vidējā jonizējošā starojuma doza audiem vai orgāniem un vides objektiem, tās mērvienība ir grejs (Gy), kas atbilst vienam džoulam uz vienu kilogramu.

21. Ekvivalentā doza (HT,R) ir absorbētā doza kādā atsevišķā orgānā vai audos (T) atbilstoši jonizējošā starojuma veidam (R) un enerģijas diapazonam (kvalitātei). Ekvivalento dozu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

HT,R = wRDT,R , kur

DT,R — absorbētā attiecīgā veida jonizējošā starojuma (R) doza audos vai atsevišķā orgānā (T);

wR — attiecīgā veida jonizējošā starojuma (R) ietekmes faktors attiecīgajam enerģijas diapazonam. Šo noteikumu 1.pielikumā noteikti wR lielumi.

22. Ja jonizējošā starojuma lauku veido dažādu veidu jonizējošais starojums ar atšķirīgiem wR lielumiem, kopējo ekvivalento dozu (HT) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

HT = ² wRDT,R

R

23. Efektīvā doza (E) ir visu ķermeņa audu un orgānu ārējās apstarošanas (ja jonizējošā starojuma avots atrodas ārpus ķermeņa) un iekšējās apstarošanas (ja jonizējošā starojuma avots atrodas ķermeņa iekšpusē) ekvivalento dozu summa, ņemot vērā jonizējošā starojuma ietekmes faktoru uz audiem. Efektīvo dozu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ² wTHT = ²wT ² wRDT,R , kur

T        	      T        R

HT — audos vai orgānā (T) absorbētā ekvivalentā doza;

wT  —  jonizējošā starojuma ietekmes faktors uz audiem vai atsevišķiem orgāniem (T). Attiecīgie wT lielumi ir noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.

24. Paredzamā ekvivalentā doza (HT()) ir dozu integrālis laikposmā () no ekvivalentās dozas jaudas kādā atsevišķā orgānā vai audos (T). To aprēķina laika sprīdī t0, kad radionuklīdi no ārējās vides nokļuvuši cilvēka organismā. Aprēķinā izmanto šādu formulu:

t0+

HT () = ½ HT(t)d, kur

t0

HT(t) — ekvivalentās dozas jauda kādā atsevišķā orgānā vai audos (T) laikā t;

 — laikposms gados, kas būs pagājis pēc radioaktīvo vielu uzņemšanas un kurā tiek veikta integrēšana. Ja  nav zināms, pieņem, ka tas ir 50 gadu pieaugušajam, 70 — bērnam.

25. Paredzamā efektīvā doza (E()) ir paredzamā audu vai orgānu (T) ekvivalento dozu summa, kur katra jonizējošā starojuma doza reizināta ar atbilstošo audu vai orgānu ietekmes faktoru wT. Paredzamo efektīvo dozu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E() = ²wTHT() , kur

T

 — laikposms gados, kas ir pagājis pēc radioaktīvo vielu uzņemšanas un kurā tiek veikta summēšana.

26. Ekvivalentās dozas, efektīvās dozas, paredzamās ekvivalentās dozas un paredzamās efektīvās dozas mērvienība ir džouls uz kilogramu, tās nosaukums  zīverts (Sv).

27. Efektīvo dozu (ET), ko saņem konkrēta vecuma (g) persona, nosaka, izmantojot šādu formulu:

ET = Eārējā +²e (g)j,ing Ij,ing +²e (g)j,inh Ij,inh, kur

J                             J

Eārējā  efektīvā doza no ārējās apstarošanas;

e (g)j,ing un e (g)j,inh  paredzamā efektīvā doza uz uzņemšanas vienību radionuklīdam j (Sv/Bq), ko uzņem caur gremošanas traktu vai ieelpo attiecīga vecuma (g) persona grupā;

Ij,ing un Ij,inh  caur gremošanas traktu vai ieelpojot uzņemtais radionuklīds j (Bq).

28. Paredzamo kopējo efektīvo dozu aprēķina, summējot ekvivalento dozu no ārējiem starojuma avotiem gada laikā un paredzamo ekvivalento dozu no radioaktīvo vielu iekšējas uzņemšanas, rēķinot to no visa radionuklīdu daudzuma, ko uzņem pieaugušais 50 gadu laikā, bērns  70 gadu laikā.

4. Jonizējošā starojuma dozu limiti

4.1. Jonizējošā starojuma dozu limiti darbiniekiem

un 16 līdz 18 gadu veciem mācekļiem un studentiem

29.  Efektīvās dozas pamatlimits darbiniekiem ir 20 mSv gadā. Darbiniecei   grūtniecei un mātei, kas baro bērnu ar krūti, efektīvās dozas pamatlimits ir 1 mSv gadā.

30. Papildus efektīvās dozas pamatlimitam (20 mSv gadā) darbiniekam ir šādi ekvivalentās dozas pakārtotie limiti:

30.1. ekvivalentā doza acs lēcai  150 mSv gadā;

30.2. ekvivalentā doza jebkurai 1 cm2 lielai ādas virsmai  500 mSv gadā;

30.3.  ekvivalentā doza plaukstām, apakšdelmiem, pēdām un potītēm  500 mSv gadā.

31. Efektīvās dozas pamatlimits 16 līdz 18 gadu veciem mācekļiem un studentiem (turpmāk — mācekļi un studenti) ir 6 mSv gadā.

32. Papildus efektīvās dozas pamatlimitam mācekļiem un studentiem ir šādi ekvivalentās dozas pakārtotie limiti:

32.1. ekvivalentā doza acs lēcai  50 mSv gadā;

32.2. ekvivalentā doza jebkurai 1 cm2 lielai ādas virsmai  150 mSv gadā;

32.3. ekvivalentā doza plaukstām, apakšdelmiem, pēdām un potītēm  150 mSv gadā.

33. Atbilstoši paredzamajai apstarošanai darbu vadītājs sadala darbiniekus divās kategorijās:

33.1.  A  kategorija  darbinieki, kuru paredzamā efektīvā doza var pārsniegt 6 mSv gadā vai ekvivalentā doza var būt par 3/10 lielāka nekā šo noteikumu 30.punktā noteiktie ekvivalentās dozas pakārtotie limiti;

33.2.  B  kategorija  darbinieki, kuru paredzamā efektīvā doza nevar pārsniegt 6 mSv gadā vai šo noteikumu 30.punktā noteiktos ekvivalentās dozas pakārtotos limitus.

34. Papildus šo noteikumu 33.2.apakšpunktā noteiktajam B kategorijā iedala šādas personas:

34.1. nodarbinātie, kuri neveic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, bet kuriem regulāri veic radioloģisko izmeklēšanu, lai atklātu prettiesiskus nodarījumus attiecībā uz darba devēja mantu, — ja tas paredzēts darba līgumā un ir saņemta attiecīgās arodbiedrības piekrišana;

34.2.  personas, kurām veic radiodiagnostiskas procedūras tiesu medicīniskās ekspertīzes vai apdrošināšanas vajadzībām, lai atklātu prettiesisku darbību.

4.2. Jonizējošā starojuma dozu limiti īpaši atļautā

darbinieku apstarošanā

35. Īpaši atļauta apstarošana ir plānveida apstarošana, ja kādu specifisku darbību veikšanai darbiniekam paredzēts pārsniegt efektīvās dozas pamatlimitu (20 mSv gadā), vai apstarošana radiācijas avārijas gadījumā, lai glābtu cilvēku dzīvību, aizkavētu daudzu iedzīvotāju apstarošanu vai saglabātu lielas materiālās vērtības.

36. Īpaši atļautā apstarošana nedrīkst būt ilgāka par pieciem gadiem.

37. Īpaši atļautai apstarošanai var pakļaut tikai A kategorijas darbiniekus.

38. Īpaši atļautas apstarošanas nepieciešamību darbu vadītājs pamato un saskaņo ar attiecīgo darbinieku vai viņa pārstāvi.

39.  Katrā konkrētajā specifisku darbu gadījumā, ja īpaši atļautas apstarošanas nepieciešamība ir pamatota (izņemot radiācijas avārijas), centrs kopīgi ar Labklājības ministrijas pilnvarotas darbinieku, mācekļu un studentu veselības aprūpes ārstniecības iestādes (turpmāk — ārstniecības iestāde) sertificētu arodslimību ārstu var atļaut darbiniekam uz noteiktu laiku pārsniegt efektīvās dozas pamatlimitu (20 mSv gadā) attiecīgo specifisko darbu veikšanai, ja jonizējošā starojuma doza nepārsniedz 50 mSv attiecīgajā gadā un 100 mSv gadā piecus gadus pēc kārtas.

40. Īpaši atļautai apstarošanai aizliegts pakļaut tos A kategorijas darbiniekus, kuri piecos iepriekšējos gados jau ir saņēmuši jonizējošā starojuma dozu, kas ir lielāka par 100 mSv gadā.

41. Darbu vadītājs var atļaut darbiniekam radiācijas avārijas vai tās seku likvidēšanas laikā saņemt papildu jonizējošā starojuma dozu līdz 50 mSv apstarošanas reizē. Apstarošanu virs 50 mSv apstarošanas reizē var pieļaut izņēmuma kārtā, lai glābtu cilvēku dzīvības, ja papildus saņemtā jonizējošā starojuma doza nepārsniedz 200 mSv apstarošanas reizē.

42. Operators nodrošina darbinieku informēšanu par īpaši atļautas apstarošanas risku un nepieciešamo aizsardzību, kā arī nodrošina, lai jonizējošā starojuma dozas un apstarošanai pakļauto darbinieku skaits attiecīgajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos ir iespējami minimāls.

4.3. Jonizējošā starojuma dozu limiti iedzīvotājiem

43. Efektīvās dozas pamatlimits iedzīvotājiem nedrīkst pārsniegt 1 mSv gadā, neieskaitot apstarojumu no dabiskajiem jonizējošā starojuma avotiem un medicīniskās apstarošanas laikā.

44. Papildus efektīvās dozas pamatlimitam (1 mSv gadā) iedzīvotājiem ir šādi ekvivalentās dozas pakārtotie limiti:

44.1. ekvivalentā doza acs lēcai — 15 mSv gadā;

44.2. ekvivalentā doza jebkurai 1 cm2 lielai ādas virsmai — 50 mSv gadā;

44.3.  ekvivalentā doza plaukstām, apakšdelmiem, pēdām un potītēm — 50  mSv gadā.

45. Ja ar aizsardzības pasākumiem nav iespējams novērst iedzīvotāju pastiprinātu apstarošanu (arī radiācijas avārijas gadījumā), efektīvās dozas pamatlimitu iedzīvotājiem (1 mSv gadā) var pārsniegt, bet jonizējošā starojuma doza nedrīkst būt lielāka par 5 mSv gadā un vidējā jonizējošā starojuma doza nedrīkst pārsniegt 1 mSv gadā piecus gadus pēc kārtas.

5. Darbinieku, mācekļu un studentu aizsardzība

pret jonizējošo starojumu

5.1. Paredzamās apstarošanas novērtēšana

46. Pirms darbinieks, māceklis vai students uzsāk darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, darbu vadītājs izvērtē paredzamās apstarošanas raksturu un lielumu un nosaka atbilstošus darbinieka, mācekļa vai studenta aizsardzības pasākumus.

47. Paredzamā efektīvā doza ir noteikta:

47.1. šo noteikumu 3.pielikumā  iedzīvotājiem, mācekļiem un studentiem, radionuklīdus (izņemot radona izotopu 222Rn un 220Rn meitas nuklīdus) uzņemot ar pārtiku vai ūdeni, 4.pielikumā  iedzīvotājiem, mācekļiem un studentiem, radionuklīdus (izņemot radona izotopu 222Rn un 220Rn meitas nuklīdus) ieelpojot;

47.2. šo noteikumu 5.pielikumā — darbiniekiem, radionuklīdus (izņemot radona izotopu 222Rn un 220Rn meitas nuklīdus) ieelpojot un uzņemot ar pārtiku vai ūdeni.

48. Šo noteikumu 6.pielikumā noteikti koeficienti (f1) ķīmisko elementu savienojumu pārnesei pa zarnu traktu, darbiniekiem un iedzīvotājiem uzņemot tos ar pārtiku vai ūdeni. Šo noteikumu 7.pielikumā ir noteikti koeficienti (f1) ķīmisko elementu savienojumu pārnesei pa zarnu traktu, darbiniekiem tos ieelpojot.

49. Lai novērtētu apstarošanu, ko rada radona izotopu 222Rn un 220Rn meitas nuklīdi, piemēro šādus nosacītus efektīvās dozas pārrēķina koeficientus uz paredzamās apstarošanas ar alfa enerģiju vienību (Sv uz J . h . m–3):

49.1. 222Rn mājās – 1,1;

49.2. 222Rn darbā – 1,4;

49.3. 220Rn darbā – 0,5.

50. Paredzamā alfa enerģija ir kopējā alfa enerģija, ko izstaro 222Rn un 220Rn meitas nuklīdi radioaktīvajā sabrukšanā, 222Rn meitas nuklīdiem sabrūkot līdz 210Pb un 220Rn meitas nuklīdiem — līdz stabilajam 208Pb. Kopējās alfa enerģijas mērvienība ir džouls (J), bet jonizējošā starojuma dozas jaudas mērvienība, ko rada šo radionuklīdu noteikta koncentrācija gaisā, ir J . h . m–3.

51. Šo noteikumu 8.pielikumā noteikta paredzamā efektīvā doza darbiniekiem un iedzīvotājiem, ieelpojot šķīstošas vai ķīmiski aktīvas gāzes un tvaikus.

52. Šo noteikumu 9.pielikumā noteikta efektīvās dozas jauda darbinieku un iedzīvotāju apstarojumam no inertajām gāzēm.

5.2. Zonu klasifikācija, norobežošana un marķēšana

53. Operatora kontrolēto zonu darbu vadītājs sadala zonās un apakšzonās atbilstoši novērtētajai paredzamajai jonizējošā starojuma dozai gadā un radiācijas avārijas iespējamām sekām.

54. Operatora kontrolētajā zonā ir šādas zonas:

54.1. kontroles zona — teritorija ap katru jonizējošā starojuma avotu vai ap kompaktā teritorijā esošu jonizējošā starojuma avotu grupu, kurā jonizējošā starojuma doza var pārsniegt 3/10 no šo noteikumu 30.punktā noteiktajiem jonizējošā starojuma dozu limitiem;

54.2. pārraudzības zona — teritorija ārpus kontroles zonas, kurā jonizējošā starojuma doza var pārsniegt efektīvās dozas pamatlimitu 1 mSv gadā.

55. Nosakot zonu un apakšzonu robežas, ņem vērā telpas, ēkas vai teritorijas fiziskās robežas.

56. Kontroles zona ir paredzēta, lai:

56.1. kontrolētu apstarošanu, kas tiek saņemta no jonizējošā starojuma avota normālos ekspluatācijas apstākļos;

56.2. novērstu radioaktīvo piesārņojumu;

56.3. novērstu vai ierobežotu paredzamo apstarošanu.

57. Kontroles zonā ievēro šādas prasības:

57.1. tā ir norobežota, un iekļūšana kontroles zonā un izkļūšana no tās notiek darbu vadītāja rakstiski noteiktajā kārtībā;

57.2. ja kontroles zonā ir apakšzonas ar būtiski atšķirīgām prasībām radiācijas drošībai un kodoldrošībai, darbu vadītājs nosaka apakšzonu robežu šķērsošanas kārtību.

58. Ja nepieciešams, operators izveido kontroles zonā vienu vai vairākas apakšzonas:

58.1. radiācijas teritorija — telpa vai teritorija, kurā darbinieks var saņemt jonizējošo starojumu, kas ir lielāks par 0,05 mSv/h. Apakšzonas marķējumā izmanto radiācijas brīdinājuma zīmi ar vārdiem “KONTROLES ZONA. RADIĀCIJAS TERITORIJA”;

58.2. augstas radiācijas teritorija — telpa vai teritorija, kurā darbinieks var saņemt jonizējošo starojumu, kas ir lielāks par 0,1 mSv/h. Apakšzonas marķējumā izmanto radiācijas brīdinājuma zīmi ar vārdiem “KONTROLES ZONA. AUGSTAS RADIĀCIJAS TERITORIJA”;

58.3. ļoti augstas radiācijas teritorija — telpa vai teritorija, kurā darbinieks var saņemt jonizējošo starojumu, kas ir lielāks par 5 mSv/h. Apakšzonas marķējumā izmanto radiācijas brīdinājuma zīmi ar vārdiem “KONTROLES ZONA. ĻOTI AUGSTAS RADIĀCIJAS TERITORIJA”;

58.4. citas apakšzonas, ja ir nepieciešams izmantot atšķirīgus individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.

59. Vietu kontroles zonā, kur lieto vai uzglabā radioaktīvo materiālu, marķē ar radiācijas brīdinājuma zīmi (radiācijas simbols un vārdi “RADIOAKTĪVIE MATERIĀLI”). Ja radioaktīvie materiāli uzglabāšanas vietā atrodas ilgāk par piecām dienām, uzglabāšanas vietas izvēli un aprīkojumu saskaņo ar centru.

60. Pārraudzības zonā kontrolē radioaktīvo piesārņojumu un jonizējošo starojumu, lai novērtētu kvalitātes nodrošināšanas programmas efektivitāti un paredzamo apstarošanu radiācijas avārijas gadījumā.

61. Operators nodrošina:

61.1. pārraudzības zonas, kontroles zonas un, ja nepieciešams, apakšzonu atdalīšanu ar barjerām;

61.2. pārraudzības zonas, kontroles zonas un apakšzonu marķēšanu, norādot zonas un apakšzonas veidu un jonizējošā starojuma dozas jaudu;

61.3. kontrolētu iekļūšanu zonās un apakšzonās un izkļūšanu no tām, kā arī apstākļus, kas nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu zonās un apakšzonās.

62. Darbu vadītājs:

62.1. sagatavo darbinieka darba vietu atbilstoši sadalījumam zonās un apakšzonās, ņemot vērā paredzamās apstarošanas varbūtību, jonizējošā starojuma avota raksturu, riska lielumu, aizsardzības pasākumu prasības un iespējamo radiācijas avāriju raksturu un apjomu;

62.2. nodrošina pārraudzības zonas un kontroles zonas, kā arī apakšzonu (ja tādas ir) atbilstošu uzraudzību;

62.3. izstrādā instrukcijas atbilstoši paredzamās apstarošanas varbūtībai un veicamajām darbībām pārraudzības zonā un kontroles zonā, kā arī apakšzonās (ja tādas ir);

62.4.  organizē radiācijas monitoringu pārraudzības zonā un kontroles zonā, kā arī apakšzonās (ja tādas ir).

5.3. Darbinieku, mācekļu un studentu veselības aprūpe

63. Operators nodrošina darbiniekiem šādu veselības aprūpi:

63.1. medicīniskā izmeklēšana pirms darbinieka pieņemšanas darbā;

63.2. medicīniskā izmeklēšana pirms darbinieka iedalīšanas A vai B kategorijā, lai noteiktu darbinieka atbilstību amatam;

63.3. obligātās veselības pārbaudes, lai noteiktu darbinieka atbilstību attiecīgo darba pienākumu izpildei.

64. Operators nodrošina mācekļu un studentu veselības aprūpi — medicīnisko izmeklēšanu, pirms māceklis vai students uzsāk apmācības kursu operatora kontrolētajā zonā.

65.  A  kategorijas darbinieku veselības stāvokli pārbauda vismaz reizi gadā, bet B kategorijas darbinieku veselības stāvokli — vismaz reizi divos gados, lai noteiktu darbinieka atbilstību attiecīgo darba pienākumu izpildei.

66. Uzsākot darbinieka, mācekļa vai studenta veselības pārbaudi, ārstniecības iestāde pieprasa izrakstu no viņa ambulatorā vai stacionārā slimnieka medicīniskās kartes, kurā ir ietverta visa zināmā agrāk saņemtā apstarošana darba vietā, kā arī medicīniskā apstarošana, ja tāda bijusi, kā arī darba vides radiācijas monitoringa novērtējumu.

67. Attiecībā uz darbinieka, mācekļa vai studenta piemērotību attiecīgajam darbam izmanto šādu medicīnisko klasifikāciju:

67.1. veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar jonizējošā starojuma avotiem;

67.2. veselības stāvoklis atbilst darbam ar jonizējošā starojuma avotiem, ja tiek ievēroti norādītie nosacījumi;

67.3. veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam ar jonizējošā starojuma avotiem.

68. Ja darbiniekam konstatētas arodslimības pazīmes vai ar veikto darbu saistīta vispārēja rakstura saslimšana un viņš beidzis darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, ārstniecības iestāde turpina viņa veselības aprūpi tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu attiecīgās personas veselību. Minētajā gadījumā izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudi, turpina segt darba devējs.

69. Informācijā par darbinieka veselības pārbaudēm ietver:

69.1. darbības veidu ar jonizējošā starojuma avotiem;

69.2. veselības pārbaužu rezultātus pirms pieņemšanas darbā vai iedalīšanas A vai B kategorijā;

69.3. obligāto veselības pārbaužu rezultātus;

69.4. saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu.

70. Informāciju par darbinieka veselības pārbaudēm ārstniecības iestāde saglabā, līdz persona sasniedz vai būtu sasniegusi 75 gadu vecumu, bet ne mazāk kā 45 gadus pēc darbības ar jonizējošā starojuma avotiem izbeigšanas. Pēc minētā termiņa beigām attiecīgo informāciju nodod arhīvā likumā “Par arhīviem” noteiktajā kārtībā.

71. Ja darbiniekam ir pārsniegts efektīvās dozas pamatlimits (20 mSv gadā) vai ekvivalentās dozas pakārtotais limits gada laikā, operators nodrošina attiecīgā darbinieka ārpuskārtas veselības pārbaudi un, ja tiek konstatētas arodslimības pazīmes vai ar veikto darbu saistīta vispārēja rakstura saslimšana, — attiecīgu ārstēšanu. Minētajā gadījumā, kā arī jebkurā gadījumā, kad konstatēta arodslimība, nepieciešama ārstniecības iestādes ārsta atļauja, lai turpinātu darbu ar jonizējošā starojuma avotiem.

72. Ja notikusi radiācijas avārija:

72.1. operators nodrošina radiācijas avārijas laikā apstaroto darbinieku, mācekļu un studentu speciālas veselības pārbaudes;

72.2. ārstniecības iestāde, ja nepieciešams, likvidē vai maksimāli samazina iekšējo radioaktīvo piesārņojumu;

72.3. operators, ņemot vērā ārstniecības iestādes ārsta norādījumus, nodrošina medikamentu pieejamību, kā arī veic citas nepieciešamās darbības apstaroto darbinieku, mācekļu un studentu veselības aprūpei.

5.4. Darbinieku, mācekļu un studentu aizsardzības pasākumu

novērtēšana un īstenošana

73. Lai nodrošinātu darbinieku, mācekļu un studentu aizsardzību pret jonizējošo starojumu, kā arī lai nepieļautu radiācijas avārijas, operators:

73.1. nodrošina darbinieku, mācekļu un studentu apstarošanas kontroli un uzskaiti operatora kontrolētajā zonā;

73.2. norīko pietiekamu skaitu apmācītu darbinieku darbiem ar jonizējošā starojuma avotiem;

73.3. nodrošina darbu vadītāja un darbinieku attiecīgu apmācību un instruktāžu, lai visi darbinieki, mācekļi un studenti tiktu informēti par radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām un apmācīti aizsardzībai pret jonizējošo starojumu;

73.4. nodrošina darbinieku, mācekļu un studentu informēšanu par iespējamo kaitējumu veselībai, ko var izraisīt darbs ar jonizējošā starojuma avotiem;

73.5. nodrošina darbinieču papildu informēšanu par iespējamo kaitējumu viņu reproduktīvajai veselībai un jonizējošā starojuma ietekmi uz grūtniecību;

73.6. nodrošina jonizējošā starojuma avota apkalpošanas un darbu izpildes instrukcijas izstrādāšanu, apstiprināšanu un izsniegšanu darbiniekiem;

73.7. kontrolē un reģistrē katra darbinieka, mācekļa un studenta sagatavotību viņam uzdoto darbu izpildei;

73.8. nodrošina uzskaites un pārbaužu žurnālu un citu ar jonizējošā starojuma avotiem saistītu dokumentu noformēšanu un glabāšanu, kā arī iespēju pārbaudīt aizsardzības pasākumu izpildi;

73.9. aptur darbību ar jonizējošā starojuma avotu, ja atklāts tā defekts vai normatīvo aktu pārkāpums darbībā ar jonizējošā starojuma avotiem, un novērš attiecīgos trūkumus.

74. Operators ir atbildīgs par darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Darbinieku, mācekļu un studentu aizsardzības pasākumus pret jonizējošo starojumu nosaka darbu vadītājs.

75. Operators nodrošina darbiniekam, kuru paredzēts iekļaut radiācijas avārijas seku likvidēšanas darbos, atbilstošu informāciju, instrukcijas un sagatavotību.

76. Lai novērtētu aizsardzības pasākumu izpildes kvalitāti un efektivitāti, operators nodrošina:

76.1.  radiācijas drošībai un kodoldrošībai izmantojamo aizsargierīču, palīgierīču un materiālu efektivitātes, kā arī to darbderīguma un pareizas izmantošanas regulāras pārbaudes;

76.2.  jonizējošā starojuma avotu konstrukcijas un izvietojuma  novērtējumu;

76.3.  jauna vai modificēta jonizējošā starojuma avota darbderīguma apstiprināšanu;

76.4. tehnikas efektivitātes pārbaudi;

76.5.  mērinstrumentu regulāru kalibrēšanu, kā arī to darbderīguma un pareizas izmantošanas regulāras pārbaudes.

6. Radiācijas drošības un kodoldrošības prasības

jonizējošā starojuma avotam

6.1. Prasības jonizējošā starojuma avota konstrukcijai

77. Aizliegts Latvijā ievest un izmantot jonizējošā starojuma avotus, kas nav sertificēti vai citādi atļauti lietošanai Latvijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumu, kad jonizējošā starojuma avots tiek ievests testēšanai, lai pārliecinātos par tā lietošanas iespējām Latvijā.

78. Jonizējošā starojuma avotu projektē tā, lai to nevarētu izmantot citiem mērķiem, kas varētu palielināt cilvēku apstarošanās risku vai radīt vides radioaktīvo piesārņojumu.

79. Par jonizējošā starojuma avota ražotāju uzskatāms:

79.1.  operators, kas izgatavojis un izplatījis (laidis apgrozībā) jonizējošā starojuma avotu;

79.2.  operators, kas, marķējot jonizējošā starojuma avotu, uz tā iepakojuma, tehniskajā dokumentācijā vai tehniskajā pasē norādījis savu nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

79.3. operators, kas atjaunojis jonizējošā starojuma avotu, lai to izplatītu.

80. Jonizējošā starojuma avota ražotājs ir atbildīgs par jonizējošā starojuma avota drošumu. Ražotāja pienākums ir:

80.1. ražot un izplatīt drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgu jonizējošā starojuma avotu;

80.2. veikt visus piesardzības pasākumus jonizējošā starojuma avota drošuma garantēšanai (piemēram, jonizējošā starojuma avota marķēšana un paraugu pārbaude, par jonizējošā starojuma avotu iesniegto sūdzību pārbaude, jonizējošā starojuma avota izņemšana no apgrozības).

81.  Jonizējošā starojuma avota ražotājs, projektējot un izgatavojot jonizējošā starojuma avotu, ņem vērā attiecīgā avota iespējamos ekspluatācijas apstākļus un, ja nepieciešams, nodrošina iespēju lietot arī papildu individuālos aizsardzības līdzekļus.

82. Jonizējošā starojuma avota ražotājs, projektējot un izgatavojot jonizējošā starojuma avotu, nodrošina, lai:

82.1. būtu iespējams nekavējoties konstatēt jonizējošā starojuma avota bojājumu, kas var radīt neplānotu apstarošanu;

82.2. atsevišķs sistēmas sastāvdaļas bojājums nevarētu radīt neplānotu apstarošanu;

82.3. būtu līdz minimumam samazināta neplānota apstarošana darbinieka darbības kļūdas dēļ;

82.4. tiktu novērsta iespēja jonizējošā starojuma iekārtas daļu aizsērēšanai no ārpuses;

82.5. jonizējošā starojuma avotu būtu viegli attīrīt no radioaktīvā piesārņojuma;

82.6.   jonizējošā starojuma avota regulēšanas un tehniskās apkopes vietas būtu izvietotas ārpus jonizējošā starojuma ietekmes zonas (ja tas ir iespējams);

82.7.  bieži maināmie jonizējošā starojuma avota elementi būtu viegli un droši nomaināmi;

82.8. jonizējošā starojuma avota konstrukcijā lietotie materiāli, kā arī izstrādājumi, kurus izmanto vai rada šis avots, būtu droši.

83. Jonizējošā starojuma avota ražotājs nodrošina:

83.1. ar kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem pret jonizējošo starojumu un tādu speciālo aprīkojumu un piederumiem, lai būtu iespējams jonizējošā starojuma iekārtu regulēt, uzturēt darba kārtībā un lietot bez apstarošanās riska;

83.2. jonizējošā starojuma avota un tā sastāvdaļu drošu darbināšanu;

83.3. lai jonizējošā starojuma avots būtu projektēts vai iesaiņots tā, ka to var uzglabāt droši un bez bojājumiem, un lai tas būtu pietiekami stabils.

84. Jonizējošā starojuma iekārtu projektē un izgatavo tā, lai:

84.1. to varētu iedarbināt tikai ar iedarbināšanai paredzētajām vadības ierīcēm un jonizējošā starojuma avota kontroles ierīces nekavējoties brīdinātu par novirzēm iekārtas darbībā;

84.2.  tā būtu piemērota paredzēto funkciju veikšanai un droši noregulējama, un remontējama atbilstoši ražotāja norādījumiem, neradot radiācijas avārijas visā iekārtas lietošanas laikā (arī salikšanas un izjaukšanas fāzē), pat ja radiācijas avārijas risks rodas iespējamā ārkārtas gadījumā;

84.3. brīdinājuma ierīces un signālierīces nevarētu nejauši sabojāt.

85.  Jonizējošā starojuma avotu aprīko ar vienu vai vairākām radiācijas avārijas apstādināšanas ierīcēm, lai nodrošinātu jonizējošā starojuma iekārtas apstādināšanu, ja notiek radiācijas avārija, un novērstu reālas vai draudošas briesmas.

86. Lieljaudas jonizējošā starojuma iekārtās, kuru kopējā radioaktivitāte ir 106–109 reižu lielāka par normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, vai kuru radītā jonizējošā starojuma dozas jauda viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir lielāka par 10 Sv/h:

86.1. nodrošina vismaz divas neatkarīgas apstādināšanas ierīces, kuras ir dominējošas attiecībā pret iedarbināšanas ierīcēm;

86.2. drošības blokatoru konstrukcijā lieto fiziskās aizsardzības sistēmas — kodus un atslēgas, kas garantē, ka, veicot iekārtas remontdarbus vai kalibrēšanu, jonizējošā starojuma avota ekspluatācija ar atslēgtu bloķēšanu ir iespējama tikai darbinieku tiešā kontrolē, izmantojot bloķēšanai divas savstarpēji neatkarīgas sistēmas, kuru atslēgšanu veic divi darbinieki vienlaicīgi.

87. Lai novērstu bīstamu situāciju rašanos, jonizējošā starojuma avota vadības ierīci atbilstoši marķē. To projektē un izgatavo tā, lai:

87.1. attiecīgā ierīce būtu droša, ērta, pasargāta no ārējo faktoru iedarbības un bez ārējā spēka iedarbības to vadīt nebūtu iespējams;

87.2.  vadības ierīces lietošanā cilvēka radīto kļūdu varbūtība būtu minimāla;

87.3. kļūda vadības ierīces lietošanā neradītu bīstamu situāciju;

87.4. vadības ierīces lietošana būtu vienkārša, nepārprotama un atbilstīga paredzētajam mērķim.

6.2. Prasības jonizējošā starojuma avota ekspluatācijai un apkopei

88. Jonizējošā starojuma avota piegādātājs ir operators, kas, veicot uzņēmējdarbību, pārdod, piegādā vai citādi izplata jonizējošā starojuma avotus, neietekmējot to drošību, kā arī radiācijas drošību un kodoldrošību.

89. Jonizējošā starojuma avota piegādātājs nedrīkst pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt jonizējošā starojuma avotu, ja tas neatbilst radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām, kā arī tādu jonizējošā starojuma avotu, par kura drošumu piegādātajam nav pietiekamas informācijas.

90. Izvēloties vietu jonizējošā starojuma avotam, operators ņem vērā faktorus, kas var ietekmēt:

90.1. jonizējošā starojuma avota drošību;

90.2. darbinieku, mācekļu, studentu un iedzīvotāju apstarošanu.

91. Izvēloties vietu vaļējam starojuma avotam, kura kopējā radioaktivitāte vairāk nekā 103 reižu pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, un slēgtajam starojuma avotam, kura kopējā radioaktivitāte vairāk nekā 106 reižu pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, operators ņem vērā:

91.1. parametrus, kuri var ietekmēt radiācijas drošību un kodoldrošību;

91.2. parametrus, kurus var ietekmēt jonizējošā starojuma avots;

91.3. plānu par gatavību radiācijas avārijām un rīcību radiācijas avārijas situācijās.

92. Pirms uzsākt darbības ar jonizējošā starojuma avotu, operators veic sagatavošanās darbus, lai:

92.1.  pēc iespējas novērstu radiācijas avāriju, kura varētu notikt attiecīgajos darbu izpildes apstākļos;

92.2. varētu ierobežot jebkuras radiācijas avārijas (ja tā tomēr ir notikusi) sekas;

92.3.  būtu ieviesta attiecīga procedūra, kura nodrošina jonizējošā starojuma avotu un jebkuru iespējamo radiācijas avāriju kontroli;

92.4. būtu iespējams regulāri veikt radiācijas drošības un kodoldrošības pārbaudes un testus attiecīgajai sistēmai, elementam un iekārtai un laikus konstatēt jebkuras pārmaiņas, kas var radīt neplānotus apstākļus, darba raksturlielumu pasliktināšanos un darba vides riska palielināšanos;

92.5.  visur, kur tas iespējams, būtu automātiskā sistēma jonizējošā starojuma kūļa atvienošanai vai jonizējošā starojuma avota starojuma mazināšanai tad, ja ekspluatācijas apstākļi vairs neatbilst noteiktajam darba režīmam;

92.6. ar ātri reaģējošu sistēmu palīdzību būtu iespējams atklāt neplānotus ekspluatācijas apstākļus, kas var būtiski ietekmēt radiācijas drošību un kodoldrošību, un laikus veikt aizsardzības pasākumus.

93. Operators nodrošina:

93.1. jonizējošo starojumu ģenerējošo jonizējošā starojuma iekārtu apgādi ar jonizējošā starojuma kūļa iedarbināšanas un atvienošanas indikatoriem un kontroles un kolimēšanas mehānismiem;

93.2. jonizējošā starojuma avota apgādi ar bloķējošām ierīcēm, kuras nepieļauj jonizējošā starojuma iekārtas netīšu iedarbināšanu;

93.3. jonizējošā starojuma avota apgādi ar aizsargierīcēm pret izkliedēto jonizējošo starojumu;

93.4. radiogrāfiskās iekārtas apgādi ar ierīcēm, kuras automātiski atvieno jonizējošo starojumu pēc noteikta laika vai noteiktas jonizējošā starojuma dozas sasniegšanas;

93.5. iekārtā esošo jonizējošā starojuma avotu automātisku pārvietošanu no darba stāvokļa uz glabāšanas stāvokli, ja tiek pārtraukta strāvas piegāde, un kūļa kontroles mehānisma atkārtotu iedarbināšanu tikai no iekārtas vadības pults.

94. Operators ir atbildīgs par daudzpakāpju aizsardzības sistēmas izveidošanu jonizējošā starojuma avotiem atbilstoši paredzamās apstarošanas lielumam un varbūtībai, lai jonizējošā starojuma avota darbības kļūdas vienā līmenī tiktu kompensētas vai koriģētas nākamajos aizsardzības līmeņos. Daudzpakāpju aizsardzības sistēmas mērķis ir:

94.1. novērst radiācijas avāriju, kura var radīt neplānotu apstarošanu;

94.2. ja radiācijas avārija, kas radījusi neplānotu apstarošanu, tomēr notikusi, mazināt tās sekas;

94.3. atjaunot jonizējošā starojuma avotu drošu lietošanu pēc radiācijas avārijas.

95. Jonizējošā starojuma avotu uzglabā darba telpās vai īpaši noteiktās glabātavās, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļūšanu konteinera uzglabāšanas vietai un jonizējošā starojuma avotiem. Ja ir nepieciešams uzglabāt:

95.1. slēgto starojuma avotu, kura kopējā radioaktivitāte 103 reižu pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, uzglabā konteinerā, kas nepieļauj nekādu neatļautu darbību ar attiecīgo jonizējošā starojuma avotu;

95.2. vaļējo starojuma avotu, kura kopējā radioaktivitāte 103 reižu pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, uzglabā konteinerā, kas nepieļauj radioaktīvā satura noplūdi nevienā no iespējamiem uzglabāšanas apstākļiem.

96. Operators nodrošina jonizējošā starojuma avotu uzglabāšanu vietās, kur nav iespējama citu materiālu uzliesmošana, kā arī veic nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus, ņemot vērā teritorijas īpatnības, kur jonizējošā starojuma avotu uzglabā vai lieto, un jonizējošā starojuma avota drošības lapā minētās prasības.

97. Jonizējošā starojuma avotus aizliegts uzglabāt kartona iepakojumā.

98. Jonizējošā starojuma avotus uzglabā ugunsdrošā attālumā no viegli uzliesmojoša materiāla.

99. Uzstādot jonizējošā starojuma iekārtu, operators nodrošina, lai no iekārtas galvenās vadības vietas varētu pārredzēt jonizējošā starojuma iekārtu. Ja tas nav iespējams, operators nodrošina, lai pirms jonizējošā starojuma iekārtas iedarbināšanas būtu redzami vai dzirdami brīdinājuma signāli un darbinieki vai citas personas, ko var apdraudēt attiecīgā iekārta, pēc attiecīgo brīdinājuma signālu iedarbošanās varētu laikus atstāt bīstamo zonu vai veikt citus aizsardzības pasākumus.

100. Operators un darbu vadītājs nekavējoties veic nepieciešamos radiācijas drošības pasākumus un izmeklēšanu šādos gadījumos:

100.1. ja kāds jonizējošā starojuma avota ekspluatācijas parametrs, kuram ir saistība ar radiācijas drošību un kodoldrošību, pārsniedz pieļaujamo līmeni vai neatbilst paredzētajiem ekspluatācijas apstākļiem;

100.2. ja notiek radiācijas avārija, kura var radīt jonizējošā starojuma dozu limitu pārsniegšanu.

101. Operators nodrošina:

101.1. jonizējošā starojuma iekārtas metālkonstrukciju un metinājumu savienojumu stāvokļa kontroli vismaz reizi gadā, lai laikus atklātu defektus, kuri var apdraudēt attiecīgās iekārtas drošu lietošanu, piemēram, plaisas, deformācijas, sieniņu biezuma pārmaiņas korozijas dēļ;

101.2. metālkonstrukciju stāvokļa kontroli vairākas reizes gadā, ja jonizējošā starojuma iekārtu izmanto tādos apstākļos, kuros darba vide negatīvi ietekmē attiecīgo iekārtu;

101.3. lai jonizējošā starojuma avota regulēšanas, apkopes, remonta un citu servisa operāciju laikā jonizējošā starojuma avots netiktu darbināts (ja tas ir iespējams). Minētās servisa operācijas veic tikai atbilstoši pilnvarotas institūcijas.

102. Operators nodrošina visu viņa īpašumā vai valdījumā esošo jonizējošā starojuma avotu kalibrēšanu. Kalibrēšanu izdara jonizējošā starojuma avota ekspluatācijas sākumā, atkārto vismaz reizi gadā, kā arī pēc katras tādas ekspluatācijas procedūras, kas ietekmē jonizējošā starojuma parametrus.

103. Kalibrēšanā ievēro šādus nosacījumus:

103.1. jonizējošā starojuma iekārtu kalibrē atbilstoši jonizējošā starojuma veidam, enerģijai un absorbētajai dozai vai absorbētās dozas jaudai noteiktā attālumā;

103.2. slēgtu starojuma avotu tuvai apstarošanai kalibrē atbilstoši tā kopējai radioaktivitātei, nosakot absorbētās dozas jaudu vakuumā vai noteiktā attālumā gaisā.

6.3. Jonizējošā starojuma avota radiācijas drošības

un kodoldrošības novērtējums

104.  Drošs jonizējošā starojuma avots normālos vai paredzamajos lietošanas apstākļos (ņemot vērā arī paredzamo lietošanas ilgumu) nerada risku vai rada radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām atbilstošu minimālo risku. Augstāka drošuma līmeņa iespējamība vai tādu jonizējošā starojuma avotu esamība, kuriem ir zemāks riska līmenis, nevar būt par pamatu tam, lai citus jonizējošā starojuma avotus vai darbības ar tiem uzskatītu par nedrošām.

105.  Operators un darbu vadītājs nodrošina nepārtrauktu jonizējošā starojuma avotu kontroli un nekavējoties informē centru un Drošības policiju, ja jonizējošā starojuma avots ir pazaudēts, neatļauti pārvietots vai lietots.

106.  Ja jonizējošā starojuma avota ražotājam, piegādātājam vai citam operatoram, kas veic darbības ar attiecīgo avotu, kļūst zināms, ka jonizējošā starojuma avots vai darbības ar to var būt bīstamas cilvēku dzīvībai, veselībai, personas mantai vai videi, viņš nekavējoties:

106.1.  tieši vai ar centra starpniecību informē par nedrošo jonizējošā starojuma avotu vai darbībām ar to, kā arī par citiem jonizējošā starojuma avota trūkumiem citus operatorus, kuri veic darbības ar attiecīgā veida jonizējošā starojuma avotiem;

106.2.  veic iejaukšanās darbības — novērš attiecīgos trūkumus, nodod nedrošo jonizējošā starojuma avotu radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumam (ja attiecīgais jonizējošā starojuma avots satur radioaktīvās vielas) vai likvidē radioaktīvās vielas nesaturošu nedrošu jonizējošā starojuma iekārtu;

106.3. veic pasākumus, lai nedrošo jonizējošā starojuma avotu izņemtu no apgrozības;

106.4. informē centru par pasākumiem, kas ir veikti un tiks veikti, lai garantētu jonizējošā starojuma avota vai attiecīgās darbības drošumu, vai par nedrošā jonizējošā starojuma avota izņemšanu no apgrozības, vai par attiecīgās darbības pārtraukšanu ar nedrošo jonizējošā starojuma avotu.

107. Operators sadarbībā ar darbu vadītāju un radiācijas drošības ekspertu vai radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu veic jonizējošā starojuma avota radiācijas drošības un kodoldrošības novērtējumu (turpmāk — drošības novērtējums), lai iedzīvotāju saņemtā jonizējošā starojuma doza nepārsniegtu jonizējošā starojuma dozas limitus iedzīvotājiem. Drošības novērtējumā norāda šādu informāciju:

107.1. paredzamās apstarošanas lielums, īpašības un rašanās varbūtība;

107.2. jonizējošā starojuma avota darba tehniskie apstākļi un robežas;

107.3.  ar radiācijas drošību un kodoldrošību saistītās konstrukcijas, sistēmas, elementi un procedūras (vai visi kopā), kas var izraisīt paredzamo apstarošanu, kā arī tās sekas;

107.4.  pārmaiņas vidē, kuras var ietekmēt radiācijas drošību un kodoldrošību;

107.5.  ar radiācijas drošību un kodoldrošību saistītās ekspluatācijas procedūras varbūtējā kļūda un tās sekas.

108. Drošības novērtējumā ņem vērā:

108.1. iespējamo gada laikā vidē izkliedēto radioaktīvo vielu daudzumu, ja operatora kontrolētajā zonā tiek veiktas darbības ar radioaktīvajām vielām. Šo noteikumu 10.pielikumā ir noteikti pieļaujamie radionuklīdu daudzumi, ko gada laikā drīkst izkliedēt vidē;

108.2. faktorus, kas var radīt tādu daudzumu radioaktīvo vielu izmešu, kas pārsniedz šo noteikumu 10.pielikumā noteiktos pieļaujamos radionuklīdu daudzumus, izmešu novēršanas vai kontroles līdzekļus, kā arī katras radioaktīvās vielas maksimālo kopējo radioaktivitāti, kas aizsargapvalka bojājuma dēļ var nonākt vidē;

108.3. faktorus, kas ilgstoši var radīt tādu daudzumu radioaktīvo vielu izmešu, kas ir mazāks par šo noteikumu 10.pielikumā noteiktajiem pieļaujamajiem radionuklīdu daudzumiem, un izmešu novēršanas un kontroles līdzekļus;

108.4. faktorus, kas var veicināt jonizējošā starojuma kūļa neparedzētu iedarbošanos, un minētās radiācijas avārijas konstatēšanas, novēršanas un kontrolēšanas līdzekļus;

108.5.  dažādu neatkarīgu radiācijas drošības un kodoldrošības nodrošināšanas līdzekļu nepieciešamību, lai viena kļūme neradītu citu kļūmi un lai novērstu paredzamās apstarošanas varbūtību un lielumu.

109. Ja saskaras divu operatoru kontrolētās zonas, kurās veic darbības ar radioaktīvajām vielām, vai attiecīgo jonizējošā starojuma avotu ietekmes zonas pārklājas, darbu vadītāji, novērtējot radioaktīvo vielu izkliedi vidē, ņem vērā pieļaujamās radioaktīvo vielu izmetes no otra operatora kontrolētās zonas, lai iedzīvotāju saņemtā jonizējošā starojuma doza nepārsniegtu jonizējošā starojuma dozas limitus iedzīvotājiem.

110.  Operators nodrošina drošības novērtējuma dokumentēšanu. Drošības novērtējumam var veikt neatkarīgu analīzi, ja tāda ir paredzēta attiecīgajā kvalitātes nodrošināšanas programmā.

111. Operators organizē atkārtotu drošības novērtējumu, precizē radiācijas drošības un kodoldrošības instrukcijas un tehniskos priekšrakstus šādos gadījumos:

111.1.  ja paredzēts būtiski pārveidot jonizējošā starojuma avotu vai tā ekspluatācijas vai apkalpes procedūras;

111.2. ja operators ir ieguvis informāciju par notikušajām radiācijas avārijām, kuras radījušas apstarošanu vai vides radioaktīvo piesārņojumu, pārsniedzot attiecīgos jonizējošā starojuma dozu limitus, vai ir konstatēts, ka paredzamā apstarošanās var pārsniegt attiecīgos dozu limitus;

111.3. ja ir mainījušās normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras var ietekmēt drošības novērtējumu.

112. Ja atkārtotais drošības novērtējums liecina, ka radiācijas avārijas varbūtība saglabājas, darbu vadītājs sagatavo radiācijas avārijas novēršanas plānu. Radiācijas avārijas novēršanas plānu apstiprina operators. Ja radiācijas avārija ietekmē iedzīvotāju un vides drošību, operators plānu par gatavību radiācijas avārijām un rīcību radiācijas avārijas situācijās saskaņo ar attiecīgo pašvaldību un centru.

7. Iedzīvotāju aizsardzība pret jonizējošo starojumu

113.  Centrs veic iedzīvotāju saņemto jonizējošā starojuma dozu monitoringu ar netiešo metodi — izmanto un kontrolē monitoringa datus par radioaktīvo piesārņojumu vidē (turpmāk — vides radiācijas monitorings) un pārtikas produktos (pārtikas radioaktīvais piesārņojums) Latvijas teritorijā:

113.1. apzina iedzīvotājus, kas tiek vienādi pakļauti kāda jonizējošā starojuma avota iedarbībai un kuriem apstarošana no šī avota ir vislielākā (turpmāk — iedzīvotāju kritiskā grupa);

113.2. apkopo no operatoriem saņemto informāciju par vides radiācijas monitoringu operatoru kontrolētajās zonās;

113.3. apkopo informāciju par vides radiācijas monitoringa un pārtikas radioaktīvā piesārņojuma rezultātiem valstī;

113.4. pastāvīgi pēta un novērtē iedzīvotāju apstarošanu;

113.5. novērtē iedzīvotāju kritisko grupu saņemtās jonizējošā starojuma dozas valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu ietekmes zonās.

114. Ja paredzamās darbības ar jonizējošā starojuma avotiem ir saistītas ar iedzīvotāju apstarošanas risku, operators pirms attiecīgo darbību uzsākšanas veic iespējamā riska analīzi.

115. Vides radiācijas monitoringu pārraudzības zonā nodrošina operators, kurš veic darbības ar:

115.1. valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu;

115.2. vaļējo starojuma avotu, kura kopējā radioaktivitāte 103 reizes pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja;

115.3. slēgto starojuma avotu, kura kopējā radioaktivitāte 106 reizes pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja.

116. Operators:

116.1. nodrošina vides radiācijas monitoringa programmas izstrādi un saskaņošanu ar centru, kā arī atbilstoši vides radiācijas monitoringa programmai nodrošina radionuklīdu daudzuma kontroli gaisā, augsnē, augos un ūdenī,  ņemot vērā paredzamo radioaktīvo vielu īpatnējo radioaktivitāti gaisā, augsnē, augos, ūdenī un attiecīgo lielumu iespējamās pārmaiņas, veicot dažādas darbības kontroles zonā;

116.2. vismaz reizi gadā iesniedz centrā un vietējā pašvaldībā pārskatu par vides radiācijas monitoringa rezultātiem.

117. Vides radiācijas monitoringa programmā nosaka:

117.1. mērāmos lielumus;

117.2. teritoriju, kurā veic mērījumus, un mērīšanas regularitāti;

117.3.  mērīšanas metodes, radioaktīvā piesārņojuma un jonizējošā starojuma dozas jaudas kontroles procedūras un mērījumiem izmantojamo aparatūru;

117.4. pieļaujamos jonizējošā starojuma līmeņus un pasākumus, kurus veic, ja attiecīgais līmenis tiek pārsniegts.

118. Vides radiācijas monitoringa rezultātos iekļauj šādu informāciju:

118.1. teritorija, kurā veikts vides radiācijas monitorings;

118.2. mērīšanas datums un laiks;

118.3. izmērītie lielumi;

118.4. attiecīgā mērinstrumenta nosaukums;

118.5. aprēķinātie vai novērtētie lielumi:

118.5.1. iespējamais iekšējais apstarojums;

118.5.2. iespējamais ārējais apstarojums;

118.6. par mērījumiem atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds un amats.

119. Vides radiācijas monitoringa programmu vismaz reizi gadā pārskata, lai novērtētu, vai tā atbilst operatora kontrolētās zonas raksturam un šajā zonā veicamajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

120. Iedzīvotāju saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumā ietver:

120.1.  ārējā jonizējošā starojuma dozu mērījumu rezultātus iedzīvotāju kritiskajām grupām;

120.2. iekšējā apstarojuma novērtējumus iedzīvotāju kritiskajām grupām;

120.3.  radioaktīvā piesārņojuma mērījumu rezultātus vides objektos un pārtikas produktos.

121. Centrs informē iedzīvotājus un darba devēju, ja:

121.1. iedzīvotāju kritiskās grupas apstarošanas doza no ārējā jonizējošā starojuma ilgstoši ir 5 mSv gadā vai lielāka;

121.2.  dabisko jonizējošā starojuma avotu starojums pārsniedz šo noteikumu astotajā nodaļā noteiktos limitus.

122. Lai novērtētu iedzīvotāju saņemto jonizējošā starojuma dozu no iekšējā apstarojuma, izmanto:

122.1. šo noteikumu 3.pielikumā noteiktās paredzamās efektīvās dozas, radionuklīdus uzņemot ar pārtiku vai ūdeni;

122.2. šo noteikumu 4.pielikumā noteiktās paredzamās efektīvās dozas, radionuklīdus ieelpojot;

122.3. šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos koeficientus (f1) ķīmisko elementu savienojumu pārnesei pa zarnu traktu, uzņemot tos ar pārtiku vai ūdeni;

122.4. šo noteikumu 8.pielikumā noteiktās paredzamās efektīvās dozas, ieelpojot šķīstošas vai ķīmiski aktīvas gāzes un tvaikus;

122.5.  šo noteikumu 9.pielikumā noteiktās efektīvās dozas jaudas apstarojumam no inertajām gāzēm.

8. Aizsardzība pret dabiskajiem jonizējošā starojuma avotiem

8.1. Dabiskie jonizējošā starojuma avoti ēkās

123. Centrs nosaka vietas, kur attiecīgajā ēkā ir paaugstināts dabiskā jonizējošā starojuma līmenis. Minēto vietu izpēti pēc valsts vai pašvaldības pasūtījuma veic akreditēta laboratorija sadarbībā ar citām kompetentajām institūcijām.

124. Pēc ēkas vai dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka pasūtījuma radona līmeni ēkās nosaka akreditētas laboratorijas vai centrs.

125. Ja konstatēts, ka radona vidējā īpatnējā radioaktivitāte ēkā ir lielāka par 200 Bq/m3 gadā, ēkas vai dzīvokļa īpašnieks informē par to īrnieku un centru (ja radona līmeni noteikusi akreditēta laboratorija). Centrs informē iedzīvotājus par paredzamo kaitējumu viņu veselībai un kopīgi ar ēkas vai dzīvokļa īpašnieku vai īrnieku izlemj par aizsardzības pasākumu veikšanu  radona kaitīgās ietekmes samazināšanai.

126. Ja konstatēts, ka radona īpatnējā radioaktivitāte ēkā ir lielāka par 1000  Bq/m3 mērījuma veikšanas laikā vai 600 Bq/m3 vidēji gadā, ēkas vai dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks nekavējoties veic aizsardzības pasākumus.

127. Centrs kopīgi ar ēkas vai dzīvokļa īpašnieku vai īrnieku pieņem lēmumu par nepieciešamajiem ēkas vai dzīvokļa aizsardzības pasākumiem, pamatojoties uz radona un tā sabrukšanas produktu ilgstošu vai periodisku mērījumu rezultātiem, radona īpatnējās radioaktivitātes sezonālām pārmaiņām, ģeoloģiskajiem datiem un informāciju par ēkas vai dzīvokļa konstrukciju.

128. Būvdarbu pasūtītājs, projektētājs un izpildītājs ir atbildīgi par to, lai jaunuzceltajā ēkā vai dzīvoklī radona vidējā īpatnējā radioaktivitāte nepārsniegtu 200 Bq/m3 gadā.

129. Apkārtējo ārējo gamma starojuma avotu radītās dozas ekvivalenta jaudas limiti ir šādi:

129.1. jaunbūvēs — 0,5 µSv/h;

129.2. ēkās — 1 µSv/h;

129.3.  bieži izmantojamās vietās ārpus ēkām, piemēram, pagalmos, palīgbūvēs, rotaļlaukumos —1 µSv/h.

8.2. Dabiskie jonizējošā starojuma avoti darba vietās

130. Šī apakšnodaļa attiecas uz darba vietās esošajiem dabiskajiem jonizējošā starojuma avotiem, ar kuriem neveic darbības, bet kuri rada apstarošanu, kas pārsniedz šo noteikumu 43. un 44.punktā noteiktos limitus nodarbinātajiem, kuri neveic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, vai iedzīvotājiem. Darba devējs nodrošina attiecīgus aizsardzības pasākumus, ja tiek veiktas šādas darbības:

130.1. darbības, kas saistītas ar palielinātu radona izotopu 222Rn un 220Rn meitas nuklīdu īpatnējo radioaktivitāti, paaugstinātu gamma starojumu vai citu apstarošanu darba vietās, piemēram, minerālavotos, alās, raktuvēs, pazemes darba vietās un atsevišķās virszemes darba vietās;

130.2. tādu materiālu uzglabāšana, kurus neuzskata par radioaktīviem, bet kas satur vērā ņemamu dabisko radionuklīdu daudzumu, kā arī darbības ar tiem;

130.3. darbības, kas rada atkritumus, kurus neuzskata par radioaktīviem, bet kas satur tādu dabisko radionuklīdu daudzumu, ka var pārsniegt šo noteikumu 43. un 44.punktā noteiktos limitus;

130.4. darbības reaktīvajās lidmašīnās to lidojuma laikā.

131. Ja nodarbinātais, kurš neveic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, darba vietā var saņemt jonizējošā starojuma dozu, kas ir lielāka par 1  mSv gadā, darba devējs veic darba vides pētījumus, lai noteiktu, kurās teritorijās, kādas darbības veicot un kādos apstākļos attiecīgā persona ir pakļauta apstarošanai, un veic aizsardzības pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma dozu.

132. Ja nodarbinātais, kas neveic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, darba vietā var saņemt jonizējošā starojuma dozu, kas ir lielāka par 6  mSv gadā, darba devējs piemēro viņam šajos noteikumos darbiniekiem noteiktos aizsardzības pasākumus.

133. Ja paredzamā efektīvā doza ir lielāka par 1  mSv, bet mazāka par 6  mSv gadā, darba devējs nodrošina, lai nodarbinātai grūtniecei jonizējošā starojuma doza, ko varētu saņemt auglis visā grūtniecības laikā, nepārsniegtu 1  mSv.

134. Darba devējs sadarbībā ar centru kontrolē reaktīvo lidmašīnu apkalpes locekļu saņemto jonizējošā starojuma dozu. Ja saņemtā jonizējošā starojuma doza ir lielāka par 1 mSv, bet mazāka par 6 mSv gadā, lidmašīnu apkalpes loceklēm grūtniecēm darba devējs nodrošina, lai jonizējošā starojuma doza, ko varētu saņemt auglis visā grūtniecības laikā, nepārsniegtu 1 mSv.

135. Ja virszemes un pazemes darba vietās radona vidējā īpatnējā radioaktivitāte ir lielāka par 400 Bq/m3 gadā, darba devējs nodrošina aizsardzības pasākumus radona kaitīgās ietekmes samazināšanai darba vietās un nepieļauj grūtnieču nodarbināšanu minētajās darba vietās visā grūtniecības laikā.

136. Ja nav iespējams samazināt radona īpatnējo radioaktivitāti līdz 400  Bq/m3, darba vietu pielīdzina vietai, kurā veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, un darba devējs piemēro attiecīgajam nodarbinātajam šajos noteikumos darbiniekiem noteiktos aizsardzības pasākumus.

8.3. Dabiskie jonizējošā starojuma avoti ūdenī

137. Centrs informē iedzīvotājus un vietējo pašvaldību par paredzamo kaitējumu iedzīvotāju veselībai un aizsardzības pasākumiem radona kaitīgās ietekmes samazināšanai, ja radona īpatnējā radioaktivitāte dzeramajā ūdenī ir 100 Bq/l — 1000 Bq/l. Dzeramo ūdeni, kurā radona īpatnējā radioaktivitāte ir lielāka par 1000  Bq/l, nedrīkst lietot, ja nav veikti aizsardzības pasākumi radona kaitīgās ietekmes samazināšanai.

138. Ilgdzīvojošiem radionuklīdiem (238U, 234U, 226Ra, 210Pb un 210Po) īpatnējā radioaktivitāte dzeramajā ūdenī, kura izteikta kā gada efektīvā doza, nedrīkst pārsniegt 1 mSv.

8.4. Dabiskie jonizējošā starojuma avoti

būvmateriālos un būvizstrādājumos

139. Ja būvmateriālos un būvizstrādājumos ir 226Ra, kura īpatnējā radioaktivitāte ir lielāka par 100 Bq/kg, būvdarbu veicējs nodrošina attiecīgus aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu šo noteikumu 8.1.apakšnodaļā noteikto limitu pārsniegšanu radona koncentrācijai ēkā, kuras būvniecībā tiks izmantoti minētie būvmateriāli un būvizstrādājumi.

140. Dabisko radionuklīdu (226Ra, 232Th) īpatnējās radioaktivitātes maksimāli pieļaujamie limiti būvmateriālos un būvizstrādājumos ir šādi:

140.1. būvmateriālos un būvizstrādājumos, kas paredzēti dzīvojamo un publisko ēku būvniecībai, remontam un iekšējai apdarei, — 270 Bq/kg;

140.2. būvmateriālos un būvizstrādājumos, kas paredzēti inženierbūvju un rūpniecisko ēku un būvju būvniecībai, remontam, rekonstrukcijai, kā arī dzīvojamo un publisko ēku ārējai apdarei un ceļu būvniecībai apdzīvotās vietās,  — 740  Bq/kg;

140.3. būvmateriālos un būvizstrādājumos, kas paredzēti inženierbūvju un rūpniecisko ēku ārējai apdarei un ceļu būvniecībai ārpus apdzīvotām vietām,  — 1350  Bq/kg.

141. Būvmateriālu un būvizstrādājumu — gamma starojuma avota —  īpatnējās radioaktivitātes limits ir 2 Bq/kg. Ja īpatnējā radioaktivitāte ir mazāka par 1 Bq/kg, neveic nekādus aizsardzības pasākumus. Radioaktivitāti nosaka, izmantojot šādu formulu:

m = CK/3000 + CRa/300 + CTh/200, kur

m	— gamma starojuma avota radioaktivitāte (Bq/kg);

CK	— kālija 40 īpatnējā radioaktivitāte (Bq/kg);

CRa	— rādija 226 īpatnējā radioaktivitāte (Bq/kg);

CTh	— torija 232 īpatnējā radioaktivitāte (Bq/kg).

142. Būvmateriālu un būvizstrādājumu ražotāji, piegādātāji un būvdarbu veicēji ir atbildīgi par būvmateriāliem un būvizstrādājumiem noteikto īpatnējās radioaktivitātes limitu ievērošanu.

9. Aizsardzība pret mākslīgajiem jonizējošā starojuma avotiem

9.1. Jonizējošā starojuma avoti ēkās

143. Būvdarbu veicēji izvēlas tādus būvmateriālus un būvizstrādājumus, kuros nav mākslīgo jonizējošā starojuma avotu vai to daudzums ir tik neievērojams, ka:

143.1. jaunbūvēs apkārtējo ārējo gamma starojuma avotu radītās dozas ekvivalenta jauda ir mazāka par 0,25 µSv/h;

143.2.  ēkās apkārtējo ārējo gamma starojuma avotu radītās dozas ekvivalenta jauda ir mazāka par 0,5 µSv/h;

143.3.  bieži izmantojamās vietās ārpus ēkām, piemēram, pagalmos, palīgbūvēs, rotaļlaukumos, apkārtējo ārējo gamma starojuma avotu radītā dozas ekvivalenta jauda ir mazāka par 0,5 µSv/h.

9.2. Radioaktīvās vielas ūdenī

144. Centrs veic ūdens radioaktīvā piesārņojuma uzraudzību un kontroli, lai novērtētu iedzīvotāju apstarošanu.

145. Vismaz četras reizes gadā dzeramā ūdens piegādes un iegūšanas vietās, kur ūdens patēriņš ir lielāks par 10000 m3, akreditētā laboratorijā nosaka tritija, 90Sr un 137Cs īpatnējo radioaktivitāti ūdenī, kas paredzēts patēriņam. Ūdens, kas paredzēts patēriņam, ir:

145.1. dabisks ūdens vai ūdens pēc apstrādes un attīrīšanas, kas paredzēts dzeršanai, ēdiena pagatavošanai vai citiem mājsaimniecības mērķiem neatkarīgi no ūdens piegādes veida;

145.2. ūdens, ko lieto pārtikas produktu ražošanai vai pārtikas produktu apstrādei.

146. Vismaz reizi gadā atbilstoši vides valsts monitoringa programmai akreditētā laboratorijā nosaka 90Sr un 137Cs īpatnējo radioaktivitāti Daugavā, Lielupē, Ventā, Gaujā, Salacā tuvu to ietecei jūrā, kā arī ezeros, kuru platība ir lielāka par 25 km2.

147. Centrs informē iedzīvotājus un vietējo pašvaldību par paredzamo kaitējumu iedzīvotāju veselībai un iespējamiem aizsardzības pasākumiem, ja īpatnējā radioaktivitāte ir:

147.1. ūdenī, kas paredzēts patēriņam:

147.1.1. lielāka par 100 Bq/l — tritijam;

147.1.2. lielāka par 0,06 Bq/l — 90Sr;

147.1.3. lielāka par 0,1 Bq/l — 137Cs;

147.2. upju un ezeru ūdenī:

147.2.1. lielāka par 0,6 Bq/l — kopējā beta radioaktivitāte, pārrēķināta uz 90Sr;

147.2.2. lielāka par 1,0 Bq/l — 137Cs.

9.3. Pārtikas radioaktīvais piesārņojums

148. Latvijā aizliegts ievest, ražot un izplatīt pārtiku, kuras radioaktīvais piesārņojums pārsniedz šo noteikumu 11.pielikumā noteiktos limitus. Centrs veic pārtikas produktu radioaktīvā piesārņojuma uzraudzību.

149. Pārtikas radioaktīvo piesārņojumu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests. Kontroles rezultātus nodod centram.

150. Ja konstatēta šo noteikumu 11.pielikumā minēto limitu pārsniegšana, pārtikas ražotājs novērš radioaktīvā piesārņojuma cēloņus, piemēram, veic dezaktivāciju, izmanto tādas ražošanas un pārstrādes metodes, kas samazina radioaktīvo piesārņojumu galaproduktos, ja izejvielu radioaktīvo piesārņojumu nevar samazināt. Ja nav iespējams samazināt radioaktīvo piesārņojumu, radioaktīvi piesārņoto pārtiku iznīcina.

151. Vismaz reizi gadā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē piena radioaktīvo piesārņojumu saimniecībās, kurās govju skaits pārsniedz 200, un pārtikas uzņēmumos, kuros piena produkcija gada laikā pārsniedz 5000 tonnu (pārrēķinot piena ekvivalentā). Pienā kontrolē 137Cs un 90Sr, bet 40K izmanto, lai novērtētu mērīšanas metožu kvalitāti. Ja pienā 90Sr īpatnējā radioaktivitāte ir lielāka par 0,2  Bq/l vai 137Cs īpatnējā radioaktivitāte  lielāka par 0,5  Bq/l, nosaka arī pārējos šo noteikumu 11.pielikumā minētos radionuklīdus.

152. Radioaktīvā piesārņojuma kontrolei kopējam pārtikas produktu patēriņam dienā uz vienu cilvēku (turpmāk — pārtikas grozs) akreditētā laboratorijā vismaz reizi gadā nosaka 90Sr un 137Cs radioaktivitāti. Kontrolējot pārtikas grozu, ņem vērā arī importētos pārtikas produktus. Pārtikas groza radioaktīvo piesārņojumu nosaka, paralēli izmantojot šādas metodes:

152.1. pamatojoties uz statistikas datiem, nosaka atsevišķu pārtikas produktu patēriņu dienā uz vienu cilvēku, attiecīgo daudzumu atsevišķo pārtikas produktu nopērk veikalā un tirgū (pārtikas produktus iegādājas tādā veikalā un tirgū, kur dienā iepērkas vismaz 10000 cilvēku), nosaka radioaktivitāti katrā atsevišķajā pārtikas produktā un aprēķina kopējo radioaktivitāti visam pārtikas grozam;

152.2. paraugus veido, apvienojot vienam cilvēkam paredzētās porcijas brokastīm, pusdienām un vakariņām (pārtikas produktus iegādājas tādā sabiedriskās ēdināšanas vietā, kur dienā tiek apkalpoti vismaz 1000 cilvēku). Iegūtajam paraugam nosaka radioaktīvo vielu daudzumu un to attiecina uz pārtikas grozu.

153. Ja pārtikas grozā 90Sr radioaktivitāte ir lielāka par 0,1  Bq vai 137Cs radioaktivitāte   lielāka par 0,2  Bq dienā vienam cilvēkam, centrs kopīgi ar Pārtikas un veterināro dienestu:

153.1. izpēta un analizē situāciju pārtikas ražošanas un izplatīšanas vietā;

153.2. pieprasa pārtikas ražotājiem un izplatītājiem novērst radioaktīvā piesārņojuma cēloņus un, ja nepieciešams, nodrošināt attiecīgās pārtikas pārstrādi, lai samazinātu radioaktīvo piesārņojumu līdz maksimāli pieļaujamam līmenim;

153.3. ja nav iespējams samazināt radioaktīvo piesārņojumu pārtikas grozā esošajos produktos, attiecīgos pārtikas produktus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņem no aprites.

9.4. Dzīvnieku barības radioaktīvais piesārņojums

154. Latvijā ir aizliegts ievest, ražot un izplatīt dzīvnieku barību, kuras radioaktīvais piesārņojums pārsniedz šo noteikumu 12.pielikumā noteiktos limitus.

155. Dzīvnieku barības radioaktīvo piesārņojumu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests. Kontroles rezultātus nodod centram.

156. Ja konstatēts, ka radioaktīvais piesārņojums dzīvnieku barībā pārsniedz šo noteikumu 12.pielikumā noteiktos limitus, dzīvnieku barības ražotājs un izplatītājs:

156.1. novērš radioaktīvā piesārņojuma cēloņus;

156.2. ja nav iespējams novērst radioaktīvā piesārņojuma cēloņus, izņem dzīvnieku barību no aprites;

156.3. no aprites izņemto dzīvnieku barību pārstrādā vai iznīcina.

9.5. Gaisa radioaktīvais piesārņojums

157. Centrs veic gaisa radioaktīvā piesārņojuma uzraudzību un kontroli, lai novērtētu iedzīvotāju apstarošanu, un nodrošina gamma starojuma dozas jaudas monitoringu gaisā, izmantojot automātisko gamma radiācijas monitoringa sistēmu.

158. Akreditētā laboratorijā reizi mēnesī nosaka 137Cs un 7Be īpatnējo radioaktivitāti gaisa paraugos, izmantojot vismaz vienu Daugavpils rajonā novietotu stacionāru gaisa aerosola paraugu filtrēšanas iekārtu, kas darbojas nepārtrauktā režīmā.

10. Aizsardzības pasākumi apstarojuma samazināšanai

159. Aizsardzības pasākumi apstarojuma samazināšanai ir jonizējošā starojuma avota neitralizēšana, jonizējošā starojuma pārveidošana vai jonizējošajam starojumam pakļauto cilvēku skaita samazināšana (turpmāk — iejaukšanās). Iejaukšanās pasākumus veic:

159.1. radiācijas avārijas gadījumā, lai samazinātu vai novērstu īslaicīgo apstarošanu;

159.2. hroniskas apstarošanas gadījumā, lai samazinātu vai novērstu hronisko apstarošanu. Hroniska apstarošana ir apstarošana no:

159.2.1. dabiskas izcelsmes starojuma avotiem;

159.2.2. radioaktīvajām vielām, kas ir palikušas no iepriekšējām radiācijas avārijām pēc aizsardzības pasākumu pabeigšanas;

159.2.3. jonizējošā starojuma avotiem, kas netiek pakļauti centra kontrolei;

159.2.4. tādām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kuru veikšanai nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

160. Iejaukšanās nepieciešamību novērtē darbu vadītājs un radiācijas drošības eksperts vai radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts. Iejaukšanās ir pieļaujama, ja tā samazina iespējamo kaitējumu veselībai un pozitīvais efekts ir lielāks par iejaukšanās radīto kaitējumu, kā arī par visām ar iejaukšanos saistītajām izmaksām.

161. Ja nepieciešama iejaukšanās, darbu vadītājs sagatavo iejaukšanās plānu. Iejaukšanās veidu, mērogu un ilgumu izvēlas optimālu, lai ieguvums no veselības kaitējuma samazināšanas maksimāli pārsniegtu ar iejaukšanos saistītās izmaksas. Iejaukšanās plānu apstiprina operators. Ja attiecīgie pasākumi ietekmē vides un iedzīvotāju drošību, operators iejaukšanās plānu saskaņo ar attiecīgo pašvaldību un centru.

162. Iejaukšanās var attiekties uz:

162.1. jonizējošā starojuma avotu, lai samazinātu vai pārtrauktu tiešu jonizējošā starojuma vai radionuklīdu emisiju;

162.2. vides objektiem, lai samazinātu radioaktīvo vielu pārnešanu uz cilvēkiem;

162.3. cilvēkiem, lai samazinātu neparedzētu apstarošanu un organizētu cietušo personu ārstēšanu.

163. Iejaukšanās radiācijas avārijā ir attaisnojama, ja radiācijas avārija var radīt nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai.

164. Iejaukšanās, lai novērstu ilgstošu apstarošanu, ko izraisa radons, ir attaisnojama, ja:

164.1. ēkā vai dzīvoklī radona koncentrācija ir lielāka par 200  Bq/m3, — iejaukšanos nodrošina ēkas vai dzīvokļa īpašnieks;

164.2. darba vietā radona koncentrācija ir lielāka par 400  Bq/m3, — iejaukšanos nodrošina darba devējs.

165.  Jonizējošā starojuma dozas, pēc kuru saņemšanas nepieciešama iejaukšanās, noteiktas šo noteikumu 13.pielikumā.

166. Operators nodrošina jebkuras radiācijas avārijas seku un iejaukšanās efektivitātes novērtēšanu un reģistrēšanu. Centrs apkopo attiecīgo informāciju.

11. Noslēguma jautājums

167. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumus Nr.194 “Noteikumi par pārtikas radioaktīvā piesārņojuma kontroli” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 155./156.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 13.aprīli.

1.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Jonizējošā starojuma ietekmes faktors

Nr.	Enerģijas tips un diapazons	Jonizējošā starojuma

p.k.		ietekmes faktors (wR)

1.	Fotoni (visas enerģijas)	1

2.	Elektroni un mioni (visas enerģijas)	1

3.	Neitroni:

3.1.	enerģija, kas ir mazāka par 10 keV	5

3.2.	enerģija no 10 keV līdz 100 keV	10

3.3.	enerģija no 100 keV līdz 2 MeV	20

3.4.	enerģija no 2 MeV līdz 20 MeV	10

3.5.	enerģija, kas ir lielāka par 20 MeV	5

4.	Protoni (izņemot atlēkušos protonus) – enerģija,

kas ir lielāka par 2 MeV	5

5.	Alfa daļiņas, dalīšanās fragmenti, smagie kodoli	20

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

2.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Ietekmes faktors uz audiem vai orgāniem1

Nr.p.k.	Audi vai orgāns	Ietekmes faktors (wT)

1.	Dzimumdziedzeri	0,20

2.	Kaula smadzenes (sarkanās)	0,12

3.	Taisnā zarna	0,12

4.	Plaušas	0,12

5.	Kuņģis	0,12

6.	Urīnpūslis	0,05

7.	Piena dziedzeri	0,05

8.	Aknas	0,05

9.	Barības vads	0,05

10.	Vairogdziedzeris	0,05

11.	Āda	0,01

12.	Kaulu virsma	0,01

13.	Pārējie	   0,052,3

Piezīmes.

1 Lielumi ir izstrādāti riska grupai, kurā ir abu dzimumu personas vienādā skaitā un plašā vecuma diapazonā.

2 Pārējie orgāni – virsnieru dziedzeris, smadzenes, resnās zarnas augšupejošā zarna, tievā zarna, nieres, muskuļi, aizkuņģa dziedzeris, liesa, timuss un dzemde.

3 Ja viens orgāns saņēmis ekvivalento dozu, kas pārsniedz jebkura minētā orgāna augstāko dozu, attiecīgajam orgānam piemēro ietekmes faktoru 0,025.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

3.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Paredzamā efektīvā doza e (g) (Sv/Bq) iedzīvotājiem, mācekļiem

un studentiem, radionuklīdus uzņemot ar pārtiku vai ūdeni

Nr.	Radionuklīds	 T1/2	Vecums 1 gads    	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums

p.k.				 > 1 gads	1-2 gadi	2-7 gadi 	7-12 gadu 	12-18 gadu 	>18 gadu

f1	e (g)	f1	e (g)	 e (g)	 e (g)	 e (g)	 e (g)

Ūdeņradis

1.	Tritija ūdens	12,3 g.	1,000	6,4 x 10-11	1,000	4,8 x 10-11	3,1 x 10-11	2,3 x 10-11	1,8 x 10-11	1,8 x 10-11

2.	OST1 	12,3 g.	1,000	1,2 x 10-10	1,000	1,2 x 10-10	7,3 x 10-11	5,7 x 10-11	4,2 x 10-11	4,2 x 10-11

Berilijs

3.	7Be	53,3 d	0,020	1,8 x 10-10	0,005	1,3 x 10-10	7,7 x 10-11	5,3 x 10-11	3,5 x 10-11	2,8 x 10-11

4.	10Be	1,60 x 106 g.	0,020	1,4 x 10-8	0,005	8,0 x 10-9	4,1 x 10-9	2,4 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

Ogleklis

5.	11C	0,340 h	1,000	2,6 x 10-10	1,000	1,5 x 10-10	7,3 x 10-11	4,3 x 10-11	3,0 x 10-11	2,4 x 10-11

6.	14C	5,73 x 103 g.	1,000	1,4 x 10-9	1,000	1,6 x 10-9	9,9 x 10-10	8,0 x 10-10	5,7 x 10-10	5,8 x 10-10

Fluors

7.	18F	1,83 h	1,000	5,2 x 10-10	1,000	3,0 x 10-10	1,5 x 10-10	9,1 x 10-11	6,2 x 10-11	4,9 x 10-11

Nātrijs

8.	22Na	2,60 g.	1,000	2,1 x 10-8	1,000	1,5 x 10-8	8,4 x 10-9	5,5 x 10-9	3,7 x 10-9	3,2 x 10-9

9.	24Na	15,0 h	1,000	3,5 x 10-9	1,000	2,3 x 10-9	1,2 x 10-9	7,7 x 10-10	5,2 x 10-10	4,3 x 10-10

Magnijs

10.	28Mg	20,9 h	1,000	1,2 x 10-8	0,500	1,4 x 10-8	7,4 x 10-9	4,5 x 10-9	2,7 x 10-9	2,2 x 10-9

Alumīnijs

11.	26Al	7,16 x 105 g.	0,020	3,4 x 10-8	0,010	2,1 x 10-8	1,1 x 10-8	7,1 x 10-9	4,3 x 10-9	3,5 x 10-9

Silīcijs

12.	31Si	2,62 h	0,020	1,9 x 10-9	0,010	1,0 x 10-9	5,1 x 10-10	3,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,6 x 10-10

13.	32Si	4,50 x 102 g.	0,020	7,3 x 10-9	0,010	4,1 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	7,0 x 10-10	5,6 x 10-10

Fosfors

14.	32P	14,3 d	1,000	3,1 x 10-8	0,800	1,9 x 10-8	9,4 x 10-9	5,3 x 10-9	3,1 x 10-9	2,4 x 10-9

15.	33P	25,4 d	1,000	2,7 x 10-9	0,800	1,8 x 10-9	9,1 x 10-10	5,3 x 10-10	3,1 x 10-10	2,4 x 10-10

Sērs

16.	35S neorg.	87,4 d	1,000	1,3 x 10-9	1,000	8,7 x 10-10	4,4 x 10-10	2,7 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

17.	35S org.	87,4 d	1,000	7,7 x 10-9	1,000	5,4 x 10-9	2,7 x 10-9	1,6 x 10-9	9,5 x 10-10	7,7 x 10-10

Hlors

18.	36Cl	3,01 x 105 g.	1,000	9,8 x 10-9	1,000	6,3 x 10-9	3,2 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	9,3 x 10-10

19.	38Cl	0,620 h	1,000	1,4 x 10-9	1,000	7,7 x 10-10	3,8 x 10-10	2,2 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

20.	39Cl	0,927 h	1,000	9,7 x 10-10	1,000	5,5 x 10-10	2,7 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	8,5 x 10-11

Kālijs

21.	40K	1,28 x 109 g.	1,000	6,2 x 10-8	1,000	4,2 x 10-8	2,1 x 10-8	1,3 x 10-8	7,6 x 10-9	6,2 x 10-9

22.	42K	12,4 h	1,000	5,1 x 10-9	1,000	3,0 x 10-9	1,5 x 10-9	8,6 x 10-10	5,4 x 10-10	4,3 x 10-10

23.	43K	22,6 h	1,000	2,3 x 10-9	1,000	1,4 x 10-9	7,6 x 10-10	4,7 x 10-10	3,0 x 10-10	2,5 x 10-10

24.	44K	0,369 h	1,000	1,0 x 10-9	1,000	5,5 x 10-10	2,7 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	8,4 x 10-11

25.	45K	0,333 h	1,000	6,2 x 10-10	1,000	3,5 x 10-10	1,7 x 10-10	9,9 x 10-11	6,8 x 10-11	5,4 x 10-11

Kalcijs2

26.	41Ca	1,40 x 105 g.	0,600	1,2 x 10-9	0,300	5,2 x 10-10	3,9 x 10-10	4,8 x 10-10	5,0 x 10-10	1,9 x 10-10

27.	45Ca	163 d	0,600	1,1 x 10-8	0,300	4,9 x 10-9	2,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,3 x 10-9	7,1 x 10-10

28.	47Ca	4,53 d	0,600	1,3 x 10-8	0,300	9,3 x 10-9	4,9 x 10-9	3,0 x 10-9	1,8 x 10-9	1,6 x 10-9

Skandijs

29.	43Sc	3,89 h	0,001	1,8 x 10-9	1,0 x 10-4	1,2 x 10-9	6,1 x 10-10	3,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,9 x 10-10

30.	44Sc	3,93 h	0,001	3,5 x 10-9	1,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,2 x 10-9	7,1 x 10-10	4,4 x 10-10	3,5 x 10-10

31.	44m Sc	2,44 d	0,001	24 x 10-8	1,0 x 10-4	1,6 x 10-8	8,3 x 10-9	5,1 x 10-9	3,1 x 10-9	2,4 x 10-9

32.	46Sc	83,8 d	0,001	1,1 x 10-8	1,0 x 10-4	7,9 x 10-9	4,4 x 10-9	2,9 x 10-9	1,8 x 10-9	1,5 x 10-9

33.	47Sc	3,35 d	0,001	6,1 x 10-9	1,0 x 10-4	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	6,8 x 10-10	5,4 x 10-10

34.	48Sc	1,82 d	0,001	1,3 x 10-8	1,0 x 10-4	9,3 x 10-9	5,1 x 10-9	3,3 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

35.	49Sc	0,956 h	0,001	1,0 x 10-9	1,0 x 10-4	5,7 x 10-10	2,8 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	8,2 x 10-11

Titāns

36.	44Ti	47,3 g.	0,020	5,5 x 10-8	0,010	3,1 x 10-8	1,7 x 10-8	1,1 x 10-8	6,9 x 10-9	5,8 x 10-9

37.	45Ti	3,08 h	0,020	1,6 x 10-9	0,010	9,8 x 10-10	5,0 x 10-10	3,1 x 10-10	1,9 x 10-10	1,5 x 10-10

Vanādijs

38.	47V	0,543 h	0,020	7,3 x 10-10	0,010	4,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	8,0 x 10-11	6,3 x 10-11

39.	48V	16,2 d	0,020	1,5 x 10-8	0,010	1,1 x 10-8	5,9 x 10-9	3,9 x 10-9	2,5 x 10-9	2,0 x 10-9

40.	49V	330 d	0,020	2,2 x 10-10	0,010	1,4 x 10-10	6,9 x 10-11	4,0 x 10-11	2,3 x 10-11	1,8 x 10-11

Hroms

41.	48Cr	23,0 h	0,200	1,4 x 10-9	0,100	9,9 x 10-10	5,7 x 10-10	3,8 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

42.			0,020	1,4 x 10-9	0,010	9,9 x 10-10	5,7 x 10-10	3,8 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

43.	49Cr	0,702 h	0,200	6,8 x 10-10	0,100	3,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,1 x 10-10	7,7 x 10-11	6,1 x 10-11

44.			0,020	6,8 x 10-10	0,010	3,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,1 x 10-10	7,7 x 10-11	6,1 x 10-11

45.	51Cr	27,7 d	0,200	3,5 x 10-10	0,100	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,8 x 10-11	4,8 x 10-11	3,8 x 10-11

46.			0,200	3,3 x 10-10	0,010	2,2 x 10-10	1,2 x 10-10	7,5 x 10-11	4,6 x 10-11	3,7 x 10-11

Mangāns

47.	51Mn	0,770 h	0,200	1,1 x 10-9	0,100	6,1 x 10-10	3,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	9,3 x 10-11

48.	52Mn	5,59 d	0,200	1,2 x 10-8	0,100	8,8 x 10-9	5,1 x 10-9	3,4 x 10-9	2,2 x 10-9	1,8 x 10-9

49.	52m Mn	0,352 h	0,200	7,8 x 10-10	0,100	4,4 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	8,8 x 10-11	6,9 x 10-11

50.	53Mn	3,70 x 106 g.	0,200	4,1 x 10-10	0,100	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,5 x 10-11	3,7 x 10-11	3,0 x 10-11

51.	54Mn	312 d	0,200	5,4 x 10-9	0,100	3,1 x 10-9	1,9 x 10-9	1,3 x 10-9	8,7 x 10-10	7,1 x 10-10

52.	56Mn	2,58 h	0,200	2,7 x 10-9	0,100	1,7 x 10-9	8,5 x 10-10	5,1 x 10-10	3,2 x 10-10	2,5 x 10-10

Dzelzs3

53.	52Fe	8,28 h	0,600	1,3 x 10-8	0,100	9,1 x 10-9	4,6 x 10-9	2,8 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

54.	55Fe	2,70 g.	0,600	7,6 x 10-9	0,100	2,4 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	7,7 x 10-10	3,3 x 10-10

55.	59Fe	44,5 d	0,600	3,9 x 10-8	0,100	1,3 x 10-8	7,5 x 10-9	4,7 x 10-9	3,1 x 10-9	1,8 x 10-9

56.	60Fe	1,00 x 105 g.	0,600	7,9 x 10-7	0,100	2,7 x 10-7	2,7 x 10-7	2,5 x 10-7	2,3 x 10-7	1,1 x 10-7

Kobalts4

57.	55Co	17,5 h	0,600	6,0 x 10-9	0,100	5,5 x 10-9	2,9 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	1,0 x 10-9

58.	56Co	78,7 d	0,600	2,5 x 10-8	0,100	1,5 x 10-8	8,8 x 10-9	5,8 x 10-9	3,8 x 10-9	2,5 x 10-9

59.	57Co	271 d	0,600	2,9 x 10-9	0,100	1,6 x 10-9	8,9 x 10-10	5,8 x 10-10	3,7 x 10-10	2,1 x 10-10

60.	58Co	70,8 d	0,600	7,3 x 10-9	0,100	4,4 x 10-9	2,6 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	7,4 x 10-10

61.	58m Co	9,15 h	0,600	2,0 x 10-10	0,100	1,5 x 10-10	7,8 x 10-11	4,7 x 10-11	2,8 x 10-11	2,4 x 10-11

62.	60Co	5,27 g.	0,600	5,4 x 10-8	0,100	2,7 x 10-8	1,7 x 10-8	1,1 x 10-8	7,9 x 10-9	3,4 x 10-9

63.	60m Co	0,174 h	0,600	2,2 x 10-11	0,100	1,2 x 10-11	5,7 x 10-12	3,2 x 10-12	2,2 x 10-12	1,7 x 10-12

64.	61Co	1,65 h	0,600	8,2 x 10-10	0,100	5,1 x 10-10	2,5 x 10-10	1,4 x 10-10	9,2 x 10-11	7,4 x 10-11

65.	62m Co	0,232 h	0,600	5,3 x 10-10	0,100	3,0 x 10-10	1,5 x 10-10	8,7 x 10-11	6,0 x 10-11	4,7 x 10-11

Niķelis

66.	56Ni	6,10 d	0,100	5,3 x 10-9	0,050	4,0 x 10-9	2,3 x 10-9	1,6 x 10-9	1,1 x 10-9	8,6 x 10-10

67.	57Ni	1,50 d	0,100	6,8 x 10-9	0,050	4,9 x 10-9	2,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	8,7 x 10-10

68.	59Ni	7,50 x 104 g.	0,100	6,4 x 10-10	0,050	3,4 x 10-10	1,9 x 10-10	1,1 x 10-10	7,3 x 10-11	6,3 x 10-11

69.	63Ni	96,0 g.	0,100	1,6 x 10-9	0,050	8,4 x 10-10	4,6 x 10-10	2,8 x 10-10	1,8 x 10-10	1,5 x 10-10

70.	65Ni	2,52 h	0,100	2,1 x 10-9	0,050	1,3 x 10-9	6,3 x 10-10	3,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,8 x 10-10

71.	66Ni	2,27 d	0,100	3,3 x 10-8	0,050	2,2 x 10-8	1,1 x 10-8	6,6 x 10-9	3,7 x 10-9	3,0 x 10-9

Varš

72.	60Cu	0,387 h	1,000	7,0 x 10-10	0,500	4,2 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	8,9 x 10-11	7,0 x 10-11

73.	61Cu	3,41 h	1,000	7,1 x 10-10	0,500	7,5 x 10-10	3,9 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

74.	64Cu	12,7 h	1,000	5,2 x 10-10	0,500	8,3 x 10-10	4,2 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

75.	57Cu	2,58 d	1,000	2,1 x 10-9	0,500	2,4 x 10-9	1,2 x 10-9	7,2 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

Cinks

76.	62Zn	9,26 h	1,000	4,2 x 10-9	0,500	6,5 x 10-9	3,3 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	9,4 x 10-10

77.	63Zn	0,635 h	1,000	8,7 x 10-10	0,500	5,2 x 10-10	2,6 x 10-10	1,5 x 10-10	1,0 x 10-10	7,9 x 10-11

78.	65Zn	244 d	1,000	3,6 x 10-8	0,500	1,6 x 10-8	9,7 x 10-9	6,4 x 10-9	4,5 x 10-9	3,9 x 10-9

79.	69Zn	0,950 h	1,000	3,5 x 10-10	0,500	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,0 x 10-11	3,9 x 10-11	3,1 x 10-11

80.	69m Zn	13,8 h	1,000	1,3 x 10-9	0,500	2,3 x 10-9	1,2 x 10-9	7,0 x 10-10	4,1 x 10-10	3,3 x 10-10

81.	71m Zn	3,92 h	1,000	1,4 x 10-9	0,500	1,5 x 10-9	7,8 x 10-10	4,8 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

82.	72Zn	1,94 d	1,000	8,7 x 10-9	0,500	8,6 x 10-9	4,5 x 10-9	2,8 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

Gallijs

83.	65Ga	0,253 h	0,010	4,3 x 10-10	0,001	2,4 x 10-10	1,2 x 10-10	6,9 x 10-11	4,7 x 10-11	3,7 x 10-11

84.	66Ga	9,40 h	0,010	1,2 x 10-8	0,001	7,9 x 10-9	4,0 x 10-9	2,5 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

85.	67Ga	3,26 d	0,010	1,8 x 10-9	0,001	1,2 x 10-9	6,4 x 10-10	4,0 x 10-10	2,4 x 10-10	1,9 x 10-10

86.	68Ga	1,13 h	0,010	1,2 x 10-9	0,001	6,7 x 10-10	3,4 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

87.	70Ga	0,353 h	0,010	3,9 x 10-10	0,001	2,2 x 10-10	1,0 x 10-10	5,9 x 10-11	4,0 x 10-11	3,1 x 10-11

88.	72Ga	14,1 h	0,010	1,0 x 10-8	0,001	6,8 x 10-9	3,6 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

89.	73Ga	4,91 h	0,010	3,0 x 10-9	0,001	1,9 x 10-9	9,3 x 10-10	5,5 x 10-10	3,3 x 10-10	2,6 x 10-10

Germānijs

90.	66Ge	2,27 h	1,000	8,3 x 10-10	1,000	5,3 x 10-10	2,9 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

91.	67Ge	0,312 h	1,000	7,7 x 10-10	1,000	4,2 x 10-10	2,1 x 10-10	1,2 x 10-10	8,2 x 10-11	6,5 x 10-11

92.	68Ge	288 d	1,000	1,2 x 10-8	1,000	8,0 x 10-9	4,2 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

93.	69Ge	1,63 d	1,000	2,0 x 10-9	1,000	1,3 x 10-9	7,1 x 10-10	4,6 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

94.	71Ge	11,8 d	1,000	1,2 x 10-10	1,000	7,8 x 10-11	4,0 x 10-11	2,4 x 10-11	1,5 x 10-11	1,2 x 10-11

95.	75Ge	1,38 h	1,000	5,5 x 10-10	1,000	3,1 x 10-10	1,5 x 10-10	8,7 x 10-11	5,9 x 10-11	4,6 x 10-11

96.	77Ge	11,3 h	1,000	3,0 x 10-9	1,000	1,8 x 10-9	9,9 x 10-10	6,2 x 10-10	4,1 x 10-10	3,3 x 10-10

97.	78Ge	1,45 h	1,000	1,2 x 10-9	1,000	7,0 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

Arsēns

98.	69As	0,253 h	1,000	6,6 x 10-10	0,500	3,7 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	7,2 x 10-11	5,7 x 10-11

99.	70As	0,876 h	1,000	1,2 x 10-9	0,500	7,8 x 10-10	4,1 x 10-10	2,5 x 10-10	1,7 x 10-10	1,3 x 10-10

100.	71As	2,70 d	1,000	2,8 x 10-9	0,500	2,8 x 10-9	1,5 x 10-9	9,3 x 10-10	5,7 x 10-10	4,6 x 10-10

101.	72As	1,08 d	1,000	1,1 x 10-8	0,500	1,2 x 10-8	6,3 x 10-9	3,8 x 10-9	2,3 x 10-9	1,8 x 10-9

102.	73As	80,3 d	1,000	2,6 x 10-9	0,500	1,9 x 10-9	9,3 x 10-10	5,6 x 10-10	3,2 x 10-10	2,6 x 10-10

103.	74As	17,8 d	1,000	1,0 x 10-8	0,500	8,2 x 10-9	4,3 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

104.	76As	1,10 d	1,000	1,0 x 10-8	0,500	1,1 x 10-8	5,8 x 10-9	3,4 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9

105.	77As	1,62 d	1,000	2,7 x 10-9	0,500	2,9 x 10-9	1,5 x 10-9	8,7 x 10-10	5,0 x 10-10	4,0 x 10-10

106.	78As	1,51 h	1,000	2,0 x 10-9	0,500	1,4 x 10-9	7,0 x 10-10	4,1 x 10-10	2,7 x 10-10	2,1 x 10-10

Selēns

107.	70Se	0,683 h	1,000	1,0 x 10-9	0,800	7,1 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

108.	73Se	7,15 h	1,000	1,6 x 10-9	0,800	1,4 x 10-9	7,4 x 10-10	4,8 x 10-10	2,5 x 10-10	2,1 x 10-10

109.	73m Se	0,650 h	1,000	2,6 x 10-10	0,800	1,8 x 10-10	9,5 x 10-11	5,9 x 10-11	3,5 x 10-11	2,8 x 10-11

110.	75Se	120 d	1,000	2,0 x 10-8	0,800	1,3 x 10-8	8,3 x 10-9	6,0 x 10-9	3,1 x 10-9	2,6 x 10-9

111.	79Se	6,50 x 104 g.	1,000	4,1 x 10-8	0,800	2,8 x 10-8	1,9 x 10-8	1,4 x 10-8	4,1 x 10-9	2,9 x 10-9

112.	81Se	0,308 h	1,000	3,4 x 10-10	0,800	1,9 x 10-10	9,0 x 10-11	5,1 x 10-11	3,4 x 10-11	2,7 x 10-11

113.	81m Se	0,954 h	1,000	6,0 x 10-10	0,800	3,7 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	6,7 x 10-11	5,3 x 10-11

114.	83Se	0,375 h	1,000	4,6 x 10-10	0,800	2,9 x 10-10	1,5 x 10-10	8,7 x 10-11	5,9 x 10-11	4,7 x 10-11

Broms

115.	74Br	0,422 h	1,000	9,0 x 10-10	1,000	5,2 x 10-10	2,6 x 10-10	1,5 x 10-10	1,1 x 10-10	8,4 x 10-11

116.	74m Br	0,691 h	1,000	1,5 x 10-9	1,000	8,5 x 10-10	4,3 x 10-10	2,5 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

117.	75Br	1,63 h	1,000	8,5 x 10-10	1,000	4,9 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	9,9 x 10-11	7,9 x 10-11

118.	76Br	16,2 h	1,000	4,2 x 10-9	1,000	2,7 x 10-9	1,4 x 10-9	8,7 x 10-10	5,6 x 10-10	4,6 x 10-10

119.	77Br	2,33 d	1,000	6,3 x 10-10	1,000	4,4 x 10-10	2,5 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	9,6 x 10-11

120.	80Br	0,290 h	1,000	3,9 x 10-10	1,000	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	5,8 x 10-11	3,9 x 10-11	3,1 x 10-11

121.	80m Br	4,42 h	1,000	1,4 x 10-9	1,000	8,0 x 10-10	3,9 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

122.	82Br	1,47 d	1,000	3,7 x 10-9	1,000	2,6 x 10-9	1,5 x 10-9	9,5 x 10-10	6,4 x 10-10	5,4 x 10-10

123.	83Br	2,39 h	1,000	5,3 x 10-10	1,000	3,0 x 10-10	1,4 x 10-10	8,3 x 10-11	5,5 x 10-11	4,3 x 10-11

124.	84Br	0,530 h	1,000	1,0 x 10-9	1,000	5,8 x 10-10	2,8 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	8,8 x 10-11

Rubīdijs

125.	79Rb	0,382 h	1,000	5,7 x 10-10	1,000	3,2 x 10-10	1,6 x 10-10	9,2 x 10-11	6,3 x 10-11	5,0 x 10-11

126.	81Rb	4,58 h	1,000	5,4 x 10-10	1,000	3,2 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	6,7 x 10-11	5,4 x 10-11

127.	81m Rb	0,533 h	1,000	1,1 x 10-10	1,000	6,2 x 10-11	3,1 x 10-11	1,8 x 10-11	1,2 x 10-11	9,7 x 10-12

128.	82m Rb	6,20 h	1,000	8,7 x 10-10	1,000	5,9 x 10-10	3,4 x 10-10	2,2 x 10-10	1,5 x 10-10	1,3 x 10-10

129.	83Rb	86,2 d	1,000	1,1 x 10-8	1,000	8,4 x 10-9	4,9 x 10-9	3,2 x 10-9	2,2 x 10-9	1,9 x 10-9

130.	84Rb	32,8 d	1,000	2,0 x 10-8	1,000	1,4 x 10-8	7,9 x 10-9	5,0 x 10-9	3,3 x 10-9	2,8 x 10-9

131.	86Rb	18,7 d	1,000	3,1 x 10-8	1,000	2,0 x 10-8	9,9 x 10-9	5,9 x 10-9	3,5 x 10-9	2,8 x 10-9

132.	87Rb	4,70 x 1010 g.	1,000	1,5 x 10-8	1,000	1,0 x 10-8	5,2 x 10-9	3,1 x 10-9	1,8 x 10-9	1,5 x 10-9

133.	88Rb	0,297 h	1,000	1,1 x 10-9	1,000	6,2 x 10-10	3,0 x 10-10	1,7 x 10-10	1,2 x 10-10	9,0 x 10-11

134.	89Rb	0,253 h	1,000	5,4 x 10-10	1,000	3,0 x 10-10	1,5 x 10-10	8,6 x 10-11	5,9 x 10-11	4,7 x 10-11

Stroncijs5

135.	80Sr	1,67 h	0,600	3,7 x 10-9	0,300	2,3 x 10-9	1,1 x 10-9	6,5 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

136.	81Sr	0,425 h	0,600	8,4 x 10-10	0,300	4,9 x 10-10	2,4 x 10-10	1,4 x 10-10	9,6 x 10-11	7,7 x 10-11

137.	82Sr	25,0 d	0,600	7,2 x 10-8	0,300	4,1 x 10-8	2,1 x 10-8	1,3 x 10-8	8,7 x 10-9	6,1 x 10-9

138.	83Sr	1,35 d	0,600	3,4 x 10-9	0,300	2,7 x 10-9	1,4 x 10-9	9,1 x 10-10	5,7 x 10-10	4,9 x 10-10

139.	85Sr	64,8 d	0,600	7,7 x 10-9	0,300	3,1 x 10-9	1,7 x 10-9	1,5 x 10-9	1,3 x 10-9	5,6 x 10-10

140.	85m Sr	1,16 h	0,600	4,5 x 10-11	0,300	3,0 x 10-11	1,7 x 10-11	1,1 x 10-11	7,8 x 10-12	6,1 x 10-12

141.	87m Sr	2,80 h	0,600	2,4 x 10-10	0,300	1,7 x 10-10	9,0 x 10-11	5,6 x 10-11	3,6 x 10-11	3,0 x 10-11

142.	89Sr	50,5 d	0,600	3,6 x 10-8	0,300	1,8 x 10-8	8,9 x 10-9	5,8 x 10-9	4,0 x 10-9	2,6 x 10-9

143.	90Sr	29,1 g.	0,600	2,3 x 10-7	0,300	7,3 x 10-8	4,7 x 10-8	6,0 x 10-8	8,0 x 10-8	2,8 x 10-8

91Sr	9,50 h	0,600	5,2 x 10-9	0,300	4,0 x 10-9	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	7,4 x 10-10	6,5 x 10-10

144.	92Sr	2,71 h	0,600	3,4 x 10-9	0,300	2,7 x 10-9	1,4 x 10-9	8,2 x 10-10	4,8 x 10-10	4,3 x 10-10

Itrijs

145.	86Y	14,7 h	0,001	7,6 x 10-9	1,0 x 10-4	5,2 x 10-9	2,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	9,6 x 10-10

146.	86m Y	0,800 h	0,001	4,5 x 10-10	1,0 x 10-4	3,1 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	7,1 x 10-11	5,6 x 10-11

147.	87Y	3,35 d	0,001	4,6 x 10-9	1,0 x 10-4	3,2 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	7,0 x 10-10	5,5 x 10-10

148.	88Y	107 d	0,001	8,1 x 10-9	1,0 x 10-4	6,0 x 10-9	3,5 x 10-9	2,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

149.	90Y	2,67 d	0,001	3,1 x 10-8	1,0 x 10-4	2,0 x 10-8	1,0 x 10-8	5,9 x 10-9	3,3 x 10-9	2,7 x 10-9

150.	90m Y	3,19 h	0,001	1,8 x 10-9	1,0 x 10-4	1,2 x 10-9	6,1 x 10-10	3,7 x 10-10	2,2 x 10-10	1,7 x 10-10

151.	91Y	58,5 d	0,001	2,8 x 10-8	1,0 x 10-4	1,8 x 10-8	8,8 x 10-9	5,2 x 10-9	2,9 x 10-9	2,4 x 10-9

152.	91m Y	0,828 h	0,001	9,2 x 10-11	1,0 x 10-4	6,0 x 10-11	3,3 x 10-11	2,1 x 10-11	1,4 x 10-11	1,1 x 10-11

153.	92Y	3,54 h	0,001	5,9 x 10-9	1,0 x 10-4	3,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,0 x 10-9	6,2 x 10-10	4,9 x 10-10

154.	93Y	10,1 h	0,001	1,4 x 10-8	1,0 x 10-4	8,5 x 10-9	4,3 x 10-9	2,5 x 10-9	1,4 x 10-9	1,2 x 10-9

155.	94Y	0,318 h	0,001	9,9 x 10-10	1,0 x 10-4	5,5 x 10-10	2,7 x 10-10	1,5 x 10-10	1,0 x 10-10	8,1 x 10-11

156.	95Y	0,178 h	0,001	5,7 x 10-10	1,0 x 10-4	3,1 x 10-10	1,5 x 10-10	8,7 x 10-11	5,9 x 10-11	4,6 x 10-11

Cirkonijs

157.	86Zr	16,5 h	0,020	6,9 x 10-9	0,010	4,8 x 10-9	2,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	8,6 x 10-10

158.	88Zr	83,4 d	0,020	2,8 x 10-9	0,010	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	8,0 x 10-10	5,4 x 10-10	4,5 x 10-10

159.	89Zr	3,27 d	0,020	6,5 x 10-9	0,010	4,5 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	9,9 x 10-10	7,9 x 10-10

160.	93Zr	1,53 x 106 g.	0,020	1,2 x 10-9	0,010	7,6 x 10-10	5,1 x 10-10	5,8 x 10-10	8,6 x 10-10	1,1 x 10-9

161.	95Zr	64,0 d	0,020	8,5 x 10-9	0,010	5,6 x 10-9	3,0 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	9,5 x 10-10

162.	97Zr	16,9 h	0,020	2,2 x 10-8	0,010	1,4 x 10-8	7,3 x 10-9	4,4 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

Niobijs

163.	88Nb	0,238 h	0,020	6,7 x 10-10	0,010	3,8 x 10-10	1,9 x 10-10	1,1 x 10-10	7,9 x 10-11	6,3 x 10-11

164.	89Nb	2,03 h	0,020	3,0 x 10-9	0,010	2,0 x 10-9	1,0 x 10-9	6,0 x 10-10	3,4 x 10-10	2,7 x 10-10

165.	89Nb	1,10 h	0,020	1,5 x 10-9	0,010	8,7 x 10-10	4,4 x 10-10	2,7 x 10-10	1,8 x 10-10	1,4 x 10-10

166.	90Nb	14,6 h	0,020	1,1 x 10-8	0,010	7,2 x 10-9	3,9 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9

167.	93m Nb	13,6 g.	0,020	1,5 x 10-9	0,010	9,1 x 10-10	4,6 x 10-10	2,7 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

168.	94Nb	2,03 x 104 g.	0,020	1,5 x 10-8	0,010	9,7 x 10-9	5,3 x 10-9	3,4 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

169.	95Nb	35,1 d	0,020	4,6 x 10-9	0,010	3,2 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	7,4 x 10-10	5,8 x 10-10

170.	95m Nb	3,61 d	0,020	6,4 x 10-9	0,010	4,1 x 10-9	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	7,1 x 10-10	5,6 x 10-10

171.	96Nb	23,3 h	0,020	9,2 x 10-9	0,010	6,3 x 10-9	3,4 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

172.	97Nb	1,20 h	0,020	7,7 x 10-10	0,010	4,5 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	8,7 x 10-11	6,8 x 10-11

173.	98Nb	0,858 h	0,020	1,2 x 10-9	0,010	7,1 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

Molibdēns

174.	90Mo	5,67 h	1,000	1,7 x 10-9	1,000	1,2 x 10-9	6,3 x 10-10	4,0 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

175.	93Mo	3,50 x 103 g.	1,000	7,9 x 10-9	1,000	6,9 x 10-9	5,0 x 10-9	4,0 x 10-9	3,4 x 10-9	3,1 x 10-9

176.	93m Mo	6,85 h	1,000	8,0 x 10-10	1,000	5,4 x 10-10	3,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

177.	99Mo	2,75 d	1,000	5,5 x 10-9	1,000	3,5 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	7,6 x 10-10	6,0 x 10-10

178.	101Mo	0,244 h	1,000	4,8 x 10-10	1,000	2,7 x 10-10	1,3 x 10-10	7,6 x 10-11	5,2 x 10-11	4,1 x 10-11

Tehnēcijs

179.	93Tc	2,75 h	1,000	2,7 x 10-10	0,500	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	9,8 x 10-11	6,8 x 10-11	5,5 x 10-11

180.	93m Tc	0,725 h	1,000	2,0 x 10-10	0,500	1,3 x 10-10	7,3 x 10-11	4,6 x 10-11	3,2 x 10-11	2,5 x 10-11

181.	94Tc	4,88 h	1,000	1,2 x 10-9	0,500	1,0 x 10-9	5,8 x 10-10	3,7 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

182.	94m Tc	0,867 h	1,000	1,3 x 10-9	0,500	6,5 x 10-10	3,3 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

183.	95Tc	20,0 h	1,000	9,9 x 10-10	0,500	8,7 x 10-10	5,0 x 10-10	3,3 x 10-10	2,3 x 10-10	1,8 x 10-10

184.	95m Tc	61,0 d	1,000	4,7 x 10-9	0,500	2,8 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	7,0 x 10-10	5,6 x 10-10

185.	96Tc	4,28 d	1,000	6,7 x 10-9	0,500	5,1 x 10-9	3,0 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

186.	96m Tc	0,858 h	1,000	1,0 x 10-10	0,500	6,5 x 10-11	3,6 x 10-11	2,3 x 10-11	1,6 x 10-11	1,2 x 10-11

187.	97Tc	2,60 x 106g.	1,000	9,9 x 10-10	0,500	4,9 x 10-10	2,4 x 10-10	1,4 x 10-10	8,8 x 10-11	6,8 x 10-11

188.	97m Tc	87,0 d	1,000	8,7 x 10-9	0,500	4,1 x 10-9	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	7,0 x 10-10	5,5 x 10-10

189.	98Tc	4,20 x 106g.	1,000	2,3 x 10-9	0,500	1,2 x 10-8	6,1 x 10-9	3,7 x 10-9	2,5 x 10-9	2,0 x 10-9

190.	99Tc	2,13 x 105g.	1,000	1,0 x 10-8	0,500	4,8 x 10-9	2,3 x 10-9	1,3 x 10-9	8,2 x 10-10	6,4 x 10-10

191.	99m Tc	6,02 h	1,000	2,0 x 10-10	0,500	1,3 x 10-10	7,2 x 10-11	4,3 x 10-11	2,8 x 10-11	2,2 x 10-11

192.	101Tc	0,237 h	1,000	2,4 x 10-10	0,500	1,3 x 10-10	6,1 x 10-11	3,5 x 10-11	2,4 x 10-11	1,9 x 10-11

193.	104Tc	0,303 h	1,000	1,9 x 10-9	0,500	5,3 x 10-10	2,6 x 10-10	1,5 x 10-10	1,0 x 10-10	8,0 x 10-11

Rutēnijs

194.	94Ru	0,863 h	0,100	9,3 x 10-10	0,050	5,9 x 10-10	3,1 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	9,4 x 10-11

195.	97Ru	2,90 d	0,100	1,2 x 10-9	0,050	8,5 x 10-10	4,7 x 10-10	3,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,5 x 10-10

196.	103Ru	39,3 d	0,100	7,1 x 10-9	0,050	4,6 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	9,2 x 10-10	7,3 x 10-10

197.	105Ru	4,44 h	0,100	2,7 x 10-9	0,050	1,8 x 10-9	9,1 x 10-10	5,5 x 10-10	3,3 x 10-10	2,6 x 10-10

198.	106Ru	1,01 g.	0,100	8,4 x 10-8	0,050	4,9 x 10-8	2,5 x 10-8	1,5 x 10-8	8,6 x 10-9	7,0 x 10-9

Rodijs

199.	99Rh	16,0 d	0,100	4,2 x 10-9	0,050	2,9 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,5 x 10-10	5,1 x 10-10

200.	99m Rh	4,70 h	0,100	4,9 x 10-10	0,050	3,5 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	8,3 x 10-11	6,6 x 10-11

201.	100Rh	20,8 h	0,100	4,9 x 10-9	0,050	3,6 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	8,8 x 10-10	7,1 x 10-10

202.	101Rh	3,20 g.	0,100	4,9 x 10-9	0,050	2,8 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,7 x 10-10	5,5 x 10-10

203.	101m Rh	4,34 d	0,100	1,7 x 10-9	0,050	1,2 x 10-9	6,8 x 10-10	4,4 x 10-10	2,8 x 10-10	2,2 x 10-10

204.	102Rh	2,90 g.	0,100	1,9 x 10-8	0,050	1,0 x 10-8	6,4 x 10-9	4,3 x 10-9	3,0 x 10-9	2,6 x 10-9

205.	102m Rh	207 g.	0,100	1,2 x 10-8	0,050	7,4 x 10-9	3,9 x 10-9	2,4 x 10-9	1,4 x 10-9	1,2 x 10-9

206.	103m Rh	0,935 h	0,100	4,7 x 10-11	0,050	2,7 x 10-11	1,3 x 10-11	7,4 x 10-12	4,8 x 10-12	3,8 x 10-12

207.	105Rh	1,47 d	0,100	4,0 x 10-9	0,050	2,7 x 10-9	1,3 x 10-9	8,0 x 10-10	4,6 x 10-10	3,7 x 10-10

208.	106m Rh	2,20 h	0,100	1,4 x 10-9	0,050	9,7 x 10-10	5,3 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

209.	107Rh	0,362 h	0,100	2,9 x 10-10	0,050	1,6 x 10-10	7,9 x 10-11	4,5 x 10-11	3,1 x 10-11	2,4 x 10-11

Pallādijs

210.	100Pd	3,63 d	0,050	7,4 x 10-9	0,005	5,2 x 10-9	2,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	9,4 x 10-10

211.	101Pd	8,27 h	0,050	8,2 x 10-10	0,005	5,7 x 10-10	3,1 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	9,4 x 10-11

212.	103Pd	17,0 d	0,050	2,2 x 10-9	0,005	1,4 x 10-9	7,2 x 10-10	4,3 x 10-10	2,4 x 10-10	1,9 x 10-10

213.	107Pd	6,50 x 106 g.	0,050	4,4 x 10-10	0,005	2,8 x 10-10	1,4 x 10-10	8,1 x 10-11	4,6 x 10-11	3,7 x 10-11

214.	109Pd	13,4 h	0,050	6,3 x 10-9	0,005	4,1 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	6,8 x 10-10	5,5 x 10-10

Sudrabs

215.	102Ag	0,215 h	0,100	4,2 x 10-10	0,050	2,4 x 10-10	1,2 x 10-10	7,3 x 10-11	5,0 x 10-11	4,0 x 10-11

216.	103Ag	1,09 h	0,100	4,5 x 10-10	0,050	2,7 x 10-10	1,4 x 10-10	8,3 x 10-11	5,5 x 10-11	4,3 x 10-11

217.	104Ag	1,15 h	0,100	4,3 x 10-10	0,050	2,9 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	7,5 x 10-11	6,0 x 10-11

218.	104m Ag	0,558 h	0,100	5,6 x 10-10	0,050	3,3 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	6,8 x 10-11	5,4 x 10-11

219.	105Ag	41,0 d	0,100	3,9 x 10-9	0,050	2,5 x 10-9	1,4 x 10-9	9,1 x 10-10	5,9 x 10-10	4,7 x 10-10

220.	106Ag	0,399 h	0,100	3,7 x 10-10	0,050	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	6,0 x 10-11	4,1 x 10-11	3,2 x 10-11

221.	106m Ag	8,41 d	0,100	9,7 x 10-9	0,050	6,9 x 10-9	4,1 x 10-9	2,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,5 x 10-9

222.	108m Ag	1,27 x 102 g.	0,100	2,1 x 10-8	0,050	1,1 x 10-8	6,5 x 10-9	4,3 x 10-9	2,8 x 10-9	2,3 x 10-9

223.	110m Ag	250 d	0,100	2,4 x 10-8	0,050	1,4 x 10-8	7,8 x 10-9	5,2 x 10-9	3,4 x 10-9	2,8 x 10-9

224.	111Ag	7,45 d	0,100	1,4 x 10-8	0,050	9,3 x 10-9	4,6 x 10-9	2,7 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

225.	112Ag	3,12 h	0,100	4,9 x 10-9	0,050	3,0 x 10-9	1,5 x  10-9	8,9 x 10-10	5,4 x 10-10	4,3 x 10-10

226.	115Ag	0,333 h	0,100	7,2 x 10-10	0,050	4,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	7,7 x 10-11	6,0 x 10-11

Kadmijs

227.	104Cd	0,961 h	0,100	4,2 x 10-10	0,050	2,9 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	7,2 x 10-11	5,4 x 10-11

228.	107Cd	6,49 h	0,100	7,1 x 10-10	0,050	4,6 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	7,8 x 10-11	6,2 x 10-11

229.	109Cd	1,27 g.	0,100	2,1 x 10-8	0,050	9,5 x 10-9	5,5 x 10-9	3,5 x 10-9	2,4 x 10-9	2,0 x 10-9

230.	113Cd	9,30 x 1015 g.	0,100	1,0 x 10-7	0,050	4,8 x 10-8	3,7 x 10-8	3,0 x 10-8	2,6 x 10-8	2,5 x 10-8

231.	113m Cd	13,6 g.	0,100	1,2 x 10-7	0,050	5,6 x 10-8	3,9 x 10-8	2,9 x 10-8	2,4 x 10-8	2,3 x 10-8

232.	115Cd	2,23 d	0,100	1,4 x 10-8	0,050	9,7 x 10-9	4,9 x 10-9	2,9 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

233.	115m Cd	44,6 d	0,100	4,1 x 10-8	0,050	1,9 x 10-8	9,7 x 10-9	6,9 x 10-9	4,1 x 10-9	3,3 x 10-9

234.	117Cd	2,49 h	0,100	2,9 x 10-9	0,050	1,9 x 10-9	9,5 x 10-10	5,7 x 10-10	3,5 x 10-10	2,8 x 10-10

235.	117m Cd	3,36 h	0,100	2,6 x 10-9	0,050	1,7 x 10-9	9,0 x 10-10	5,6 x 10-10	3,5 x 10-10	2,8 x 10-10

Indijs

236.	109In	4,20 h	0,040	5,2 x 10-10	0,020	3,6 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	8,2 x 10-11	6,6 x 10-11

237.	110In	4,90 h	0,040	1,5 x 10-9	0,020	1,1 x 10-9	6,5 x 10-10	4,4 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

238.	110In	1,15 h	0,040	1,1 x 10-9	0,020	6,4 x 10-10	3,2 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

239.	111In	2,83 d	0,040	2,4 x 10-9	0,020	1,7 x 10-9	9,1 x 10-10	5,9 x 10-10	3,7 x 10-10	2,9 x 10-10

240.	112In	0,240 h	0,040	1,2 x 10-10	0,020	6,7 x 10-11	3,3 x 10-11	1,9 x 10-11	1,3 x 10-11	1,0 x 10-11

241.	113m In	1,66 h	0,040	3,0 x 10-10	0,020	1,8 x 10-10	9,3 x 10-11	6,2 x 10-11	3,6 x 10-11	2,8 x 10-11

242.	114m In	49,5 d	0,040	5,6 x 10-8	0,020	3,1 x 10-8	1,5 x 10-8	9,0 x 10-9	5,2 x 10-9	4,1 x 10-9

243.	115In	5,10 x 1015 g.	0,040	1,3 x 10-7	0,020	6,4 x 10-8	4,8 x 10-8	4,3 x 10-8	3,6 x 10-8	3,2 x 10-8

244.	115m In	4,49 h	0,040	9,6 x 10-10	0,020	6,0 x 10-10	3,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	8,6 x 10-11

245.	116m In	0,902 h	0,040	5,8 x 10-10	0,020	3,6 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	8,0 x 10-11	6,4 x 10-11

246.	117In	0,730 h	0,040	3,3 x 10-10	0,020	1,9 x 10-10	9,7 x 10-11	5,8 x 10-11	3,9 x 10-11	3,1 x 10-11

247.	117m In	1,94 h	0,040	1,4 x 10-9	0,020	8,6 x 10-10	4,3 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,2 x 10-10

248.	119m In	0,300 h	0,040	5,9 x 10-10	0,020	3,2 x 10-10	1,6 x 10-10	8,8 x 10-11	6,0 x 10-11	4,7 x 10-11

Alva

249.	110Sn	4,00 h	0,040	3,5 x 10-9	0,020	2,3 x 10-9	1,2 x 10-9	7,4 x 10-10	4,4 x 10-10	3,5 x 10-10

250.	111Sn	0,588 h	0,040	2,5 x 10-10	0,020	1,5 x 10-10	7,4 x 10-11	4,4 x 10-11	3,0 x 10-11	2,3 x 10-11

251.	113Sn	115 d	0,040	7,8 x 10-9	0,020	5,0 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	9,2 x 10-10	7,3 x 10-10

252.	117m Sn	13,6 d	0,040	7,7 x 10-9	0,020	5,0 x 10-9	2,5 x 10-9	1,5 x 10-9	8,8 x 10-10	7,1 x 10-10

253.	119m Sn	293 d	0,040	4,1 x 10-9	0,020	2,5 x 10-9	1,3 x 10-9	7,5 x 10-10	4,3 x 10-10	3,4 x 10-10

254.	121Sn	1,13 d	0,040	2,6 x 10-9	0,020	1,7 x 10-9	8,4 x 10-10	5,0 x 10-10	2,8 x 10-10	2,3 x 10-10

255.	121m Sn	55,0 g.	0,040	4,6 x 10-9	0,020	2,7 x 10-9	1,4 x 10-9	8,2 x 10-10	4,7 x 10-10	3,8 x 10-10

256.	123Sn	129 d	0,040	2,5 x 10-8	0,020	1,6 x 10-8	7,8 x 10-9	4,6 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

257.	123m Sn	0,668 h	0,040	4,7 x 10-10	0,020	2,6 x 10-10	1,3 x 10-10	7,3 x 10-11	4,9 x 10-11	3,8 x 10-11

258.	125Sn	9,64 d	0,040	3,5 x 10-8	0,020	2,2 x 10-8	1,1 x 10-8	6,7 x 10-9	3,8 x 10-9	3,1 x 10-9

259.	126Sn	1,00 x 105 g.	0,040	5,0 x 10-8	0,020	3,0 x 10-8	1,6 x 10-8	9,8 x 10-9	5,9 x 10-9	4,7 x 10-9

260.	127Sn	2,10 h	0,040	2,0 x 10-9	0,020	1,3 x 10-9	6,6 x 10-10	4,0 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

261.	128Sn	0,985 h	0,040	1,6 x 10-9	0,020	9,7 x 10-10	4,9 x 10-10	3,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,5 x 10-10

Antimons

262.	115Sb	0,530 h	0,200	2,5 x 10-10	0,100	1,5 x 10-10	7,5 x 10-11	4,5 x 10-11	3,1 x 10-11	2,4 x 10-11

263.	116Sb	0,263 h	0,200	2,7 x 10-10	0,100	1,6 x 10-10	8,0 x 10-11	4,8 x 10-11	3,3 x 10-11	2,6 x 10-11

264.	116m Sb	1,00 h	0,200	5,0 x 10-10	0,100	3,3 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	8,3 x 10-11	6,7 x 10-11

265.	117Sb	2,80 h	0,200	1,6 x 10-10	0,100	1,0 x 10-10	5,6 x 10-11	3,5 x 10-11	2,2 x 10-11	1,8 x 10-11

266.	118m Sb	5,00 h	0,200	1,3 x 10-9	0,100	1,0 x 10-9	5,8 x 10-10	3,9 x 10-10	2,6 x 10-10	2,1 x 10-10

267.	119Sb	1,59 d	0,200	8,4 x 10-10	0,100	5,8 x 10-10	3,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,0 x 10-10	8,0 x 10-11

268.	120Sb	5,76 d	0,200	8,1 x 10-9	0,100	6,0 x 10-9	3,5 x 10-9	2,3 x 10-9	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9

269.	120Sb	0,265 h	0,200	1,7 x 10-10	0,100	9,4 x 10-11	4,6 x 10-11	2,7 x 10-11	1,8 x 10-11	1,4 x 10-11

270.	122Sb	2,70 d	0,200	1,8 x 10-8	0,100	1,2 x 10-8	6,1 x 10-9	3,7 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

271.	124Sb	60,2 d	0,200	2,5 x 10-8	0,100	1,6 x 10-8	8,4 x 10-9	5,2 x 10-9	3,2 x 10-9	2,5 x 10-9

272.	124m Sb	0,337 h	0,200	8,5 x 10-11	0,100	4,9 x 10-11	2,5 x 10-11	1,5 x 10-11	1,0 x 10-11	8,0 x 10-12

273.	125Sb	2,77 g.	0,200	1,1 x 10-8	0,100	6,1 x 10-9	3,4 x 10-9	2,1 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

274.	126Sb	12,4 d	0,200	2,0 x 10-8	0,100	1,4 x 10-8	7,6 x 10-9	4,9 x 10-9	3,1 x 10-9	2,4 x 10-9

275.	126m Sb	0,317 h	0,200	3,9 x 10-10	0,100	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,6 x 10-11	4,5 x 10-11	3,6 x 10-11

276.	127Sb	3,85 d	0,200	1,7 x 10-8	0,100	1,2 x 10-8	5,9 x 10-9	3,6 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

277.	128Sb	9,01 h	0,200	6,3 x 10-9	0,100	4,5 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	9,5 x 10-10	7,6 x 10-10

278.	128Sb	0,173 h	0,200	3,7 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	6,0 x 10-11	4,1 x 10-11	3,3 x 10-11

279.	129Sb	4,32 h	0,200	4,3 x 10-9	0,100	2,8 x 10-9	1,5 x 10-9	8,8 x 10-10	5,3 x 10-10	4,2 x 10-10

280.	130Sb	0,667 h	0,200	9,1 x 10-10	0,100	5,4 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	1,2 x 10-10	9,1 x 10-11

281.	131Sb	0,383 h	0,200	1,1 x 10-9	0,100	7,3 x 10-10	3,9 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,0 x 10-10

Telūrs

282.	116Te	2,49 h	0,600	1,4 x 10-9	0,300	1,0 x 10-9	5,5 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

283.	121Te	17,0 d	0,600	3,1 x 10-9	0,300	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	8,0 x 10-10	5,4 x 10-10	4,3 x 10-10

284.	121m Te	154 d	0,600	2,7 x 10-8	0,300	1,2 x 10-8	6,9 x 10-9	4,2 x 10-9	2,8 x 10-9	2,3 x 10-9

285.	123Te	1,00 x 1013 g.	0,600	2,0 x 10-8	0,300	9,3 x 10-9	6,9 x 10-9	5,4 x 10-9	4,7 x 10-9	4,4 x 10-9

286.	123m Te	120 d	0,600	1,9 x 10-8	0,300	8,8 x 10-9	4,9 x 10-9	2,8 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

287.	125m Te	58,0 d	0,600	1,3 x 10-8	0,300	6,3 x 10-9	3,3 x 10-9	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	8,7 x 10-10

288.	127Te	9,35 h	0,600	1,5 x 10-9	0,300	1,2 x 10-9	6,2 x 10-10	3,6 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

289.	127m Te	109 d	0,600	4,1 x 10-8	0,300	1,8 x 10-8	9,5 x 10-9	5,2 x 10-9	3,0 x 10-9	2,3 x 10-9

290.	129Te	1,16 h	0,600	7,5 x 10-10	0,300	4,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,2 x 10-10	8,0 x 10-11	6,3 x 10-11

291.	129m Te	33,6 d	0,600	4,4 x 10-8	0,300	2,4 x 10-8	1,2 x 10-8	6,6 x 10-9	3,9 x 10-9	3,0 x 10-9

292.	131Te	0,417 h	0,600	9,0 x 10-10	0,300	6,6 x 10-10	3,5 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	8,7 x 10-11

293.	131m Te	1,25 d	0,600	2,0 x 10-8	0,300	1,4 x 10-8	7,8 x 10-9	4,3 x 10-9	2,7 x 10-9	1,9 x 10-9

294.	132Te	3,26 d	0,600	4,8 x 10-8	0,300	3,0 x 10-8	1,6 x 10-8	8,3 x 10-9	5,3 x 10-9	3,8 x 10-9

295.	133Te	0,207 h	0,600	8,4 x 10-10	0,300	6,3 x 10-10	3,3 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	7,2 x 10-11

296.	133m Te	0,923 h	0,600	3,1 x 10-9	0,300	2,4 x 10-9	1,3 x 10-9	6,3 x 10-10	4,1 x 10-10	2,8 x 10-10

297.	134Te	0,696 h	0,600	1,1 x 10-9	0,300	7,5 x 10-10	3,9 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

Jods

298.	120I	1,35 h	1,000	3,9 x 10-9	1,000	2,8 x 10-9	1,4 x 10-9	7,2 x 10-10	4,8 x 10-10	3,4 x 10-10

299.	120m I	0,883 h	1,000	2,3 x 10-9	1,000	1,5 x 10-9	7,8 x 10-10	4,2 x 10-10	2,9 x 10-10	2,1 x 10-10

300.	121I	2,12 h	1,000	6,2 x 10-10	1,000	5,3 x 10-10	3,1 x 10-10	1,7 x 10-10	1,2 x 10-10	8,2 x 10-11

301.	123I	13,2 h	1,000	2,2 x 10-9	1,000	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	4,9 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10

302.	124I	4,18 d	1,000	1,2 x 10-7	1,000	1,1 x 10-7	6,3 x 10-8	3,1 x 10-8	2,0 x 10-8	1,3 x 10-8

303.	125I	60,1 d	1,000	5,2 x 10-8	1,000	5,7 x 10-8	4,1 x 10-8	3,1 x 10-8	2,2 x 10-8	1,5 x 10-8

304.	126I	13,0 d	1,000	2,1 x 10-7	1,000	2,1 x 10-7	1,3 x 10-7	6,8 x 10-8	4,5 x 10-8	2,9 x 10-8

305.	128I	0,416 h	1,000	5,7 x 10-10	1,000	3,3 x 10-10	1,6 x 10-10	8,9 x 10-11	6,0 x 10-11	4,6 x 10-11

306.	129I	1,57 x 107 g.	1,000	1,8 x 10-7	1,000	2,2 x 10-7	1,7 x 10-7	1,9 x 10-7	1,4 x 10-7	1,1 x 10-7

307.	130I	12,4 h	1,000	2,1 x 10-8	1,000	1,8 x 10-8	9,8 x 10-9	4,6 x 10-9	3,0 x 10-9	2,0 x 10-9

308.	131I	8,04 d	1,000	1,8 x 10-7	1,000	1,8 x 10-7	1,0 x 10-7	5,2 x 10-8	3,4 x 10-8	2,2 x 10-8

309.	132I	2,30 h	1,000	3,0 x 10-9	1,000	2,4 x 10-9	1,3 x 10-9	6,2 x 10-10	4,1 x 10-10	2,9 x 10-10

310.	132m I	1,39 h	1,000	2,4 x 10-9	1,000	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	5,0 x 10-10	3,3 x 10-10	2,2 x 10-10

311.	133I	20,8 h	1,000	4,9 x 10-8	1,000	4,4 x 10-8	2,3 x 10-8	1,0 x 10-8	6,8 x 10-9	4,3 x 10-9

312.	134I	0,876 h	1,000	1,1 x 10-9	1,000	7,5 x 10-10	3,9 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

313.	135I	6,61 h	1,000	1,0 x 10-8	1,000	8,9 x 10-9	4,7 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	9,3 x 10-10

Cēzijs

314.	125Cs	0,750 h	1,000	3,9 x 10-10	1,000	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,5 x 10-11	4,4 x 10-11	3,5 x 10-11

315.	127Cs	6,25 h	1,000	1,8 x 10-10	1,000	1,2 x 10-10	6,6 x 10-11	4,2 x 10-11	2,9 x 10-11	2,4 x 10-11

316.	129Cs	1,34 d	1,000	4,4 x 10-10	1,000	3,0 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	7,2 x 10-11	6,0 x 10-11

317.	130Cs	0,498 h	1,000	3,3 x 10-10	1,000	1,8 x 10-10	9,0 x 10-11	5,2 x 10-11	3,6 x 10-11	2,8 x 10-11

318.	131Cs	9,69 d	1,000	4,6 x 10-10	1,000	2,9 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	6,9 x 10-11	5,8 x 10-11

319.	132Cs	6,48 d	1,000	2,7 x 10-9	1,000	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	7,7 x 10-10	5,7 x 10-10	5,0 x 10-10

320.	134Cs	2,06 g.	1,000	2,6 x 10-8	1,000	1,6 x 10-8	1,3 x 10-8	1,4 x 10-8	1,9 x 10-8	1,9 x 10-8

321.	134m Cs	2,90 h	1,000	2,1 x 10-10	1,000	1,2 x 10-10	5,9 x 10-11	3,5 x 10-11	2,5 x 10-11	2,0 x 10-11

322.	135Cs	2,30 x 106 g.	1,000	4,1 x 10-9	1,000	2,3 x 10-9	1,7 x 10-9	1,7 x 10-9	2,0 x 10-9	2,0 x 10-9

323.	135m Cs	0,883 h	1,000	1,3 x 10-10	1,000	8,6 x 10-11	4,9 x 10-11	3,2 x 10-11	2,3 x 10-11	1,9 x 10-11

324.	136Cs	13,1 d	1,000	1,5 x 10-8	1,000	9,5 x 10-9	6,1 x 10-9	4,4 x 10-9	3,4 x 10-9	3,0 x 10-9

325.	137Cs	30,0 g.	1,000	2,1 x 10-8	1,000	1,2 x 10-8	9,6 x 10-9	1,0 x 10-8	1,3 x 10-8	1,3 x 10-8

326.	138Cs	0,536 h	1,000	1,1 x 10-9	1,000	5,9 x 10-10	2,9 x 10-10	1,7 x 10-10	1,2 x 10-10	9,2 x 10-11

Bārijs6

327.	126Ba	1,61 h	0,600	2,7 x 10-9	0,200	1,7 x 10-9	8,5 x 10-10	5,0 x 10-10	3,1 x 10-10	2,6 x 10-10

328.	128Ba	2,43 d	0,600	2,0 x 10-8	0,200	1,7 x 10-8	9,0 x 10-9	5,2 x 10-9	3,0 x 10-9	2,7 x 10-9

329.	131Ba	11,8 d	0,600	4,2 x 10-9	0,200	2,6 x 10-9	1,4 x 10-9	9,4 x 10-10	6,2 x 10-10	4,5 x 10-10

330.	131m Ba	0,243 h	0,600	5,8 x 10-11	0,200	3,2 x 10-11	1,6 x 10-11	9,3 x 10-12	6,3 x 10-12	4,9 x 10-12

331.	133Ba	10,7 g.	0,600	2,2 x 10-8	0,200	6,2 x 10-9	3,9 x 10-9	4,6 x 10-9	7,3 x 10-9	1,5 x 10-9

332.	133m Ba	1,62 d	0,600	4,2 x 10-9	0,200	3,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	5,9 x 10-10	5,4 x 10-10

333.	135m Ba	1,20 d	0,600	3,3 x 10-9	0,200	2,9 x 10-9	1,5 x 10-9	8,5 x 10-10	4,7 x 10-10	4,3 x 10-10

334.	139Ba	1,38 h	0,600	1,4 x 10-9	0,200	8,4 x 10-10	4,1 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

335.	140Ba	12,7 d	0,600	3,2 x 10-8	0,200	1,8 x 10-8	9,2 x 10-9	5,8 x 10-9	3,7 x 10-9	2,6 x 10-9

336.	141Ba	0,305 h	0,600	7,6 x 10-10	0,200	4,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	8,6 x 10-11	7,0 x 10-11

337.	142Ba	0,177 h	0,600	3,6 x 10-10	0,200	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,6 x 10-11	4,3 x 10-11	3,5 x 10-11

Lantāns

338.	131La	0,983 h	0,005	3,5 x 10-10	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,6 x 10-11	4,4 x 10-11	3,5 x 10-11

339.	132La	4,80 h	0,005	3,8 x 10-9	5,0 x 10-4	2,4 x 10-9	1,3 x 10-9	7,8 x 10-10	4,8 x 10-10	3,9 x 10-10

340.	135La	19,5 h	0,005	2,8 x 10-10	5,0 x 10-4	1,9 x 10-10	1,0 x 10-10	6,4 x 10-11	3,9 x 10-11	3,0 x 10-11

341.	137La	6,00 x 104 g.	0,005	1,1 x 10-9	5,0 x 10-4	4,5 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	8,1 x 10-11

342.	138La	1,35 x 1011 g.	0,005	1,3 x 10-8	5,0 x 10-4	4,6 x 10-9	2,7 x 10-9	1,9 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

343.	140La	1,68 d	0,005	2,0 x 10-8	5,0 x 10-4	1,3 x 10-8	6,8 x 10-9	4,2 x 10-9	2,5 x 10-9	2,0 x 10-9

344.	141La	3,93 h	0,005	4,3 x 10-9	5,0 x 10-4	2,6 x 10-9	1,3 x 10-9	7,6 x 10-10	4,5 x 10-10	3,6 x 10-10

345.	142La	1,54 h	0,005	1,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	5,8 x 10-10	3,5 x 10-10	2,3 x 10-10	1,8 x 10-10

346.	143La	0,237 h	0,005	6,9 x 10-10	5,0 x 10-4	3,9 x 10-10	1,9 x 10-10	1,1 x 10-10	7,1 x 10-11	5,6 x 10-11

Cērijs

347.	134Ce	3,00 d	0,005	2,8 x 10-8	5,0 x 10-4	1,8 x 10-8	9,1 x 10-9	5,5 x 10-9	3,2 x 10-9	2,5 x 10-9

348.	135Ce	17,6 h	0,005	7,0 x 10-9	5,0 x 10-4	4,7 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	7,9 x 10-10

349.	137Ce	9,00 h	0,005	2,6 x 10-10	5,0 x 10-4	1,7 x 10-10	8,8 x 10-11	5,4 x 10-11	3,2 x 10-11	2,5 x 10-11

350.	137m Ce	1,43 d	0,005	6,1 x 10-9	5,0 x 10-4	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	6,8 x 10-10	5,4 x 10-10

351.	139Ce	138 d	0,005	2,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,6 x 10-9	8,6 x 10-10	5,4 x 10-10	3,3 x 10-10	2,6 x 10-10

352.	141Ce	32,5 d	0,005	8,1 x 10-9	5,0 x 10-4	5,1 x 10-9	2,6 x 10-9	1,5 x 10-9	8,8 x 10-10	7,1 x 10-10

353.	143Ce	1,38 d	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	8,0 x 10-9	4,1 x 10-9	2,4 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

354.	144Ce	284 d	0,005	6,6 x 10-8	5,0 x 10-4	3,9 x 10-8	1,9 x 10-8	1,1 x 10-8	6,5 x 10-9	5,2 x 10-9

Prazeodīms

355.	136Pr	0,218 h	0,005	3,7 x 10-10	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	6,1 x 10-11	4,2 x 10-11	3,3 x 10-11

356.	137Pr	1,28 h	0,005	4,1 x 10-10	5,0 x 10-4	2,5 x 10-10	1,3 x 10-10	7,7 x 10-11	5,0 x 10-11	4,0 x 10-11

357.	138m Pr	2,10 h	0,005	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	7,4 x 10-10	4,1 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

358.	139Pr	4,51 h	0,005	3,2 x 10-10	5,0 x 10-4	2,0 x 10-10	1,1 x 10-10	6,5 x 10-11	4,0 x 10-11	3,1 x 10-11

359.	142Pr	19,1 h	0,005	1,5 x 10-8	5,0 x 10-4	9,8 x 10-9	4,9 x 10-9	2,9 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

360.	142m Pr	0,243 h	0,005	2,0 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	6,2 x 10-11	3,7 x 10-11	2,1 x 10-11	1,7 x 10-11

361.	143Pr	13,6 d	0,005	1,4 x 10-8	5,0 x 10-4	8,7 x 10-9	4,3 x 10-9	2,6 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

362.	144Pr	0,288 h	0,005	6,4 x 10-10	5,0 x 10-4	3,5 x 10-10	1,7 x 10-10	9,5 x 10-11	6,5 x 10-11	5,0 x 10-11

363.	145Pr	5,98 h	0,005	4,7 x 10-9	5,0 x 10-4	2,9 x 10-9	1,4 x 10-9	8,5 x 10-10	4,9 x 10-10	3,9 x 10-10

364.	147Pr	0,227 h	0,005	3,9 x 10-10	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,1 x 10-11	4,2 x 10-11	3,3 x 10-11

Neodīms

365.	136Nd	0,844 h	0,005	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	6,1 x 10-10	3,1 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	9,9 x 10-11

366.	138Nd	5,04 h	0,005	7,2 x 10-9	5,0 x 10-4	4,5 x 10-9	2,3 x 10-9	1,3 x 10-9	8,0 x 10-10	6,4 x 10-10

367.	139Nd	0,495 h	0,005	2,1 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	6,3 x 10-11	3,7 x 10-11	2,5 x 10-11	2,0 x 10-11

368.	139m Nd	5,50 h	0,005	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9	7,8 x 10-10	5,0 x 10-10	3,1 x 10-10	2,5 x 10-10

369.	141Nd	2,49 h	0,005	7,8 x 10-11	5,0 x 10-4	5,0 x 10-11	2,7 x 10-11	1,6 x 10-11	1,0 x 10-11	8,3 x 10-12

370.	147Nd	11,0 d	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	7,8 x 10-9	3,9 x 10-9	2,3 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

371.	149Nd	1,73 h	0,005	1,4 x 10-9	5,0 x 10-4	8,7 x 10-10	4,3 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	1,2 x 10-10

372.	151Nd	0,207 h	0,005	3,4 x 10-10	5,0 x 10-4	2,0 x 10-10	9,7 x 10-11	5,7 x 10-11	3,8 x 10-11	3,0 x 10-11

Prometijs

373.	141Pm	0,348 h	0,005	4,2 x 10-10	5,0 x 10-4	2,4 x 10-10	1,2 x 10-10	6,8 x 10-11	4,6 x 10-11	3,6 x 10-11

374.	143Pm	265 d	0,005	1,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9	6,7 x 10-10	4,4 x 10-10	2,9 x 10-10	2,3 x 10-10

375.	144Pm	363 d	0,005	7,6 x 10-9	5,0 x 10-4	4,7 x 10-9	2,7 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	9,7 x 10-10

376.	145Pm	17,7 g.	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	6,8 x 10-10	3,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

377.	146Pm	5,53 g.	0,005	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	5,1 x 10-9	2,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	9,0 x 10-10

378.	147Pm	2,62 g.	0,005	3,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,9 x 10-9	9,6 x 10-10	5,7 x 10-10	3,2 x 10-10	2,6 x 10-10

379.	148Pm	5,37 d	0,005	3,0 x 10-8	5,0 x 10-4	1,9 x 10-8	9,7 x 10-9	5,8 x 10-9	3,3 x 10-9	2,7 x 10-9

380.	148m Pm	41,3 d	0,005	1,5 x 10-8	5,0 x 10-4	1,0 x 10-8	5,5 x 10-9	3,5 x 10-9	2,2 x 10-9	1,7 x 10-9

381.	149Pm	2,21 d	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	7,4 x 10-9	3,7 x 10-9	2,2 x 10-9	1,2 x 10-9	9,9 x 10-10

382.	150Pm	2,68 h	0,005	2,8 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	8,7 x 10-10	5,2 x 10-10	3,2 x 10-10	2,6 x 10-10

383.	151Pm	1,18 d	0,005	8,0 x 10-9	5,0 x 10-4	5,1 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	9,1 x 10-10	7,3 x 10-10

Samārijs

384.	141Sm	0,170 h	0,005	4,5 x 10-10	5,0 x 10-4	2,5 x 10-10	1,3 x 10-10	7,3 x 10-11	5,0 x 10-11	3,9 x 10-11

385.	141m Sm	0,377 h	0,005	7,0 x 10-10	5,0 x 10-4	4,0 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	8,2 x 10-11	6,5 x 10-11

386.	142Sm	1,21 h	0,005	2,2 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	6,2 x 10-10	3,6 x 10-10	2,4 x 10-10	1,9 x 10-10

387.	145Sm	340 d	0,005	2,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9	7,3 x 10-10	4,5 x 10-10	2,7 x 10-10	2,1 x 10-10

388.	146Sm	1,03 x 108 g.	0,005	1,5 x 10-6	5,0 x 10-4	1,5 x 10-7	1,0 x 10-7	7,0 x 10-8	5,8 x 10-8	5,4 x 10-8

389.	147Sm	1,06 x 1011 g.	0,005	1,4 x 10-6	5,0 x 10-4	1,4 x 10-7	9,2 x 10-8	6,4 x 10-8	5,2 x 10-8	4,9 x 10-8

390.	151Sm	90,0 g.	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	6,4 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	9,8 x 10-11

391.	153Sm	1,95 d	0,005	8,4 x 10-9	5,0 x 10-4	5,4 x 10-9	2,7 x 10-9	1,6 x 10-9	9,2 x 10-10	7,4 x 10-10

392.	155Sm	0,368 h	0,005	3,6 x 10-10	5,0 x 10-4	2,0 x 10-10	9,7 x 10-11	5,5 x 10-11	3,7 x 10-11	2,9 x 10-11

393.	156Sm	9,40 h	0,005	2,8 x 10-9	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9	9,0 x 10-10	5,4 x 10-10	3,1 x 10-10	2,5 x 10-10

Eiropijs

394.	145Eu	5,94 d	0,005	5,1 x 10-9	5,0 x 10-4	3,7 x 10-9	2,1 x 10-9	1,4 x 10-9	9,4 x 10-10	7,5 x 10-10

395.	146Eu	4,61 d	0,005	8,5 x 10-9	5,0 x 10-4	6,2 x 10-9	3,6 x 10-9	2,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

396.	147Eu	24,0 d	0,005	3,7 x 10-9	5,0 x 10-4	2,5 x 10-9	1,4 x 10-9	8,9 x 10-10	5,6 x 10-10	4,4 x 10-10

397.	148Eu	54,5 d	0,005	8,5 x 10-9	5,0 x 10-4	6,0 x 10-9	3,5 x 10-9	2,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

398.	149Eu	93,1 d	0,005	9,7 x 10-10	5,0 x 10-4	6,3 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

399.	150Eu	34,2 g.	0,005	1,3 x 10-8	5,0 x 10-4	5,7 x 10-9	3,4 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,3 x 10-9

400.	150Eu	12,6 h	0,005	4,4 x 10-9	5,0 x 10-4	2,8 x 10-9	1,4 x 10-9	8,2 x 10-10	4,7 x 10-10	3,8 x 10-10

401.	152Eu	13,3 g.	0,005	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	7,4 x 10-9	4,1 x 10-9	2,6 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

402.	152m Eu	9,32 h	0,005	5,7 x 10-9	5,0 x 10-4	3,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,2 x 10-10	5,0 x 10-10

403.	154Eu	8,80 g.	0,005	2,5 x 10-8	5,0 x 10-4	1,2 x 10-8	6,5 x 10-9	4,1 x 10-9	2,5 x 10-9	2,0 x 10-9

404.	155Eu	4,96 g.	0,005	4,3 x 10-9	5,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,1 x 10-9	6,8 x 10-10	4,0 x 10-10	3,2 x 10-10

405.	156Eu	15,2 d	0,005	2,2 x 10-8	5,0 x 10-4	1,5 x 10-8	7,5 x 10-9	4,6 x 10-9	2,7 x 10-9	2,2 x 10-9

406.	157Eu	15,1 h	0,005	6,7 x 10-9	5,0 x 10-4	4,3 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	7,5 x 10-10	6,0 x 10-10

407.	158Eu	0,765 h	0,005	1,1 x 10-9	5,0 x 10-4	6,2 x 10-10	3,1 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	9,4 x 10-11

Gadolīnijs

408.	145Gd	0,382 h	0,005	4,5 x 10-10	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10	1,3 x 10-10	8,1 x 10-11	5,6 x 10-11	4,4 x 10-11

409.	146Gd	48,3 d	0,005	9,4 x 10-9	5,0 x 10-4	6,0 x 10-9	3,2 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	9,6 x 10-10

410.	147Gd	1,59 d	0,005	4,5 x 10-9	5,0 x 10-4	3,2 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	7,7 x 10-10	6,1 x 10-10

411.	148Gd	93,0 g.	0,005	1,7 x 10-6	5,0 x 10-4	1,6 x 10-7	1,1 x 10-7	7,3 x 10-8	5,9 x 10-8	5,6 x 10-8

412.	149Gd	9,40 d	0,005	4,0 x 10-9	5,0 x 10-4	2,7 x 10-9	1,5 x 10-9	9,3 x 10-10	5,7 x 10-10	4,5 x 10-10

413.	151Gd	120 d	0,005	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	6,8 x 10-10	4,2 x 10-10	2,4 x 10-10	2,0 x 10-10

414.	152Gd	1,08 x 1014 g.	0,005	1,2 x 10-6	5,0 x 10-4	1,2 x 10-7	7,7 x 10-8	5,3 x 10-8	4,3 x 10-8	4,1 x 10-8

415.	153Gd	242 d	0,005	2,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9	9,4 x 10-10	5,8 x 10-10	3,4 x 10-10	2,7 x 10-10

416.	159Gd	18,6 h	0,005	5,7 x 10-9	5,0 x 10-4	3,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,2 x 10-10	4,9 x 10-10

Terbijs

417.	147Tb	1,65 h	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9	5,4 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

418.	149Tb	4,15 h	0,005	2,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,5 x 10-9	8,0 x 10-10	5,0 x 10-10	3,1 x 10-10	2,5 x 10-10

419.	150Tb	3,27 h	0,005	2,5 x 10-9	5,0 x 10-4	1,6 x 10-9	8,3 x 10-10	5,1 x 10-10	3,2 x 10-10	2,5 x 10-10

420.	151Tb	17,6 h	0,005	2,7 x 10-9	5,0 x 10-4	1,9 x 10-9	1,0 x 10-9	6,7 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

421.	153Tb	2,34 d	0,005	2,3 x 10-9	5,0 x 10-4	1,5 x 10-9	8,2 x 10-10	5,1 x 10-10	3,1 x 10-10	2,5 x 10-10

422.	154Tb	21,4 h	0,005	4,7 x 10-9	5,0 x 10-4	3,4 x 10-9	1,9 x 10-9	1,3 x 10-9	8,1 x 10-10	6,5 x 10-10

423.	155Tb	5,32 d	0,005	1,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	6,8 x 10-10	4,3 x 10-10	2,6 x 10-10	2,1 x 10-10

424.	156Tb	5,34 d	0,005	9,0 x 10-9	5,0 x 10-4	6,3 x 10-9	3,5 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

425.	156m Tb	1,02 d	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9	5,6 x 10-10	3,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,7 x 10-10

426.	156m Tb	5,00 h	0,005	8,0 x 10-10	5,0 x 10-4	5,2 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	8,1 x 10-11

427.	157Tb	1,50 x 102 g.	0,005	4,9 x 10-10	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,8 x 10-11	4,1 x 10-11	3,4 x 10-11

428.	158Tb	1,50 x 102 g.	0,005	1,3 x 10-8	5,0 x 10-4	5,9 x 10-9	3,3 x 10-9	2,1 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

429.	160Tb	72,3 d	0,005	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	1,0 x 10-8	5,4 x 10-9	3,3 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9

430.	161Tb	6,91 d	0,005	8,3 x 10-9	5,0 x 10-4	5,3 x 10-9	2,7 x 10-9	1,6 x 10-9	9,0 x 10-10	7,2 x 10-10

Disprozijs

431.	155Dy	10,0 h	0,005	9,7 x 10-10	5,0 x 10-4	6,8 x 10-10	3,8 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

432.	157Dy	8,10 h	0,005	4,4 x 10-10	5,0 x 10-4	3,1 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	7,7 x 10-11	6,1 x 10-11

433.	159Dy	144 d	0,005	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	6,4 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

434.	165Dy	2,33 h	0,005	1,3 x 10-9	5,0 x 10-4	7,9 x 10-10	3,9 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

435.	166Dy	3,40 d	0,005	1,9 x 10-8	5,0 x 10-4	1,2 x 10-8	6,0 x 10-9	3,6 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9

Holmijs

436.	155Ho	0,800 h	0,005	3,8 x 10-10	5,0 x 10-4	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,1 x 10-11	4,7 x 10-11	3,7 x 10-11

437.	157Ho	0,210 h	0,005	5,8 x 10-11	5,0 x 10-4	3,6 x 10-11	1,9 x 10-11	1,2 x 10-11	8,1 x 10-12	6,5 x 10-12

438.	159Ho	0,550 h	0,005	7,1 x 10-11	5,0 x 10-4	4,3 x 10-11	2,3 x 10-11	1,4 x 10-11	9,9 x 10-12	7,9 x 10-12

439.	161Ho	2,50 h	0,005	1,4 x 10-10	5,0 x 10-4	8,1 x 10-11	4,2 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

440.	162Ho	0,250 h	0,005	3,5 x 10-11	5,0 x 10-4	2,0 x 10-11	1,0 x 10-11	6,0 x 10-12	4,2 x 10-12	3,3 x 10-12

441.	162m Ho	1,13 h	0,005	2,4 x 10-10	5,0 x 10-4	1,5 x 10-10	7,9 x 10-11	4,9 x 10-11	3,3 x 10-11	2,6 x 10-11

442.	164Ho	0,483 h	0,005	1,2 x 10-10	5,0 x 10-4	6,5 x 10-11	3,2 x 10-11	1,8 x 10-11	1,2 x 10-11	9,5 x 10-12

443.	164m Ho	0,625 h	0,005	2,0 x 10-10	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	5,5 x 10-11	3,2 x 10-11	2,1 x 10-11	1,6 x 10-11

444.	166Ho	1,12 d	0,005	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	1,0 x 10-8	5,2 x 10-9	3,1 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

445.	166m Ho	1,20 x 103 g.	0,005	2,6 x 10-8	5,0 x 10-4	9,3 x 10-9	5,3 x 10-9	3,5 x 10-9	2,4 x 10-9	2,0 x 10-9

446.	167Ho	3,10 h	0,005	8,8 x 10-10	5,0 x 10-4	5,5 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	8,3 x 10-11

Erbijs

447.	161Er	3,24 h	0,005	6,5 x 10-10	5,0 x 10-4	4,4 x 10-10	2,4 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	8,0 x 10-11

448.	165Er	10,4 h	0,005	1,7 x 10-10	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	6,2 x 10-11	3,9 x 10-11	2,4 x 10-11	1,9 x 10-11

449.	169Er	9,30 d	0,005	4,4 x 10-9	5,0 x 10-4	2,8 x 10-9	1,4 x 10-9	8,2 x 10-10	4,7 x 10-10	3,7 x 10-10

450.	171Er	7,52 h	0,005	4,0 x 10-9	5,0 x 10-4	2,5 x 10-9	1,3 x 10-9	7,6 x 10-10	4,5 x 10-10	3,6 x 10-10

451.	172Er	2,05 d	0,005	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	6,8 x 10-9	3,5 x 10-9	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

Tūlijs

452.	162Tm	0,362 h	0,005	2,9 x 10-10	5,0 x 10-4	1,7 x 10-10	8,7 x 10-11	5,2 x 10-11	3,6 x 10-11	2,9 x 10-11

453.	166Tm	7,70 h	0,005	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	1,5 x 10-9	8,3 x 10-10	5,5 x 10-10	3,5 x 10-10	2,8 x 10-10

454.	167Tm	9,24 d	0,005	6,0 x 10-9	5,0 x 10-4	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	7,0 x 10-10	5,6 x 10-10

455.	170Tm	129 d	0,005	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	9,8 x 10-9	4,9 x 10-9	2,9 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

456.	171Tm	1,92 g.	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	7,8 x 10-10	3,9 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

457.	172Tm	2,65 d	0,005	1,9 x 10-8	5,0 x 10-4	1,2 x 10-8	6,1 x 10-9	3,7 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

458.	173Tm	8,24 h	0,005	3,3 x 10-9	5,0 x 10-4	2,1 x 10-9	1,1 x 10-9	6,5 x 10-10	3,8 x 10-10	3,1 x 10-10

459.	175Tm	0,253 h	0,005	3,1 x 10-10	5,0 x 10-4	1,7 x 10-10	8,6 x 10-11	5,0 x 10-11	3,4 x 10-11	2,7 x 10-11

Iterbijs

460.	162Yb	0,315 h	0,005	2,2 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	6,9 x 10-11	4,2 x 10-11	2,9 x 10-11	2,3 x 10-11

461.	166Yb	2,36 d	0,005	7,7 x 10-9	5,0 x 10-4	5,4 x 10-9	2,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	9,5 x 10-10

462.	167Yb	0,292 h	0,005	7,0 x 10-11	5,0 x 10-4	4,1 x 10-11	2,1 x 10-11	1,2 x 10-11	8,4 x 10-12	6,7 x 10-12

463.	169Yb	32,0 d	0,005	7,1 x 10-9	5,0 x 10-4	4,6 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	8,8 x 10-10	7,1 x 10-10

464.	175Yb	4,19 d	0,005	5,0 x 10-9	5,0 x 10-4	3,2 x 10-9	1,6 x 10-9	9,5 x 10-10	5,4 x 10-10	4,4 x 10-10

465.	177Yb	1,90 h	0,005	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	6,8 x 10-10	3,4 x 10-10	2,0 x 10-10	1,1 x 10-10	8,8 x 10-11

466.	178Yb	1,23 h	0,005	1,4 x 10-9	5,0 x 10-4	8,4 x 10-10	4,2 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

Lutēcijs

467.	169Lu	1,42 d	0,005	3,5 x 10-9	5,0 x 10-4	2,4 x 10-9	1,4 x 10-9	8,9 x 10-10	5,7 x 10-10	4,6 x 10-10

468.	170Lu	2,00 d	0,005	7,4 x 10-9	5,0 x 10-4	5,2 x 10-9	2,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	9,9 x 10-10

469.	171Lu	8,22 d	0,005	5,9 x 10-9	5,0 x 10-4	4,0 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	8,5 x 10-10	6,7 x 10-10

470.	172Lu	6,70 d	0,005	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	7,0 x 10-9	3,9 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

471.	173Lu	1,37 g.	0,005	2,7 x 10-9	5,0 x 10-4	1,6 x 10-9	8,6 x 10-10	5,3 x 10-10	3,2 x 10-10	2,6 x 10-10

472.	174Lu	3,31 g.	0,005	3,2 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	9,1 x 10-10	5,6 x 10-10	3,3 x 10-10	2,7 x 10-10

473.	174m Lu	142 d	0,005	6,2 x 10-9	5,0 x 10-4	3,8 x 10-9	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	6,6 x 10-10	5,3 x 10-10

474.	176Lu	3,60 x 1010 g.	0,005	2,4 x 10-8	5,0 x 10-4	1,1 x 10-8	5,7 x 10-9	3,5 x 10-9	2,2 x 10-9	1,8 x 10-9

475.	176m Lu	3,68 h	0,005	2,0 x 10-9	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9	6,0 x 10-10	3,5 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

476.	177Lu	6,71 d	0,005	6,1 x 10-9	5,0 x 10-4	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	6,6 x 10-10	5,3 x 10-10

477.	177m Lu	161 d	0,005	1,7 x 10-8	5,0 x 10-4	1,1 x 10-8	5,8 x 10-9	3,6 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

478.	178Lu	0,473 h	0,005	5,9 x 10-10	5,0 x 10-4	3,3 x 10-10	1,6 x 10-10	9,0 x 10-11	6,1 x 10-11	4,7 x 10-11

479.	178m Lu	0,378 h	0,005	4,3 x 10-10	5,0 x 10-4	2,4 x 10-10	1,2 x 10-10	7,1 x 10-11	4,9 x 10-11	3,8 x 10-11

480.	179Lu	4,59 h	0,005	2,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,5 x 10-9	7,5 x 10-10	4,4 x 10-10	2,6 x 10-10	2,1 x 10-10

Hafnijs

481.	170Hf	16,0 h	0,020	3,9 x 10-9	0,002	2,7 x 10-9	1,5 x 10-9	9,5 x 10-10	6,0 x 10-10	4,8 x 10-10

482.	172Hf	1,87 g.	0,020	1,9 x 10-8	0,002	6,1 x 10-9	3,3 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

483.	173Hf	24,0 h	0,020	1,9 x 10-9	0,002	1,3 x 10-9	7,2 x 10-10	4,6 x 10-10	2,8 x 10-10	2,3 x 10-10

484.	175Hf	70,0 d	0,020	3,8 x 10-9	0,002	2,4 x 10-9	1,3 x 10-9	8,4 x 10-10	5,2 x 10-10	4,1 x 10-10

485.	177m Hf	0,856 h	0,020	7,8 x 10-10	0,002	4,7 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	1,0 x 10-10	8,1 x 10-11

486.	178m Hf	31,0 g.	0,020	7,0 x 10-8	0,002	1,9 x 10-8	1,1 x 10-8	7,8 x 10-9	5,5 x 10-9	4,7 x 10-9

487.	179m Hf	25,1 d	0,020	1,2 x 10-8	0,002	7,8 x 10-9	4,1 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9

488.	180m Hf	5,50 h	0,020	1,4 x 10-9	0,002	9,7 x 10-10	5,3 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

489.	181Hf	42,4 d	0,020	1,2 x 10-8	0,002	7,4 x 10-9	3,8 x 10-9	2,3 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

490.	182Hf	9,00 x 106 g.	0,020	5,6 x 10-8	0,002	7,9 x 10-9	5,4 x 10-9	4,0 x 10-9	3,3 x 10-9	3,0 x 10-9

491.	182m Hf	1,02 h	0,020	4,1 x 10-10	0,002	2,5 x 10-10	1,3 x 10-10	7,8 x 10-11	5,2 x 10-11	4,2 x 10-11

492.	183Hf	1,07 h	0,020	8,1 x 10-10	0,002	4,8 x 10-10	2,4 x 10-10	1,4 x 10-10	9,3 x 10-11	7,3 x 10-11

493.	184Hf	4,12 h	0,020	5,5 x 10-9	0,002	3,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,6 x 10-10	5,2 x 10-10

Tantals

494.	172Ta	0,613 h	0,010	5,5 x 10-10	0,001	3,2 x 10-10	1,6 x 10-10	9,8 x 10-11	6,6 x 10-11	5,3 x 10-11

495.	173Ta	3,65 h	0,010	2,0 x 10-9	0,001	1,3 x 10-9	6,5 x 10-10	3,9 x 10-10	2,4 x 10-10	1,9 x 10-10

496.	174Ta	1,20 h	0,010	6,2 x 10-10	0,001	3,7 x 10-10	1,9 x 10-10	1,1 x 10-10	7,2 x 10-11	5,7 x 10-11

497.	175Ta	10,5 h	0,010	1,6 x 10-9	0,001	1,1 x 10-9	6,2 x 10-10	4,0 x 10-10	2,6 x 10-10	2,1 x 10-10

498.	176Ta	8,08 h	0,010	2,4 x 10-9	0,001	1,7 x 10-9	9,2 x 10-10	6,1 x 10-10	3,9 x 10-10	3,1 x 10-10

499.	177Ta	2,36 d	0,010	1,0 x 10-9	0,001	6,9 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

500.	178Ta	2,20 h	0,010	6,3 x 10-10	0,001	4,5 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	9,1 x 10-11	2,7 x 10-11

501.	179Ta	1,82 g.	0,010	6,2 x 10-10	0,001	4,1 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	8,1 x 10-11	6,5 x 10-11

502.	180Ta	1,00 x 1013 g.	0,010	8,1 x 10-9	0,001	5,3 x 10-9	2,8 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	8,4 x 10-10

503.	180m Ta	8,10 h	0,010	5,8 x 10-10	0,001	3,7 x 10-10	1,9 x 10-10	1,1 x 10-10	6,7 x 10-11	5,4 x 10-11

504.	182Ta	115 d	0,010	1,4 x 10-8	0,001	9,4 x 10-9	5,0 x 10-9	3,1 x 10-9	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9

505.	182m Ta	0,264 h	0,010	1,4 x 10-10	0,001	7,5 x 10-11	3,7 x 10-11	2,1 x 10-11	1,5 x 10-11	1,2 x 10-11

506.	183Ta	5,10 d	0,010	1,4 x 10-8	0,001	9,3 x 10-9	4,7 x 10-9	2,8 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

507.	184Ta	8,70 h	0,010	6,7 x 10-9	0,001	4,4 x 10-9	2,3 x 10-9	1,4 x 10-9	8,5 x 10-10	6,8 x 10-10

508.	185Ta	0,816 h	0,010	8,3 x 10-10	0,001	4,6 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	8,6 x 10-11	6,8 x 10-11

509.	186Ta	0,175 h	0,010	3,8 x 10-10	0,001	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,1 x 10-11	4,2 x 10-11	3,3 x 10-11

Volframs

510.	176W	2,30 h	0,600	6,8 x 10-10	0,300	5,5 x 10-10	3,0 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

511.	177W	2,25 h	0,600	4,4 x 10-10	0,300	3,2 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	7,2 x 10-11	5,8 x 10-11

512.	178W	21,7 d	0,600	1,8 x 10-9	0,300	1,4 x 10-9	7,3 x 10-10	4,5 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

513.	179W	0,625 h	0,600	3,4 x 10-11	0,300	2,0 x 10-11	1,0 x 10-11	6,2 x 10-12	4,2 x 10-12	3,3 x 10-12

514.	181W	121 d	0,600	6,3 x 10-10	0,300	4,7 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	9,5 x 10-11	7,6 x 10-11

515.	185W	75,1 d	0,600	4,4 x 10-9	0,300	3,3 x 10-9	1,6 x 10-9	9,7 x 10-10	5,5 x 10-10	4,4 x 10-10

516.	187W	23,9 h	0,600	5,5 x 10-9	0,300	4,3 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	7,8 x 10-10	6,3 x 10-10

517.	188W	69,4 d	0,600	2,1 x 10-8	0,300	1,5 x 10-8	7,7 x 10-9	4,6 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

Rēnijs

518.	177Re	0,233 h	1,000	2,5 x 10-10	0,800	1,4 x 10-10	7,2 x 10-11	4,1 x 10-11	2,8 x 10-11	2,2 x 10-11

519.	178Re	0,220 h	1,000	2,9 x 10-10	0,800	1,6 x 10-10	7,9 x 10-11	4,6 x 10-11	3,1 x 10-11	2,5 x 10-11

520.	181Re	20,0 h	1,000	4,2 x 10-9	0,800	2,8 x 10-9	1,4 x 10-9	8,2 x 10-10	5,4 x 10-10	4,2 x 10-10

521.	182Re	2,67 d	1,000	1,4 x 10-8	0,800	8,9 x 10-9	4,7 x 10-9	2,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9

522.	182Re	12,7 h	1,000	2,4 x 10-9	0,800	1,7 x 10-9	8,9 x 10-10	5,2 x 10-10	3,5 x 10-10	2,7 x 10-10

523.	184Re	38,0 d	1,000	8,9 x 10-9	0,800	5,6 x 10-9	3,0 x 10-9	1,8 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

524.	184m Re	165 d	1,000	1,7 x 10-8	0,800	9,8 x 10-9	4,9 x 10-9	2,8 x 10-9	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9

525.	186Re	3,78 d	1,000	1,9 x 10-8	0,800	1,1 x 10-8	5,5 x 10-9	3,0 x 10-9	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9

526.	186m Re	2,00 x 105 g.	1,000	3,0 x 10-8	0,800	1,6 x 10-8	7,6 x 10-9	4,4 x 10-9	2,8 x 10-9	2,2 x 10-9

527.	187Re	5,00 x 1010 g.	1,000	6,8 x 10-11	0,800	3,8 x 10-11	1,8 x 10-11	1,0 x 10-11	6,6 x 10-12	5,1 x 10-12

528.	188Re	17,0 h	1,000	1,7 x 10-8	0,800	1,1 x 10-8	5,4 x 10-9	2,9 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9

529.	188m Re	0,310 h	1,000	3,8 x 10-10	0,800	2,3 x 10-10	1,1 x 10-10	6,1 x 10-11	4,0 x 10-11	3,0 x 10-11

530.	189Re	1,01 d	1,000	9,8 x 10-9	0,800	6,2 x 10-9	3,0 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	7,8 x 10-10

Osmijs

531.	180Os	0,366 h	0,020	1,6 x 10-10	0,010	9,8 x 10-11	5,1 x 10-11	3,2 x 10-11	2,2 x 10-11	1,7 x 10-11

532.	181Os	1,75 h	0,020	7,6 x 10-10	0,010	5,0 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	8,9 x 10-11

533.	182Os	22,0 h	0,020	4,6 x 10-9	0,010	3,2 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	7,0 x 10-10	5,6 x 10-10

534.	185Os	94,0 d	0,020	3,8 x 10-9	0,010	2,6 x 10-9	1,5 x 10-9	9,8 x 10-10	6,5 x 10-10	5,1 x 10-10

535.	189m Os	6,00 h	0,020	2,1 x 10-10	0,010	1,3 x 10-10	6,5 x 10-11	3,8 x 10-11	2,2 x 10-11	1,8 x 10-11

536.	191Os	15,4 d	0,020	6,3 x 10-9	0,010	4,1 x 10-9	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	7,0 x 10-10	5,7 x 10-10

537.	191m Os	13,0 h	0,020	1,1 x 10-9	0,010	7,1 x 10-10	3,5 x 10-10	2,1 x 10-10	1,2 x 10-10	9,6 x 10-11

538.	193Os	1,25 d	0,020	9,3 x 10-9	0,010	6,0 x 10-9	3,0 x 10-9	1,8 x 10-9	1,0 x 10-9	8,1 x 10-10

539.	194Os	6,00 g.	0,020	2,9 x 10-8	0,010	1,7 x 10-8	8,8 x 10-9	5,2 x 10-9	3,0 x 10-9	2,4 x 10-9

Irīdijs

540.	182Ir	0,250 h	0,020	5,3 x 10-10	0,010	3,0 x 10-10	1,5 x 10-10	8,9 x 10-11	6,0 x 10-11	4,8 x 10-11

541.	184Ir	3,02 h	0,020	1,5 x 10-9	0,010	9,7 x 10-10	5,2 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

542.	185Ir	14,0 h	0,020	2,4 x 10-9	0,010	1,6 x 10-9	8,6 x 10-10	5,3 x 10-10	3,3 x 10-10	2,6 x 10-10

543.	186Ir	15,8 h	0,020	3,8 x 10-9	0,010	2,7 x 10-9	1,5 x 10-9	9,6 x 10-10	6,1 x 10-10	4,9 x 10-10

544.	186Ir	1,75 h	0,020	5,8 x 10-10	0,010	3,6 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	7,7 x 10-11	6,1 x 10-11

545.	187Ir	10,5 h	0,020	1,1 x 10-9	0,010	7,3 x 10-10	3,9 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

546.	188Ir	1,73 d	0,020	4,6 x 10-9	0,010	3,3 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	7,9 x 10-10	6,3 x 10-10

547.	189Ir	13,3 d	0,020	2,5 x 10-9	0,010	1,7 x 10-9	8,6 x 10-10	5,2 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

548.	190Ir	12,1 d	0,020	1,0 x 10-8	0,010	7,1 x 10-9	3,9 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9

549.	190m Ir	3,10 h	0,020	9,4 x 10-10	0,010	6,4 x 10-10	3,5 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

550.	190m Ir	1,20 h	0,020	7,9 x 10-11	0,010	5,0 x 10-11	2,6 x 10-11	1,6 x 10-11	1,0 x 10-11	8,0 x 10-12

551.	192Ir	74,0 d	0,020	1,3 x 10-8	0,010	8,7 x 10-9	4,6 x 10-9	2,8 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

552.	192m Ir	2,41 x 102 g.	0,020	2,8 x 10-9	0,010	1,4 x 10-9	8,3 x 10-10	5,5 x 10-10	3,7 x 10-10	3,1 x 10-10

553.	193m Ir	11,9 d	0,020	3,2 x 10-9	0,010	2,0 x 10-9	1,0 x 10-9	6,0 x 10-10	3,4 x 10-10	2,7 x 10-10

554.	194Ir	19,1 h	0,020	1,5 x 10-8	0,010	9,8 x 10-9	4,9 x 10-9	2,9 x 10-9	1,7 x 10-9	1,3 x 10-9

555.	194m Ir	171 d	0,020	1,7 x 10-8	0,010	1,1 x 10-8	6,4 x 10-9	4,1 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

556.	195Ir	2,50 h	0,020	1,2 x 10-9	0,010	7,3 x 10-10	3,6 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

557.	195m Ir	3,80 h	0,020	2,3 x 10-9	0,010	1,5 x 10-9	7,3 x 10-10	4,3 x 10-10	2,6 x 10-10	2,1 x 10-10

Platīns

558.	186Pt	2,00 h	0,020	7,8 x 10-10	0,010	5,3 x 10-10	2,9 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	9,3 x 10-10

559.	188Pt	10,2 d	0,020	6,7 x 10-9	0,010	4,5 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	9,5 x 10-10	7,6 x 10-10

560.	189Pt	10,9 h	0,020	1,1 x 10-9	0,010	7,4 x 10-10	3,9 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

561.	191Pt	2,80 d	0,020	3,1 x 10-9	0,010	2,1 x 10-9	1,1 x 10-9	6,9 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

562.	193Pt	50,0 g.	0,020	3,7 x 10-10	0,010	2,4 x 10-10	1,2 x 10-10	6,9 x 10-11	3,9 x 10-11	3,1 x 10-11

563.	193m Pt	4,33 d	0,020	5,2 x 10-9	0,010	3,4 x 10-9	1,7 x 10-9	9,9 x 10-10	5,6 x 10-10	4,5 x 10-10

564.	195m Pt	4,02 d	0,020	7,1 x 10-9	0,010	4,6 x 10-9	2,3 x 10-9	1,4 x 10-9	7,9 x 10-10	6,3 x 10-10

565.	197Pt	18,3 h	0,020	4,7 x 10-9	0,010	3,0 x 10-9	1,5 x 10-9	8,8 x 10-10	5,1 x 10-10	4,0 x 10-10

566.	197m Pt	1,57 h	0,020	1,0 x 10-9	0,010	6,1 x 10-10	3,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	8,4 x 10-11

567.	199Pt	0,513 h	0,020	4,7 x 10-10	0,010	2,7 x 10-10	1,3 x 10-10	7,5 x 10-11	5,0 x 10-11	3,9 x 10-11

568.	200Pt	12,5 h	0,020	1,4 x 10-8	0,010	8,8 x 10-9	4,4 x 10-9	2,6 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

Zelts

569.	193Au	17,6 h	0,200	1,2 x 10-9	0,100	8,8 x 10-10	4,6 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	1,3 x 10-10

570.	194Au	1,65 d	0,200	2,9 x 10-9	0,100	2,2 x 10-9	1,2 x 10-9	8,1 x 10-10	5,3 x 10-10	4,2 x 10-10

571.	195Au	183 d	0,200	2,4 x 10-9	0,100	1,7 x 10-9	8,9 x 10-10	5,4 x 10-10	3,2 x 10-10	2,5 x 10-10

572.	198Au	2,69 d	0,200	1,0 x 10-8	0,100	7,2 x 10-9	3,7 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

573.	198m Au	2,30 d	0,200	1,2 x 10-8	0,100	8,5 x 10-9	4,4 x 10-9	2,7 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

574.	199Au	3,14 d	0,200	4,5 x 10-9	0,100	3,1 x 10-9	1,6 x 10-9	9,5 x 10-10	5,5 x 10-10	4,4 x 10-10

575.	200Au	0,807 h	0,200	8,3 x 10-10	0,100	4,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	8,7 x 10-11	6,8 x 10-11

576.	200m Au	18,7 h	0,200	9,2 x 10-9	0,100	6,6 x 10-9	3,5 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

577.	201Au	0,400 h	0,200	3,1 x 10-10	0,100	1,7 x 10-10	8,2 x 10-11	4,6 x 10-11	3,1 x 10-11	2,4 x 10-11

Dzīvsudrabs

578.	193Hg org.	3,50 h	1,000	3,3 x 10-10	1,000	1,9 x 10-10	9,8 x 10-11	5,8 x 10-11	3,9 x 10-11	3,1 x 10-11

579.		0,800	4,7 x 10-10	0,400	4,4 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	8,3 x 10-11	6,6 x 10-11

580.	193Hg neorg. 	3,50 h	0,040	8,5 x 10-10	0,020	5,5 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	8,2 x 10-11

581.	193m Hg org.	11,1 h	1,000	1,1 x 10-9	1,000	6,8 x 10-10	3,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	1,3 x 10-10

582.			0,800	1,6 x 10-9	0,400	1,8 x 10-9	9,5 x 10-10	6,0 x 10-10	3,7 x 10-10	3,0 x 10-10

583.	193mHg neorg.	11,1 h	0,040	3,6 x 10-9	0,020	2,4 x 10-9	1,3 x 10-9	8,1 x 10-10	5,0 x 10-10	4,0 x 10-10

584.	194Hg org.	2,60 x 102 g.	1,000	1,3 x 10-7	1,000	1,2 x 10-7	8,4 x 10-8	6,6 x 10-8	5,5 x 10-8	5,1 x 10-8

585.			0,800	1,1 x 10-7	0,400	4,8 x 10-8	3,5 x 10-8	2,7 x 10-8	2,3 x 10-8	2,1 x 10-8

586.	194Hg neorg.	2,60 x 102 g.	0,040	7,2 x 10-9	0,020	3,6 x 10-9	2,6 x 10-9	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9	1,4 x 10-9

587.	195Hg org.	9,90 h	1,000	3,0 x 10-10	1,000	2,0 x 10-10	1,0 x 10-10	6,4 x 10-11	4,2 x 10-11	3,4 x 10-11

588.			0,800	4,6 x 10-10	0,400	4,8 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	9,3 x 10-11	7,5 x 10-11

589.	195Hg neorg.	9,90 h	0,040	9,5 x 10-10	0,020	6,3 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	9,7 x 10-11

590.	195m Hg org.	1,73 d	1,000	2,1 x 10-9	1,000	1,3 x 10-9	6,8 x 10-10	4,2 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

591.			0,800	2,6 x 10-9	0,400	2,8 x 10-9	1,4 x 10-9	8,7 x 10-10	5,1 x 10-10	4,1 x 10-10

592.	195mHg neorg.	1,73 d	0,040	5,8 x 10-9	0,020	3,8 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	7,0 x 10-10	5,6 x 10-10

593.	197Hg org.	2,67 d	1,000	9,7 x 10-10	1,000	6,2 x 10-10	3,1 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	9,9 x 10-11

594.			0,800	1,3 x 10-9	0,400	1,2 x 10-9	6,1 x 10-10	3,7 x 10-10	2,2 x 10-10	1,7 x 10-10

595.	197Hg neorg.	2,67 d	0,040	2,5 x 10-9	0,020	1,6 x 10-9	8,3 x 10-10	5,0 x 10-10	2,9 x 10-10	2,3 x 10-10

596.	197m Hg org.	23,8 h	1,000	1,5 x 10-9	1,000	9,5 x 10-10	4,8 x 10-10	2,9 x 10-10	1,8 x 10-10	1,5 x 10-10

597.			0,800	2,2 x 10-9	0,400	2,5 x 10-9	1,2 x 10-9	7,3 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

598.	197mHg neorg.	23,8 h	0,040	5,2 x 10-9	0,020	3,4 x 10-9	1,7 x 10-9	1,0 x 10-9	5,9 x 10-10	4,7 x 10-10

599.	199m Hg org.	0,710 h	1,000	3,4 x 10-10	1,000	1,9 x 10-10	9,3 x 10-11	5,3 x 10-11	3,6 x 10-11	2,8 x 10-11

600.			0,800	3,6 x 10-10	0,400	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	5,8 x 10-11	3,9 x 10-11	3,1 x 10-11

601.	199mHg neorg.	0,710 h	0,040	3,7 x 10-10	0,020	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	5,9 x 10-11	3,9 x 10-11	3,1 x 10-11

602.	203Hg org.	46,6 d	1,000	1,5 x 10-8	1,000	1,1 x 10-8	5,7 x 10-9	3,6 x 10-9	2,3 x 10-9	1,9 x 10-9

603.			0,800	1,3 x 10-8	0,400	6,4 x 10-9	3,4 x 10-9	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

604.	203Hg neorg.	46,6 d	0,040	5,5 x 10-9	0,020	3,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,7 x 10-10	5,4 x 10-10

Tallijs

605.	194Tl	0,550 h	1,000	6,1 x 10-11	1,000	3,9 x 10-11	2,2 x 10-11	1,4 x 10-11	1,0 x 10-11	8,1 x 10-12

606.	194m Tl	0,546 h	1,000	3,8 x 10-10	1,000	2,2 x 10-10	1,2 x 10-10	7,0 x 10-11	4,9 x 10-11	4,0 x 10-11

607.	195Tl	1,16 h	1,000	2,3 x 10-10	1,000	1,4 x 10-10	7,5 x 10-11	4,7 x 10-11	3,3 x 10-11	2,7 x 10-11

608.	197Tl	2,84 h	1,000	2,1 x 10-10	1,000	1,3 x 10-10	6,7 x 10-11	4,2 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

609.	198Tl	5,30 h	1,000	4,7 x 10-10	1,000	3,3 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	8,7 x 10-11	7,3 x 10-11

610.	198m Tl	1,87 h	1,000	4,8 x 10-10	1,000	3,0 x 10-10	1,6 x 10-10	9,7 x 10-11	6,7 x 10-11	5,4 x 10-11

611.	199Tl	7,42 h	1,000	2,3 x 10-10	1,000	1,5 x 10-10	7,7 x 10-11	4,8 x 10-11	3,2 x 10-11	2,6 x 10-11

612.	200Tl	1,09 d	1,000	1,3 x 10-9	1,000	9,1 x 10-10	5,3 x 10-10	3,5 x 10-10	2,4 x 10-10	2,0 x 10-10

613.	201Tl	3,04 d	1,000	8,4 x 10-10	1,000	5,5 x 10-10	2,9 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	9,5 x 10-11

614.	202Tl	12,2 d	1,000	2,9 x 10-9	1,000	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	7,9 x 10-10	5,4 x 10-10	4,5 x 10-10

615.	204Tl	3,78 g.	1,000	1,3 x 10-8	1,000	8,5 x 10-9	4,2 x 10-9	2,5 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

Svins7

616.	195m Pb	0,263 h	0,600	2,6 x 10-10	0,200	1,6 x 10-10	8,4 x 10-11	5,2 x 10-11	3,5 x 10-11	2,9 x 10-11

617.	198Pb	2,40 h	0,600	5,9 x 10-10	0,200	4,8 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	1,0 x 10-10

618.	199Pb	1,50 h	0,600	3,5 x 10-10	0,200	2,6 x 10-10	1,5 x 10-10	9,4 x 10-11	6,3 x 10-11	5,4 x 10-11

619.	200Pb	21,5 h	0,600	2,5 x 10-9	0,200	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	7,0 x 10-10	4,4 x 10-10	4,0 x 10-10

620.	201Pb	9,40 h	0,600	9,4 x 10-10	0,200	7,8 x 10-10	4,3 x 10-10	2,7 x 10-10	1,8 x 10-10	1,6 x 10-10

621.	202Pb	3,00 x 105 g.	0,600	3,4 x 10-8	0,200	1,6 x 10-8	1,3 x 10-8	1,9 x 10-8	2,7 x 10-8	8,8 x 10-9

622.	202m Pb	3,62 h	0,600	7,6 x 10-10	0,200	6,1 x 10-10	3,5 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	1,3 x 10-10

623.	203Pb	2,17 d	0,600	1,6 x 10-9	0,200	1,3 x 10-9	6,8 x 10-10	4,3 x 10-10	2,7 x 10-10	2,4 x 10-10

624.	205Pb	1,43 x 107 g.	0,600	2,1 x 10-9	0,200	9,9 x 10-10	6,2 x 10-10	6,1 x 10-10	6,5 x 10-10	2,8 x 10-10

625.	209Pb	3,25 h	0,600	5,7 x 10-10	0,200	3,8 x 10-10	1,9 x 10-10	1,1 x 10-10	6,6 x 10-11	5,7 x 10-11

626.	210Pb	22,3 g.	0,600	8,4 x 10-6	0,200	3,6 x 10-6	2,2 x 10-6	1,9 x 10-6	1,9 x 10-6	6,9 x 10-7

627.	211Pb	0,601 h	0,600	3,1 x 10-9	0,200	1,4 x 10-9	7,1 x 10-10	4,1 x 10-10	2,7 x 10-10	1,8 x 10-10

628.	212Pb	10,6 h	0,600	1,5 x 10-7	0,200	6,3 x 10-8	3,3 x 10-8	2,0 x 10-8	1,3 x 10-8	6,0 x 10-9

629.	214Pb	0,447 h	0,600	2,7 x 10-9	0,200	1,0 x 10-9	5,2 x 10-10	3,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,4 x 10-10

Bismuts

630.	200Bi	0,606 h	0,100	4,2 x 10-10	0,050	2,7 x 10-10	1,5 x 10-10	9,5 x 10-11	6,4 x 10-11	5,1 x 10-11

631.	201Bi	1,80 h	0,100	1,0 x 10-9	0,050	6,7 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	1,2 x 10-10

632.	202Bi	1,67 h	0,100	6,4 x 10-10	0,050	4,4 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	8,9 x 10-11

633.	203Bi	11,8 h	0,100	3,5 x 10-9	0,050	2,5 x 10-9	1,4 x 10-9	9,3 x 10-10	6,0 x 10-10	4,8 x 10-10

634.	205Bi	15,3 d	0,100	6,1 x 10-9	0,050	4,5 x 10-9	2,6 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	9,0 x 10-10

635.	206Bi	6,24 d	0,100	1,4 x 10-8	0,050	1,0 x 10-8	5,7 x 10-9	3,7 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9

636.	207Bi	38,0 g.	0,100	1,0 x 10-8	0,050	7,1 x 10-9	3,9 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

637.	210Bi	5,01 d	0,100	1,5 x 10-8	0,050	9,7 x 10-9	4,8 x 10-9	2,9 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

638.	210m Bi	3,00 x 106 g.	0,100	2,1 x 10-7	0,050	9,1 x 10-8	4,7 x 10-8	3,0 x 10-8	1,9 x 10-8	1,5 x 10-8

639.	212Bi	1,01 h	0,100	3,2 x 10-9	0,050	1,8 x 10-9	8,7 x 10-10	5,0 x 10-10	3,3 x 10-10	2,6 x 10-10

640.	213Bi	0,761 h	0,100	2,5 x 10-9	0,050	1,4 x 10-9	6,7 x 10-10	3,9 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

641.	214Bi	0,332 h	0,100	1,4 x 10-9	0,050	7,4 x 10-10	3,6 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

Polonijs

642.	203Po	0,612 h	1,000	2,9 x 10-10	0,500	2,4 x 10-10	1,3 x 10-10	8,5 x 10-11	5,8 x 10-11	4,6 x 10-11

643.	205Po	1,80 h	1,000	3,5 x 10-10	0,500	2,8 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	7,2 x 10-11	5,8 x 10-11

644.	207Po	5,83 h	1,000	4,4 x 10-10	0,500	5,7 x 10-10	3,2 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

645.	210Po	138 d	1,000	2,6 x 10-5	0,500	8,8 x 10-6	4,4 x 10-6	2,6 x 10-6	1,6 x 10-6	1,2 x 10-6

Astats

646.	207At	1,80 h	1,000	2,5 x 10-9	1,000	1,6 x 10-9	8,0 x 10-10	4,8 x 10-10	2,9 x 10-10	2,4 x 10-10

647.	211At	7,21 h	1,000	1,2 x 10-7	1,000	7,8 x 10-8	3,8 x 10-8	2,3 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8

Francijs

648.	222Fr	0,240 h	1,000	6,2 x 10-9	1,000	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	8,5 x 10-10	7,2 x 10-10

649.	223Fr	0,363 h	1,000	2,6 x 10-8	1,000	1,7 x 10-8	8,3 x 10-9	5,0 x 10-9	2,9 x 10-9	2,4 x 10-9

Rādijs8

650.	223Ra	11,4 d	0,600	5,3 x 10-6	0,200	1,1 x 10-6	5,7 x 10-7	4,5 x 10-7	3,7 x 10-7	1,0 x 10-7

651.	224Ra	3,66 d	0,600	2,7 x 10-6	0,200	6,6 x 10-7	3,5 x 10-7	2,6 x 10-7	2,0 x 10-7	6,5 x 10-8

652.	225Ra	14,8 d	0,600	7,1 x 10-6	0,200	1,2 x 10-6	6,1 x 10-7	5,0 x 10-7	4,4 x 10-7	9,9 x 10-8

653.	226Ra	1,60 x 103 g.	0,600	4,7 x 10-6	0,200	9,6 x 10-7	6,2 x 10-7	8,0 x 10-7	1,5 x 10-6	2,8 x 10-7

654.	227Ra	0,703 h	0,600	1,1 x 10-9	0,200	4,3 x 10-10	2,5 x 10-10	1,7 x 10-10	1,3 x 10-10	8,1 x 10-11

655.	228Ra	5,75 g.	0,600	3,0 x 10-5	0,200	5,7 x 10-6	3,4 x 10-6	3,9 x 10-6	5,3 x 10-6	6,9 x 10-7

Aktīnijs

656.	224Ac	2,90 h	0,005	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	5,2 x 10-9	2,6 x 10-9	1,5 x 10-9	8,8 x 10-10	7,0 x 10-10

657.	225Ac	10,0 d	0,005	4,6 x 10-7	5,0 x 10-4	1,8 x 10-7	9,1 x 10-8	5,4 x 10-8	3,0 x 10-8	2,4 x 10-8

658.	226Ac	1,21 d	0,005	1,4 x 10-7	5,0 x 10-4	7,6 x 10-8	3,8 x 10-8	2,3 x 10-8	1,3 x 10-8	1,0 x 10-8

659.	227Ac	21,8 g.	0,005	3,3 x 10-5	5,0 x 10-4	3,1 x 10-6	2,2 x 10-6	1,5 x 10-6	1,2 x 10-6	1,1 x 10-6

660.	228Ac	6,13 h	0,005	7,4 x 10-9	5,0 x 10-4	2,8 x 10-9	1,4 x 10-9	8,7 x 10-10	5,3 x 10-10	4,3 x 10-10

Torijs

661.	226Th	0,515 h	0,005	4,4 x 10-9	5,0 x 10-4	2,4 x 10-9	1,2 x 10-9	6,7 x 10-10	4,5 x 10-10	3,5 x 10-10

662.	227Th	18,7 d	0,005	3,0 x 10-7	5,0 x 10-4	7,0 x 10-8	3,6 x 10-8	2,3 x 10-8	1,5 x 10-8	8,8 x 10-9

663.	228Th	1,91 g.	0,005	3,7 x 10-6	5,0 x 10-4	3,7 x 10-7	2,2 x 10-7	1,5 x 10-7	9,4 x 10-8	7,2 x 10-8

664.	229Th	7,34 x 103 g.	0,005	1,1 x 10-5	5,0 x 10-4	1,0 x 10-6	7,8 x 10-7	6,2 x 10-7	5,3 x 10-7	4,9 x 10-7

665.	230Th	7,70 x 104 g.	0,005	4,1 x 10-6	5,0 x 10-4	4,1 x 10-7	3,1 x 10-7	2,4 x 10-7	2,2 x 10-7	2,1 x 10-7

666.	231Th	1,06 d	0,005	3,9 x 10-9	5,0 x 10-4	2,5 x 10-9	1,2 x 10-9	7,4 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

667.	232Th	1,40 x 1010 g.	0,005	4,6 x 10-6	5,0 x 10-4	4,5 x 10-7	3,5 x 10-7	2,9 x 10-7	2,5 x 10-7	2,3 x 10-7

668.	234Th	24,1 d	0,005	4,0 x 10-8	5,0 x 10-4	2,5 x 10-8	1,3 x 10-8	7,4 x 10-9	4,2 x 10-9	3,4 x 10-9

Protaktīnijs

669.	227Pa	0,638 h	0,005	5,8 x 10-9	5,0 x 10-4	3,2 x 10-9	1,5 x 10-9	8,7 x 10-10	5,8 x 10-10	4,5 x 10-10

670.	228Pa	22,0 h	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	4,8 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	9,7 x 10-10	7,8 x 10-10

671.	230Pa	17,4 d	0,005	2,6 x 10-8	5,0 x 10-4	5,7 x 10-9	3,1 x 10-9	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	9,2 x 10-10

672.	231Pa	3,27 x 104 g.	0,005	1,3 x 10-5	5,0 x 10-4	1,3 x 10-6	1,1 x 10-6	9,2 x 10-7	8,0 x 10-7	7,1 x 10-7

673.	232Pa	1,31 d	0,005	6,3 x 10-9	5,0 x 10-4	4,2 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	8,9 x 10-10	7,2 x 10-10

674.	233Pa	27,0 d	0,005	9,7 x 10-9	5,0 x 10-4	6,2 x 10-9	3,2 x 10-9	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	8,7 x 10-10

675.	234Pa	6,70 h	0,005	5,0 x 10-9	5,0 x 10-4	3,2 x 10-9	1,7 x 10-9	1,0 x 10-9	6,4 x 10-10	5,1 x 10-10

Urāns

676.	230U	20,8 d	0,040	7,9 x 10-7	0,020	3,0 x 10-7	1,5 x 10-7	1,0 x 10-7	6,6 x 10-8	5,6 x 10-8

677.	231U	4,20 d	0,040	3,1 x 10-9	0,020	2,0 x 10-9	1,0 x 10-9	6,1 x 10-10	3,5 x 10-10	2,8 x 10-10

678.	232U	72,0 g.	0,040	2,5 x 10-6	0,020	8,2 x 10-7	5,8 x 10-7	5,7 x 10-7	6,4 x 10-7	3,3 x 10-7

679.	233U	1,58 x 105 g.	0,040	3,8 x 10-7	0,020	1,4 x 10-7	9,2 x 10-8	7,8 x 10-8	7,8 x 10-8	5,1 x 10-8

680.	234U	2,44 x 105 g.	0,040	3,7 x 10-7	0,020	1,3 x 10-7	8,8 x 10-8	7,4 x 10-8	7,4 x 10-8	4,9 x 10-8

681.	235U	7,04 x 108 g.	0,040	3,5 x 10-7	0,020	1,3 x 10-7	8,5 x 10-8	7,1 x 10-8	7,0 x 10-8	4,7 x 10-8

682.	236U	2,34 x 107 g.	0,040	3,5 x 10-7	0,020	1,3 x 10-7	8,4 x 10-8	7,0 x 10-8	7,0 x 10-8	4,7 x 10-8

683.	237U	6,75 d	0,040	8,3 x 10-9	0,020	5,4 x 10-9	2,8 x 10-9	1,6 x 10-9	9,5 x 10-10	7,6 x 10-10

684.	238U	4,47 x 109 g.	0,040	3,4 x 10-7	0,020	1,2 x 10-7	8,0 x 10-8	6,8 x 10-8	6,7 x 10-8	4,5 x 10-8

685.	239U	0,392 h	0,040	3,4 x 10-10	0,020	1,9 x 10-10	9,3 x 10-11	5,4 x 10-11	3,5 x 10-11	2,7 x 10-11

686.	240U	14,1 h	0,040	1,3 x 10-8	0,020	8,1 x 10-9	4,1 x 10-9	2,4 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

Neptūnijs

687.	232Np	0,245 h	0,005	8,7 x 10-11	5,0 x 10-4	5,1 x 10-11	2,7 x 10-11	1,7 x 10-11	1,2 x 10-11	9,7 x 10-12

688.	233Np	0,603 h	0,005	2,1 x 10-11	5,0 x 10-4	1,3 x 10-11	6,6 x 10-12	4,0 x 10-12	2,8 x 10-12	2,2 x 10-12

689.	234Np	4,40 d	0,005	6,2 x 10-9	5,0 x 10-4	4,4 x 10-9	2,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	8,1 x 10-10

690.	235Np	1,08 g.	0,005	7,1 x 10-10	5,0 x 10-4	4,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	6,8 x 10-11	5,3 x 10-11

691.	236Np	1,15 x 105 g.	0,005	1,9 x 10-7	5,0 x 10-4	2,4 x 10-8	1,8 x 10-8	1,8 x 10-8	1,8 x 10-8	1,7 x 10-8

692.	236Np	22,5 h	0,005	2,5 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	6,6 x 10-10	4,0 x 10-10	2,4 x 10-10	1,9 x 10-10

693.	237Np	2,14 x 106 g.	0,005	2,0 x 10-6	5,0 x 10-4	2,1 x 10-7	1,4 x 10-7	1,1 x 10-7	1,1 x 10-7	1,1 x 10-7

694.	238Np	2,12 d	0,005	9,5 x 10-9	5,0 x 10-4	6,2 x 10-9	3,2 x 10-9	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	9,1 x 10-10

695.	239Np	2,36 d	0,005	8,9 x 10-9	5,0 x 10-4	5,7 x 10-9	2,9 x 10-9	1,7 x 10-9	1,0 x 10-9	8,0 x 10-10

696.	240Np	1,08 h	0,005	8,7 x 10-10	5,0 x 10-4	5,2 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	8,2 x 10-11

Plutonijs

697.	234Pu	8,80 h	0,005	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	5,5 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

698.	235Pu	0,422 h	0,005	2,2 x 10-11	5,0 x 10-4	1,3 x 10-11	6,5 x 10-12	3,9 x 10-12	2,7 x 10-12	2,1 x 10-12

699.	236Pu	2,85 g.	0,005	2,1 x 10-6	5,0 x 10-4	2,2 x 10-7	1,4 x 10-7	1,0 x 10-7	8,5 x 10-8	8,7 x 10-8

700.	237Pu	45,3 d	0,005	1,1 x 10-9	5,0 x 10-4	6,9 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

701.	238Pu	87,7 g.	0,005	4,0 x 10-6	5,0 x 10-4	4,0 x 10-7	3,1 x 10-7	2,4 x 10-7	2,2 x 10-7	2,3 x 10-7

702.	239Pu	2,41 x 104 g.	0,005	4,2 x 10-6	5,0 x 10-4	4,2 x 10-7	3,3 x 10-7	2,7 x 10-7	2,4 x 10-7	2,5 x 10-7

703.	240Pu	6,54 x 103 g.	0,005	4,2 x 10-6	5,0 x 10-4	4,2 x 10-7	3,3 x 10-7	2,7 x 10-7	2,4 x 10-7	2,5 x 10-7

704.	241Pu	14,4 g.	0,005	5,6 x 10-8	5,0 x 10-4	5,7 x 10-9	5,5 x 10-9	5,1 x 10-9	4,8 x 10-9	4,8 x 10-9

705.	242Pu	3,76 x 105 g.	0,005	4,0 x 10-6	5,0 x 10-4	4,0 x 10-7	3,2 x 10-7	2,6 x 10-7	2,3 x 10-7	2,4 x 10-7

706.	243Pu	4,95 h	0,005	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	6,2 x 10-10	3,1 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	8,5 x 10-11

707.	244Pu	8,26 x 107 g.	0,005	4,0 x 10-6	5,0 x 10-4	4,1 x 10-7	3,2 x 10-7	2,6 x 10-7	2,3 x 10-7	2,4 x 10-7

708.	245Pu	10,5 h	0,005	8,0 x 10-9	5,0 x 10-4	5,1 x 10-9	2,6 x 10-9	1,5 x 10-9	8,9 x 10-10	7,2 x 10-10

709.	246Pu	10,9 d	0,005	3,6 x 10-8	5,0 x 10-4	2,3 x 10-8	1,2 x 10-8	7,1 x 10-9	4,1 x 10-9	3,3 x 10-9

Amerīcijs

710.	237Am	1,22 h	0,005	1,7 x 10-10	5,0 x 10-4	1,0 x 10-10	5,5 x 10-11	3,3 x 10-11	2,2 x 10-11	1,8 x 10-11

711.	238Am	1,63 h	0,005	2,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,6 x 10-10	9,1 x 10-11	5,9 x 10-11	4,0 x 10-11	3,2 x 10-11

712.	239Am	11,9 h	0,005	2,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	8,4 x 10-10	5,1 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

713.	240Am	2,12 d	0,005	4,7 x 10-9	5,0 x 10-4	3,3 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	7,3 x 10-10	5,8 x 10-10

714.	241Am	4,32 x 102 g.	0,005	3,7 x 10-6	5,0 x 10-4	3,7 x 10-7	2,7 x 10-7	2,2 x 10-7	2,0 x 10-7	2,0 x 10-7

715.	242Am	16,0 h	0,005	5,0 x 10-9	5,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,1 x 10-9	6,4 x 10-10	3,7 x 10-10	3,0 x 10-10

716.	242m Am	1,52 x 102 g.	0,005	3,1 x 10-6	5,0 x 10-4	3,0 x 10-7	2,3 x 10-7	2,0 x 10-7	1,9 x 10-7	1,9 x 10-7

717.	243Am	7,38 x 103 g.	0,005	3,6 x 10-6	5,0 x 10-4	3,7 x 10-7	2,7 x 10-7	2,2 x 10-7	2,0 x 10-7	2,0 x 10-7

718.	244Am	10,1 h	0,005	4,9 x 10-9	5,0 x 10-4	3,1 x 10-9	1,6 x 10-9	9,6 x 10-10	5,8 x 10-10	4,6 x 10-10

719.	244m Am	0,433 h	0,005	3,7 x 10-10	5,0 x 10-4	2,0 x 10-10	9,6 x 10-11	5,5 x 10-11	3,7 x 10-11	2,9 x 10-11

720.	245Am	2,05 h	0,005	6,8 x 10-10	5,0 x 10-4	4,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	7,9 x 10-11	6,2 x 10-11

721.	246Am	0,650 h	0,005	6,7 x 10-10	5,0 x 10-4	3,8 x 10-10	1,9 x 10-10	1,1 x 10-10	7,3 x 10-11	5,8 x 10-11

722.	246m Am	0,417 h	0,005	3,9 x 10-10	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,4 x 10-11	4,4 x 10-11	3,4 x 10-11

Kirijs

723.	238Cm	2,40 h	0,005	7,8 x 10-10	5,0 x 10-4	4,9 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	8,0 x 10-11

724.	240Cm	27,0 d	0,005	2,2 x 10-7	5,0 x 10-4	4,8 x 10-8	2,5 x 10-8	1,5 x 10-8	9,2 x 10-9	7,6 x 10-9

725.	241Cm	32,8 d	0,005	1,1 x 10-8	5,0 x 10-4	5,7 x 10-9	3,0 x 10-9	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	9,1 x 10-10

726.	242Cm	163 d	0,005	5,9 x 10-7	5,0 x 10-4	7,6 x 10-8	3,9 x 10-8	2,4 x 10-8	1,5 x 10-8	1,2 x 10-8

727.	243Cm	28,5 g.	0,005	3,2 x 10-6	5,0 x 10-4	3,3 x 10-7	2,2 x 10-7	1,6 x 10-7	1,4 x 10-7	1,5 x 10-7

728.	244Cm	18,1 g.	0,005	2,9 x 10-6	5,0 x 10-4	2,9 x 10-7	1,9 x 10-7	1,4 x 10-7	1,2 x 10-7	1,2 x 10-7

729.	245Cm	8,50 x 103 g.	0,005	3,7 x 10-6	5,0 x 10-4	3,7 x 10-7	2,8 x 10-7	2,3 x 10-7	2,1 x 10-7	2,1 x 10-7

730.	246Cm	4,73 x 103 g.	0,005	3,7 x 10-6	5,0 x 10-4	3,7 x 10-7	2,8 x 10-7	2,2 x 10-7	2,1 x 10-7	2,1 x 10-7

731.	247Cm	1,56 x 107 g.	0,005	3,4 x 10-6	5,0 x 10-4	3,5 x 10-7	2,6 x 10-7	2,1 x 10-7	1,9 x 10-7	1,9 x 10-7

732.	248Cm	3,39 x 105 g.	0,005	1,4 x 10-5	5,0 x 10-4	1,4 x 10-6	1,0 x 10-6	8,4 x 10-7	7,7 x 10-7	7,7 x 10-7

733.	249Cm	1,07 h	0,005	3,9 x 10-10	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,1 x 10-11	4,0 x 10-11	3,1 x 10-11

734.	250Cm	6,90 x 103 g.	0,005	7,8 x 10-5	5,0 x 10-4	8,2 x 10-6	6,0 x 10-6	4,9 x 10-6	4,4 x 10-6	4,4 x 10-6

Berklijs

735.	245Bk	4,94 d	0,005	6,1 x 10-9	5,0 x 10-4	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	7,2 x 10-10	5,7 x 10-10

736.	246Bk	1,83 d	0,005	3,7 x 10-9	5,0 x 10-4	2,6 x 10-9	1,4 x 10-9	9,4 x 10-10	6,0 x 10-10	4,8 x 10-10

737.	247Bk	1,38 x 103 g.	0,005	8,9 x 10-6	5,0 x 10-4	8,6 x 10-7	6,3 x 10-7	4,6 x 10-7	3,8 x 10-7	3,5 x 10-7

738.	249Bk	320 d	0,005	2,2 x 10-8	5,0 x 10-4	2,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9	9,7 x 10-10

739.	250Bk	3,22 h	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	8,5 x 10-10	4,4 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

Kalifornijs

740.	244Cf	0,323 h	0,005	9,8 x 10-10	5,0 x 10-4	4,8 x 10-10	2,4 x 10-10	1,3 x 10-10	8,9 x 10-11	7,0 x 10-11

741.	246Cf	1,49 d	0,005	5,0 x 10-8	5,0 x 10-4	2,4 x 10-8	1,2 x 10-8	7,3 x 10-9	4,1 x 10-9	3,3 x 10-9

742.	248Cf	334 d	0,005	1,5 x 10-6	5,0 x 10-4	1,6 x 10-7	9,9 x 10-8	6,0 x 10-8	3,3 x 10-8	2,8 x 10-8

743.	249Cf	3,50 x 102 g.	0,005	9,0 x 10-6	5,0 x 10-4	8,7 x 10-7	6,4 x 10-7	4,7 x 10-7	3,8 x 10-7	3,5 x 10-7

744.	250Cf	13,1 g.	0,005	5,7 x 10-6	5,0 x 10-4	5,5 x 10-7	3,7 x 10-7	2,3 x 10-7	1,7 x 10-7	1,6 x 10-7

745.	251Cf	8,98 x 102 g.	0,005	9,1 x 10-6	5,0 x 10-4	8,8 x 10-7	6,5 x 10-7	4,7 x 10-7	3,9 x 10-7	3,6 x 10-7

746.	252Cf	2,64 g.	0,005	5,0 x 10-6	5,0 x 10-4	5,1 x 10-7	3,2 x 10-7	1,9 x 10-7	1,0 x 10-7	9,0 x 10-8

747.	253Cf	17,8 d	0,005	1,0 x 10-7	5,0 x 10-4	1,1 x 10-8	6,0 x 10-9	3,7 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9

748.	254Cf	60,5 d	0,005	1,1 x 10-5	5,0 x 10-4	2,6 x 10-6	1,4 x 10-6	8,4 x 10-7	5,0 x 10-7	4,0 x 10-7

Einšteinijs

749.	250Es	2,10 h	0,005	2,3 x 10-10	5,0 x 10-4	9,9 x 10-11	5,7 x 10-11	3,7 x 10-11	2,6 x 10-11	2,1 x 10-11

750.	251Es	1,38 d	0,005	1,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9	6,1 x 10-10	3,7 x 10-10	2,2 x 10-10	1,7 x 10-10

751.	253Es	20,5 d	0,005	1,7 x 10-7	5,0 x 10-4	4,5 x 10-8	2,3 x 10-8	1,4 x 10-8	7,6 x 10-9	6,1 x 10-9

752.	254Es	276 d	0,005	1,4 x 10-6	5,0 x 10-4	1,6 x 10-7	9,8 x 10-8	6,0 x 10-8	3,3 x 10-8	2,8 x 10-8

753.	254m Es	1,64 d	0,005	5,7 x 10-8	5,0 x 10-4	3,0 x 10-8	1,5 x 10-8	9,1 x 10-9	5,2 x 10-9	4,2 x 10-9

Fermijs

754.	252Fm	22,7 h	0,005	3,8 x 10-8	5,0 x 10-4	2,0 x 10-8	9,9 x 10-9	5,9 x 10-9	3,3 x 10-9	2,7 x 10-9

755.	253Fm	3,00 d	0,005	2,5 x 10-8	5,0 x 10-4	6,7 x 10-9	3,4 x 10-9	2,1 x 10-9	1,1 x 10-9	9,1 x 10-10

756.	254Fm	3,24 h	0,005	5,6 x 10-9	5,0 x 10-4	3,2 x 10-9	1,6 x 10-9	9,3 x 10-10	5,6 x 10-10	4,4 x 10-10

757.	255Fm	20,1 h	0,005	3,3 x 10-8	5,0 x 10-4	1,9 x 10-8	9,5 x 10-9	5,6 x 10-9	3,2 x 10-9	2,5 x 10-9

758.	257Fm	101 d	0,005	9,8 x 10-7	5,0 x 10-4	1,1 x 10-7	6,5 x 10-8	4,0 x 10-8	1,9 x 10-8	1,5 x 10-8

Mendelevijs

759.	257Md	5,20 h	0,005	3,1 x 10-9	5,0 x 10-4	8,8 x 10-10	4,5 x 10-10	2,7 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

760.	258Md	55,0 d	0,005	6,3 x 10-7	5,0 x 10-4	8,9 x 10-8	5,0 x 10-8	3,0 x 10-8	1,6 x 10-8	1,3 x 10-8

Piezīmes.

1 OST — organiski saistīts tritijs.

2 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība kalcijam ir 0,4.

3 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība dzelzij ir 0,2.

4 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība kobaltam ir 0,3.

5 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība stroncijam ir 0,4.

6 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība bārijam ir 0,3.

7 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība svinam ir 0,4.

8 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība rādijam ir 0,3.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

4.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Paredzamā efektīvā doza e (g) (Sv/Bq) iedzīvotājiem, mācekļiem un studentiem, radionuklīdus ieelpojot

Nr.	Radionuklīds	 T1/2	Tips1	Vecums ²1 gads 	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums

p.k.				 		> 1 gads	1-2 gadi	2-7 gadi 	7-12 gadu 	12-18 gadu 	>18 gadu

f1	e (g)	f1	e (g)	 e (g)	 e (g)	 e (g)	 e (g)

Ūdeņradis

1.	Tritija ūdens	12,3 g.	Ā	1,000	2,6 x 10-11	1,000	2,0 x 10-11	1,1 x 10-11	8,2 x 10-12	5,9 x 10-12	6,2 x 10-12

2.			V	0,200	3,4 x 10-10	0,100	2,7 x 10-10	1,4 x 10-10	8,2 x 10-11	5,3 x 10-11	4,5 x 10-11

3.			L	0,020	1,2 x 10-9	0,010	1,0 x 10-9	6,3 x 10-10	3,8 x 10-10	2,8 x 10-10	2,6 x 10-10

Berilijs

4.	7Be	53,3 d	V	0,020	2,5 x 10-10	0,005	2,1 x 10-10	1,2 x 10-10	8,3 x 10-11	6,2 x 10-11	5,0 x 10-11

5.			L	0,020	2,8 x 10-10	0,005	2,4 x 10-10	1,4 x 10-10	9,6 x 10-11	6,8 x 10-11	5,5 x 10-11

6.	10Be	1,60 x 106g.	V	0,020	4,1 x 10-8	0,005	3,4 x 10-8	2,0 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8	9,6 x 10-9

7.			L	0,020	9,9 x 10-8	0,005	9,1 x 10-8	6,1 x 10-8	4,2 x 10-8	3,7 x 10-8	3,5 x 10-8

Ogleklis

8.	11C	0,340 h	Ā	1,000	1,0 x 10-10	1,000	7,0 x 10-11	3,2 x 10-11	2,1 x 10-11	1,3 x 10-11	1,1 x 10-11

9.			V	0,200	1,5 x 10-10	0,100	1,1 x 10-10	4,9 x 10-11	3,2 x 10-11	2,1 x 10-11	1,8 x 10-11

10.			L	0,020	1,6 x 10-10	0,010	1,1 x 10-10	5,1 x 10-11	3,3 x 10-11	2,2 x 10-11	1,8 x 10-11

11.	14C	5,73 x 103 g.	Ā	1,000	6,1 x 10-10	1,000	6,7 x 10-10	3,6 x 10-10	2,9 x 10-10	1,9 x 10-10	2,0 x 10-10

12.			V	0,200	8,3 x 10-9	0,100	6,6 x 10-9	4,0 x 10-9	2,8 x 10-9	2,5 x 10-9	2,0 x 10-9

13.			L	0,020	1,9 x 10-8	0,010	1,7 x 10-8	1,1 x 10-8	7,4 x 10-9	6,4 x 10-9	5,8 x 10-9

Fluors

14.	18F	1,83 h	Ā	1,000	2,6 x 10-10	1,000	1,9 x 10-10	9,1 x 10-11	5,6 x 10-11	3,4 x 10-11	2,8 x 10-11

15.			V	1,000	4,1 x 10-10	1,000	2,9 x 10-10	1,5 x 10-10	9,7 x 10-11	6,9 x 10-11	5,6 x 10-11

16.			L	1,00	4,2 x 10-10	1,000	3,1 x 10-10	1,5 x 10-10	1,0 x 10-10	7,3 x 10-11	5,9 x 10-11

Nātrijs

17.	22Na	2,60 g.	Ā	1,000	9,7 x 10-9	1,000	7,3 x 10-9	3,8 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	1,3 x 10-9

18.	24Na	15,0 h	Ā	1,000	2,3 x 10-9	1,000	1,8 x 10-9	9,3 x 10-10	5,7 x 10-10	3,4 x 10-10	2,7 x 10-10

Magnijs

19.	28Mg	20,9 h	Ā	1,000	5,3 x 10-9	0,500	4,7 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	7,3 x 10-10	6,0 x 10-10

20.			V	1,000	7,3 x 10-9	0,500	7,2 x 10-9	3,5 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

Alumīnijs

21.	26Al	7,16 x 105g.	Ā	0,020	8,1 x 10-8	0,010	6,2 x 10-8	3,2 x 10-8	2,0 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8

22.			V	0,020	8,8 x 10-8	0,010	7,4 x 10-8	4,4 x 10-8	2,9 x 10-8	2,2 x 10-8	2,0 x 10-8

Silīcijs

23.	31Si	2,62 h	Ā	0,020	3,6 x 10-10	0,010	2,3 x 10-11	5,9 x 10-11	3,2 x 10-11	3,2 x 10-11	2,7 x 10-11

24.			V	0,020	6,9 x 10-10	0,010	4,4 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	8,9 x 10-10	7,4 x 10-11

25.			L	0,020	7,2 x 10-10	0,010	4,7 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	9,5 x 10-11	7,9 x 10-11

26.	32Si	4,50 x 102.g.	Ā	0,020	3,0 x 10-8	0,010	2,3 x 10-8	1,1 x 10-8	6,4 x 10-9	3,8 x 10-9	3,2 x 10-9

27.			V	0,020	7,1 x 10-8	0,010	6,0 x 10-8	3,6 x 10-8	2,4 x 10-8	1,9 x 10-8	1,7 x 10-8

28.			L	0,020	2,8 x 10-7	0,010	2,7 x 10-7	1,9 x 10-7	1,3 x 10-7	1,1 x 10-7	1,1 x 10-7

Fosfors

29.	32P	14,3 d	Ā	1,000	1,2 x 10-8	0,800	7,5 x 10-9	3,2 x 10-9	1,8 x 10-9	9,8 x 10-10	7,7 x 10-10

30.			V	1,000	2,2 x 10-8	0,800	1,5 x 10-8	8,0 x 10-9	5,3 x 10-9	4,0 x 10-9	3,4 x 10-9

31.	33P	25,4 d	Ā	1,000	1,2 x 10-9	0,800	7,8 x 10-10	3,0 x 10-10	2,0 x 10-10	1,1 x 10-10	9,2 x 10-11

32.			V	1,000	6,1 x 10-9	0,800	4,6 x 10-9	2,8 x 10-9	2,1 x 10-9	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9

Sērs

33.	35S neorg.	87,4 d	Ā	1,000	5,5 x 10-10	0,800	3,9 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	6,0 x 10-11	5,1 x 10-11

34.			V	0,200	5,9 x 10-9	0,100	4,5 x 10-9	2,8 x 10-9	2,0 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9

35.			L	0,020	7,7 x 10-9	0,010	6,0 x 10-9	3,6 x 10-9	2,6 x 10-9	2,3 x 10-9	1,9 x 10-9

Hlors

36.	36Cl	3,01 x 105g.	Ā	1,000	3,9 x 10-9	1,000	2,6 x 10-9	1,1 x 10-9	7,1 x 10-10	3,9 x 10-10	3,3 x 10-10

37.			V	1,00	3,1 x 10-7	1,000	2,6 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	8,8 x 10-9	7,3 x 10-9

38.	38Cl	0,620 h	Ā	1,000	2,9 x 10-10	1,000	1,9 x 10-10	8,4 x 10-11	5,1 x 10-11	3,0 x 10-11	2,5 x 10-11

39.			V	1,000	4,7 x 10-10	1,000	3,0 x 10-10	1,4 x 10-10	8,5 x 10-11	5,4 x 10-11	4,5 x 10-11

40.	39Cl	0,927 h	Ā	1,000	2,7 x 10-10	1,000	1,8 x 10-10	8,4 x 10-11	5,1 x 10-11	3,1 x 10-11	2,5 x 10-11

41.			V	1,000	4,3 x 10-10	1,000	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	8,5 x 10-11	5,6 x 10-11	4,6 x 10-11

Kālijs

42.	40K	1,28 x 109g.	Ā	1,000	2,4 x 10-8	1,000	1,7 x 10-8	7,5 x 10-9	4,5 x 10-9	2,5 x 10-9	2,1 x 10-9

43.	42K	12,4 h	Ā	1,000	1,6 x 10-9	1,000	1,0 x 10-9	4,4 x 10-10	2,6 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

44.	43K	22,6 h	Ā	1,000	1,3 x 10-9	1,000	9,7 x 10-10	4,7 x 10-10	2,9 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

45.	44K	0,369 h	Ā	1,000	2,2 x 10-10	1,000	1,4 x 10-10	6,5 x 10-11	4,0 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

46.	45K	0,333 h	Ā	1,000	1,5 x 10-10	1,000	1,0 x 10-10	4,8 x 10-11	3,0 x 10-11	1,8 x 10-11	1,5 x 10-11

Kalcijs2

47.	41Ca	1,40 x 105g.	Ā	0,600	6,7 x 10-10	0,300	3,8 x 10-10	2,6 x 10-10	3,3 x 10-10	3,3 x 10-10	1,7 x 10-10

48.			V	0,200	4,2 x 10-10	0,100	2,6 x 10-10	1,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,6 x 10-10	9,5 x 10-11

49.			L	0,020	6,7 x 10-10	0,010	6,0 x 10-10	3,8 x 10-10	2,4 x 10-10	1,9 x 10-10	1,8 x 10-10

50.	45Ca	163 d	Ā	0,600	5,7 x 10-9	0,300	3,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,0 x 10-9	7,6 x 10-10	4,6 x 10-10

51.			V	0,200	1,2 x 10-8	0,100	8,8 x 10-9	5,3 x 10-9	3,9 x 10-9	3,5 x 10-9	2,7 x 10-9

52.			L	0,020	1,5 x 10-8	0,010	1,2 x 10-8	7,2 x 10-9	5,1 x 10-9	4,6 x 10-9	3,7 x 10-9

53.	47Ca	4,53 d	Ā	0,600	4,9 x 10-9	0,300	3,6 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	6,1 x 10-10	5,5 x 10-10

54.			V	0,200	1,0 x 10-8	0,100	7,7 x 10-9	4,2 x 10-9	2,9 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9

55.			L	0,020	1,2 x 10-8	0,010	8,5 x 10-9	4,6 x 10-9	3,3 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

Skandijs

56.	43Sc	3,89 h	L	0,001	9,3 x 10-10	1,0 x 10-4	6,7 x 10-10	3,3 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

57.	44Sc	3,93 h	L	0,001	1,6 x 10-9	1,0 x 10-4	1,2 x 10-9	5,6 x 10-10	3,6 x 10-10	2,3 x 10-10	1,8 x 10-10

58.	44m Sc	2,44 d	L	0,001	1,1 x 10-8	1,0 x 10-4	8,4 x 10-9	4,2 x 10-9	2,8 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

59.	46Sc	83,8 d	L	0,001	2,8 x 10-8	1,0 x 10-4	2,3 x 10-8	1,4 x 10-8	9,8 x 10-9	8,4 x 10-9	6,8 x 10-9

60.	47Sc	3,35 d	L	0,001	4,0 x 10-9	1,0 x 10-4	2,8 x 10-9	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9	9,2 x 10-10	7,3 x 10-10

61.	48Sc	1,82 d	L	0,001	7,8 x 10-9	1,0 x 10-4	5,9 x 10-9	3,1 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

62.	49Sc	0,956 h	L	0,001	3,9 x 10-10	1,0 x 10-4	2,4 x 10-10	1,1 x 10-10	7,1 x 10-11	4,7 x 10-11	4,0 x 10-11

Titāns

63.	44Ti	47,3 g.	Ā	0,020	3,1 x 10-7	0,010	2,6 x 10-7	1,5 x 10-7	9,6 x 10-8	6,6 x 10-8	6,1 x 10-8

64.			V	0,020	1,7 x 10-7	0,010	1,5 x 10-7	9,2 x 10-8	5,9 x 10-8	4,6 x 10-8	4,2 x 10-8

65.			L	0,020	3,2 x 10-7	0,010	3,1 x 10-7	2,1 x 10-7	1,5 x 10-7	1,3 x 10-7	1,2 x 10-7

66.	45Ti	3,08 h	Ā	0,020	4,4 x 10-10	0,010	3,2 x 10-10	1,5 x 10-10	9,1 x 10-11	5,1 x 10-11	4,2 x 10-11

67.			V	0,020	7,4 x 10-10	0,010	5,2 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	8,8 x 10-11

68.			L	0,020	7,7 x 10-10	0,010	5,5 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	9,3 x 10-11

Vanādijs

69.	47V	0,543 h	Ā	0,020	1,8 x 10-10	0,010	1,2 x 10-10	5,6 x 10-11	3,5 x 10-11	2,1 x 10-11	1,7 x 10-11

70.			V	0,020	2,8 x 10-10	0,010	1,9 x 10-10	8,6 x 10-11	5,5 x 10-11	3,5 x 10-11	2,9 x 10-11

71.	48V	16,2 d	Ā	0,020	8,4 x 10-9	0,010	6,4 x 10-9	3,3 x 10-9	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

72.			V	0,020	1,4 x 10-8	0,010	1,1 x 10-8	6,3 x 10-9	4,3 x 10-9	2,9 x 10-9	2,4 x 10-9

73.	49V	330 d	Ā	0,020	2,0 x 10-10	0,010	1,6 x 10-10	7,7 x 10-11	4,3 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

74.			V	0,020	2,8 x 10-10	0,010	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,3 x 10-11	4,0 x 10-11	3,4 x 10-11

Hroms

75.	48Cr	23,0 h	Ā	0,200	7,6 x 10-10	0,100	6,0 x 10-10	3,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	9,9 x 10-11

76.			V	0,200	1,1 x 10-9	0,100	9,1 x 10-10	5,1 x 10-10	3,4 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

77.			L	0,200	1,2 x 10-9	0,100	9,8 x 10-10	5,5 x 10-10	3,7 x 10-10	2,8 x 10-10	2,2 x 10-10

78.	49Cr	0,702 h	Ā	0,200	1,9 x 10-10	0,100	1,3 x 10-10	6,0 x 10-11	3,7 x 10-11	2,2 x 10-11	1,9 x 10-11

79.			V	0,200	3,0 x 10-10	0,100	2,0 x 10-10	9,5 x 10-11	6,1 x 10-11	4,0 x 10-11	3,3 x 10-11

80.			L	0,200	3,1 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10	9,9 x 10-11	6,4 x 10-11	4,2 x 10-11	3,5 x 10-11

81.	51Cr	27,7 d	Ā	0,200	1,7 x 10-10	0,100	1,3 x 10-10	6,3 x 10-11	4,0 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

82.			V	0,200	2,6 x 10-10	0,100	1,9 x 10-10	1,0 x 10-10	6,4 x 10-11	3,9 x 10-11	3,2 x 10-11

83.			L	0,200	2,6 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	6,6 x 10-11	4,5 x 10-11	3,7 x 10-11

Mangāns

84.	51Mn	0,770 h	Ā	0,200	2,5 x 10-10	0,100	1,7 x 10-10	7,5 x 10-11	4,6 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

85.			V	0,200	4,0 x 10-10	0,100	2,7 x 10-10	1,2 x 10-10	7,8 x 10-11	5,0 x 10-11	4,1 x 10-11

86.	52Mn	5,59 d	Ā	0,200	7,0 x 10-9	0,100	5,5 x 10-9	2,9 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	9,4 x 10-10

87.			V	0,200	8,6 x 10-9	0,100	6,8 x 10-9	3,7 x 10-9	2,4 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

88.	52m Mn	0,352 h	Ā	0,200	1,9 x 10-10	0,100	1,3 x 10-10	6,1 x 10-11	3,8 x 10-11	2,2 x 10-11	1,9 x 10-11

89.			V	0,200	2,8 x 10-10	0,100	1,9 x 10-10	8,7 x 10-11	5,5 x 10-11	3,4 x 10-11	2,9 x 10-11

90.	53Mn	3,70 x 106 g.	Ā	0,200	3,2 x 10-10	0,100	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,0 x 10-11	3,4 x 10-11	2,9 x 10-11

91.			V	0,200	4,6 x 10-10	0,100	3,4 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	6,4 x 10-11	5,4 x 10-11

92.	54Mn	312 d	Ā	0,200	5,2 x 10-9	0,100	4,1 x 10-9	2,2 x 10-9	1,5 x 10-9	9,9 x 10-10	8,5 x 10-10

93.			V	0,200	7,5 x 10-9	0,100	6,2 x 10-9	3,8 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9

94.	56Mn	2,58 h	Ā	0,200	6,9 x 10-10	0,100	4,9 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	7,8 x 10-11	6,4 x 10-11

95.			V	0,200	1,1 x 10-9	0,100	7,8 x 10-10	3,7 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

Dzelzs3

96.	52Fe	8,28 h	Ā	0,600	5,2 x 10-9	0,100	3,6 x 10-9	1,5 x 10-9	8,9 x 10-10	4,9 x 10-10	3,9 x 10-10

97.			V	0,200	5,8 x 10-9	0,100	4,1 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	7,4 x 10-10	6,0 x 10-10

98.			L	0,020	6,0 x 10-9	0,010	4,2 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	7,7 x 10-10	6,3 x 10-10

99.	55Fe	2,70 g.	Ā	0,600	4,2 x 10-9	0,100	3,2 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	9,4 x 10-10	7,7 x 10-10

100.			V	0,200	1,9 x 10-9	0,100	1,4 x 10-9	9,9 x 10-10	6,2 x 10-10	4,4 x 10-10	3,8 x 10-10

101.			L	0,020	1,0 x 10-9	0,010	8,5 x 10-10	5,0 x 10-10	2,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,8 x 10-10

102.	59Fe	44,5 d	Ā	0,600	2,1 x 10-8	0,100	1,3 x 10-8	7,1 x 10-9	4,2 x 10-9	2,6 x 10-9	2,2 x 10-9

103.			V	0,200	1,8 x 10-8	0,10	1,3 x 10-8	7,9 x 10-9	5,5 x 10-9	4,6 x 10-9	3,7 x 10-9

104.			L	0,020	1,7 x 10-8	0,010	1,3 x 10-8	8,1 x 10-9	5,8 x 10-9	5,1 x 10-9	4,0 x 10-9

105.	60Fe	1,00 x 105 g.	Ā	0,600	4,4 x 10-7	0,100	3,9 x 10-7	3,5 x 10-7	3,2 x 10-7	2,9 x 10-7	2,8 x 10-7

106.			V	0,200	2,0 x 10-7	0,100	1,7 x 10-7	1,6 x 10-7	1,4 x 10-7	1,4 x 10-7	1,4 x 10-7

107.			L	0,020	9,3 x 10-8	0,100	8,8 x 10-8	6,7 x 10-8	5,2 x 10-8	4,9 x 10-8	4,9 x 10-8

Kobalts4

108.	55Co	17,5 h	Ā	0,600	2,2 x 10-9	0,100	1,8 x 10-9	9,0 x 10-10	5,5 x 10-10	3,1 x 10-10	2,7 x 10-10

109.			V	0,200	4,1 x 10-9	0,100	3,1 x 10-9	1,5 x 10-9	9,8 x 10-10	6,1 x 10-10	5,0 x 10-10

110.			L	0,020	4,6 x 10-9	0,010	3,3 x 10-9	1,6 x 10-9	1,1 x 10-9	6,6 x 10-10	5,3 x 10-10

111.	56Co	78,7 d	Ā	0,600	1,4 x 10-8	0,100	1,0 x 10-8	5,5 x 10-9	3,5 x 10-9	2,2 x 10-9	1,8 x 10-9

112.			V	0,200	2,5 x 10-8	0,100	2,1 x 10-8	1,1 x 10-8	7,4 x 10-9	5,8 x 10-9	4,8 x 10-9

113.			L	0,020	2,9 x 10-8	0,010	2,5 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	8,0 x 10-9	6,7 x 10-9

114.	57Co	271 d	Ā	0,600	1,5 x 10-9	0,100	1,1 x 10-9	5,6 x 10-10	3,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,9 x 10-10

115.			V	0,200	2,8 x 10-9	0,100	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	8,5 x 10-10	6,7 x 10-10	5,5 x 10-10

116.			L	0,020	4,4 x 10-9	0,010	3,7 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9

117.	58Co	70,8 d	Ā	0,600	4,0 x 10-9	0,100	3,0 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,4 x 10-10	5,3 x 10-10

118.			V	0,200	7,3 x 10-9	0,100	6,5 x 10-9	3,5 x 10-9	2,4 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9

119.			L	0,020	9,0 x 10-9	0,010	7,5 x 10-9	4,5 x 10-9	3,1 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

120.	58m Co	9,15 h	Ā	0,600	4,8 x 10-11	0,100	3,6 x 10-11	1,7 x 10-11	1,1 x 10-11	5,9 x 10-12	5,2 x 10-12

121.			V	0,200	1,1 x 10-10	0,100	7,6 x 10-11	3,8 x 10-11	2,4 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

122.			L	0,020	1,3 x 10-10	0,010	9,0 x 10-11	4,5 x 10-11	3,0 x 10-11	2,0 x 10-11	1,7 x 10-11

123.	60Co	5,27 g.	Ā	0,600	3,0 x 10-8	0,100	2,3 x 10-8	1,4 x 10-8	8,9 x 10-9	6,1 x 10-9	5,2 x 10-9

124.			V	0,200	4,2 x 10-8	0,100	3,4 x 10-8	2,1 x 10-8	1,5 x 10-8	1,2 x 10-8	1,0 x 10-8

125.			L	0,020	9,2 x 10-8	0,010	8,6 x 10-8	5,9 x 10-8	4,0 x 10-8	3,4 x 10-8	3,1 x 10-8

126.	60m Co	0,174 h	Ā	0,600	4,4 x 10-12	0,100	2,8 x 10-12	1,5 x 10-12	1,0 x 10-12	8,3 x 10-13	6,9 x 10-13

127.			V	0,200	7,1 x 10-12	0,100	4,7 x 10-12	2,7 x 10-12	1,8 x 10-12	1,5 x 10-12	1,2 x 10-12

128.			L	0,020	7,6 x 10-12	0,010	5,1 x 10-12	2,9 x 10-12	2,0 x 10-12	1,7 x 10-12	1,4 x 10-12

129.	61Co	1,65 h	Ā	0,600	2,1 x 10-10	0,100	1,4 x 10-10	6,0 x 10-11	3,8 x 10-11	2,2 x 10-11	1,9 x 10-11

130.			V	0,200	4,0 x 10-10	0,100	2,7 x 10-10	1,2 x 10-10	8,2 x 10-11	5,7 x 10-11	4,7 x 10-11

131.			L	0,020	4,3 x 10-10	0,010	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	8,8 x 10-11	6,1 x 10-11	5,1 x 10-11

132.	62m Co	0,232 h	Ā	0,600	1,4 x 10-10	0,100	9,5 x 10-11	4,5 x 10-11	2,8 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

133.			V	0,200	1,9 x 10-10	0,100	1,3 x 10-10	6,1 x 10-11	3,8 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

134.			L	0,020	2,0 x 10-10	0,010	1,3 x 10-10	6,3 x 10-11	4,0 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

Niķelis

135.	56Ni	6,10 d	Ā	0,100	3,3 x 10-9	0,050	2,8 x 10-9	1,5 x 10-9	9,3 x 10-10	5,8 x 10-10	4,9 x 10-10

136.			V	0,100	4,9 x 10-9	0,050	4,1 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9	8,7 x 10-10

137.			L	0,020	5,5 x 10-9	0,010	4,6 x 10-9	2,7 x 10-9	1,8 x 10-19	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

138.	57Ni	1,50 d	Ā	0,100	2,2 x 10-9	0,050	1,8 x 10-9	8,9 x 10-10	5,5 x 10-10	3,1 x 10-10	2,5 x 10-10

139.			V	0,100	3,6 x 10-9	0,050	2,8 x 10-9	1,5 x 10-9	9,5 x 10-10	6,2 x 10-10	5,0 x 10-10

140.			L	0,020	3,9 x 10-9	0,010	3,0 x 10-9	1,5 x 10-9	1,0 x 10-9	6,6 x 10-10	5,3 x 10-10

141.	59Ni	7,50 x 104g.	Ā	0,100	9,6 x 10-10	0,050	8,1 x 10-10	4,5 x 10-10	2,8 x 10-10	1,9 x 10-10	1,8 x 10-10

142.			V	0,100	7,9 x 10-10	0,050	6,2 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,3 x 10-10

143.			L	0,020	1,7 x 10-9	0,010	1,5 x 10-9	9,5 x 10-10	5,9 x 10-10	4,6 x 10-10	4,4 x 10-10

144.	63Ni	96,0 g.	Ā	0,100	2,3 x 10-9	0,050	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	6,7 x 10-10	4,6 x 10-10	4,4 x 10-10

145.			V	0,100	2,5 x 10-9	0,050	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	7,0 x 10-10	5,3 x 10-10	4,8 x 10-10

146.			L	0,020	4,8 x 10-9	0,010	4,3 x 10-9	2,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,3 x 10-9	1,3 x 10-9

147.	65Ni	2,52 h	Ā	0,100	4,4 x 10-10	0,050	3,0 x 10-10	1,4 x 10-10	8,5 x 10-11	4,9 x 10-11	4,1 x 10-11

148.			V	0,100	7,7 x 10-10	0,050	5,2 x 10-10	2,4 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	8,5 x 10-11

149.			L	0,020	8,1 x 10-10	0,010	5,5 x 10-10	2,6 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	9,0 x 10-11

150.	66Ni	2,27 d	Ā	0,100	5,7 x 10-9	0,050	3,8 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	5,1 x 10-10	4,2 x 10-10

151.			V	0,100	1,3 x 10-8	0,050	9,4 x 10-9	4,5 x 10-9	2,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9

152.			L	0,020	1,5 x 10-8	0,010	1,0 x 10-8	5,0 x 10-9	3,2 x 10-9	2,2 x 10-9	1,8 x 10-9

Varš

153.	60Cu	0,387 h	Ā	1,000	2,1 x 10-10	0,500	1,6 x 10-10	7,5 x 10-11	4,6 x 10-11	2,9 x 10-11	2,3 x 10-11

154.			V	1,000	3,0 x 10-10	0,500	2,2 x 10-10	1,0 x 10-10	6,5 x 10-11	4,0 x 10-11	3,3 x 10-11

155.			L	1,000	3,1 x 10-10	0,500	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,7 x 10-11	4,2 x 10-11	3,4 x 10-11

156.	61Cu	3,41 h	Ā	1,000	3,1 x 10-10	0,500	2,7 x 10-10	1,3 x 10-10	7,9 x 10-11	4,5 x 10-11	3,7 x 10-11

157.			V	1,000	4,9 x 10-10	0,500	4,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	9,1 x 10-11	7,4 x 10-11

158.			L	1,000	5,1 x 10-10	0,500	4,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	9,6 x 10-11	7,8 x 10-11

159.	64Cu	12,7 h	Ā	1,000	2,8 x 10-10	0,500	2,7 x 10-10	1,2 x 10-10	7,6 x 10-11	4,2 x 10-11	3,5 x 10-11

160.			V	1,000	5,5 x 10-10	0,500	5,4 x 10-10	2,7 x 10-10	1,9 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

161.			L	1,000	5,8 x 10-10	0,500	5,7 x 10-10	2,9 x 10-10	1,0 x 10-10	1,3 x 10-10	1,2 x 10-10

162.	67Cu	2,58 d	Ā	1,000	9,5 x 10-10	0,500	8,0 x 10-10	3,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,2 x 10-10	1,0 x 10-10

163.			V	1,000	2,3 x 10-9	0,500	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	8,1 x 10-10	6,9 x 10-10	5,5 x 10-10

164.			L	1,000	2,5 x 10-9	0,500	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	8,9 x 10-10	7,7 x 10-10	6,1 x 10-10

Cinks

165.	62Zn	9,26 h	Ā	1,000	1,7 x 10-9	0,500	1,7 x 10-9	7,7 x 10-10	4,6 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

166.			V	0,200	4,5 x 10-9	0,100	3,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,0 x 10-10	5,0 x 10-10

167.			L	0,020	5,1 x 10-9	0,010	3,4 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,6 x 10-10	5,5 x 10-10

168.	63Zn	0,635 h	Ā	1,000	2,1 x 10-10	0,500	1,4 x 10-10	6,5 x 10-11	4,0 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

169.			V	0,200	3,4 x 10-10	0,100	2,3 x 10-10	1,0 x 10-10	6,6 x 10-11	4,2 x 10-11	3,5 x 10-11

170.			L	0,020	3,6 x 10-10	0,010	2,4 x 10-10	1,1 x 10-10	6,9 x 10-11	4,4 x 10-11	3,7 x 10-11

171.	65Zn	244 d	Ā	1,000	1,5 x 10-8	0,500	1,0 x 10-8	5,7 x 10-9	3,8 x 10-9	2,5 x 10-9	2,2 x 10-9

172.			V	0,200	8,5 x 10-9	0,100	6,5 x 10-9	3,7 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9	1,6 x 10-9

173.			L	0,020	7,6 x 10-9	0,010	6,7 x 10-9	4,4 x 10-9	2,9 x 10-9	2,4 x 10-9	2,0 x 10-9

174.	69Zn	0,950 h	Ā	1,000	1,1 x 10-10	0,500	7,4 x 10-11	3,2 x 10-11	2,1 x 10-11	1,2 x 10-11	1,1 x 10-11

175.			V	0,200	2,2 x 10-10	0,100	1,4 x 10-10	6,5 x 10-11	4,4 x 10-11	3,1 x 10-11	2,6 x 10-11

176.			L	0,020	2,3 x 10-10	0,010	1,5 x 10-10	6,9 x 10-11	4,7 x 10-11	3,4 x 10-11	2,8 x 10-11

177.	69m Zn	13,8 h	Ā	1,000	6,6 x 10-10	0,500	6,7 x 10-10	3,0 x 10-10	1,8 x 10-10	9,9 x 10-11	8,2 x 10-11

178.			V	0,200	2,1 x 10-9	0,100	1,5 x 10-9	7,5 x 10-10	5,0 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

179.			L	0,020	2,2 x 10-9	0,010	1,7 x 10-9	8,2 x 10-10	5,4 x 10-10	3,3 x 10-10	2,7 x 10-10

180.	71m Zn	3,92 h	Ā	1,000	6,2 x 10-10	0,500	5,5 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	9,1 x 10-11	7,4 x 10-11

181.			V	0,200	1,3 x 10-9	0,100	9,4 x 10-10	4,6 x 10-10	2,9 x 10-10	1,9 x 10-10	1,5 x 10-10

182.			L	0,020	1,4 x 10-9	0,010	1,0 x 10-9	4,9 x 10-10	3,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

183.	72Zn	1,94 d	Ā	1,000	4,3 x 10-9	0,500	3,5 x 10-9	1,7 x 10-9	1,0 x 10-9	5,9 x 10-10	4,9 x 10-10

184.			V	0,200	8,8 x 10-9	0,100	6,5 x 10-9	3,4 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

185.			L	0,020	9,7 x 10-9	0,010	7,0 x 10-9	3,6 x 10-9	2,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

Gallijs

186.	65Ga	0,253 h	Ā	0,010	1,1 x 10-10	0,001	7,3 x 10-11	3,4 x 10-11	2,1 x 10-11	1,3 x 10-11	1,1 x 10-11

187.			V	0,010	1,6 x 10-10	0,001	1,1 x 10-10	4,8 x 10-10	3,1 x 10-11	2,0 x 10-11	1,7 x 10-11

188.	66Ga	9,40 h	Ā	0,010	2,8 x 10-9	0,001	2,0 x 10-9	9,2 x 10-10	5,7 x 10-10	3,0 x 10-10	2,5 x 10-10

189.			V	0,010	4,5 x 10-9	0,001	3,1 x 10-9	1,5 x 10-9	9,2 x 10-10	5,3 x 10-10	4,4 x 10-10

190.	67Ga	3,26 d	Ā	0,010	6,4 x 10-10	0,001	4,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	7,7 x 10-11	6,4 x 10-11

191.			V	0,010	1,4 x 10-9	0,001	1,0 x 10-9	5,0 x 10-10	3,6 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

192.	68Ga	1,13 h	Ā	0,010	2,9 x 10-10	0,001	1,9 x 10-10	8,8 x 10-11	5,4 x 10-11	3,1 x 10-11	2,6 x 10-11

193.			V	0,010	4,6 x 10-10	0,001	3,1 x 10-10	1,4 x 10-10	9,2 x 10-11	5,9 x 10-11	4,9 x 10-11

194.	70Ga	0,353 h	Ā	0,010	9,5 x 10-11	0,001	6,0 x 10-11	2,6 x 10-11	1,6 x 10-11	1,0 x 10-11	8,8 x 10-12

195.			V	0,010	1,5 x 10-10	0,001	9,6 x 10-11	4,3 x 10-11	2,8 x 10-11	1,8 x 10-11	1,6 x 10-11

196.	72Ga	14,1 h	Ā	0,010	2,9 x 10-9	0,001	2,2 x 10-9	1,0 x 10-9	6,4 x 10-10	3,6 x 10-10	2,9 x 10-10

197.			V	0,010	4,5 x 10-9	0,001	3,3 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,5 x 10-10	5,3 x 10-10

198.	73Ga	4,91 h	Ā	0,010	6,7 x 10-10	0,001	4,5 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	6,4 x 10-11	5,4 x 10-11

199.			V	0,010	1,2 x 10-9	0,001	8,4 x 10-10	4,0 x 10-10	2,6 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

Germānijs

200.	66Ge	2,27 h	Ā	1,000	4,5 x 10-10	1,000	3,5 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	6,7 x 10-11	5,4 x 10-11

201.			V	1,000	6,4 x 10-10	1,000	4,8 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	9,1 x 10-11

202.	67Ge	0,312 h	Ā	1,000	1,7 x 10-10	1,000	1,1 x 10-10	4,9 x 10-11	3,1 x 10-11	1,8 x 10-11	1,5 x 10-11

203.			V	1,000	2,5 x 10-10	1,000	1,6 x 10-10	7,3 x 10-11	4,6 x 10-11	2,9 x 10-11	2,5 x 10-11

204.	68Ge	288 d	Ā	1,000	5,4 x 10-9	1,000	3,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,3 x 10-10	5,2 x 10-10

205.			V	1,000	6,0 x 10-8	1,000	5,0 x 10-8	3,0 x 10-9	2,0 x 10-8	1,6 x 10-8	1,4 x 10-8

206.	69Ge	1,63 d	Ā	1,000	1,2 x 10-9	1,000	9,0 x 10-10	4,6 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	1,3 x 10-10

207.			V	1,000	1,8 x 10-9	1,000	1,4 x 10-9	7,4 x 10-10	4,9 x 10-10	3,6 x 10-10	2,9 x 10-10

208.	71Ge	11,8 d	Ā	1,000	6,0 x 10-11	1,000	4,3 x 10-11	2,0 x 10-11	1,1 x 10-11	6,1 x 10-12	4,8 x 10-12

209.			V	1,000	1,2 x 10-10	1,000	8,6 x 10-11	4,1 x 10-11	2,4 x 10-11	1,3 x 10-11	1,1 x 10-11

210.	75Ge	1,38 h	Ā	1,000	1,6 x 10-10	1,000	1,0 x 10-10	4,3 x 10-11	2,8 x 10-11	1,7 x 10-11	1,5 x 10-11

211.			V	1,000	2,9 x 10-10	1,000	1,9 x 10-10	8,9 x 10-11	6,1 x 10-11	4,4 x 10-11	3,6 x 10-11

212.	77Ge	11,3 h	Ā	1,000	1,3 x 10-9	1,000	9,5 x 10-10	4,7 x 10-10	2,9 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

213.			V	1,000	2,3 x 10-9	1,000	1,7 x 10-9	8,8 x 10-10	6,0 x 10-10	4,5 x 10-10	3,7 x 10-10

214.	78Ge	1,45 h	Ā	1,000	4,3 x 10-10	1,000	2,9 x 10-10	1,4 x 10-10	8,9 x 10-11	5,5 x 10-11	4,5 x 10-11

215.			V	1,000	7,3 x 10-10	1,000	5,0 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,2 x 10-10	9,5 x 10-11

Arsēns

216.	69As	0,253 h	V	1,000	2,1 x 10-10	0,500	1,4 x 10-10	6,3 x 10-11	4,0 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

217.	70As	0,876 h	V	1,000	5,7 x 10-10	0,500	4,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	8,3 x 10-11	6,7 x 10-11

218.	71As	2,70 d	V	1,000	2,2 x 10-9	0,500	1,9 x 10-9	1,0 x 10-9	6,8 x 10-10	5,0 x 10-10	4,0 x 10-10

219.	72As	1,08 d	V	1,000	5,9 x 10-9	0,500	5,7 x 10-9	2,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	9,0 x 10-10

220.	73As	80,3 d	V	1,000	5,4 x 10-9	0,500	4,0 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9

221.	74As	17,8 d	V	1,000	1,1 x 10-8	0,500	8,4 x 10-9	4,7 x 10-9	3,3 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

222.	76As	1,10 d	V	1,000	5,1 x 10-9	0,500	4,6 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	8,8 x 10-10	7,4 x 10-10

223.	77As	1,62 d	V	1,000	2,2 x 10-9	0,500	1,7 x 10-9	8,9 x 10-10	6,2 x 10-10	5,0 x 10-10	3,9 x 10-10

224.	78As	1,51 h	V	1,000	8,0 x 10-10	0,500	5,8 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	8,9 x 10-11

Selēns

225.	70Se	0,683 h	Ā	1,000	3,9 x 10-10	0,800	3,0 x 10-10	1,5 x 10-10	9,0 x 10-11	5,1 x 10-11	4,2 x 10-11

226.			V	0,200	6,5 x 10-10	1,000	4,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	8,9 x 10-11	7,3 x 10-11

227.			L	0,020	6,8 x 10-10	0,010	4,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	9,4 x 10-11	7,6 x 10-11

228.	73Se	7,15 h	Ā	1,000	7,7 x 10-10	0,800	6,5 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	8,0 x 10-11

229.			V	0,200	1,6 x 10-9	1,000	1,2 x 10-9	5,9 x 10-10	3,8 x 10-10	2,4 x 10-10	1,9 x 10-10

230.			L	0,020	1,8 x 10-9	0,010	1,3 x 10-9	6,3 x 10-10	4,0 x 10-10	2,6 x 10-10	2,1 x 10-10

231.	73m Se	0,650 h	Ā	1,000	9,3 x 10-11	0,800	7,2 x 10-11	3,5 x 10-11	2,3 x 10-11	1,1 x 10-11	9,2 x 10-12

232.			V	0,200	1,8 x 10-10	1,000	1,3 x 10-10	6,1 x 10-11	3,9 x 10-11	2,5 x 10-11	2,0 x 10-11

233.			L	0,020	1,9 x 10-10	0,010	1,3 x 10-10	6,5 x 10-11	4,1 x 10-11	2,6 x 10-11	2,2 x 10-11

234.	75Se	120 d	Ā	1,000	7,8 x 10-9	0,800	6,0 x 10-9	3,4 x 10-9	2,5 x 10-9	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9

235.			V	0,200	5,4 x 10-9	1,000	4,5 x 10-9	2,5 x 10-9	1,7 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

236.			L	0,020	5,6 x 10-9	0,010	4,7 x 10-9	2,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

237.	79Se	6,50 x 104g.	Ā	1,000	1,6 x 10-8	0,800	1,3 x 10-9	7,7 x 10-9	5,6 x 10-9	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9

238.			V	0,200	1,4 x 10-8	1,000	1,1 x 10-8	6,9 x 10-9	4,9 x 10-9	3,3 x 10-9	2,6 x 10-9

239.			L	0,020	2,3 x 10-8	0,010	2,0 x 10-8	1,3 x 10-8	8,7 x 10-9	7,6 x 10-9	6,8 x 10-9

240.	81Se	0,308 h	Ā	1,000	8,6 x 10-11	0,800	5,4 x 10-11	2,3 x 10-11	1,5 x 10-11	9,2 x 10-12	8,0 x 10-12

241.			V	0,200	1,3 x 10-10	1,000	8,5 x 10-11	3,8 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	1,4 x 10-11

242.			L	0,020	1,4 x 10-10	0,010	8,9 x 10-11	3,9 x 10-11	2,6 x 10-11	1,7 x 10-11	1,5 x 10-11

243.	81m Se	0,954 h	Ā	1,000	1,8 x 10-10	0,800	1,2 x 10-10	5,4 x 10-11	3,4 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

244.			V	0,200	3,8 x 10-10	1,000	2,5 x 10-10	1,2 x 10-10	8,0 x 10-11	5,8 x 10-11	4,7 x 10-11

245.			L	0,020	4,1 x 10-10	0,010	2,7 x 10-10	1,3 x 10-10	8,5 x 10-11	6,2 x 10-11	5,1 x 10-11

246.	83Se	0,375 h	Ā	1,000	1,7 x 10-10	0,800	1,2 x 10-10	5,8 x 10-11	3,6 x 10-11	2,1 x 10-11	1,8 x 10-11

247.			V	0,200	2,7 x 10-10	1,000	1,9 x 10-10	9,2 x 10-11	5,9 x 10-11	3,9 x 10-11	3,2 x 10-11

248.			L	0,020	2,8 x 10-10	0,010	2,0 x 10-10	9,5 x 10-11	6,2 x 10-11	4,1 x 10-11	3,4 x 10-11

Broms

249.	74Br	0,422 h	Ā	1,000	2,5 x 10-10	1,000	1,8 x 10-10	8,6 x 10-11	5,3 x 10-11	3,2 x 10-11	2,6 x 10-11

250.			V	1,000	3,6 x 10-10	1,000	2,5 x 10-10	1,2 x 10-10	7,5 x 10-11	4,6 x 10-11	3,8 x 10-11

251.	74m Br	0,691 h	Ā	1,000	4,0 x 10-10	1,000	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	8,1 x 10-11	4,8 x 10-11	3,9 x 10-11

252.			V	1,000	5,9 x 10-10	1,000	4,1 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	7,5 x 10-11	6,2 x 10-11

253.	75Br	1,63 h	Ā	1,000	2,9 x 10-10	1,000	2,1 x 10-10	9,7 x 10-11	5,9 x 10-11	3,5 x 10-11	2,9 x 10-11

254.			V	1,000	4,5 x 10-10	1,000	3,1 x 10-10	1,5 x 10-10	9,7 x 10-11	6,5 x 10-11	5,3 x 10-11

255.	76Br	16,2 h	Ā	1,000	2,2 x 10-9	1,000	1,7 x 10-9	8,4 x 10-10	5,1 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

256.			V	1,000	3,0 x 10-9	1,000	2,3 x 10-9	1,2 x 10-9	7,5 x 10-10	5,0 x 10-10	4,1 x 10-10

257.	77Br	2,33 d	Ā	1,000	5,3 x 10-10	1,000	4,4 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	7,7 x 10-11	6,2 x 10-11

258.			V	1,000	6,3 x 10-10	1,000	5,1 x 10-10	2,7 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	8,4 x 10-11

259.	80Br	0,290 h	Ā	1,000	7,1 x 10-11	1,000	4,4 x 10-11	1,8 x 10-11	1,2 x 10-11	6,9 x 10-12	5,9 x 10-12

260.			V	1,000	1,1 x 10-10	1,000	6,5 x 10-11	2,8 x 10-11	1,8 x 10-11	1,1 x 10-11	9,4 x 10-12

261.	80m Br	4,42 h	Ā	1,000	4,3 x 10-10	1,000	2,8 x 10-10	1,2 x 10-10	7,2 x 10-11	4,0 x 10-11	3,3 x 10-11

262.			V	1,000	6,8 x 10-10	1,000	4,5 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	9,3 x 10-11	7,6 x 10-11

263.	82Br	1,42 d	Ā	1,000	2,7 x 10-9	1,000	2,2 x 10-9	1,2 x 10-9	7,0 x 10-10	4,2 x 10-10	3,5 x 10-10

264.			V	1,000	3,8 x 10-9	1,000	3,0 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	7,9 x 10-10	6,3 x 10-10

265.	83Br	2,39 h	Ā	1,000	1,7 x 10-10	1,000	1,1 x 10-10	4,7 x 10-11	3,0 x 10-11	1,8 x 10-11	1,6 x 10-11

266.			V	1,000	3,5 x 10-10	1,000	2,3 x 10-10	1,1 x 10-10	7,7 x 10-11	5,9 x 10-11	4,8 x 10-11

267.	84Br	0,530 h	Ā	1,000	2,4 x 10-10	1,000	1,6 x 10-10	7,1 x 10-11	4,4 x 10-11	2,6 x 10-11	2,2 x 10-11

268.			V	1,000	3,7 x 10-10	1,000	2,4 x 10-10	1,1 x 10-10	6,9 x 10-11	4,4 x 10-11	3,7 x 10-11

Rubīdijs

269.	79Rb	0,382 h	Ā	1,000	1,6 x 10-10	1,000	1,1 x 10-10	5,0 x 10-11	3,2 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

270.	81Rb	4,58 h	Ā	1,000	3,2 x 10-10	1,000	2,5 x 10-10	1,2 x 10-10	7,1 x 10-11	4,2 x 10-11	3,4 x 10-11

271.	81m Rb	0,533 h	Ā	1,000	6,2 x 10-11	1,000	4,6 x 10-11	2,2 x 10-11	1,4 x 10-11	8,5 x 10-12	7,0 x 10-12

272.	82m Rb	6,20 h	Ā	1,000	8,6 x 10-10	1,000	7,3 x 10-10	3,9 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

273.	83Rb	86,2 d	Ā	1,000	4,9 x 10-9	1,000	3,8 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	7,9 x 10-10	6,9 x 10-10

274.	84Rb	32,8 d	Ā	1,000	8,6 x 10-9	1,000	6,4 x 10-9	3,1 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9

275.	86Rb	18,7 d	Ā	1,000	1,3 x 10-8	1,000	7,7 x 10-9	3,4 x 10-9	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	9,3 x 10-10

276.	87Rb	4,70 x 1010g.	Ā	1,000	6,0 x 10-9	1,000	4,1 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,0 x 10-10	5,0 x 10-10

277.	88Rb	0,297 h	Ā	1,000	1,9 x 10-10	1,000	1,2 x 10-10	5,2 x 10-11	3,2 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

278.	89Rb	0,253 h	Ā	1,000	1,4 x 10-10	1,000	9,3 x 10-11	4,3 x 10-11	2,7 x 10-11	1,6 x 10-11	1,4 x 10-11

Stroncijs5

279.	80Sr	1,67 h	Ā	0,600	7,8 x 10-10	0,300	5,4 x 10-10	2,4 x 10-10	1,4 x 10-10	7,9 x 10-11	7,1 x 10-11

280.			V	0,200	1,4 x 10-9	0,100	9,0 x 10-10	4,1 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	1,3 x 10-10

281.			L	0,020	1,5 x 10-9	0,010	9,4 x 10-10	4,3 x 10-10	2,7 x 10-10	1,6 x 10-10	1,4 x 10-10

282.	81Sr	0,425 h	Ā	0,600	2,1 x 10-10	0,300	1,5 x 10-10	6,7 x 10-11	4,1 x 10-11	2,4 x 10-11	2,1 x 10-11

283.			V	0,200	3,3 x 10-10	0,100	2,2 x 10-10	1,0 x 10-10	6,6 x 10-11	4,2 x 10-11	3,5 x 10-11

284.			L	0,020	3,4 x 10-10	0,010	2,3 x 10-10	1,1 x 10-10	6,9 x 10-11	4,4 x 10-11	3,7 x 10-11

285.	82Sr	25,0 d	Ā	0,600	2,8 x 10-8	0,300	1,5 x 10-8	6,6 x 10-9	4,6 x 10-9	3,2 x 10-9	2,1 x 10-9

286.			V	0,200	5,5 x 10-8	0,100	4,0 x 10-8	2,1 x 10-8	1,4 x 10-8	1,0 x 10-8	8,9 x 10-9

287.			L	0,020	6,1 x 10-8	0,010	4,6 x 10-8	2,5 x 10-8	1,7 x 10-8	1,2 x 10-8	1,1 x 10-8

288.	83Sr	1,35 d	Ā	0,600	1,4 x 10-9	0,300	1,1 x 10-9	5,5 x 10-10	3,4 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

289.			V	0,200	2,5 x 10-9	0,100	1,9 x 10-9	9,5 x 10-10	6,0 x 10-10	3,9 x 10-10	3,1 x 10-10

290.			L	0,020	2,8 x 10-9	0,010	2,0 x 10-9	1,0 x 10-9	6,5 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

291.	85Sr	64,8 d	Ā	0,600	4,4 x 10-9	0,300	2,3 x 10-9	1,1 x 10-9	9,6 x 10-10	8,3 x 10-10	3,8 x 10-10

292.			V	0,200	4,3 x 10-9	0,100	3,1 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	8,8 x 10-10	6,4 x 10-10

293.			L	0,020	4,4 x 10-9	0,010	3,7 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9	8,1 x 10-10

294.	85m Sr	1,16 h	Ā	0,600	2,4 x 10-11	0,300	1,9 x 10-11	9,6 x 10-12	6,0 x 10-12	3,7 x 10-12	2,9 x 10-12

295.			V	0,200	3,1 x 10-11	0,100	2,5 x 10-11	1,3 x 10-11	8,0 x 10-12	5,1 x 10-12	4,1 x 10-12

296.			L	0,020	3,2 x 10-11	0,010	2,6 x 10-11	1,3 x 10-11	8,3 x 10-12	5,4 x 10-12	4,3 x 10-12

297.	87m Sr	2,80 h	Ā	0,600	9,7 x 10-11	0,300	7,8 x 10-11	3,8 x 10-11	2,3 x 10-11	1,3 x 10-11	1,1 x 10-11

298.			V	0,200	1,6 x 10-10	0,100	1,2 x 10-10	5,9 x 10-11	3,8 x 10-11	2,5 x 10-11	2,0 x 10-11

299.			L	0,020	1,7 x 10-10	0,010	1,2 x 10-10	6,2 x 10-11	4,0 x 10-11	2,6 x 10-11	2,1 x 10-11

300.	89Sr	50,5 d	Ā	0,600	1,5 x 10-8	0,300	7,3 x 10-9	3,2 x 10-9	2,3 x 10-9	1,7 x 10-9	1,0 x 10-9

301.			V	0,200	3,3 x 10-8	0,100	2,4 x 10-8	1,3 x 10-8	9,1 x 10-9	7,3 x 10-9	6,1 x 10-9

302.			L	0,020	3,9 x 10-8	0,010	3,0 x 10-8	1,7 x 10-8	1,2 x 10-8	9,3 x 10-9	7,9 x 10-9

303.	90Sr	29,1 g.	Ā	0,600	1,3 x 10-7	0,300	5,2 x 10-8	3,1 x 10-8	4,1 x 10-8	5,3 x 10-8	2,4 x 10-8

304.			V	0,200	1,5 x 10-7	0,100	1,1 x 10-7	6,5 x 10-8	5,1 x 10-8	5,0 x 10-8	3,6 x 10-8

305.			L	0,020	4,2 x 10-7	0,010	4,0 x 10-7	2,7 x 10-7	1,8 x 10-7	1,6 x 10-7	1,6 x 10-7

306.	91Sr	9,50 h	Ā	0,600	1,4 x 10-9	0,300	1,1 x 10-9	5,2 x 10-10	3,1 x 10-10	1,7 x 10-10	1,6 x 10-10

307.			V	0,200	3,1 x 10-9	0,100	2,2 x 10-9	1,1 x 10-9	6,9 x 10-10	4,4 x 10-10	3,7 x 10-10

308.			L	0,020	3,5 x 10-9	0,010	2,5 x 10-9	1,2 x 10-9	7,7 x 10-10	4,9 x 10-10	4,1 x 10-10

309.	92Sr	2,71 h	Ā	0,600	9,0 x 10-10	0,300	7,1 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,0 x 10-10	9,8 x 10-11

310.			V	0,200	1,9 x 10-9	0,100	1,4 x 10-9	6,5 x 10-10	4,1 x 10-10	2,5 x 10-10	2,1 x 10-10

311.			L	0,020	2,2 x 10-9	0,010	1,5 x 10-9	7,0 x 10-10	4,5 x 10-10	2,7 x 10-10	2,3 x 10-10

Itrijs

312.	86Y	14,7 h	V	0,001	3,7 x 10-9	1,0 x 10-4	2,9 x 10-9	1,5 x 10-9	9,3 x 10-10	5,6 x 10-10	4,5 x 10-10

313.			L	0,001	3,8 x 10-9	1,0 x 10-4	3,0 x 10-9	1,5 x 10-9	9,6 x 10-10	5,8 x 10-10	4,7 x 10-10

314.	86m Y	0,800 h	V	0,001	2,2 x 10-10	1,0 x 10-4	1,7 x 10-10	8,7 x 10-11	5,6 x 10-11	3,4 x 10-11	2,7 x 10-11

315.			L	0,001	2,3 x 10-10	1,0 x 10-4	1,8 x 10-10	9,0 x 10-11	5,7 x 10-11	3,5 x 10-11	2,8 x 10-11

316.	87Y	3,35 d	V	0,001	2,7 x 10-9	1,0 x 10-4	2,1 x 10-9	1,1 x 10-9	7,0 x 10-10	4,7 x 10-10	3,7 x 10-10

317.			L	0,001	2,8 x 10-9	1,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,1 x 10-9	7,3 x 10-10	5,0 x 10-10	3,9 x 10-10

318.	88Y	107 d	V	0,001	1,9 x 10-8	1,0 x 10-4	1,6 x 10-8	1,0 x 10-8	6,7 x 10-9	4,9 x 10-11	4,1 x 10-9

319.			L	0,001	2,0 x 10-8	1,0 x 10-4	1,7 x 10-8	9,8 x 10-9	6,6 x 10-9	5,4 x 10-9	4,4 x 10-9

320.	90Y	2,67 d	V	0,001	1,3 x 10-8	1,0 x 10-4	8,4 x 10-9	4,0 x 10-9	3,6 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

321.			L	0,001	1,3 x 10-8	1,0 x 10-4	8,8 x 10-9	4,2 x 10-9	2,7 x 10-9	1,8 x 10-9	1,5 x 10-9

322.	90m Y	3,19 h	V	0,001	7,2 x 10-10	1,0 x 10-4	5,7 x 10-10	2,8 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	9,5 x 10-11

323.			L	0,001	7,5 x 10-10	1,0 x 10-4	6,0 x 10-10	2,9 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	1,0 x 10-10

324.	91Y	58,5 d	V	0,001	3,9 x 10-8	1,0 x 10-4	3,0 x 10-8	1,6 x 10-8	1,1 x 10-8	8,4 x 10-9	7,1 x 10-9

325.			L	0,001	4,3 x 10-8	1,0 x 10-4	3,4 x 10-8	1,9 x 10-8	1,3 x 10-8	1,0 x 10-8	8,9 x 10-9

326.	91m Y	0,828 h	V	0,001	7,0 x 10-11	1,0 x 10-4	5,5 x 10-11	2,9 x 10-11	1,8 x 10-11	1,2 x 10-11	1,0 x 10-11

327.			L	0,001	7,4 x 10-11	1,0 x 10-4	5,9 x 10-11	3,1 x 10-11	2,0 x 10-11	1,4 x 10-11	1,1 x 10-11

328.	92Y	3,54 h	V	0,001	1,8 x 10-9	1,0 x 10-4	1,2 x 10-9	5,3 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,7 x 10-10

329.			L	0,001	1,9 x 10-9	1,0 x 10-4	1,2 x 10-9	5,5 x 10-10	3,5 x 10-10	2,1 x 10-10	1,8 x 10-10

330.	93Y	10,1 h	V	0,001	4,4 x 10-9	1,0 x 10-4	2,9 x 10-9	1,3 x 10-9	8,1 x 10-10	4,7 x 10-10	4,0 x 10-10

331.			L	0,001	4,6 x 10-9	1,0 x 10-4	3,0 x 10-9	1,4 x 10-9	8,5 x 10-10	5,0 x 10-10	4,2 x 10-10

332.	94Y	0,318 h	V	0,001	2,8 x 10-10	1,0 x 10-4	1,8 x 10-10	8,1 x 10-11	5,0 x 10-11	3,1 x 10-11	2,7 x 10-11

333.			L	0,001	2,9 x 10-10	1,0 x 10-4	1,9 x 10-10	8,4 x 10-11	5,2 x 10-11	3,3 x 10-11	2,8 x 10-11

334.	95Y	0,178 h	V	0,001	1,5 x 10-10	1,0 x 10-4	9,8 x 10-11	4,4 x 10-11	2,8 x 10-11	1,8 x 10-11	1,5 x 10-11

335.			L	0,001	1,6 x 10-10	1,0 x 10-4	1,0 x 10-10	4,5 x 10-11	2,9 x 10-11	1,8 x 10-11	1,6 x 10-11

Cirkonijs

336.	86Zr	16,5 h	Ā	0,020	2,4 x 10-9	0,002	1,9 x 10-9	9,5 x 10-10	5,9 x 10-10	3,4 x 10-10	2,7 x 10-10

337.			V	0,020	3,4 x 10-9	0,002	2,6 x 10-9	1,3 x 10-9	8,4 x 10-10	5,2 x 10-10	4,2 x 10-10

338.			L	0,020	3,5 x 10-9	0,002	2,7 x 10-9	1,4 x 10-9	8,7 x 10-10	5,4 x 10-10	4,3 x 10-10

339.	88Zr	83,4 d	Ā	0,020	6,9 x 10-9	0,002	8,3 x 10-9	5,6 x 10-9	4,7 x 10-9	3,6 x 10-9	3,5 x 10-9

340.			V	0,020	8,5 x 10-9	0,002	7,8 x 10-9	5,1 x 10-9	3,5 x 10-9	3,0 x 10-9	2,6 x 10-9

341.			L	0,020	1,3 x 10-8	0,002	1,2 x 10-8	7,7 x 10-9	5,2 x 10-9	4,3 x 10-9	3,6 x 10-9

342.	89Zr	3,27 d	Ā	0,020	2,6 x 10-9	0,002	2,0 x 10-9	9,9 x 10-10	6,1 x 10-10	3,6 x 10-10	2,9 x 10-10

343.			V	0,020	3,7 x 10-9	0,002	2,8 x 10-8	1,5 x 10-9	9,6 x 10-10	6,5 x 10-10	5,2 x 10-10

344.			L	0,020	3,9 x 10-9	0,002	2,9 x 10-9	1,5 x 10-9	1,0 x 10-9	6,8 x 10-10	5,5 x 10-10

345.	93Zr	1,53 x 106g.	Ā	0,020	3,5 x 10-9	0,002	4,8 x 10-9	5,3 x 10-9	9,7 x 10-9	1,8 x 10-8	2,5 x 10-8

346.			V	0,020	3,3 x 10-9	0,002	3,1 x 10-9	2,8 x 10-9	4,1 x 10-9	7,5 x 10-9	1,0 x 10-8

347.			L	0,020	7,0 x 10-9	0,002	6,4 x 10-9	4,5 x 10-9	3,3 x 10-9	3,3 x 10-9	3,3 x 10-9

348.	95Zr	64,0 d	Ā	0,020	1,2 x 10-8	0,002	1,1 x 10-8	6,4 x 10-9	4,2 x 10-9	2,8 x 10-9	2,5 x 10-9

349.			V	0,020	2,0 x 10-8	0,002	1,6 x 10-8	9,7 x 10-9	6,8 x 10-9	5,9 x 10-9	4,8 x 10-9

350.			L	0,020	2,4 x 10-8	0,002	1,9 x 10-8	1,2 x 10-8	8,3 x 10-9	7,3 x 10-9	5,9 x 10-9

351.	97Zr	16,9 h	Ā	0,020	5,0 x 10-9	0,002	3,4 x 10-9	1,5 x 10-9	9,1 x 10-10	4,8 x 10-10	3,9 x 10-10

352.			V	0,020	7,8 x 10-9	0,002	5,3 x 10-9	2,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	9,2 x 10-10

353.			L	0,020	8,2 x 10-9	0,002	5,6 x 10-9	2,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	8,9 x 10-10

Niobijs

354.	88Nb	0,238 h	Ā	0,020	1,8 x 10-10	0,010	1,3 x 10-10	6,3 x 10-11	3,9 x 10-11	2,4 x 10-11	1,9 x 10-11

355.			V	0,020	2,5 x 10-10	0,010	1,8 x 10-10	8,5 x 10-11	5,3 x 10-11	3,3 x 10-11	2,7 x 10-11

356.			L	0,020	2,6 x 10-10	0,010	1,8 x 10-10	8,7 x 10-11	5,5 x 10-11	3,5 x 10-11	2,8 x 10-11

357.	89Nb	2,03 h	Ā	0,020	7,0 x 10-10	0,010	4,8 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	7,4 x 10-11	6,1 x 10-11

358.			V	0,020	1,1 x 10-9	0,010	7,6 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

359.			L	0,020	1,2 x 10-9	0,010	7,9 x 10-10	3,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

360.	89Nb	1,10 h	Ā	0,020	4,0 x 10-10	0,010	2,9 x 10-10	1,4 x 10-10	8,3 x 10-11	4,8 x 10-11	3,9 x 10-11

361.			V	0,020	6,2 x 10-10	0,010	4,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	8,2 x 10-11	6,8 x 10-11

362.			L	0,020	6,4 x 10-10	0,010	4,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	8,6 x 10-11	7,1 x 10-11

363.	90Nb	14,6 h	Ā	0,020	3,5 x 10-9	0,010	2,7 x 10-9	1,3 x 10-9	8,2 x 10-10	4,7 x 10-10	3,8 x 10-10

364.			V	0,020	5,1 x 10-9	0,010	3,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,3 x 10-9	7,8 x 10-10	6,3 x 10-10

365.			L	0,020	5,3 x 10-9	0,010	4,0 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	8,1 x 10-10	6,6 x 10-10

366.	93m Nb	13,6 g.	Ā	0,020	1,8 x 10-9	0,010	1,4 x 10-9	7,0 x 10-10	4,4 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

367.			V	0,020	3,1 x 10-9	0,010	2,4 x 10-9	1,3 x 10-9	8,2 x 10-10	5,9 x 10-10	5,1 x 10-10

368.			L	0,020	7,4 x 10-9	0,010	6,5 x 10-9	4,0 x 10-9	2,5 x 10-9	1,9 x 10-9	1,8 x 10-9

369.	94Nb	2,03 x 104g.	Ā	0,020	3,1 x 10-8	0,010	2,7 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	6,7 x 10-9	5,8 x 10-9

370.			V	0,020	4,3 x 10-8	0,010	3,7 x 10-8	2,3 x 10-8	1,6 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8

371.			L	0,020	1,2 x 10-7	0,010	1,2 x 10-7	8,3 x 10-8	5,8 x 10-8	5,2 x 10-8	4,9 x 10-8

372.	95Nb	35,1 d	Ā	0,020	4,1 x 10-9	0,010	3,1 x 10-9	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9	7,5 x 10-10	5,7 x 10-10

373.			V	0,020	6,8 x 10-9	0,010	5,2 x 10-9	3,1 x 10-9	2,2 x 10-9	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9

374.			L	0,020	7,7 x 10-9	0,010	5,9 x 10-9	3,6 x 10-9	2,5 x 10-9	2,2 x 10-9	1,8 x 10-9

375.	95m Nb	3,61 d	Ā	0,020	2,3 x 10-9	0,010	1,6 x 10-9	7,0 x 10-10	4,2 x 10-10	2,4 x 10-10	2,0 x 10-10

376.			V	0,020	4,3 x 10-9	0,010	3,1 x 10-9	1,7 x 10-9	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9	7,9 x 10-10

377.			L	0,020	4,6 x 10-9	0,010	3,4 x 10-9	1,9 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9	8,8 x 10-10

378.	96Nb	23,3 h	Ā	0,020	3,1 x 10-9	0,010	2,4 x 10-9	1,2 x 10-9	7,3 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

379.			V	0,020	4,7 x 10-9	0,010	3,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	7,8 x 10-10	6,3 x 10-10

380.			L	0,020	4,9 x 10-9	0,010	3,7 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	8,3 x 10-10	6,6 x 10-10

381.	97Nb	1,20 h	Ā	0,020	2,2 x 10-10	0,010	1,5 x 10-10	6,8 x 10-11	4,2 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

382.			V	0,020	3,7 x 10-10	0,010	2,5 x 10-10	1,2 x 10-10	7,7 x 10-11	5,2 x 10-11	4,3 x 10-11

383.			L	0,020	3,8 x 10-10	0,010	2,6 x 10-10	1,2 x 10-10	8,1 x 10-11	5,5 x 10-11	4,5 x 10-11

384.	98Nb	0,858 h	Ā	0,020	3,4 x 10-10	0,010	2,4 x 10-10	1,1 x 10-10	6,9 x 10-11	4,1 x 10-11	3,3 x 10-11

385.			V	0,020	5,2 x 10-10	0,010	3,6 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	6,8 x 10-11	5,6 x 10-11

386.			L	0,020	5,3 x 10-10	0,010	3,7 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	7,1 x 10-11	5,8 x 10-11

Molibdēns

387.	90Mo	5,67 h	Ā	1,000	1,2 x 10-9	0,800	1,1 x 10-9	5,3 x 10-10	3,2 x 10-10	1,9 x 10-10	1,5 x 10-10

388.			V	0,200	2,6 x 10-9	0,100	2,0 x 10-9	9,9 x 10-10	6,5 x 10-10	4,2 x 10-10	3,4 x 10-10

389.			L	0,020	2,8 x 10-9	0,010	2,1 x 10-9	1,1 x 10-9	6,9 x 10-10	4,5 x 10-10	3,6 x 10-10

390.	93Mo	3,50 x 103g.	Ā	1,000	3,1 x 10-9	0,800	2,6 x 10-9	1,7 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9	1,0 x 10-9

391.			V	0,200	2,2 x 10-9	0,100	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	7,9 x 10-10	6,6 x 10-10	5,9 x 10-10

392.			L	0,020	6,0 x 10-9	0,010	5,8 x 10-9	4,0 x 10-9	2,8 x 10-9	2,4 x 10-9	2,3 x 10-9

393.	93m Mo	6,85 h	Ā	1,000	7,3 x 10-10	0,800	6,4 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	9,6 x 10-11

394.			V	0,200	1,2 x 10-9	0,100	9,7 x 10-10	5,0 x 10-10	3,2 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

395.			L	0,020	1,3 x 10-9	0,010	1,0 x 10-9	5,2 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

396.	99Mo	2,75 d	Ā	1,000	2,3 x 10-9	0,800	1,7 x 10-9	7,7 x 10-10	4,7 x 10-10	2,6 x 10-10	2,2 x 10-10

397.			V	0,200	6,0 x 10-9	0,100	4,4 x 10-9	2,2 x 10-9	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9	8,9 x 10-10

398.			L	0,020	6,9 x 10-9	0,010	4,8 x 10-9	2,4 x 10-9	1,7 x 10-9	1,2 x 10-9	9,9 x 10-10

399.	101Mo	0,244 h	Ā	1,000	1,4 x 10-10	0,800	9,7 x 10-11	4,4 x 10-11	2,8 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

400.			V	0,200	2,2 x 10-10	0,100	1,5 x 10-10	7,0 x 10-11	4,5 x 10-11	3,0 x 10-11	2,5 x 10-11

401.			L	0,020	2,3 x 10-10	0,010	1,6 x 10-10	7,2 x 10-11	4,7 x 10-11	3,1 x 10-11	2,6 x 10-11

Tehnēcijs

402.	93Tc	2,75 h	Ā	1,000	2,4 x 10-10	0,800	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,7 x 10-11	4,0 x 10-11	3,2 x 10-11

403.			V	0,200	2,7 x 10-10	0,100	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,5 x 10-11	4,4 x 10-11	3,5 x 10-11

404.			L	0,020	2,8 x 10-10	0,010	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,6 x 10-11	4,5 x 10-11	3,5 x 10-11

405.	93m Tc	0,726 h	Ā	1,000	1,2 x 10-10	0,800	9,8 x 10-11	4,9 x 10-11	2,9 x 10-11	1,8 x 10-11	1,4 x 10-11

406.			V	0,200	1,4 x 10-10	0,100	1,1 x 10-10	5,4 x 10-11	3,4 x 10-11	2,1 x 10-11	1,7 x 10-11

407.			L	0,020	1,4 x 10-10	0,010	1,1 x 10-10	5,4 x 10-11	3,4 x 10-11	2,1 x 10-11	1,7 x 10-11

408.	94Tc	4,88 h	Ā	1,000	8,9 x 10-10	0,800	7,5 x 10-10	3,9 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

409.			V	0,200	9,8 x 10-10	0,100	8,1 x 10-10	4,2 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	1,2 x 10-10

410.			L	0,020	9,9 x 10-10	0,010	8,2 x 10-10	4,3 x 10-10	2,7 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

411.	94m Tc	0,867 h	Ā	1,000	4,8 x 10-10	0,800	3,4 x 10-10	1,6 x 10-10	8,6 x 10-11	5,2 x 10-11	4,1 x 10-11

412.			V	0,200	4,4 x 10-10	0,100	3,0 x 10-10	1,4 x 10-10	8,8 x 10-11	5,2 x 10-11	4,5 x 10-11

413.			L	0,020	4,3 x 10-10	0,010	3,0 x 10-10	1,4 x 10-10	8,8 x 10-11	5,6 x 10-11	4,6 x 10-11

414.	95Tc	20,0 h	Ā	1,000	7,5 x 10-10	0,800	6,3 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	9,6 x 10-10

415.			V	0,200	8,3 x 10-10	0,100	6,9 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

416.			L	0,020	8,5 x 10-10	0,010	7,0 x 10-10	3,6 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

417.	95m Tc	61,0 d	Ā	1,000	2,4 x 10-9	0,800	1,8 x 10-9	9,3 x 10-10	5,7 x 10-10	3,6 x 10-10	2,9 x 10-10

418.			V	0,200	4,9 x 10-9	0,100	4,0 x 10-9	2,3 x 10-19	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9	8,8 x 10-10

419.			L	0,020	6,0 x 10-9	0,010	5,0 x 10-9	2,7 x 10-9	1,8 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

420.	96Tc	4,28 d	Ā	1,000	4,2 x 10-9	0,800	3,4 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	7,0 x 10-10	5,7 x 10-10

421.			V	0,200	4,7 x 10-9	0,100	3,9 x 10-9	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	8,6 x 10-10	6,8 x 10-10

422.			L	0,020	4,8 x 10-9	0,010	3,9 x 10-9	2,1 x 10-9	1,4 x 10-9	8,9 x 10-10	7,0 x 10-10

423.	96m Tc	0,858 h	Ā	1,000	5,3 x 10-11	0,800	4,1 x 10-11	2,1 x 10-11	1,3 x 10-11	7,7 x 10-12	6,2 x 10-12

424.			V	0,200	5,6 x 10-11	0,100	4,4 x 10-11	2,3 x 10-11	1,4 x 10-11	9,3 x 10-12	7,4 x 10-12

425.			L	0,020	5,7 x 10-11	0,010	4,4 x 10-11	2,3 x 10-11	1,5 x 10-11	9,5 x 10-12	7,5 x 10-12

426.	97Tc	2,60 x 106g.	Ā	1,000	5,2 x 10-10	0,800	3,7 x 10-10	1,7 x 10-10	9,4 x 10-11	5,6 x 10-11	4,3 x 10-11

427.			V	0,200	1,2 x 10-9	0,100	1,0 x 10-9	5,7 x 10-10	3,6 x 10-10	2,8 x 10-10	2,2 x 10-10

428.			L	0,020	5,0 x 10-9	0,010	4,8 x 10-9	3,3 x 10-9	2,2 x 10-9	1,9 x 10-9	1,8 x 10-9

429.	97m Tc	87,0 d	Ā	1,000	3,4 x 10-9	0,800	2,3 x 10-9	9,8 x 10-10	5,6 x 10-10	3,0 x 10-10	2,7 x 10-10

430.			V	0,200	1,3 x 10-8	0,100	1,0 x 10-8	6,1 x 10-9	4,4 x 10-9	4,1 x 10-9	3,2 x 10-9

431.			L	0,020	1,6 x 10-8	0,010	1,3 x 10-8	7,8 x 10-9	5,7 x 10-9	5,2 x 10-9	4,1 x 10-9

432.	98Tc	4,20 x 106g.	Ā	1,000	1,0 x 10-8	0,800	6,8 x 10-9	3,2 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	9,7 x 10-10

433.			V	0,200	3,5 x 10-8	0,100	2,9 x 10-8	1,7 x 10-8	1,2 x 10-8	1,0 x 10-8	8,3 x 10-9

434.			L	0,020	1,1 x 10-7	0,010	1,1 x 10-7	7,6 x 10-8	5,4 x 10-10	4,8 x 10-8	4,5 x 10-8

435.	99Tc	2,13 x 105g.	Ā	1,000	4,0 x 10-9	0,800	2,5 x 10-9	1,0 x 10-9	5,9 x 10-10	3,6 x 10-10	2,9 x 10-10

436.			V	0,200	1,7 x 10-8	0,100	1,3 x 10-8	8,0 x 10-9	5,7 x 10-9	5,0 x 10-9	4,0 x 10-9

437.			L	0,020	4,1 x 10-8	0,010	3,7 x 10-8	2,4 x 10-8	1,7 x 10-8	1,5 x 10-8	1,3 x 10-8

438.	99m Tc	6,02 h	Ā	1,000	1,2 x 10-10	0,800	8,7 x 10-11	4,1 x 10-11	2,4 x 10-11	1,5 x 10-11	1,2 x 10-11

439.			V	0,200	1,3 x 10-10	0,100	9,9 x 10-11	5,1 x 10-11	3,4 x 10-11	2,4 x 10-11	1,9 x 10-11

440.			L	0,020	1,3 x 10-10	0,010	1,0 x 10-10	5,2 x 10-11	3,5 x 10-11	2,5 x 10-11	2,0 x 10-11

441.	101Tc	0,237 h	Ā	1,000	8,5 x 10-11	0,800	5,6 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	9,7 x 10-12	8,2 x 10-12

442.			V	0,200	1,1 x 10-10	0,100	7,1 x 10-11	3,2 x 10-11	2,1 x 10-11	1,4 x 10-11	1,2 x 10-11

443.			L	0,020	1,1 x 10-10	0,010	7,3 x 10-11	3,3 x 10-11	2,2 x 10-11	1,4 x 10-11	1,2 x 10-11

444.	 104Tc	0,303 h	Ā	1,000	2,7 x 10-10	0,800	1,8 x 10-10	8,0 x 10-11	4,6 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

445.			V	0,200	2,9 x 10-10	0,100	1,9 x 10-10	8,6 x 10-11	5,4 x 10-11	3,3 x 10-11	2,8 x 10-11

446.			L	0,020	2,9 x 10-10	0,010	1,9 x 10-10	8,7 x 10-11	5,4 x 10-11	3,4 x 10-11	2,9 x 10-11

Rutēnijs

447.	94Ru	0,863 h	Ā	0,100	2,5 x 10-10	0,050	1,9 x 10-10	9,0 x 10-11	5,4 x 10-11	3,1 x 10-11	2,5 x 10-11

448.			V	0,100	3,8 x 10-10	0,050	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	8,4 x 10-11	5,2 x 10-11	4,2 x 10-11

449.			L	0,020	4,0 x 10-10	0,010	2,9 x 10-10	1,4 x 10-10	8,7 x 10-11	5,4 x 10-11	4,4 x 10-11

450.	97Ru	2,90 d	Ā	0,100	5,5 x 10-10	0,050	4,4 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	7,7 x 10-11	6,2 x 10-11

451.			V	0,100	7,7 x 10-10	0,050	6,1 x 10-10	3,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-11

452.			L	0,020	8,1 x 10-10	0,010	6,3 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

453.	103Ru	39,3 d	Ā	0,100	4,2 x 10-9	0,050	3,0 x 10-9	1,5 x 10-9	9,3 x 10-10	5,6 x 10-10	4,8 x 10-10

454.			V	0,100	1,1 x 10-8	0,050	8,4 x 10-9	5,0 x 10-9	3,5 x 10-9	3,0 x 10-9	2,4 x 10-9

455.			L	0,020	1,3 x 10-8	0,010	1,0 x 10-8	6,0 x 10-9	4,2 x 10-9	3,7 x 10-9	3,0 x 10-9

456.	105Ru	4,44 h	Ā	0,100	7,1 x 10-10	0,050	5,1 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	7,9 x 10-11	6,5 x 10-11

457.			V	0,100	1,3 x 10-9	0,050	9,2 x 10-10	4,5 x 10-10	3,0 x 10-10	2,0 x 10-10	1,7 x 10-10

458.			L	0,020	1,4 x 10-9	0,010	9,8 x 10-10	4,8 x 10-10	3,2 x 10-10	2,2 x 10-10	1,8 x 10-10

459.	106Ru	1,01 g.	Ā	0,100	7,2 x 10-8	0,050	5,4 x 10-8	2,6 x 10-8	1,6 x 10-8	9,2 x 10-9	7,9 x 10-9

460.			V	0,100	1,4 x 10-7	0,050	1,1 x 10-7	6,4 x 10-8	4,1 x 10-8	3,1 x 10-8	2,8 x 10-8

461.			L	0,020	2,6 x 10-7	0,010	2,3 x 10-7	1,4 x 10-7	9,1 x 10-8	7,1 x 10-8	6,6 x 10-8

Rodijs

462.	99 Rh	16,0 d	Ā	0,100	2,6 x 10-9	0,050	2,0 x 10-9	9,9 x 10-10	6,2 x 10-10	3,8 x 10-10	3,2 x 10-10

463.			V	0,100	4,5 x 10-9	0,050	3,5 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	9,6 x 10-10	7,7 x 10-10

464.			L	0,100	4,9 x 10-9	0,050	3,8 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9	8,7 x 10-10

465.	99m Rh	4,70 h	Ā	0,100	2,4 x 10-10	0,050	2,0 x 10-10	1,0 x 10-10	6,1 x 10-11	3,5 x 10-11	2,8 x 10-11

466.			V	0,100	3,1 x 10-10	0,050	2,5 x 10-10	1,3 x 10-10	8,0 x 10-11	4,9 x 10-11	3,9 x 10-11

467.			L	0,100	3,2 x 10-10	0,050	2,6 x 10-10	1,3 x 10-10	8,2 x 10-11	5,1 x 10-11	4,0 x 10-11

468.	100Rh	20,8 h	Ā	0,100	2,1 x 10-9	0,050	1,8 x 10-9	9,1 x 10-10	5,6 x 10-10	3,3 x 10-10	2,6 x 10-10

469.			V	0,100	2,7 x 10-9	0,050	2,2 x 10-9	1,1 x 10-9	7,1 x 10-10	4,3 x 10-10	3,4 x 10-10

470.			L	0,100	2,8 x 10-9	0,050	2,2 x 10-9	1,2 x 10-9	7,3 x 10-10	4,4 x 10-10	3,5 x 10-10

471.	101Rh	3,20 g.	Ā	0,100	7,4 x 10-9	0,050	6,1 x 10-9	3,5 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,4 x 10-9

472.			V	0,100	9,8 x 10-9	0,050	8,0 x 10-9	4,9 x 10-9	3,4 x 10-9	2,8 x 10-9	2,3 x 10-9

473.			L	0,100	1,9 x 10-8	0,050	1,7 x 10-8	1,1 x 10-8	7,4 x 10-9	6,2 x 10-9	5,4 x 10-9

474.	101m Rh	4,34 d	Ā	0,100	8,4 x 10-10	0,050	6,6 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	9,7 x 10-11

475.			V	0,100	1,3 x 10-9	0,050	9,8 x 10-10	5,2 x 10-10	3,5 x 10-10	2,5 x 10-10	1,9 x 10-10

476.			L	0,100	1,3 x 10-9	0,050	1,0 x 10-9	5,5 x 10-10	3,7 x 10-10	2,7 x 10-10	2,1 x 10-10

477.	102Rh	2,90 g.	Ā	0,100	3,3 x 10-8	0,050	2,8 x 10-8	1,7 x 10-8	1,1 x 10-8	7,9 x 10-9	7,3 x 10-9

478.			V	0,100	3,0 x 10-8	0,050	2,5 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	7,9 x 10-9	6,9 x 10-9

479.			L	0,100	5,4 x 10-8	0,050	5,0 x 10-8	3,5 x 10-8	2,4 x 10-8	2,0 x 10-8	1,7 x 10-8

480.	102m Rh	207 g.	Ā	0,100	1,2 x 10-8	0,050	8,7 x 10-9	4,4 x 10-9	2,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,5 x 10-9

481.			V	0,100	2,0 x 10-8	0,050	1,6 x 10-8	9,0 x 10-9	6,0 x 10-9	4,7 x 10-9	4,0 x 10-9

482.			L	0,100	3,0 x 10-8	0,050	2,5 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	8,2 x 10-9	7,1 x 10-9

483.	103m Rh	0,935 h	Ā	0,100	8,6 x 10-12	0,050	5,9 x 10-12	2,7 x 10-12	1,6 x 10-12	1,0 x 10-12	8,6 x 10-13

484.			V	0,100	1,9 x 10-11	0,050	1,2 x 10-11	6,3 x 10-12	4,0 x 10-12	3,0 x 10-12	2,5 x 10-12

485.			L	0,100	2,0 x 10-11	0,050	1,3 x 10-11	6,7 x 10-12	4,3 x 10-12	3,2 x 10-12	2,7 x 10-12

486.	105Rh	1,47 d	Ā	0,100	1,0 x 10-9	0,050	6,9 x 10-10	3,0 x 10-10	1,8 x 10-10	9,6 x 10-11	8,2 x 10-11

487.			V	0,100	2,2 x 10-9	0,050	1,6 x 10-9	7,4 x 10-10	5,2 x 10-10	4,1 x 10-10	3,2 x 10-10

488.			L	0,100	2,4 x 10-9	0,050	1,7 x 10-9	8,0 x 10-10	5,6 x 10-10	4,5 x 10-10	3,5 x 10-10

489.	106m Rh	2,20 h	Ā	0,100	5,7 x 10-10	0,050	4,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	8,0 x 10-11	6,5 x 10-11

490.			V	0,100	8,2 x 10-10	0,050	6,3 x 10-10	3,2 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

491.			L	0,100	8,5 x 10-10	0,050	6,5 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

492.	107Rh	0,362 h	Ā	0,100	8,9 x 10-11	0,050	5,9 x 10-11	2,6 x 10-11	1,7 x 10-11	1,0 x 10-11	9,0 x 10-12

493.			V	0,100	1,4 x 10-10	0,050	9,3 x 10-11	4,2 x 10-11	2,8 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

494.			L	0,100	1,5 x 10-10	0,050	9,7 x 10-11	4,4 x 10-11	2,9 x 10-11	1,9 x 10-11	1,7 x 10-11

Pallādijs

495.	100Pd	3,63 d	Ā	0,050	3,9 x 10-9	0,005	3,0 x 10-9	1,5 x 10-9	9,7 x 10-10	5,8 x 10-10	4,7 x 10-10

496.			V	0,050	5,2 x 10-9	0,005	4,1 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	9,9 x 10-10	8,0 x 10-10

497.			L	0,050	5,3 x 10-9	0,005	4,1 x 10-9	2,2 x 10-9	1,5 x 10-9	1,0 x 10-9	8,5 x 10-10

498.	101Pd	8,27 h	Ā	0,050	3,6 x 10-10	0,005	2,9 x 10-10	1,4 x 10-10	8,6 x 10-11	4,9 x 10-11	3,9 x 10-11

499.			V	0,050	4,8 x 10-10	0,005	3,8 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	7,5 x 10-11	5,9 x 10-11

500.			L	0,050	5,0 x 10-10	0,005	3,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	7,8 x 10-11	6,2 x 10-11

501.	103Pd	17,0 d	Ā	0,050	9,7 x 10-10	0,005	6,5 x 10-10	3,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,1 x 10-10	8,9 x 10-11

502.			V	0,050	2,3 x 10-9	0,005	1,6 x 10-9	9,0 x 10-10	5,9 x 10-10	4,5 x 10-10	3,8 x 10-10

503.			L	0,050	2,5 x 10-9	0,005	1,8 x 10-9	1,0 x 10-9	6,8 x 10-10	5,3 x 10-10	4,5 x 10-10

504.	107Pd	6,50 x 106g.	Ā	0,050	2,6 x 10-10	0,005	1,8 x 10-10	8,2 x 10-11	5,2 x 10-11	3,1 x 10-11	2,5 x 10-11

505.			V	0,050	6,5 x 10-10	0,005	5,0 x 10-10	2,6 x 10-10	1,5 x 10-10	1,0 x 10-10	8,5 x 10-11

506.			L	0,050	2,2 x 10-9	0,005	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	7,8 x 10-10	6,2 x 10-10	5,9 x 10-10

507.	109Pd	13,4 h	Ā	0,050	1,5 x 10-9	0,005	9,9 x 10-10	4,2 x 10-10	2,6 x 10-10	1,4 x 10-10	1,2 x 10-10

508.			V	0,050	2,6 x 10-9	0,005	1,8 x 10-9	8,8 x 10-10	5,9 x 10-10	4,3 x 10-10	3,4 x 10-10

509.			L	0,050	2,7 x 10-9	0,005	1,9 x 10-9	9,3 x 10-10	6,3 x 10-10	4,6 x 10-10	3,7 x 10-10

Sudrabs

510.	102Ag	0,215 h	Ā	0,100	1,2 x 10-10	0,050	8,6 x 10-11	4,2 x 10-11	2,6 x 10-11	1,5 x 10-11	1,3 x 10-11

511.			V	0,100	1,6 x 10-10	0,050	1,1 x 10-10	5,5 x 10-11	3,4 x 10-11	2,1 x 10-11	1,7 x 10-11

512.			L	0,020	1,6 x 10-10	0,010	1,2 x 10-10	5,6 x 10-11	3,5 x 10-11	2,2 x 10-11	1,8 x 10-11

513.	103Ag	1,09 h	Ā	0,100	1,4 x 10-10	0,050	1,0 x 10-10	4,9 x 10-11	3,0 x 10-11	1,8 x 10-11	1,4 x 10-11

514.			V	0,100	2,2 x 10-10	0,050	1,6 x 10-10	7,6 x 10-11	4,8 x 10-11	3,2 x 10-11	2,6 x 10-11

515.			L	0,020	2,3 x 10-10	0,010	1,6 x 10-10	7,9 x 10-11	5,1 x 10-11	3,3 x 10-11	2,7 x 10-11

516.	104Ag	1,15 h	Ā	0,100	2,3 x 10-10	0,050	1,9 x 10-10	9,8 x 10-11	5,9 x 10-11	3,5 x 10-11	2,8 x 10-11

517.			V	0,100	2,9 x 10-10	0,050	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,4 x 10-11	4,5 x 10-11	3,6 x 10-11

518.			L	0,020	2,9 x 10-10	0,010	2,4 x 10-10	1,2 x 10-10	7,6 x 10-11	4,6 x 10-11	3,7 x 10-11

519.	104m Ag	0,558 h	Ā	0,100	1,6 x 10-10	0,050	1,1 x 10-10	5,5 x 10-11	3,4 x 10-11	2,0 x 10-11	1,6 x 10-11

520.			V	0,100	2,3 x 10-10	0,050	1,6 x 10-10	7,7 x 10-11	4,8 x 10-11	3,0 x 10-11	2,5 x 10-11

521.			L	0,020	2,4 x 10-10	0,010	1,7 x 10-10	8,0 x 10-11	5,0 x 10-11	3,1 x 10-11	2,6 x 10-11

522.	105Ag	41,0 d	Ā	0,100	3,9 x 10-9	0,050	3,4 x 10-9	1,7 x 10-9	1,0 x 10-9	6,4 x 10-10	5,4 x 10-10

523.			V	0,100	4,5 x 10-9	0,050	3,5 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	9,0 x 10-10	7,3 x 10-10

524.			L	0,020	4,5 x 10-9	0,010	3,6 x 10-9	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9	8,1 x 10-10

525.	106Ag	0,399 h	Ā	0,100	9,4 x 10-11	0,050	6,4 x 10-11	2,9 x 10-11	1,8 x 10-11	1,1 x 10-11	9,1 x 10-12

526.			V	0,100	1,4 x 10-10	0,050	9,5 x 10-11	4,4 x 10-11	2,8 x 10-11	1,8 x 10-11	1,5 x 10-11

527.			L	0,020	1,5 x 10-10	0,010	9,9 x 10-11	4,5 x 10-11	2,9 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

528.	106m Ag	8,41 d	Ā	0,100	7,7 x 10-9	0,050	6,1 x 10-9	3,2 x 10-9	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

529.			V	0,100	7,2 x 10-9	0,050	5,8 x 10-9	3,2 x 10-9	2,1 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

530.			L	0,020	7,0 x 10-9	0,010	5,7 x 10-9	3,2 x 10-9	2,1 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

531.	108m Ag	1,27 x 102g.	Ā	0,100	3,5 x 10-8	0,050	2,8 x 10-8	1,6 x 10-8	1,0 x 10-8	6,9 x 10-9	6,1 x 10-9

532.			V	0,100	3,3 x 10-8	0,050	2,7 x 10-8	1,7 x 10-8	1,1 x 10-8	8,6 x 10-9	7,4 x 10-9

533.			L	0,020	8,9 x 10-8	0,010	8,7 x 10-8	6,2 x 10-8	4,4 x 10-8	3,9 x 10-8	3,7 x 10-8

534.	110m Ag	250 d	Ā	0,100	3,5 x 10-8	0,050	2,8 x 10-8	1,5 x 10-8	9,7 x 10-9	6,3 x 10-9	5,5 x 10-9

535.			V	0,100	3,5 x 10-8	0,050	2,8 x 10-8	1,7 x 10-8	1,2 x 10-8	9,2 x 10-9	7,6 x 10-9

536.			L	0,020	4,6 x 10-8	0,010	4,1 x 10-8	2,6 x 10-8	1,8 x 10-8	1,5 x 10-8	1,2 x 10-8

537.	111Ag	7,45 d	Ā	0,100	4,8 x 10-9	0,050	3,2 x 10-9	1,4 x 10-9	8,8 x 10-10	4,8 x 10-10	4,0 x 10-10

538.			V	0,100	9,2 x 10-9	0,050	6,6 x 10-9	3,5 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9

539.			L	0,020	9,9 x 10-9	0,010	7,1 x 10-9	3,8 x 10-9	2,7 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

540.	112Ag	3,12 h	Ā	0,100	9,8 x 10-10	0,050	6,4 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	9,1 x 10-11	7,6 x 10-11

541.			V	0,100	1,7 x 10-9	0,050	1,1 x 10-9	5,1 x 10-10	3,2 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

542.			L	0,020	1,8 x 10-9	0,010	1,2 x 10-9	5,4 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

543.	115Ag	0,333 h	Ā	0,100	1,6 x 10-10	0,050	1,0 x 10-10	4,6 x 10-11	2,9 x 10-11	1,7 x 10-11	1,5 x 10-11

544.			V	0,100	2,5 x 10-10	0,050	1,7 x 10-10	7,6 x 10-11	4,9 x 10-11	3,2 x 10-11	2,7 x 10-11

545.			L	0,020	2,7 x 10-10	0,010	1,7 x 10-10	8,0 x 10-11	5,2 x 10-11	3,4 x 10-11	2,9 x 10-11

Kadmijs

546.	104Cd	0,961 h	Ā	0,100	2,0 x 10-10	0,050	1,7 x 10-10	8,7 x 10-11	5,2 x 10-11	3,1 x 10-11	2,4 x 10-11

547.			V	0,100	2,6 x 10-10	0,050	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,9 x 10-11	4,2 x 10-11	3,4 x 10-11

548.			L	0,100	2,7 x 10-10	0,050	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	7,0 x 10-11	4,4 x 10-11	3,5 x 10-11

549.	107Cd	6,49 h	Ā	0,100	2,3 x 10-10	0,050	1,7 x 10-10	7,4 x 10-11	4,6 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

550.			V	0,100	5,2 x 10-10	0,050	3,7 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	8,8 x 10-11	8,3 x 10-11

551.			L	0,100	5,5 x 10-10	0,050	3,9 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	9,7 x 10-11	7,7 x 10-11

552.	109Cd	1,27 g.	Ā	0,100	4,5 x 10-8	0,050	3,7 x 10-8	2,1 x 10-8	1,4 x 10-8	9,3 x 10-9	8,1 x 10-9

553.			V	0,100	3,0 x 10-8	0,050	2,3 x 10-8	1,4 x 10-8	9,5 x 10-9	7,8 x 10-9	6,6 x 10-9

554.			L	0,100	2,7 x 10-8	0,050	2,1 x 10-8	1,3 x 10-8	8,9 x 10-9	7,6 x 10-9	6,2 x 10-9

555.	113Cd	9,30 x 1015g.	Ā	0,100	2,6 x 10-7	0,050	2,4 x 10-7	1,7 x 10-7	1,4 x 10-7	1,2 x 10-7	1,2 x 10-7

556.			V	0,100	1,2 x 10-7	0,050	1,0 x 10-7	7,6 x 10-8	6,1 x 10-8	5,7 x 10-8	5,5 x 10-8

557.			L	0,100	7,8 x 10-8	0,050	5,8 x 10-8	4,1 x 10-8	3,0 x 10-8	2,7 x 10-8	2,6 x 10-8

558.	113m Cd	13,6 g.	Ā	0,100	3,0 x 10-7	0,050	2,7 x 10-7	1,8 x 10-7	1,3 x 10-7	1,1 x 10-7	1,1 x 10-7

559.			V	0,100	1,4 x 10-7	0,050	1,2 x 10-7	8,1 x 10-8	6,0 x 10-8	5,3 x 10-8	5,2 x 10-8

560.			L	0,100	1,1 x 10-7	0,050	8,4 x 10-8	5,5 x 10-8	3,9 x 10-8	3,3 x 10-8	3,1 x 10-8

561.	115Cd	2,23 d	Ā	0,100	4,0 x 10-9	0,050	2,6 x 10-9	1,2 x 10-9	7,5 x 10-10	4,3 x 10-10	3,5 x 10-10

562.			V	0,100	6,7 x 10-9	0,050	4,8 x 10-9	2,4 x 10-9	1,7 x 10-9	1,2 x 10-9	9,8 x 10-10

563.			L	0,100	7,2 x 10-9	0,050	5,1 x 10-9	2,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

564.	115m Cd	44,6 d	Ā	0,100	4,6 x 10-8	0,050	3,2 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	6,4 x 10-9	5,3 x 10-9

565.			V	0,100	4,0 x 10-8	0,050	2,5 x 10-8	1,4 x 10-8	9,4 x 10-9	7,3 x 10-9	6,2 x 10-9

566.			L	0,100	3,9 x 10-8	0,050	3,0 x 10-8	1,7 x 10-8	1,1 x 10-8	8,9 x 10-9	7,7 x 10-9

567.	117Cd	2,49 h	Ā	0,100	7,4 x 10-10	0,050	5,2 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	8,1 x 10-11	6,7 x 10-11

568.			V	0,100	1,3 x 10-9	0,050	9,3 x 10-10	4,5 x 10-10	2,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

569.			L	0,100	1,4 x 10-9	0,050	9,8 x 10-10	4,8 x 10-10	3,1 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

570.	117m Cd	3,36 h	Ā	0,100	8,9 x 10-10	0,050	6,7 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,1 x 10-10	9,4 x 10-11

571.			V	0,100	1,5 x 10-9	0,050	1,1 x 10-9	5,5 x 10-10	3,6 x 10-10	2,4 x 10-10	2,0 x 10-10

572.			L	0,100	1,5 x 10-9	0,050	1,1 x 10-9	5,7 x 10-10	3,8 x 10-10	2,6 x 10-10	2,1 x 10-10

Indijs

573.	109In	4,20 h	Ā	0,040	2,6 x 10-10	0,020	2,1 x 10-10	1,0 x 10-10	6,3 x 10-11	3,6 x 10-11	2,9 x 10-11

574.			V	0,040	3,3 x 10-10	0,020	2,6 x 10-10	1,3 x 10-10	8,4 x 10-11	5,3 x 10-11	4,2 x 10-11

575.	110In	4,90 h	Ā	0,040	8,2 x 10-10	0,020	7,1 x 10-10	3,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

576.			V	0,040	9,9 x 10-10	0,020	8,3 x 10-10	4,4 x 10-10	2,7 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

577.	110In	1,15 h	Ā	0,040	3,0 x 10-10	0,020	2,1 x 10-10	9,9 x 10-11	6,0 x 10-11	3,5 x 10-11	2,8 x 10-11

578.			V	0,040	4,5 x 10-10	0,020	3,1 x 10-10	1,5 x 10-10	9,2 x 10-11	5,8 x 10-11	4,7 x 10-11

579.	111In	2,83 d	Ā	0,040	1,2 x 10-9	0,020	8,6 x 10-10	4,2 x 10-10	2,6 x 10-10	1,5 x 10-10	1,3 x 10-10

580.			V	0,040	1,5 x 10-9	0,020	1,2 x 10-9	6,2 x 10-10	4,1 x 10-10	2,9 x 10-10	2,3 x 10-10

581.	112In	0,240 h	Ā	0,040	4,4 x 10-11	0,020	3,0 x 10-11	1,3 x 10-11	8,7 x 10-12	5,4 x 10-12	4,7 x 10-12

582.			V	0,040	6,5 x 10-11	0,020	4,4 x 10-11	2,0 x 10-11	1,3 x 10-11	8,7 x 10-12	7,4 x 10-12

583.	113m In	1,66 h	Ā	0,040	1,0 x 10-10	0,020	7,0 x 10-11	3,2 x 10-11	2,0 x 10-11	1,2 x 10-11	9,7 x 10-12

584.			V	0,040	1,6 x 10-10	0,020	1,1 x 10-10	5,5 x 10-11	3,6 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

585.	114m In	49,5 d	Ā	0,040	1,2 x 10-7	0,020	7,7 x 10-8	3,4 x 10-8	1,9 x 10-8	1,1 x 10-8	9,3 x 10-9

586.			V	0,040	4,8 x 10-8	0,020	3,3 x 10-8	1,6 x 10-8	1,0 x 10-8	7,8 x 10-9	6,1 x 10-9

587.	115In	5,10 x 1015g.	Ā	0,040	8,3 x 10-7	0,020	7,8 x 10-7	5,5 x 10-7	5,0 x 10-7	4,2 x 10-7	3,9 x 10-7

588.			V	0,040	3,0 x 10-7	0,020	2,8 x 10-7	2,1 x 10-7	1,9 x 10-7	1,7 x 10-7	1,6 x 10-7

589.	115m In	4,49 h	Ā	0,040	2,8 x 10-10	0,020	1,9 x 10-10	8,4 x 10-11	5,1 x 10-11	2,8 x 10-11	2,4 x 10-11

590.			V	0,040	4,7 x 10-10	0,020	3,3 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	7,2 x 10-11	5,9 x 10-11

591.	116m In	0,902 h	Ā	0,040	2,5 x 10-10	0,020	1,9 x 10-10	9,2 x 10-11	5,7 x 10-11	3,4 x 10-11	2,8 x 10-11

592.			V	0,040	3,6 x 10-10	0,020	2,7 x 10-10	1,3 x 10-10	8,5 x 10-11	5,6 x 10-11	4,5 x 10-11

593.	117In	0,730 h	Ā	0,040	1,4 x 10-10	0,020	9,7 x 10-11	4,5 x 10-11	2,8 x 10-11	1,7 x 10-11	1,5 x 10-11

594.			V	0,040	2,3 x 10-10	0,020	1,6 x 10-10	7,5 x 10-11	5,0 x 10-11	3,5 x 10-11	2,9 x 10-11

595.	117m In	1,94 h	Ā	0,040	3,4 x 10-10	0,020	2,3 x 10-10	1,0 x 10-10	6,2 x 10-11	3,5 x 10-11	2,9 x 10-11

596.			V	0,040	6,0 x 10-10	0,020	4,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	8,7 x 10-11	7,2 x 10-11

597.	119m In	0,300 h	Ā	0,040	1,2 x 10-10	0,020	7,3 x 10-10	3,1 x 10-11	2,0 x 10-11	1,2 x 10-11	1,0 x 10-11

598.			V	0,040	1,8 x 10-10	0,020	1,1 x 10-10	4,9 x 10-11	3,2 x 10-11	2,0 x 10-11	1,7 x 10-11

Alva

599.	110Sn	4,00 h	Ā	0,040	1,0 x 10-9	0,020	7,6 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,2 x 10-10	9,9 x 10-11

600.			V	0,040	1,5 x 10-9	0,020	1,1 x 10-9	5,1 x 10-10	3,2 x 10-10	1,9 x 10-10	1,6 x 10-10

601.	111Sn	0,588 h	Ā	0,040	7,7 x 10-11	0,020	5,4 x 10-11	2,6 x 10-11	1,6 x 10-11	9,4 x 10-12	7,8 x 10-12

602.			V	0,040	1,1 x 10-10	0,020	8,0 x 10-11	3,8 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

603.	113Sn	115 d	Ā	0,040	5,1 x 10-9	0,020	3,7 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,4 x 10-10	5,4 x 10-10

604.			V	0,040	1,3 x 10-8	0,020	1,0 x 10-8	5,8 x 10-9	4,0 x 10-9	3,2 x 10-9	2,7 x 10-9

605.	117m Sn	13,6 d	Ā	0,040	3,3 x 10-9	0,020	2,2 x 10-9	1,0 x 10-9	6,1 x 10-10	3,4 x 10-10	2,8 x 10-10

606.			V	0,040	1,0 x 10-8	0,020	7,7 x 10-9	4,6 x 10-9	3,4 x 10-9	3,1 x 10-9	2,4 x 10-9

607.	119m Sn	293 d	Ā	0,040	3,0 x 10-9	0,020	2,2 x 10-9	1,0 x 10-9	6,0 x 10-10	3,4 x 10-10	2,8 x 10-10

608.			V	0,040	1,0 x 10-8	0,020	7,9 x 10-9	4,7 x 10-9	3,1 x 10-9	2,6 x 10-9	2,2 x 10-9

609.	121Sn	1,13 d	Ā	0,040	7,7 x 10-10	0,020	5,0 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	7,0 x 10-11	6,0 x 10-11

610.			V	0,040	1,5 x 10-9	0,020	1,1 x 10-9	5,1 x 10-10	3,6 x 10-10	2,9 x 10-10	2,3 x 10-10

611.	121m Sn	55,0 g.	Ā	0,040	6,9 x 10-9	0,020	5,4 x 10-9	2,8 x 10-9	1,6 x 10-9	9,4 x 10-10	8,0 x 10-10

612.			V	0,040	1,9 x 10-8	0,020	1,5 x 10-8	9,2 x 10-9	6,4 x 10-9	5,5 x 10-9	4,5 x 10-9

613.	123Sn	129 d	Ā	0,040	1,4 x 10-8	0,020	9,9 x 10-9	4,5 x 10-9	2,6 x 10-9	1,4 x 10-9	1,2 x 10-9

614.			V	0,040	4,0 x 10-8	0,020	3,1 x 10-8	1,8 x 10-8	1,2 x 10-8	9,5 x 10-9	8,1 x 10-9

615.	123m Sn	0,668 h	Ā	0,040	1,4 x 10-10	0,020	8,9 x 10-11	3,9 x 10-11	2,5 x 10-11	1,5 x 10-11	1,3 x 10-11

616.			V	0,040	2,3 x 10-10	0,020	1,5 x 10-10	7,0 x 10-11	4,5 x 10-11	3,2 x 10-11	2,7 x 10-11

617.	125Sn	9,64 d	Ā	0,040	1,2 x 10-8	0,020	8,0 x 10-9	3,5 x 10-9	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	8,9 x 10-10

618.			V	0,040	2,1 x 10-8	0,020	1,5 x 10-8	7,6 x 10-9	5,0 x 10-9	3,6 x 10-9	3,1 x 10-9

619.	126Sn	1,00 x 105g.	Ā	0,040	7,3 x 10-8	0,020	5,9 x 10-8	3,2 x 10-8	2,0 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8

620.			V	0,040	1,2 x 10-7	0,020	1,0 x 10-7	6,2 x 10-8	4,1 x 10-8	3,3 x 10-8	2,8 x 10-8

621.	127Sn	2,10 h	Ā	0,040	6,6 x 10-10	0,020	4,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	7,9 x 10-11	6,5 x 10-11

622.			V	0,040	1,0 x 10-9	0,020	7,4 x 10-10	3,7 x 10-10	2,4 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

623.	128Sn	0,985 h	Ā	0,040	5,1 x 10-10	0,020	3,6 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	6,1 x 10-11	5,0 x 10-11

624.			V	0,040	8,0 x 10-10	0,020	5,5 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	9,2 x 10-11

Antimons

625.	115Sb	0,530 h	Ā	0,200	8,1 x 10-11	0,100	5,9 x 10-11	2,8 x 10-11	1,7 x 10-11	1,0 x 10-11	8,5 x 10-12

626.			V	0,020	1,2 x 10-10	0,010	8,3 x 10-11	4,0 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

627.			L	0,020	1,2 x 10-10	0,010	8,6 x 10-11	4,1 x 10-11	2,6 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

628.	116Sb	0,263 h	Ā	0,200	8,4 x 10-11	0,100	6,2 x 10-11	3,0 x 10-11	1,9 x 10-11	1,1 x 10-11	9,1 x 10-12

629.			V	0,020	1,1 x 10-10	0,010	8,2 x 10-11	4,0 x 10-11	2,5 x 10-11	1,5 x 10-11	1,3 x 10-11

630.			L	0,020	1,2 x 10-10	0,010	8,5 x 10-11	4,1 x 10-11	2,6 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

631.	116m Sb	1,00 h	Ā	0,200	2,6 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,6 x 10-11	4,0 x 10-11	3,2 x 10-11

632.			V	0,020	3,6 x 10-10	0,010	2,8 x 10-10	1,5 x 10-10	9,1 x 10-11	5,9 x 10-11	4,7 x 10-11

633.			L	0,020	3,7 x 10-10	0,010	2,9 x 10-10	1,5 x 10-10	9,4 x 10-11	6,1 x 10-11	4,9 x 10-11

634.	117Sb	2,80 h	Ā	0,200	7,7 x 10-11	0,100	6,0 x 10-11	2,9 x 10-11	1,8 x 10-11	1,0 x 10-11	8,5 x 10-12

635.			V	0,020	1,2 x 10-10	0,010	9,1 x 10-11	4,6 x 10-11	3,0 x 10-11	2,0 x 10-11	1,6 x 10-11

636.			L	0,020	1,3 x 10-10	0,010	9,5 x 10-11	4,8 x 10-11	3,1 x 10-11	2,2 x 10-11	1,7 x 10-11

637.	118m Sb	5,00 h	Ā	0,200	7,3 x 10-10	0,100	6,2 x 10-10	3,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	9,3 x 10-11

638.			V	0,020	9,3 x 10-10	0,010	7,6 x 10-10	4,0 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

639.			L	0,020	9,5 x 10-10	0,010	7,8 x 10-10	4,1 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

640.	119Sb	1,59 d	Ā	0,200	2,7 x 10-10	0,100	2,0 x 10-10	9,4 x 10-11	5,5 x 10-11	2,9 x 10-11	2,3 x 10-11

641.			V	0,020	4,0 x 10-10	0,010	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	7,9 x 10-11	4,4 x 10-11	3,5 x 10-11

642.			L	0,020	4,1 x 10-10	0,010	2,9 x 10-10	1,4 x 10-10	8,2 x 10-11	4,5 x 10-11	3,6 x 10-11

643.	120Sb	5,76 d	Ā	0,200	4,1 x 10-10	0,100	3,3 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	6,7 x 10-10	5,5 x 10-10

644.			V	0,020	6,3 x 10-9	0,010	5,0 x 10-9	2,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

645.			L	0,020	6,6 x 10-9	0,010	5,3 x 10-9	2,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

646.	120Sb	0,265 h	Ā	0,200	4,6 x 10-11	0,100	3,1 x 10-11	1,4 x 10-11	8,9 x 10-12	5,4 x 10-12	4,6 x 10-10

647.			V	0,020	6,6 x 10-11	0,010	4,4 x 10-11	2,0 x 10-11	1,3 x 10-11	8,3 x 10-12	7,0 x 10-12

648.			L	0,020	6,8 x 10-11	0,010	4,6 x 10-11	2,1 x 10-11	1,4 x 10-11	8,7 x 10-12	7,3 x 10-12

649.	122Sb	2,70 d	Ā	0,200	4,2 x 10-9	0,100	2,8 x 10-9	1,4 x 10-9	8,4 x 10-10	4,4 x 10-10	3,6 x 10-10

650.			V	0,020	8,3 x 10-9	0,010	5,7 x 10-9	2,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

651.			L	0,020	8,8 x 10-9	0,010	6,1 x 10-9	3,0 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

652.	124Sb	60,2 d	Ā	0,200	1,2 x 10-8	0,100	8,8 x 10-9	4,3 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

653.			V	0,020	3,1 x 10-8	0,010	2,4 x 10-8	1,4 x 10-9	9,6 x 10-9	7,7 x 10-9	6,4 x 10-9

654.			L	0,020	3,9 x 10-8	0,010	3,1 x 10-8	1,8 x 10-8	1,3 x 10-8	1,0 x 10-8	8,6 x 10-9

655.	124m Sb	0,337 h	Ā	0,200	2,7 x 10-11	0,100	1,9 x 10-11	9,0 x 10-12	5,6 x 10-12	3,4 x 10-12	2,8 x 10-12

656.			V	0,020	4,3 x 10-11	0,010	3,1 x 10-11	1,5 x 10-11	9,6 x 10-12	6,5 x 10-12	5,4 x 10-12

657.			L	0,020	4,6 x 10-11	0,010	3,3 x 10-11	1,6 x 10-11	1,0 x 10-11	7,2 x 10-12	5,9 x 10-12

658.	125Sb	2,77 g.	Ā	0,200	8,7 x 10-9	0,100	6,8 x 10-9	3,7 x 10-9	2,3 x 10-9	1,5 x 10-9	1,4 x 10-9

659.			V	0,020	2,0 x 10-8	0,010	1,6 x 10-8	1,0 x 10-8	6,8 x 10-9	5,8 x 10-9	4,8 x 10-9

660.			L	0,020	4,2 x 10-8	0,010	3,8 x 10-8	2,4 x 10-8	1,6 x 10-8	1,4 x 10-8	1,2 x 10-8

661.	126Sb	12,4 d	Ā	0,200	8,8 x 10-9	0,100	6,6 x 10-9	3,3 x 10-9	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9

662.			V	0,020	1,7 x 10-8	0,010	1,3 x 10-8	7,4 x 10-9	5,1 x 10-9	3,5 x 10-9	2,8 x 10-9

663.			L	0,020	1,9 x 10-8	0,010	1,5 x 10-8	8,2 x 10-9	5,0 x 10-9	4,0 x 10-9	3,2 x 10-9

664.	126m Sb	0,317 h	Ā	0,200	1,2 x 10-10	0,100	8,2 x 10-11	3,8 x 10-11	2,4 x 10-11	1,5 x 10-11	1,2 x 10-11

665.			V	0,020	1,7 x 10-10	0,010	1,2 x 10-10	5,5 x 10-11	3,5 x 10-11	2,3 x 10-11	1,9 x 10-11

666.			L	0,020	1,8 x 10-10	0,010	1,2 x 10-10	5,7 x 10-11	3,7 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

667.	127Sb	3,85 d	Ā	0,200	5,1 x 10-9	0,100	3,5 x 10-9	1,6 x 10-9	9,7 x 10-10	5,2 x 10-10	4,3 x 10-10

668.			V	0,020	1,0 x 10-8	0,010	7,3 x 10-9	3,9 x 10-9	2,7 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

669.			L	0,020	1,1 x 10-8	0,010	7,9 x 10-9	4,2 x 10-9	3,0 x 10-9	2,3 x 10-9	1,9 x 10-9

670.	128Sb	9,01 h	Ā	0,200	2,1 x 10-9	0,100	1,7 x 10-9	8,3 x 10-10	5,1 x 10-10	2,9 x 10-10	2,3 x 10-10

671.			V	0,020	3,3 x 10-9	0,010	2,5 x 10-9	1,2 x 10-9	7,9 x 10-10	5,0 x 10-10	4,0 x 10-10

672.			L	0,020	3,4 x 10-9	0,010	2,6 x 10-9	1,3 x 10-9	8,3 x 10-10	5,2 x 10-10	4,2 x 10-10

673.	128Sb	0,173 h	Ā	0,200	9,8 x 10-11	0,100	6,9 x 10-11	3,2 x 10-11	2,0 x 10-11	1,2 x 10-11	1,0 x 10-11

674.			V	0,020	1,3 x 10-10	0,010	9,2 x 10-11	4,3 x 10-11	2,7 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

675.			L	0,020	1,4 x 10-10	0,010	9,4 x 10-11	4,4 x 10-11	2,8 x 10-11	1,8 x 10-11	1,5 x 10-11

676.	129Sb	4,32 h	Ā	0,200	1,1 x 10-9	0,100	8,2 x 10-10	3,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

677.			V	0,020	2,0 x 10-9	0,010	1,4 x 10-9	6,8 x 10-10	4,4 x 10-10	2,9 x 10-10	2,3 x 10-10

678.			L	0,020	2,1 x 10-9	0,010	1,5 x 10-9	7,2 x 10-10	4,6 x 10-10	3,0 x 10-10	2,5 x 10-10

679.	130Sb	0,667 h	Ā	0,200	3,0 x 10-10	0,100	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	6,6 x 10-11	4,0 x 10-11	3,3 x 10-11

680.			V	0,020	4,5 x 10-10	0,010	3,2 x 10-10	1,6 x 10-10	9,8 x 10-11	6,3 x 10-11	5,1 x 10-11

681.			L	0,020	4,6 x 10-10	0,010	3,3 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	6,5 x 10-11	5,3 x 10-11

682.	131Sb	0,383 h	Ā	0,200	3,5 x 10-10	0,100	2,8 x 10-10	1,4 x 10-10	7,7 x 10-11	4,6 x 10-11	3,5 x 10-11

683.			V	0,020	3,9 x 10-10	0,010	2,6 x 10-10	1,3 x 10-10	8,0 x 10-11	5,3 x 10-11	4,4 x 10-11

684.			L	0,020	3,8 x 10-10	0,010	2,6 x 10-10	1,2 x 10-10	7,9 x 10-11	5,3 x 10-11	4,4 x 10-11

Telūrs

685.	116Te	2,49 h	Ā	0,600	5,3 x 10-10	0,300	4,2 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	7,2 x 10-11	5,8 x 10-11

686.			V	0,200	8,6 x 10-10	0,100	6,4 x 10-10	3,2 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

687.			L	0,020	9,1 x 10-10	0,010	6,7 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

688.	121Te	17,0 d	Ā	0,600	1,7 x 10-9	0,300	1,4 x 10-9	7,2 x 10-10	4,6 x 10-10	2,9 x 10-10	2,4 x 10-10

689.			V	0,200	2,3 x 10-9	0,100	1,9 x 10-9	1,0 x 10-9	6,8 x 10-10	4,7 x 10-10	3,8 x 10-10

690.			L	0,020	2,4 x 10-9	0,010	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	7,2 x 10-10	5,1 x 10-10	4,1 x 10-10

691.	121m Te	154 d	Ā	0,600	1,4 x 10-8	0,300	1,0 x 10-8	5,3 x 10-9	3,3 x 10-9	2,1 x 10-9	1,8 x 10-9

692.			V	0,200	1,9 x 10-8	0,100	1,5 x 10-8	8,8 x 10-9	6,1 x 10-9	5,1 x 10-9	4,2 x 10-9

693.			L	0,020	2,3 x 10-8	0,010	1,9 x 10-8	1,2 x 10-8	8,1 x 10-9	6,9 x 10-9	5,7 x 10-9

694.	123Te	1,00 x 1013g.	Ā	0,600	1,1 x 10-8	0,300	9,1 x 10-9	6,2 x 10-9	4,8 x 10-9	4,0 x 10-9	3,9 x 10-9

695.			V	0,200	5,6 x 10-9	0,100	4,4 x 10-9	3,0 x 10-9	2,3 x 10-9	2,0 x 10-9	1,9 x 10-9

696.			L	0,020	5,3 x 10-9	0,010	5,0 x 10-9	3,5 x 10-9	2,4 x 10-9	2,1 x 10-9	2,0 x 10-9

697.	123m Te	120 d	Ā	0,600	9,8 x 10-9	0,300	6,8 x 10-9	3,4 x 10-9	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	9,5 x 10-10

698.			V	0,200	1,8 x 10-8	0,100	1,3 x 10-8	8,0 x 10-9	5,7 x 10-9	5,0 x 10-9	4,0 x 10-9

699.			L	0,020	2,0 x 10-8	0,010	1,6 x 10-8	9,8 x 10-9	7,1 x 10-9	6,3 x 10-9	5,1 x 10-9

700.	125m Te	58,0 d	Ā	0,600	6,2 x 10-9	0,300	4,2 x 10-9	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	6,1 x 10-10	5,1 x 10-10

701.			V	0,200	1,5 x 10-8	0,100	1,1 x 10-8	6,6 x 10-9	4,8 x 10-9	4,3 x 10-9	3,4 x 10-9

702.			L	0,020	1,7 x 10-8	0,010	1,3 x 10-8	7,8 x 10-9	5,8 x 10-9	5,3 x 10-9	4,2 x 10-9

703.	127Te	9,35 h	Ā	0,600	4,3 x 10-10	0,300	3,2 x 10-10	1,4 x 10-10	8,5 x 10-11	4,5 x 10-11	3,9 x 10-11

704.			V	0,200	1,0 x 10-9	0,100	7,3 x 10-10	3,6 x 10-10	2,4 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

705.			L	0,020	1,2 x 10-9	0,010	7,9 x 10-10	3,9 x 10-10	2,6 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

706.	127m Te	109 d	Ā	0,600	2,1 x 10-8	0,300	1,4 x 10-8	6,5 x 10-9	3,5 x 10-9	2,0 x 10-9	1,5 x 10-9

707.			V	0,200	3,5 x 10-8	0,100	2,6 x 10-8	1,5 x 10-8	1,1 x 10-8	9,2 x 10-9	7,4 x 10-9

708.			L	0,020	4,1 x 10-8	0,010	3,3 x 10-8	2,0 x 10-8	1,4 x 10-8	1,2 x 10-8	9,8 x 10-9

709.	129Te	1,16 h	Ā	0,600	1,8 x 10-10	0,300	1,2 x 10-10	5,1 x 10-11	3,2 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

710.			V	0,200	3,3 x 10-10	0,100	2,2 x 10-10	9,9 x 10-11	6,5 x 10-11	4,4 x 10-11	3,7 x 10-11

711.			L	0,020	3,5 x 10-10	0,010	2,3 x 10-10	1,0 x 10-10	6,9 x 10-11	4,7 x 10-11	3,9 x 10-11

712.	129m Te	33,6 d	Ā	0,600	2,0 x 10-8	0,300	1,3 x 10-8	5,8 x 10-9	3,1 x 10-9	1,7 x 10-9	1,3 x 10-9

713.			V	0,200	3,5 x 10-8	0,100	2,6 x 10-8	1,4 x 10-8	9,8 x 10-9	8,0 x 10-9	6,6 x 10-9

714.			L	0,020	3,8 x 10-8	0,010	2,9 x 10-8	1,7 x 10-8	1,2 x 10-8	9,6 x 10-9	7,9 x 10-9

715.	131Te	0,417 h	Ā	0,600	2,3 x 10-10	0,300	2,0 x 10-10	9,9 x 10-11	5,3 x 10-1	3,3 x 10-11	2,3 x 10-11

716.			V	0,200	2,6 x 10-10	0,100	1,7 x 10-10	8,1 x 10-11	5,2 x 10-11	3,5 x 10-11	2,8 x 10-11

717.			L	0,020	2,4 x 10-10	0,010	1,6 x 10-10	7,4 x 10-11	4,9 x 10-11	3,3 x 10-11	2,8 x 10-11

718.	131m Te	1,25 d	Ā	0,600	8,7 x 10-9	0,300	7,6 x 10-9	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	8,6 x 10-10

719.			V	0,200	7,9 x 10-9	0,100	5,8 x 10-9	3,0 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	9,4 x 10-10

720.			L	0,020	7,0 x 10-9	0,010	5,1 x 10-9	2,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,1 x 10-9	9,1 x 10-10

721.	132Te	3,26 d	Ā	0,600	2,2 x 10-8	0,300	1,8 x 10-8	8,5 x 10-9	4,2 x 10-9	2,6 x 10-9	1,8 x 10-9

722.			V	0,200	1,6 x 10-8	0,100	1,3 x 10-8	6,4 x 10-9	4,0 x 10-9	2,6 x 10-9	2,0 x 10-9

723.			L	0,020	1,5 x 10-8	0,010	1,1 x 10-8	5,8 x 10-9	3,8 x 10-9	2,5 x 10-9	2,0 x 10-9

724.	133Te	0,207 h	Ā	0,600	2,4 x 10-10	0,300	2,1 x 10-10	9,6 x 10-11	4,6 x 10-11	2,8 x 10-11	1,9 x 10-11

725.			V	0,200	2,0 x 10-10	0,100	1,3 x 10-10	6,1 x 10-11	3,8 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

726.			L	0,020	1,7 x 10-10	0,010	1,2 x 10-10	5,4 x 10-11	3,5 x 10-11	2,2 x 10-11	1,9 x 10-11

727.	133m Te	0,923 h	Ā	0,600	1,0 x 10-9	0,300	8,9 x 10-10	4,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	8,1 x 10-11

728.			V	0,200	8,5 x 10-10	0,100	5,8 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	8,7 x 10-11

729.			L	0,020	7,4 x 10-10	0,010	5,1 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	8,4 x 10-11

730.	134Te	0,696 h	Ā	0,600	4,7 x 10-10	0,300	3,7 x 10-10	1,8 x 10-10	1,0 x 10-10	6,0 x 10-11	4,7 x 10-11

731.			V	0,200	5,5 x 10-10	0,100	3,9 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	8,1 x 10-11	6,6 x 10-11

732.			L	0,020	5,6 x 10-10	0,010	4,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	8,4 x 10-11	6,8 x 10-11

Jods

733.	120I	1,35 h	Ā	1,000	1,3 x 10-9	1,000	1,0 x 10-9	4,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	1,0 x 10-10

734.			V	0,200	1,1 x 10-9	0,100	7,3 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

735.			L	0,020	1,0 x 10-9	0,010	6,9 x 10-10	3,2 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	1,0 x 10-10

736.	120m I	0,883 h	Ā	1,000	8,6 x 10-10	1,000	6,9 x 10-10	3,3 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	8,2 x 10-11

737.			V	0,200	8,2 x 10-10	0,100	5,9 x 10-10	2,9 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	8,7 x 10-11

738.			L	0,020	8,2 x 10-10	0,010	5,8 x 10-10	2,8 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	8,8 x 10-11

739.	121I	2,12 h	Ā	1,000	2,3 x 10-10	1,000	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,0 x 10-11	3,8 x 10-11	2,7 x 10-11

740.			V	0,200	2,1 x 10-10	0,100	1,5 x 10-10	7,8 x 10-11	4,9 x 10-11	3,2 x 10-11	2,5 x 10-11

741.			L	0,020	1,9 x 10-10	0,010	1,4 x 10-10	7,0 x 10-11	4,5 x 10-11	3,0 x 10-11	2,4 x 10-11

742.	123I	13,2 h	Ā	1,000	8,7 x 10-10	1,000	7,9 x 10-10	3,8 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	7,4 x 10-11

743.			V	0,200	5,3 x 10-10	0,100	3,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	8,2 x 10-11	6,4 x 10-11

744.			L	0,020	4,3 x 10-10	0,010	3,2 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	7,6 x 10-11	6,0 x 10-11

745.	124I	4,18 d	Ā	1,000	4,7 x 10-8	1,000	4,5 x 10-8	2,2 x 10-8	1,1 x 10-8	6,7 x 10-9	4,4 x 10-9

746.			V	0,200	1,4 x 10-8	0,100	9,3 x 10-9	4,6 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9

747.			L	0,020	6,2 x 10-9	0,010	4,4 x 10-9	2,2 x 10-9	1,4 x 10-9	9,4 x 10-10	7,7 x 10-10

748.	125I	60,1 d	Ā	1,000	2,0 x 10-8	1,000	2,3 x 10-8	1,5 x 10-8	1,1 x 10-8	7,2 x 10-9	5,1 x 10-9

749.			V	0,200	6,9 x 10-9	0,100	5,6 x 10-9	3,6 x 10-9	2,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9

750.			L	0,020	2,4 x 10-9	0,010	1,8 x 10-9	1,0 x 10-9	6,7 x 10-10	4,8 x 10-10	3,8 x 10-10

751.	126I	13,0 d	Ā	1,000	8,1 x 10-8	1,000	8,3 x 10-8	4,5 x 10-8	2,4 x 10-8	1,5 x 10-8	9,8 x 10-9

752.			V	0,200	2,4 x 10-8	0,100	1,7 x 10-8	9,5 x 10-9	5,5 x 10-9	3,8 x 10-9	2,7 x 10-9

753.			L	0,020	8,3 x 10-9	0,010	5,9 x 10-9	3,3 x 10-9	2,2 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9

754.	128I	0,416 h	Ā	1,000	1,5 x 10-10	1,000	1,1 x 10-10	4,7 x 10-11	2,7 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

755.			V	0,200	1,9 x 10-10	0,100	1,2 x 10-10	5,3 x 10-11	3,4 x 10-11	2,2 x 10-11	1,9 x 10-11

756.			L	0,020	1,9 x 10-10	0,010	1,2 x 10-10	5,4 x 10-11	3,5 x 10-11	2,3 x 10-11	2,0 x 10-11

757.	129I	1,57 x 107g.	Ā	1,000	7,2 x 10-8	1,000	8,6 x 10-8	6,1 x 10-8	6,7 x 10-8	4,6 x 10-8	3,6 x 10-8

758.			V	0,200	3,6 x 10-8	0,100	3,3 x 10-8	2,4 x 10-8	2,4 x 10-8	1,9 x 10-8	1,5 x 10-8

759.			L	0,020	2,9 x 10-8	0,010	2,6 x 10-8	1,8 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8	9,8 x 10-9

760.	130I	12,4 h	Ā	1,000	8,2 x 10-9	1,000	7,4 x 10-9	3,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,7 x 10-10

761.			V	0,200	4,3 x 10-9	0,100	3,1 x 10-9	1,5 x 10-9	9,2 x 10-10	5,8 x 10-10	4,5 x 10-10

762.			L	0,020	3,3 x 10-9	0,010	2,4 x 10-9	1,2 x 10-9	7,9 x 10-10	5,1 x 10-10	4,1 x 10-10

763.	131I	8,04 d	Ā	1,000	7,2 x 10-8	1,000	7,2 x 10-8	3,7 x 10-8	1,9 x 10-8	1,1 x 10-8	7,4 x 10-9

764.			V	0,200	2,2 x 10-8	0,100	1,5 x 10-8	8,2 x 10-9	4,7 x 10-9	3,4 x 10-9	2,4 x 10-9

765.			L	0,020	8,8 x 10-9	0,010	6,2 x 10-9	3,5 x 10-9	2,4 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9

766.	132I	2,30 h	Ā	1,000	1,1 x 10-9	1,000	9,6 x 10-10	4,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	9,4 x 10-11

767.			V	0,200	9,9 x 10-10	0,100	7,3 x 10-10	3,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

768.			L	0,020	9,3 x 10-10	0,010	6,8 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

769.	132m I	1,39 h	Ā	1,000	9,6 x 10-10	1,000	8,4 x 10-10	4,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	7,9 x 10-11

770.			V	0,200	7,2 x 10-10	0,100	5,3 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	8,7 x 10-11

771.			L	0,020	6,6 x 10-10	0,010	4,8 x 10-10	2,4 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	8,5 x 10-11

772.	133I	20,8 h	Ā	1,000	1,9 x 10-8	1,000	1,8 x 10-8	8,3 x 10-9	3,8 x 10-9	2,2 x 10-9	1,5 x 10-9

773.			V	0,200	6,6 x 10-9	0,100	4,4 x 10-9	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	7,4 x 10-10	5,5 x 10-10

774.			L	0,020	3,8 x 10-9	0,010	2,9 x 10-9	1,4 x 10-9	9,0 x 10-10	5,3 x 10-10	4,3 x 10-10

775.	134I	0,876 h	Ā	1,000	4,6 x 10-10	1,000	3,7 x 10-10	1,8 x 10-10	9,7 x 10-11	5,9 x 10-11	4,5 x 10-11

776.			V	0,200	4,8 x 10-10	0,100	3,4 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	6,7 x 10-11	5,4 x 10-11

777.			L	0,020	4,8 x 10-10	0,010	3,4 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	6,8 x 10-11	5,5 x 10-11

778.	135I	6,61 h	Ā	1,000	4,1 x 10-9	0,010	3,7 x 10-9	1,7 x 10-9	7,9 x 10-10	4,8 x 10-10	3,2 x 10-10

779.			V	0,200	2,2 x 10-9	0,100	1,6 x 10-9	7,8 x 10-10	4,7 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

780.			L	0,020	1,8 x 10-9	1,3 x 10-9		6,5 x 10-10	4,2 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

Cēzijs

781.	125Cs	0,750 h	Ā	1,000	1,2 x 10-10	1,000	8,3 x 10-11	3,9 x 10-11	2,4 x 10-11	1,4 x 10-11	1,2 x 10-11

782.			V	0,200	2,0 x 10-10	0,100	1,4 x 10-10	6,5 x 10-11	4,2 x 10-11	2,7 x 10-11	2,2 x 10-11

783.			L	0,020	2,1 x 10-10	0,010	1,4 x 10-10	6,8 x 10-11	4,4 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

784.	127Cs	6,25 h	Ā	1,000	1,6 x 10-10	1,000	1,3 x 10-10	6,9 x 10-11	4,2 x 10-11	2,5 x 10-11	2,0 x 10-11

785.			V	0,200	2,8 x 10-10	0,100	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	7,3 x 10-11	4,6 x 10-11	3,6 x 10-11

786.			L	0,020	3,0 x 10-10	0,010	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,6 x 10-11	4,8 x 10-11	3,8 x 10-11

787.	129Cs	1,34 d	Ā	1,000	3,4 x 10-10	1,000	2,8 x 10-10	1,4 x 10-10	8,7 x 10-11	5,2 x 10-11	4,2 x 10-11

788.			V	0,200	5,7 x 10-10	0,100	4,6 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	9,1 x 10-11	7,3 x 10-11

789.			L	0,020	6,3 x 10-10	0,010	4,9 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	9,7 x 10-11	7,7 x 10-11

790.	130Cs	0,498 h	Ā	1,000	8,3 x 10-11	1,000	5,6 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	9,4 x 10-12	7,8 x 10-12

791.			V	0,200	1,3 x 10-10	0,100	8,7 x 10-11	4,0 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	1,4 x 10-11

792.			L	0,020	1,4 x 10-10	0,010	9,0 x 10-11	4,1 x 10-11	2,6 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

793.	131Cs	9,69 d	Ā	1,000	2,4 x 10-10	1,000	1,7 x 10-10	8,4 x 10-11	5,3 x 10-11	3,2 x 10-11	2,7 x 10-11

794.			V	0,200	3,5 x 10-10	0,100	2,6 x 10-10	1,4 x 10-10	8,5 x 10-11	5,5 x 10-11	4,4 x 10-11

795.			L	0,020	3,8 x 10-10	0,010	2,8 x 10-10	1,4 x 10-10	9,1 x 10-11	5,9 x 10-11	4,7 x 10-11

796.	132Cs	6,48 d	Ā	1,000	1,5 x 10-9	1,000	1,2 x 10-9	6,4 x 10-10	4,1 x 10-10	2,7 x 10-10	2,3 x 10-10

797.			V	0,200	1,9 x 10-9	0,100	1,5 x 10-9	8,4 x 10-10	5,4 x 10-10	3,7 x 10-10	2,9 x 10-10

798.			L	0,020	2,0 x 10-9	0,010	1,6 x 10-9	8,7 x 10-10	5,6 x 10-10	3,8 x 10-10	3,0 x 10-10

799.	134Cs	2,06 g.	Ā	1,000	1,1 x 10-8	1,000	7,3 x 10-9	5,2 x 10-9	5,3 x 10-9	6,3 x 10-9	6,6 x 10-9

800.			V	0,200	3,2 x 10-8	0,100	2,6 x 10-8	1,6 x 10-8	1,2 x 10-8	1,1 x 10-8	9,1 x 10-9

801.			L	0,020	7,0 x 10-8	0,010	6,3 x 10-8	4,1 x 10-8	2,8 x 10-8	2,3 x 10-8	2,0 x 10-8

802.	134m Cs	2,90 h	Ā	1,000	1,3 x 10-10	1,000	8,6 x 10-11	3,8 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	1,4 x 10-11

803.			V	0,200	3,3 x 10-10	0,100	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	8,3 x 10-11	6,6 x 10-11	5,4 x 10-11

804.			L	0,020	3,6 x 10-10	0,010	2,5 x 10-10	1,3 x 10-10	9,2 x 10-11	7,4 x 10-11	6,0 x 10-11

805.	135Cs	2,30 x 106g.	Ā	1,000	1,7 x 10-19	1,000	9,9 x 10-10	6,2 x 10-10	6,1 x 10-10	6,8 x 10-10	6,9 x 10-10

806.			V	0,200	1,2 x 10-8	0,100	9,3 x 10-9	5,7 x 10-9	4,1 x 10-9	3,8 x 10-9	3,1 x 10-9

807.			L	0,020	2,7 x 10-8	0,010	2,4 x 10-8	1,6 x 10-8	1,1 x 10-8	9,5 x 10-9	8,6 x 10-9

808.	135m Cs	0,883 h	Ā	1,000	9,2 x 10-11	1,000	7,8 x 10-11	4,1 x 10-11	2,4 x 10-11	1,5 x 10-11	1,2 x 10-11

809.			V	0,200	1,2 x 10-10	0,100	9,9 x 10-11	5,2 x 10-11	3,2 x 10-11	1,9 x 10-11	1,5 x 10-11

810.			L	0,020	1,2 x 10-10	0,010	1,0 x 10-10	5,3 x 10-11	3,3 x 10-11	2,0 x 10-11	1,6 x 10-11

811.	136Cs	13,1 d	Ā	1,000	7,3 x 10-9	1,000	5,2 x 10-9	2,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,2 x 10-9

812.			V	0,200	1,3 x 10-8	0,100	1,0 x 10-8	6,0 x 10-9	3,7 x 10-9	3,1 x 10-9	2,5 x 10-9

813.			L	0,020	1,5 x 10-8	0,010	1,1 x 10-8	5,7 x 10-9	4,1 x 10-9	3,5 x 10-9	2,8 x 10-9

814.	137Cs	30,0 g.	Ā	1,000	8,8 x 10-9	1,000	5,4 x 10-9	3,6 x 10-9	3,7 x 10-9	4,4 x 10-9	4,6 x 10-9

815.			V	0,200	3,6 x 10-8	0,100	2,9 x 10-8	1,8 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8	9,7 x 10-9

816.			L	0,020	1,1 x 10-7	0,010	1,0 x 10-7	7,0 x 10-8	4,8 x 10-8	4,2 x 10-8	3,9 x 10-8

817.	138Cs	0,536 h	Ā	1,000	2,6 x 10-10	1,000	1,8 x 10-10	8,1 x 10-11	5,0 x 10-11	2,9 x 10-11	2,4 x 10-11

818.			V	0,200	4,0 x 10-10	0,100	2,7 x 10-10	1,3 x 10-10	7,8 x 10-11	4,9 x 10-11	4,1 x 10-11

819.			L	0,020	4,2 x 10-10	0,010	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	8,2 x 10-11	5,1 x 10-11	4,3 x 10-11

Bārijs6

820.	126Ba	1,61 h	Ā	0,600	6,7 x 10-10	0,200	5,2 x 10-10	2,4 x 10-10	1,4 x 10-10	6,9 x 10-11	7,4 x 10-10

821.			V	0,200	1,0 x 10-9	0,100	7,0 x 10-10	3,2 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	1,0 x 10-10

822.			L	0,020	1,1 x 10-9	0,010	7,2 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

823.	128Ba	2,43 d	Ā	0,600	5,9 x 10-9	0,200	5,4 x 10-9	2,5 x 10-9	1,4 x 10-9	7,4 x 10-10	7,6 x 10-10

824.			V	0,200	1,1 x 10-8	0,100	7,8 x 10-9	3,7 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	1,3 x 10-9

825.			L	0,020	1,2 x 10-8	0,010	8,3 x 10-9	4,0 x 10-9	2,6 x 10-9	1,6 x 10-9	1,4 x 10-9

826.	131Ba	11,8 d	Ā	0,600	2,1 x 10-9	0,200	1,4 x 10-9	7,1 x 10-10	4,7 x 10-10	3,1 x 10-10	2,2 x 10-10

827.			V	0,200	3,7 x 10-9	0,100	3,1 x 10-9	1,6 x 10-9	1,1 x 10-9	9,7 x 10-10	7,6 x 10-10

828.			L	0,020	4,0 x 10-9	0,010	3,0 x 10-9	1,8 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9	8,7 x 10-10

829.	131m Ba	0,243 h	Ā	0,600	2,7 x 10-11	0,200	2,1 x 10-11	1,0 x 10-11	6,7 x 10-12	4,7 x 10-12	4,0 x 10-12

830.			V	0,200	4,8 x 10-11	0,100	3,3 x 10-11	1,7 x 10-11	1,2 x 10-11	9,0 x 10-12	7,4 x 10-12

831.			L	0,020	5,0 x 10-11	0,010	3,5 x 10-11	1,8 x 10-11	1,2 x 10-11	9,5 x 10-12	7,8 x 10-12

832.	133Ba	10,7 g.	Ā	0,600	1,1 x 10-8	0,200	4,5 x 10-9	2,6 x 10-9	3,7 x 10-9	6,0 x 10-9	1,5 x 10-9

833.			V	0,200	1,5 x 10-8	0,100	1,0 x 10-8	6,4 x 10-9	5,1 x 10-9	5,5 x 10-9	3,1 x 10-9

834.			L	0,020	3,2 x 10-8	0,010	2,9 x 10-8	2,0 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8	1,0 x 10-8

835.	133m Ba	1,62 d	Ā	0,600	1,4 x 10-9	0,200	1,1 x 10-9	4,9 x 10-10	3,1 x 10-10	1,5 x 10-10	1,8 x 10-10

836.			V	0,200	3,0 x 10-9	0,100	2,2 x 10-9	1,0 x 10-9	6,9 x 10-10	5,2 x 10-10	4,2 x 10-10

837.			L	0,020	3,1 x 10-9	0,010	2,4 x 10-9	1,1 x 10-9	7,6 x 10-10	5,8 x 10-10	4,6 x 10-10

838.	135m Ba	1,20 d	Ā	0,600	1,1 x 10-9	0,200	1,0 x 10-9	4,6 x 10-10	2,5 x 10-10	1,2 x 10-10	1,4 x 10-10

839.			V	0,200	2,4 x 10-9	0,100	1,8 x 10-9	8,9 x 10-10	5,4 x 10-10	4,1 x 10-10	3,3 x 10-10

840.			L	0,020	2,7 x 10-9	0,010	1,9 x 10-9	8,6 x 10-10	5,9 x 10-10	4,5 x 10-10	3,6 x 10-10

841.	139Ba	1,38 h	Ā	0,600	3,3 x 10-10	0,200	2,4 x 10-10	1,1 x 10-10	6,0 x 10-11	3,1 x 10-11	3,4 x 10-11

842.			V	0,200	5,4 x 10-10	0,100	3,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	6,6 x 10-11	5,6 x 10-11

843.			L	0,020	5,7 x 10-10	0,010	3,6 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	7,0 x 10-11	5,9 x 10-11

844.	140Ba	12,7 d	Ā	0,600	1,4 x 10-8	0,200	7,8 x 10-9	3,6 x 10-9	2,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9

845.			V	0,200	2,7 x 10-8	0,100	2,0 x 10-8	1,1 x 10-8	7,6 x 10-9	6,2 x 10-9	5,1 x 10-9

846.			L	0,020	2,9 x 10-8	0,010	2,2 x 10-8	1,2 x 10-8	8,6 x 10-9	7,1 x 10-9	5,8 x 10-9

847.	141Ba	0,305 h	Ā	0,600	1,9 x 10-10	0,200	1,4 x 10-10	6,4 x 10-11	3,8 x 10-11	2,1 x 10-11	2,1 x 10-11

848.			V	0,200	3,0 x 10-10	0,100	2,0 x 10-10	9,3 x 10-11	5,9 x 10-11	3,8 x 10-11	3,2 x 10-11

849.			L	0,020	3,2 x 10-10	0,010	2,1 x 10-10	9,7 x 10-11	6,2 x 10-11	4,0 x 10-11	3,4 x 10-11

850.	142Ba	0,177 h	Ā	0,600	1,3 x 10-10	0,200	9,6 x 10-11	4,5 x 10-11	2,7 x 10-11	1,6 x 10-11	1,5 x 10-11

851.			V	0,200	1,8 x 10-10	0,100	1,3 x 10-11	6,1 x 10-11	3,9 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

852.			L	0,020	1,9 x 10-10	0,010	1,3 x 10-10	6,2 x 10-11	4,0 x 10-11	2,6 x 10-11	2,2 x 10-11

Lantāns

853.	131La	0,983 h	Ā	0,005	1,2 x 10-10	5,0 x 10-4	8,7 x 10-11	4,2 x 10-11	2,6 x 10-11	1,5 x 10-11	1,3 x 10-11

854.			V	0,005	1,8 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	6,4 x 10-11	4,1 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

855.	132La	4,80 h	Ā	0,005	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	7,7 x 10-10	3,7 x 10-10	2,2 x 10-10	1,2 x 10-10	1,0 x 10-10

856.			V	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	5,4 x 10-10	3,4 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

857.	135La	19,5 h	Ā	0,005	1,0 x 10-10	5,0 x 10-4	7,7 x 10-11	3,8 x 10-11	2,3 x 10-11	1,3 x 10-11	1,0 x 10-11

858.			V	0,005	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	1,0 x 10-10	4,9 x 10-11	3,0 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

859.	137La	6,00 x 104g.	Ā	0,005	2,5 x 10-8	5,0 x 10-4	2,3 x 10-8	1,5 x 10-8	1,1 x 10-8	8,9 x 10-9	8,7 x 10-9

860.			V	0,005	8,6 x 10-9	5,0 x 10-4	8,1 x 10-9	5,6 x 10-9	4,0 x 10-9	3,6 x 10-9	3,6 x 10-9

861.	138La	1,35 x 1011g.	Ā	0,005	3,7 x 10-7	5,0 x 10-4	3,5 x 10-7	2,4 x 10-7	1,8 x 10-7	1,6 x 10-7	1,5 x 10-7

862.			V	0,005	1,3 x 10-7	5,0 x 10-4	1,2 x 10-7	9,1 x 10-8	6,8 x 10-8	6,4 x 10-8	6,4 x 10-8

863.	140La	1,68 d	Ā	0,005	5,8 x 10-9	5,0 x 10-4	4,2 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	6,9 x 10-10	5,7 x 10-10

864.			V	0,005	8,8 x 10-9	5,0 x 10-4	6,3 x 10-9	3,1 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

865.	141La	3,93 h	Ā	0,005	8,6 x 10-10	5,0 x 10-4	5,5 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	7,5 x 10-11	6,3 x 10-11

866.			V	0,005	1,4 x 10-9	5,0 x 10-4	9,3 x 10-10	4,3 x 10-10	2,8 x 10-10	1,8 x 10-10	1,5 x 10-10

867.	142La	1,54 h	Ā	0,005	5,3 x 10-10	5,0 x 10-4	3,8 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	6,3 x 10-11	5,2 x 10-11

868.			V	0,005	8,1 x 10-10	5,0 x 10-4	5,7 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	8,9 x 10-11

869.	143La	0,237 h	Ā	0,005	1,4 x 10-10	5,0 x 10-4	8,6 x 10-11	3,7 x 10-11	2,3 x 10-11	1,4 x 10-11	1,2 x 10-11

870.			V	0,005	2,1 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	6,0 x 10-11	3,9 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

Cērijs

871.	134Ce	3,00 d	Ā	0,005	7,6 x 10-9	5,0 x 10-4	5,3 x 10-9	2,3 x 10-9	1,4 x 10-9	7,7 x 10-10	5,7 x 10-10

872.			V	0,005	1,1 x 10-8	5,0 x 10-4	7,6 x 10-9	3,7 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	1,3 x 10-9

873.			L	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	8,0 x 10-9	3,8 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

874.	135Ce	17,6 h	Ā	0,005	2,3 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	8,5 x 10-10	5,3 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

875.			V	0,005	3,6 x 10-9	5,0 x 10-4	2,7 x 10-9	1,4 x 10-9	8,9 x 10-10	5,9 x 10-10	4,8 x 10-10

876.			L	0,005	3,7 x 10-9	5,0 x 10-4	2,8 x 10-9	1,4 x 10-9	9,4 x 10-10	6,3 x 10-10	5,0 x 10-10

877.	137Ce	9,00 h	Ā	0,005	7,5 x 10-11	5,0 x 10-4	5,6 x 10-11	2,7 x 10-11	1,6 x 10-11	8,7 x 10-12	7,0 x 10-12

878.			V	0,005	1,1 x 10-10	5,0 x 10-4	7,6 x 10-11	3,6 x 10-11	2,2 x 10-11	1,2 x 10-11	9,8 x 10-12

879.			L	0,005	1,1 x 10-10	5,0 x 10-4	7,8 x 10-11	3,7 x 10-11	2,3 x 10-11	1,3 x 10-11	1,0 x 10-11

880.	137m Ce	1,43 d	Ā	0,005	1,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	4,6 x 10-10	2,8 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

881.			V	0,005	3,1 x 10-9	5,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,1 x 10-9	6,7 x 10-10	5,1 x 10-10	4,1 x 10-10

882.			L	0,005	3,3 x 10-9	5,0 x 10-4	2,3 x 10-9	1,0 x 10-9	7,3 x 10-10	5,6 x 10-10	4,4 x 10-10

883.	139Ce	138 d	Ā	0,005	1,1 x 10-8	5,0 x 10-4	8,5 x 10-9	4,5 x 10-9	2,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,5 x 10-9

884.			V	0,005	7,5 x 10-9	5,0 x 10-4	6,1 x 10-9	3,6 x 10-9	2,5 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

885.			L	0,005	7,8 x 10-9	5,0 x 10-4	6,3 x 10-9	3,9 x 10-9	2,7 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9

886.	141Ce	32,5 d	Ā	0,005	1,1 x 10-8	5,0 x 10-4	7,3 x 10-9	3,5 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	9,3 x 10-10

887.			V	0,005	1,4 x 10-8	5,0 x 10-4	1,1 x 10-8	6,3 x 10-9	4,6 x 10-9	4,1 x 10-9	3,2 x 10-9

888.			L	0,005	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	1,2 x 10-8	7,1 x 10-9	5,3 x 10-9	4,8 x 10-9	3,8 x 10-9

889.	143Ce	1,38 d	Ā	0,005	3,6 x 10-9	5,0 x 10-4	2,3 x 10-9	1,0 x 10-9	6,2 x 10-10	3,3 x 10-10	2,7 x 10-10

890.			V	0,005	5,6 x 10-9	5,0 x 10-4	3,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,3 x 10-9	9,3 x 10-10	7,5 x 10-10

891.			L	0,005	5,9 x 10-9	5,0 x 10-4	4,1 x 10-9	2,1 x 10-9	1,4 x 10-9	1,0 x 10-9	8,3 x 10-10

892.	144Ce	284 d	Ā	0,005	3,6 x 10-7	5,0 x 10-4	2,7 x 10-7	1,4 x 10-7	7,8 x 10-8	4,8 x 10-8	4,0 x 10-8

893.			V	0,005	1,9 x 10-7	5,0 x 10-4	1,6 x 10-7	8,8 x 10-8	5,5 x 10-8	4,1 x 10-8	3,6 x 10-8

894.			L	0,005	2,1 x 10-7	5,0 x 10-4	1,8 x 10-7	1,1 x 10-7	7,3 x 10-8	5,8 x 10-8	5,3 x 10-8

Prazeodīms

895.	136Pr	0,218 h	V	0,005	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	8,8 x 10-11	4,2 x 10-11	2,6 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

896.			L	0,005	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	9,0 x 10-11	4,3 x 10-11	2,7 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

897.	137Pr	1,28 h	V	0,005	1,8 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	6,1 x 10-11	3,9 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

898.			L	0,005	1,9 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	6,4 x 10-10	4,0 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

899.	138m Pr	2,10 h	V	0,005	5,9 x 10-10	5,0 x 10-4	4,5 x 10-10	2,3 x 10-10	1,4 x 10-10	9,0 x 10-11	7,2 x 10-11

900.			L	0,005	6,0 x 10-10	5,0 x 10-4	4,7 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	9,3 x 10-11	7,4 x 10-11

901.	139Pr	4,51 h	V	0,005	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	5,5 x 10-11	3,5 x 10-11	2,3 x 10-11	1,8 x 10-11

902.			L	0,005	1,6 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	5,7 x 10-11	3,7 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

903.	142Pr	19,1 h	V	0,005	5,3 x 10-9	5,0 x 10-4	3,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,2 x 10-10	5,2 x 10-10

904.			L	0,005	5,5 x 10-9	5,0 x 10-4	3,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	6,6 x 10-10	5,5 x 10-10

905.	142m Pr	0,243 h	V	0,005	6,7 x 10-11	5,0 x 10-4	4,5 x 10-11	2,0 x 10-11	1,3 x 10-11	7,9 x 10-12	6,6 x 10-12

906.			L	0,005	7,0 x 10-11	5,0 x 10-4	4,7 x 10-11	2,2 x 10-11	1,4 x 10-11	8,4 x 10-12	7,0 x 10-12

907.	143Pr	13,6 d	V	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	8,4 x 10-9	4,6 x 10-9	3,2 x 10-9	2,7 x 10-9	2,2 x 10-9

908.			L	0,005	1,3 x 10-8	5,0 x 10-4	9,2 x 10-9	5,1 x 10-9	3,6 x 10-9	3,0 x 10-9	2,4 x 10-9

909.	144Pr	0,288 h	V	0,005	1,9 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	5,0 x 10-11	3,2 x 10-11	2,1 x 10-11	1,8 x 10-11

910.			L	0,005	1,9 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	5,2 x 10-11	3,4 x 10-11	2,1 x 10-11	1,8 x 10-11

911.	145Pr	5,98 h	V	0,005	1,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9	4,7 x 10-10	3,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,6 x 10-10

912.			L	0,005	1,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	4,9 x 10-10	3,2 x 10-10	2,0 x 10-10	1,7 x 10-10

913.	147Pr	0,227 h	V	0,005	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,0 x 10-10	4,8 x 10-11	3,1 x 10-11	2,1 x 10-11	1,8 x 10-11

914.			L	0,005	1,6 x 10-10	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	5,0 x 10-11	3,3 x 10-11	2,2 x 10-11	1,8 x 10-11

Neodīms

915.	136Nd	0,844 h	V	0,005	4,6 x 10-10	5,0 x 10-4	3,2 x 10-10	1,6 x 10-10	9,8 x 10-11	6,3 x 10-11	5,1 x 10-11

916.			L	0,005	4,8 x 10-10	5,0 x 10-4	3,3 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	6,6 x 10-11	5,4 x 10-11

917.	138Nd	5,04 h	V	0,005	2,3 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	7,7 x 10-10	4,8 x 10-10	2,8 x 10-10	2,3 x 10-10

918.			L	0,005	2,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9	8,0 x 10-10	5,0 x 10-10	3,0 x 10-10	2,5 x 10-10

919.	139Nd	0,495 h	V	0,005	9,0 x 10-11	5,0 x 10-4	6,2 x 10-11	3,0 x 10-11	1,9 x 10-11	1,2 x 10-11	9,9 x 10-12

920.			L	0,005	9,4 x 10-11	5,0 x 10-4	6,4 x 10-11	3,1 x 10-11	2,0 x 10-11	1,3 x 10-11	1,0 x 10-11

921.	139m Nd	5,50 h	V	0,005	1,1 x 10-9	5,0 x 10-4	8,8 x 10-10	4,5 x 10-10	2,9 x 10-10	1,8 x 10-10	1,5 x 10-10

922.			L	0,005	1,2 x 10-9	5,0 x 10-4	9,1 x 10-10	4,6 x 10-10	3,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,5 x 10-10

923.	141Nd	2,49 h	V	0,005	4,1 x 10-11	5,0 x 10-4	3,1 x 10-11	1,5 x 10-11	9,6 x 10-12	6,0 x 10-12	4,8 x 10-12

924.			L	0,005	4,3 x 10-11	5,0 x 10-4	3,2 x 10-11	1,6 x 10-11	1,0 x 10-11	6,2 x 10-12	5,0 x 10-12

925.	147Nd	11,0 d	V	0,005	1,1 x 10-8	5,0 x 10-4	8,0 x 10-9	4,5 x 10-9	3,2 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

926.			L	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	8,6 x 10-9	4,9 x 10-9	3,5 x 10-9	3,0 x 10-9	2,4 x 10-9

927.	149Nd	1,73 h	V	0,005	6,8 x 10-10	5,0 x 10-4	4,6 x 10-10	2,2 x 10-10	1,5 x 10-10	1,0 x 10-10	8,4 x 10-11

928.			L	0,005	7,1 x 10-10	5,0 x 10-4	4,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	1,1 x 10-10	8,9 x 10-11

929.	151Nd	0,207 h	V	0,005	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	9,9 x 10-11	4,6 x 10-11	3,0 x 10-11	2,0 x 10-11	1,7 x 10-11

930.			L	0,005	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,0 x 10-10	4,8 x 10-11	3,1 x 10-11	2,1 x 10-11	1,7 x 10-11

Prometijs

931.	141Pm	0,348 h	V	0,005	1,4 x 10-10	5,0 x 10-4	9,4 x 10-11	4,3 x 10-11	2,7 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

932.			L	0,005	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	9,7 x 10-11	4,4 x 10-11	2,8 x 10-11	1,8 x 10-11	1,5 x 10-11

933.	143Pm	265 d	V	0,005	6,2 x 10-9	5,0 x 10-4	5,4 x 10-9	3,3 x 10-9	2,2 x 10-9	1,7 x 10-9	1,5 x 10-9

934.			L	0,005	5,5 x 10-9	5,0 x 10-4	4,8 x 10-9	3,1 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

935.	144Pm	363 d	V	0,005	3,1 x 10-8	5,0 x 10-4	2,8 x 10-8	1,8 x 10-8	1,2 x 10-8	9,3 x 10-9	8,2 x 10-9

936.			L	0,005	2,6 x 10-8	5,0 x 10-4	2,4 x 10-8	1,6 x 10-8	1,1 x 10-8	8,9 x 10-9	7,5 x 10-9

937.	145Pm	17,7 g.	V	0,005	1,1 x 10-8	5,0 x 10-4	9,8 x 10-9	6,4 x 10-9	4,3 x 10-9	3,7 x 10-9	3,6 x 10-9

938.			L	0,005	7,1 x 10-9	5,0 x 10-4	6,5 x 10-9	4,3 x 10-9	2,9 x 10-9	2,4 x 10-9	2,3 x 10-9

939.	146Pm	5,53 g.	V	0,005	6,4 x 10-8	5,0 x 10-4	5,9 x 10-8	3,9 x 10-8	2,6 x 10-8	2,2 x 10-8	2,1 x 10-8

940.			L	0,005	5,3 x 10-8	5,0 x 10-4	4,9 x 10-8	3,3 x 10-8	2,2 x 10-8	1,9 x 10-8	1,7 x 10-8

941.	147Pm	2,62 g.	V	0,005	2,1 x 10-8	5,0 x 10-4	1,8 x 10-8	1,1 x 10-8	7,0 x 10-9	5,7 x 10-9	5,0 x 10-9

942.			L	0,005	1,9 x 10-8	5,0 x 10-4	1,6 x 10-8	1,0 x 10-8	6,8 x 10-9	5,8 x 10-9	4,9 x 10-9

943.	148Pm	5,37 d	V	0,005	1,5 x 10-8	5,0 x 10-4	1,0 x 10-8	5,2 x 10-9	3,4 x 10-9	2,4 x 10-9	2,0 x 10-9

944.			L	0,005	1,5 x 10-8	5,0 x 10-4	1,1 x 10-8	5,5 x 10-9	3,7 x 10-9	2,6 x 10-9	2,2 x 10-9

945.	148m Pm	41,3 d	V	0,005	2,4 x 10-8	5,0 x 10-4	1,9 x 10-8	1,1 x 10-8	7,7 x 10-9	6,3 x 10-9	5,1 x 10-9

946.			L	0,005	2,5 x 10-8	5,0 x 10-4	2,0 x 10-8	1,2 x 10-8	8,3 x 10-9	7,1 x 10-9	5,7 x 10-9

947.	149Pm	2,21 d	V	0,005	5,0 x 10-9	5,0 x 10-4	3,5 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	8,3 x 10-10	6,7 x 10-10

948.			L	0,005	5,3 x 10-9	5,0 x 10-4	3,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	9,0 x 10-10	7,3 x 10-10

949.	150Pm	2,68 h	V	0,005	1,2 x 10-9	5,0 x 10-4	7,9 x 10-10	3,8 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

950.			L	0,005	1,2 x 10-9	5,0 x 10-4	8,2 x 10-10	3,9 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

951.	151Pm	1,18 d	V	0,005	3,3 x 10-9	5,0 x 10-4	2,5 x 10-9	1,2 x 10-9	8,3 x 10-10	5,3 x 10-10	4,3 x 10-10

952.			L	0,005	3,4 x 10-9	5,0 x 10-4	2,6 x 10-9	1,3 x 10-9	7,9 x 10-10	5,7 x 10-10	4,6 x 10-10

Samārijs

953.	141Sm	0,170 h	V	0,005	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,0 x 10-10	4,7 x 10-11	2,9 x 10-11	1,8 x 10-11	1,5 x 10-11

954.	141m Sm	0,377 h	V	0,005	3,0 x 10-10	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10	9,7 x 10-11	6,1 x 10-11	3,9 x 10-11	3,2 x 10-11

955.	142Sm	1,21 h	V	0,005	7,5 x 10-10	5,0 x 10-4	4,8 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	8,5 x 10-11	7,1 x 10-11

956.	145Sm	340 d	V	0,005	8,1 x 10-9	5,0 x 10-4	6,8 x 10-10	4,0 x 10-9	2,5 x 10-9	1,9 x 10-9	1,6 x 10-9

957.	146Sm	1,03 x 108g.	V	0,005	2,7 x 10-5	5,0 x 10-4	2,6 x 10-5	1,7 x 10-5	1,2 x 10-5	1,1 x 10-5	1,1 x 10-5

958.	147Sm	1,06 x 1011g.	V	0,005	2,5 x 10-5	5,0 x 10-4	2,3 x 10-5	1,6 x 10-5	1,1 x 10-5	9,6 x 10-6	9,6 x 10-6

959.	151Sm	90,0 g.	V	0,005	1,1 x 10-8	5,0 x 10-4	1,0 x 10-8	6,7 x 10-9	4,5 x 10-9	4,0 x 10-9	4,0 x 10-9

960.	153Sm	1,95 d	V	0,005	4,2 x 10-9	5,0 x 10-4	2,9 x 10-9	1,5 x 10-9	1,0 x 10-9	7,9 x 10-10	6,3 x 10-10

961.	155Sm	0,368 h	V	0,005	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	9,9 x 10-11	4,4 x 10-11	2,9 x 10-11	2,0 x 10-11	1,7 x 10-11

962.	156Sm	9,40 h	V	0,005	1,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	5,8 x 10-10	3,5 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

Eiropijs

963.	145Eu	5,94 d	V	0,005	3,6 x 10-9	5,0 x 10-4	2,9 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,8 x 10-10	5,5 x 10-10

964.	146Eu	4,61 d	V	0,005	5,5 x 10-9	5,0 x 10-4	4,4 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	1,0 x 10-9	8,0 x 10-10

965.	147Eu	24,0 d	V	0,005	4,9 x 10-9	5,0 x 10-4	3,7 x 10-9	2,2 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

966.	148Eu	54,5 d	V	0,005	1,4 x 10-8	5,0 x 10-4	1,2 x 10-8	6,8 x 10-9	4,6 x 10-9	3,2 x 10-9	2,6 x 10-9

967.	149Eu	93,1 d	V	0,005	1,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	7,3 x 10-10	4,7 x 10-10	3,5 x 10-10	2,9 x 10-10

968.	150Eu	34,2 g.	V	0,005	1,1 x 10-7	5,0 x 10-4	1,1 x 10-7	7,8 x 10-8	5,7 x 10-8	5,3 x 10-8	5,3 x 10-8

969.	150Eu	12,6 h	V	0,005	1,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	5,2 x 10-10	3,4 x 10-10	2,3 x 10-10	1,9 x 10-10

970.	152Eu	13,3 g.	V	0,005	1,1 x 10-7	5,0 x 10-4	1,0 x 10-7	7,0 x 10-8	4,9 x 10-8	4,3 x 10-8	4,2 x 10-8

971.	152m Eu	9,32 h	V	0,005	1,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	6,6 x 10-10	4,2 x 10-10	2,4 x 10-10	2,2 x 10-10

972.	154Eu	8,80 g.	V	0,005	1,6 x 10-7	5,0 x 10-4	1,5 x 10-7	9,7 x 10-8	6,5 x 10-8	5,6 x 10-8	5,3 x 10-8

973.	155Eu	4,96 g.	V	0,005	2,6 x 10-8	5,0 x 10-4	2,3 x 10-8	1,4 x 10-8	9,2 x 10-9	7,6 x 10-9	6,9 x 10-9

974.	156Eu	15,2 d	V	0,005	1,9 x 10-8	5,0 x 10-4	1,4 x 10-8	7,7 x 10-9	5,3 x 10-9	4,2 x 10-9	3,4 x 10-9

975.	157Eu	15,1 h	V	0,005	2,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,9 x 10-9	8,9 x 10-10	5,9 x 10-10	3,5 x 10-10	2,8 x 10-10

976.	158Eu	0,765 h	V	0,005	4,3 x 10-10	5,0 x 10-4	2,9 x 10-10	1,3 x 10-10	8,5 x 10-11	5,6 x 10-11	4,7 x 10-11

Gadolīnijs

977.	145Gd	0,382 h	Ā	0,005	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	9,6 x 10-11	4,7 x 10-11	2,9 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

978.			V	0,005	1,8 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	6,2 x 10-11	3,9 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

979.	146Gd	48,3 d	Ā	0,005	2,9 x 10-8	5,0 x 10-4	2,3 x 10-8	1,2 x 10-8	7,8 x 10-9	5,1 x 10-9	4,4 x 10-9

980.			V	0,005	2,8 x 10-8	5,0 x 10-4	2,2 x 10-8	1,3 x 10-8	9,3 x 10-9	7,9 x 10-9	6,4 x 10-9

981.	147Gd	1,59 d	Ā	0,005	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	8,4 x 10-10	5,3 x 10-10	3,1 x 10-10	2,6 x 10-10

982.			V	0,005	2,8 x 10-9	5,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,1 x 10-9	7,5 x 10-10	5,1 x 10-10	4,0 x 10-10

983.	148Gd	93,0 g.	Ā	0,005	8,3 x 10-5	5,0 x 10-4	7,6 x 10-5	4,7 x 10-5	3,2 x 10-5	2,6 x 10-5	2,6 x 10-5

984.			V	0,005	3,2 x 10-5	5,0 x 10-4	2,9 x 10-5	1,9 x 10-5	1,3 x 10-5	1,2 x 10-5	1,1 x 10-5

985.	149Gd	9,40 d	Ā	0,005	2,6 x 10-9	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9	8,0 x 10-10	5,1 x 10-10	3,1 x 10-10	2,6 x 10-10

986.			V	0,005	3,6 x 10-9	5,0 x 10-4	3,0 x 10-9	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9	9,2 x 10-10	7,3 x 10-10

987.	151Gd	120 d	Ā	0,005	6,3 x 10-9	5,0 x 10-4	4,9 x 10-9	2,5 x 10-9	1,5 x 10-9	9,2 x 10-10	7,8 x 10-10

988.			V	0,005	4,5 x 10-9	5,0 x 10-4	3,5 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9	8,6 x 10-10

989.	152Gd	1,08 x 1014g.	Ā	0,005	5,9 x 10-5	5,0 x 10-4	5,4 x 10-5	3,4 x 10-5	2,4 x 10-5	1,9 x 10-5	1,9 x 10-5

990.			V	0,005	2,1 x 10-5	5,0 x 10-4	1,9 x 10-5	1,3 x 10-5	8,9 x 10-6	7,9 x 10-6	8,0 x 10-6

991.	153Gd	242 d	Ā	0,005	1,5 x 10-8	5,0 x 10-4	1,2 x 10-8	6,5 x 10-9	3,9 x 10-9	2,4 x 10-9	2,1 x 10-9

992.			V	0,005	9,9 x 10-9	5,0 x 10-4	7,9 x 10-9	4,5 x 10-9	3,1 x 10-9	2,5 x 10-9	2,1 x 10-9

993.	159Gd	18,6 h	Ā	0,005	1,2 x 10-9	5,0 x 10-4	8,9 x 10-10	3,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	1,0 x 10-10

994.			V	0,005	2,2 x 10-9	5,0 x 10-4	1,5 x 10-9	7,3 x 10-10	4,9 x 10-10	3,4 x 10-10	2,7 x 10-10

Terbijs

995.	147Tb	1,65 h	V	0,005	6,7 x 10-10	5,0 x 10-4	4,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	9,3 x 10-11	7,6 x 10-11

996.	149Tb	4,15 h	V	0,005	2,1 x 10-8	5,0 x 10-4	1,5 x 10-8	9,6 x 10-9	6,6 x 10-9	5,8 x 10-9	4,9 x 10-9

997.	150Tb	3,27 h	V	0,005	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	7,4 x 10-10	3,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

998.	151Tb	17,6 h	V	0,005	1,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9	6,3 x 10-10	4,2 x 10-10	2,8 x 10-10	2,3 x 10-10

999.	153Tb	2,34 d	V	0,005	1,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9	5,4 x 10-10	3,6 x 10-10	2,3 x 10-10	1,9 x 10-10

1000.	154Tb	21,4 h	V	0,005	2,7 x 10-9	5,0 x 10-4	2,1 x 10-9	1,1 x 10-9	7,1 x 10-10	4,5 x 10-10	3,6 x 10-10

1001.	155Tb	5,32 d	V	0,005	1,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9	5,6 x 10-10	3,4 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

1002.	156Tb	5,34 d	V	0,005	7,0 x 10-10	5,0 x 10-4	5,4 x 10-9	3,0 x 10-9	2,0 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

1003.	156m Tb	1,02 d	V	0,005	1,1 x 10-10	5,0 x 10-4	9,4 x 10-10	4,7 x 10-10	3,3 x 10-10	2,7 x 10-10	2,1 x 10-10

1004.	156m Tb	5,00 h	V	0,005	6,2 x 10-10	5,0 x 10-4	4,5 x 10-10	2,4 x 10-10	1,7 x 10-10	1,2 x 10-10	9,6 x 10-11

1005.	157Tb	1,50 x 102 g.	V	0,005	3,2 x 10-9	5,0 x 10-4	3,0 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,2 x 10-9	1,2 x 10-9

1006.	158Tb	1,50 x 102 g.	V	0,005	1,1 x 10-7	5,0 x 10-4	1,0 x 10-7	7,0 x 10-8	5,1 x 10-8	4,7 x 10-8	4,6 x 10-8

1007.	160Tb	72,3 d	V	0,005	3,2 x 10-8	5,0 x 10-4	2,5 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	8,6 x 10-9	7,0 x 10-9

1008.	161Tb	6,91 d	V	0,005	6,6 x 10-9	5,0 x 10-4	4,7 x 10-9	2,6 x 10-9	1,9 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

Disprozijs

1009.	155Dy	10,0 h	V	0,005	5,6 x 10-10	5,0 x 10-4	4,4 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	9,6 x 10-11	7,7 x 10-11

1010.	157Dy	8,10 h	V	0,005	2,4 x 10-10	5,0 x 10-4	1,9 x 10-10	9,9 x 10-11	6,2 x 10-11	3,8 x 10-11	3,0 x 10-11

1011.	159Dy	144 d	V	0,005	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	9,6 x 10-10	6,0 x 10-10	4,4 x 10-10	3,7 x 10-10

1012.	165Dy	2,33 h	V	0,005	5,2 x 10-10	5,0 x 10-4	3,4 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	7,2 x 10-11	6,0 x 10-11

1013.	166Dy	3,40 d	V	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	8,3 x 10-9	4,4 x 10-9	3,0 x 10-9	2,3 x 10-9	1,9 x 10-9

Holmijs

1014.	155Ho	0,800 h	V	0,005	1,7 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	5,8 x 10-11	3,7 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

1015.	157Ho	0,210 h	V	0,005	3,4 x 10-11	5,0 x 10-4	2,5 x 10-11	1,3 x 10-11	8,0 x 10-12	5,1 x 10-12	4,2 x 10-12

1016.	159Ho	0,550 h	V	0,005	4,6 x 10-11	5,0 x 10-4	3,3 x 10-11	1,7 x 10-11	1,1 x 10-11	7,5 x 10-12	6,1 x 10-12

1017.	161Ho	2,50 h	V	0,005	5,7 x 10-11	5,0 x 10-4	4,0 x 10-11	2,0 x 10-11	1,2 x 10-11	7,5 x 10-12	6,0 x 10-12

1018.	162Ho	0,250 h	V	0,005	2,1 x 10-11	5,0 x 10-4	1,5 x 10-11	7,2 x 10-12	4,8 x 10-12	3,4 x 10-12	2,8 x 10-12

1019.	162m Ho	1,13 h	V	0,005	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	5,8 x 10-11	3,8 x 10-11	2,6 x 10-11	2,1 x 10-11

1020.	164Ho	0,483 h	V	0,005	6,8 x 10-11	5,0 x 10-4	4,5 x 10-11	2,1 x 10-11	1,4 x 10-11	9,9 x 10-12	8,4 x 10-12

1021.	164m Ho	0,625 h	V	0,005	9,1 x 10-11	5,0 x 10-4	5,9 x 10-11	3,0 x 10-11	2,0 x 10-11	1,3 x 10-11	1,2 x 10-11

1022.	166Ho	1,12 d	V	0,005	6,0 x 10-9	5,0 x 10-4	4,0 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	7,9 x 10-10	6,5 x 10-10

1023.	166m Ho	1,20 x 103 g.	V	0,005	2,6 x 10-7	5,0 x 10-4	2,5 x 10-7	1,8 x 10-7	1,3 x 10-7	1,2 x 10-7	1,2 x 10-7

1024.	167Ho	3,10 h	V	0,005	5,2 x 10-10	5,0 x 10-4	3,6 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	8,7 x 10-11	7,1 x 10-11

Erbijs

1025.	161Er	3,24 h	V	0,005	3,8 x 10-10	5,0 x 10-4	2,9 x 10-10	1,5 x 10-10	9,5 x 10-11	6,0 x 10-11	4,8 x 10-11

1026.	165Er	10,4 h	V	0,005	7,2 x 10-11	5,0 x 10-4	5,3 x 10-11	2,6 x 10-11	1,6 x 10-11	9,6 x 10-12	7,9 x 10-12

1027.	169Er	9,30 d	V	0,005	4,7 x 10-9	5,0 x 10-4	3,5 x 10-9	2,0 x 10-9	1,5 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

1028.	171Er	7,52 h	V	0,005	1,8 x 10-9	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9	5,9 x 10-10	3,9 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

1029.	172Er	2,05 d	V	0,005	6,6 x 10-9	5,0 x 10-4	4,7 x 10-9	2,5 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

Tūlijs

1030.	162Tm	0,362 h	V	0,005	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	9,6 x 10-11	4,7 x 10-11	3,0 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

1031.	166Tm	7,70 h	V	0,005	1,3 x 10-9	5,0 x 10-4	9,9 x 10-10	5,2 x 10-10	3,3 x 10-10	2,2 x 10-10	1,7 x 10-10

1032.	167Tm	9,24 d	V	0,005	5,6 x 10-9	5,0 x 10-4	4,1 x 10-9	2,3 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

1033.	170Tm	129 d	V	0,005	3,6 x 10-8	5,0 x 10-4	2,8 x 10-8	1,6 x 10-8	1,1 x 10-8	8,5 x 10-9	7,0 x 10-9

1034.	171Tm	1,92 g.	V	0,005	6,8 x 10-9	5,0 x 10-4	5,7 x 10-9	3,4 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9	1,4 x 10-9

1035.	172Tm	2,65 d	V	0,005	8,4 x 10-9	5,0 x 10-4	5,8 x 10-9	2,9 x 10-9	1,9 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

1036.	173Tm	8,24 h	V	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9	5,0 x 10-10	3,3 x 10-10	2,2 x 10-10	1,8 x 10-10

1037.	175Tm	0,253 h	V	0,005	1,6 x 10-10	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	5,0 x 10-11	3,3 x 10-11	2,2 x 10-11	1,8 x 10-11

Iterbijs

1038.	162Yb	0,315 h	V	0,005	1,1 x 10-10	5,0 x 10-4	7,9 x 10-11	3,9 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

1039.			L	0,005	1,2 x 10-10	5,0 x 10-4	8,2 x 10-11	4,0 x 10-11	2,6 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

1040.	166Yb	2,36 d	V	0,005	4,7 x 10-9	5,0 x 10-4	3,5 x 10-9	1,9 x 10-9	1,3 x 10-9	9,0 x 10-10	7,2 x 10-10

1041.			L	0,005	4,9 x 10-9	5,0 x 10-4	3,7 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	9,6 x 10-10	7,7 x 10-10

1042.	167Yb	0,292 h	V	0,005	4,4 x 10-11	5,0 x 10-4	3,1 x 10-11	1,6 x 10-11	1,1 x 10-11	7,9 x 10-12	6,5 x 10-12

1043.			L	0,005	4,6 x 10-11	5,0 x 10-4	3,2 x 10-11	1,7 x 10-11	1,1 x 10-11	8,4 x 10-12	6,9 x 10-12

1044.	169Yb	32,0 d	V	0,005	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	8,7 x 10-9	5,1 x 10-9	3,7 x 10-9	3,2 x 10-9	2,5 x 10-9

1045.			L	0,005	1,3 x 10-8	5,0 x 10-4	9,8 x 10-9	5,9 x 10-9	4,2 x 10-9	3,7 x 10-9	3,0 x 10-9

1046.	175Yb	4,19 d	V	0,005	3,5 x 10-9	5,0 x 10-4	2,5 x 10-9	1,4 x 10-9	9,8 x 10-10	8,3 x 10-10	6,5 x 10-10

1047.			L	0,005	3,5 x 10-9	5,0 x 10-4	2,7 x 10-9	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9	9,2 x 10-10	7,3 x 10-10

1048.	177Yb	1,90 h	V	0,005	5,0 x 10-10	5,0 x 10-4	3,3 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	7,8 x 10-11	6,4 x 10-11

1049.			L	0,005	5,3 x 10-10	5,0 x 10-4	3,5 x 10-10	1,7 x 10-10	1,2 x 10-10	8,4 x 10-11	6,9 x 10-11

1050.	178Yb	1,23 h	V	0,005	5,9 x 10-10	5,0 x 10-4	3,9 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	8,5 x 10-11	7,0 x 10-11

1051.			L	0,005	6,2 x 10-10	5,0 x 10-4	4,1 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	9,1 x 10-11	7,5 x 10-11

Lutēcijs

1052.	169Lu	1,42 d	V	0,005	2,3 x 10-9	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9	9,5 x 10-10	6,3 x 10-10	4,4 x 10-10	3,5 x 10-10

1053.			L	0,005	2,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,9 x 10-9	1,0 x 10-9	6,7 x 10-10	4,8 x 10-10	3,8 x 10-10

1054.	170Lu	2,00 d	V	0,005	4,3 x 10-9	5,0 x 10-4	3,4 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	7,8 x 10-10	6,3 x 10-10

1055.			L	0,005	4,5 x 10-9	5,0 x 10-4	3,5 x 10-9	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	8,2 x 10-10	6,6 x 10-10

1056.	171Lu	8,22 d	V	0,005	5,0 x 10-9	5,0 x 10-4	3,7 x 10-9	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	9,8 x 10-10	8,0 x 10-10

1057.			L	0,005	4,7 x 10-9	5,0 x 10-4	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9	8,8 x 10-10

1058.	172Lu	6,70 d	V	0,005	8,7 x 10-9	5,0 x 10-4	6,7 x 10-9	3,8 x 10-9	2,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9

1059.			L	0,005	9,3 x 10-9	5,0 x 10-4	7,1 x 10-9	4,0 x 10-9	2,8 x 10-9	2,0 x 10-9	1,6 x 10-9

1060.	173Lu	1,37 g.	V	0,005	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	8,5 x 10-9	5,1 x 10-9	3,2 x 10-9	2,5 x 10-9	2,2 x 10-9

1061.			L	0,005	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	8,7 x 10-9	5,4 x 10-9	3,6 x 10-9	2,9 x 10-9	2,4 x 10-9

1062.	174Lu	3,31 g.	V	0,005	1,7 x 10-8	5,0 x 10-4	1,5 x 10-8	9,1 x 10-9	5,8 x 10-9	4,7 x 10-9	4,2 x 10-9

1063.			L	0,005	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	1,4 x 10-8	8,9 x 10-9	5,9 x 10-9	4,9 x 10-9	4,2 x 10-9

1064.	174m Lu	142 d	V	0,005	1,9 x 10-8	5,0 x 10-4	1,4 x 10-8	8,6 x 10-9	5,4 x 10-9	4,3 x 10-9	3,7 x 10-9

1065.			L	0,005	2,0 x 10-8	5,0 x 10-4	1,5 x 10-8	9,2 x 10-9	6,1 x 10-9	5,0 x 10-9	4,2 x 10-9

1066.	176Lu	3,60 x 1010g.	V	0,005	1,8 x 10-7	5,0 x 10-4	1,7 x 10-7	1,1 x 10-7	7,8 x 10-8	7,1 x 10-8	7,0 x 10-8

1067.			L	0,005	1,5 x 10-7	5,0 x 10-4	1,4 x 10-7	9,4 x 10-8	6,5 x 10-8	5,9 x 10-8	5,6 x 10-8

1068.	176m Lu	3,68 h	V	0,005	8,9 x 10-10	5,0 x 10-4	5,9 x 10-10	2,8 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	1,1 x 10-10

1069.			L	0,005	9,3 x 10-10	5,0 x 10-4	6,2 x 10-10	3,0 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	1,2 x 10-10

1070.	177Lu	6,71 d	V	0,005	5,3 x 10-9	5,0 x 10-4	3,8 x 10-9	2,2 x 10-9	1,6 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

1071.			L	0,005	5,7 x 10-9	5,0 x 10-4	4,1 x 10-9	2,4 x 10-9	1,7 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

1072.	177m Lu	161 d	V	0,005	5,8 x 10-8	5,0 x 10-4	4,6 x 10-8	2,8 x 10-8	1,9 x 10-8	1,6 x 10-9	1,3 x 10-8

1073.			L	0,005	6,5 x 10-8	5,0 x 10-4	5,3 x 10-8	3,2 x 10-8	2,3 x 10-8	2,0 x 10-8	1,6 x 10-8

1074.	178Lu	0,473 h	V	0,005	2,3 x 10-10	5,0 x 10-4	1,5 x 10-10	6,6 x 10-11	4,3 x 10-11	2,9 x 10-11	2,4 x 10-11

1075.			L	0,005	2,4 x 10-10	5,0 x 10-4	1,5 x 10-10	6,9 x 10-11	4,5 x 10-11	3,0 x 10-11	2,6 x 10-11

1076.	178m Lu	0,378 h	V	0,005	2,6 x 10-10	5,0 x 10-4	1,8 x 10-10	8,3 x 10-11	5,6 x 10-11	3,8 x 10-11	3,2 x 10-11

1077.			L	0,005	2,7 x 10-10	5,0 x 10-4	1,9 x 10-10	8,7 x 10-11	5,8 x 10-11	4,0 x 10-11	3,3 x 10-11

1078.	179Lu	4,59 h	V	0,005	9,9 x 10-10	5,0 x 10-4	6,5 x 10-10	3,0 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	1,1 x 10-10

1079.			L	0,005	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	6,8 x 10-10	3,2 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	1,2 x 10-10

Hafnijs

1080.	170Hf	16,0 h	Ā	0,020	1,4 x 10-9	0,002	1,1 x 10-9	5,4 x 10-10	3,4 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

1081.			V	0,020	2,2 x 10-9	0,002	1,7 x 10-9	8,7 x 10-10	5,8 x 10-10	3,9 x 10-10	3,2 x 10-10

1082.	172Hf	1,87 g.	Ā	0,020	1,5 x 10-7	0,002	1,3 x 10-7	7,8 x 10-8	4,9 x 10-8	3,5 x 10-8	3,2 x 10-8

1083.			V	0,020	8,1 x 10-8	0,002	6,9 x 10-8	4,3 x 10-8	2,8 x 10-8	2,3 x 10-8	2,0 x 10-8

1084.	173Hf	24,0 h	Ā	0,020	6,6 x 10-10	0,002	5,0 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	8,9 x 10-11	7,4 x 10-11

1085.			V	0,020	1,1 x 10-9	0,002	8,2 x 10-10	4,3 x 10-10	2,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

1086.	175Hf	70,0 d	Ā	0,020	5,4 x 10-9	0,002	4,0 x 10-9	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	8,5 x 10-10	7,2 x 10-10

1087.			V	0,020	5,8 x 10-9	0,002	4,5 x 10-9	2,6 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9	1,2 x 10-9

1088.	177m Hf	0,856 h	Ā	0,020	3,6 x 10-10	0,002	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	8,5 x 10-11	5,2 x 10-11	4,4 x 10-11

1089.			V	0,020	6,5 x 10-10	0,002	4,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	1,1 x 10-10	9,0 x 10-11

1090.	178m Hf	31,0 g.	Ā	0,020	6,2 x 10-7	0,002	5,8 x 10-7	4,0 x 10-7	3,1 x 10-7	2,7 x 10-7	2,6 x 10-7

1091.			V	0,020	2,6 x 10-7	0,002	2,4 x 10-7	1,7 x 10-7	1,3 x 10-7	1,2 x 10-7	1,2 x 10-7

1092.	179m Hf	25,1 d	Ā	0,020	9,7 x 10-9	0,002	6,8 x 10-9	3,4 x 10-9	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9	1,1 x 10-9

1093.			V	0,020	1,7 x 10-8	0,002	1,3 x 10-8	7,6 x 10-9	5,5 x 10-9	4,8 x 10-9	3,8 x 10-9

1094.	180m Hf	5,50 h	Ā	0,020	5,4 x 10-10	0,002	4,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	7,2 x 10-11	5,9 x 10-11

1095.			V	0,020	9,1 x 10-10	0,002	6,8 x 10-10	3,6 x 10-10	2,4 x 10-10	1,7 x 10-10	1,3 x 10-10

1096.	181Hf	42,4 d	Ā	0,020	1,3 x 10-8	0,002	9,6 x 10-9	4,8 x 10-9	2,8 x 10-9	1,7 x 10-9	1,4 x 10-9

1097.			V	0,020	2,2 x 10-8	0,002	1,7 x 10-8	9,9 x 10-9	7,1 x 10-9	6,3 x 10-9	5,0 x 10-9

1098.	182Hf	9,00 x 106g.	Ā	0,020	6,5 x 10-7	0,002	6,2 x 10-7	4,4 x 10-7	3,6 x 10-7	3,1 x 10-7	3,1 x 10-7

1099.			V	0,020	2,4 x 10-7	0,002	2,3 x 10-7	1,7 x 10-7	1,3 x 10-7	1,3 x 10-7	1,3 x 10-7

1100.	182m Hf	1,02 h	Ā	0,020	1,9 x 10-10	0,002	1,4 x 10-10	6,6 x 10-11	4,2 x 10-11	2,6 x 10-11	2,1 x 10-11

1101.			V	0,020	3,2 x 10-10	0,002	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,8 x 10-11	5,6 x 10-11	4,6 x 10-11

1102.	183Hf	1,07 h	Ā	0,020	2,5 x 10-10	0,002	1,7 x 10-10	7,9 x 10-11	4,9 x 10-11	2,8 x 10-11	2,4 x 10-11

1103.			V	0,020	4,4 x 10-10	0,002	3,0 x 10-10	1,5 x 10-10	9,8 x 10-11	7,0 x 10-11	5,7 x 10-11

1104.	184Hf	4,12 h	Ā	0,020	1,4 x 10-9	0,002	9,6 x 10-10	4,3 x 10-10	2,7 x 10-10	1,4 x 10-10	1,2 x 10-10

1105.			V	0,020	2,6 x 10-9	0,002	1,8 x 10-9	8,9 x 10-10	5,9 x 10-10	4,0 x 10-10	3,3 x 10-10

Tantals

1106.	172Ta	0,613 h	V	0,010	2,8 x 10-10	0,001	1,9 x 10-10	9,3 x 10-11	6,0 x 10-11	4,0 x 10-11	3,3 x 10-11

1107.			L	0,010	2,9 x 10-10	0,001	2,0 x 10-10	9,8 x 10-11	6,3 x 10-11	4,2 x 10-11	3,5 x 10-11

1108.	173Ta	3,65 h	V	0,010	8,8 x 10-10	0,001	6,2 x 10-10	3,0 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

1109.			L	0,010	9,2 x 10-10	0,001	6,5 x 10-10	3,2 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

1110.	174Ta	1,20 h	V	0,010	3,2 x 10-10	0,001	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	7,1 x 10-11	5,0 x 10-11	4,1 x 10-11

1111.			L	0,010	3,4 x 10-10	0,001	2,3 x 10-10	1,1 x 10-10	7,5 x 10-11	5,3 x 10-11	4,3 x 10-11

1112.	175Ta	10,5 h	V	0,010	9,1 x 10-10	0,001	7,0 x 10-10	3,7 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

1113.			L	0,010	9,5 x 10-10	0,001	7,3 x 10-10	3,8 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

1114.	176Ta	8,08 h	V	0,010	1,4 x 10-9	0,001	1,1 x 10-9	5,7 x 10-10	3,7 x 10-10	2,4 x 10-10	1,9 x 10-10

1115.			L	0,010	1,4 x 10-9	0,001	1,1 x 10-9	5,9 x 10-10	3,8 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

1116.	177Ta	2,36 d	V	0,010	6,5 x 10-10	0,001	4,7 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10	9,6 x 10-11

1117.			L	0,010	6,9 x 10-10	0,001	5,0 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

1118.	178Ta	2,20 h	V	0,010	4,4 x 10-10	0,001	3,3 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	8,0 x 10-11	6,5 x 10-11

1119.			L	0,010	4,6 x 10-10	0,001	3,4 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	8,5 x 10-11	6,8 x 10-11

1120.	179Ta	1,82 g.	V	0,010	1,2 x 10-9	0,001	9,6 x 10-10	5,5 x 10-10	3,5 x 10-10	2,6 x 10-10	2,2 x 10-10

1121.			L	0,010	2,4 x 10-9	0,001	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	8,3 x 10-10	6,4 x 10-10	5,6 x 10-10

1122.	180Ta	1,00 x 1013g.	V	0,010	2,7 x 10-8	0,001	2,2 x 10-8	1,3 x 10-8	9,2 x 10-9	7,9 x 10-9	6,4 x 10-9

1123.			L	0,010	7,0 x 10-8	0,001	6,5 x 10-8	4,5 x 10-8	3,1 x 10-8	2,8 x 10-8	2,6 x 10-8

1124.	180m Ta	8,10 h	V	0,010	3,1 x 10-10	0,001	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	7,4 x 10-11	4,8 x 10-11	4,4 x 10-11

1125.			L	0,010	3,3 x 10-10	0,001	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,9 x 10-11	5,2 x 10-11	4,2 x 10-11

1126.	182Ta	115 d	V	0,010	3,2 x 10-8	0,001	2,6 x 10-8	1,5 x 10-8	1,1 x 10-8	9,5 x 10-9	7,6 x 10-9

1127.			L	0,010	4,2 x 10-8	0,001	3,4 x 10-8	2,1 x 10-8	1,5 x 10-8	1,3 x 10-8	1,0 x 10-8

1128.	182m Ta	0,264 h	V	0,010	1,6 x 10-10	0,001	1,1 x 10-10	4,9 x 10-11	3,4 x 10-11	2,4 x 10-11	2,0 x 10-11

1129.			L	0,010	1,6 x 10-10	0,001	1,1 x 10-10	5,2 x 10-11	3,6 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

1130.	183Ta	5,10 d	V	0,010	1,0 x 10-8	0,001	7,4 x 10-9	4,1 x 10-9	2,9 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9

1131.			L	0,010	1,1 x 10-8	0,001	8,0 x 10-9	4,5 x 10-9	3,2 x 10-9	2,7 x 10-9	2,1 x 10-9

1132.	184Ta	8,70 h	V	0,010	3,2 x 10-9	0,001	2,3 x 10-9	1,1 x 10-9	7,5 x 10-10	5,0 x 10-10	4,1 x 10-10

1133.			L	0,010	3,4 x 10-9	0,001	2,4 x 10-9	1,2 x 10-9	7,9 x 10-10	5,4 x 10-10	4,3 x 10-10

1134.	185Ta	0,816 h	V	0,010	3,8 x 10-10	0,001	2,5 x 10-10	1,2 x 10-10	7,7 x 10-11	5,4 x 10-11	4,5 x 10-11

1135.			L	0,010	4,0 x 10-10	0,001	2,6 x 10-10	1,2 x 10-10	8,2 x 10-11	5,7 x 10-11	4,8 x 10-11

1136.	186Ta	0,175 h	V	0,010	1,6 x 10-10	0,001	1,1 x 10-10	4,8 x 10-11	3,1 x 10-11	2,0 x 10-11	1,7 x 10-11

1137.			L	0,010	1,6 x 10-10	0,001	1,1 x 10-10	5,0 x 10-11	3,2 x 10-11	2,1 x 10-11	1,8 x 10-11

Volframs

1138.	176W	2,30 h	Ā	0,600	3,3 x 10-10	0,300	2,7 x 10-10	1,4 x 10-10	8,6 x 10-11	5,0 x 10-11	4,1 x 10-11

1139.	177W	2,25 h	Ā	0,600	2,0 x 10-10	0,300	1,6 x 10-10	8,2 x 10-11	5,1 x 10-11	3,0 x 10-11	2,4 x 10-11

1140.	178W	21,7 d	Ā	0,600	7,2 x 10-10	0,300	5,4 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	8,7 x 10-11	7,2 x 10-11

1141.	179W	0,625 h	Ā	0,600	9,3 x 10-12	0,300	6,8 x 10-12	3,3 x 10-12	2,0 x 10-12	1,2 x 10-12	9,2 x 10-13

1142.	181W	121 d	Ā	0,600	2,5 x 10-10	0,300	1,9 x 10-10	9,2 x 10-11	5,7 x 10-11	3,2 x 10-11	2,7 x 10-11

1143.	185W	75,1 d	Ā	0,600	1,4 x 10-9	0,300	1,0 x 10-9	4,4 x 10-10	2,7 x 10-10	1,4 x 10-10	1,2 x 10-10

1144.	187W	23,9 h	Ā	0,600	2,0 x 10-9	0,300	1,5 x 10-9	7,0 x 10-10	4,3 x 10-10	2,3 x 10-10	1,9 x 10-10

1145.	188W	69,4 d	Ā	0,600	7,1 x 10-9	0,300	5,0 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	6,8 x 10-10	5,7 x 10-10

Rēnijs

1146.	177Re	0,233 h	Ā	1,000	9,4 x 10-11	0,800	6,7 x 10-11	3,2 x 10-11	1,9 x 10-11	1,2 x 10-11	9,7 x 10-12

1147.			V	1,000	1,1 x 10-10	0,800	7,9 x 10-11	3,9 x 10-11	2,5 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

1148.	178Re	0,220 h	Ā	1,000	9,9 x 10-11	0,800	6,8 x 10-11	3,1 x 10-11	1,9 x 10-11	1,2 x 10-11	1,0 x 10-11

1149.			V	1,000	1,3 x 10-10	0,800	8,5 x 10-11	3,9 x 10-11	2,6 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

1150.	181Re	20,0 h	Ā	1,000	2,0 x 10-9	0,800	1,4 x 10-9	6,7 x 10-10	3,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,8 x 10-10

1151.			V	1,000	2,1 x 10-9	0,800	1,5 x 10-9	7,4 x 10-10	4,6 x 10-10	3,1 x 10-10	2,5 x 10-10

1152.	182Re	2,67 d	Ā	1,000	6,5 x 10-10	0,800	4,7 x 10-9	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	8,0 x 10-10	6,4 x 10-10

1153.			V	1,000	8,7 x 10-9	0,800	6,3 x 10-9	3,4 x 10-9	2,2 x 10-9	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

1154.	182Re	12,7 h	Ā	1,000	1,3 x 10-9	0,800	1,0 x 10-9	4,9 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

1155.			V	1,000	1,4 x 10-9	0,800	1,1 x 10-9	5,7 x 10-10	3,6 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

1156.	184Re	38,0 d	Ā	1,000	4,1 x 10-9	0,800	2,9 x 10-9	1,4 x 10-9	8,6 x 10-10	5,4 x 10-10	4,4 x 10-10

1157.			V	1,000	9,1 x 10-9	0,800	6,8 x 10-9	4,0 x 10-9	2,8 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9

1158.	184m Re	165 d	Ā	1,000	6,6 x 10-9	0,800	4,6 x 10-9	2,0 x 10-9	1,2 x 10-9	7,3 x 10-10	5,9 x 10-10

1159.			V	1,000	2,9 x 10-8	0,800	2,2 x 10-8	1,3 x 10-8	9,3 x 10-9	8,1 x 10-9	6,5 x 10-9

1160.	186Re	3,78 d	Ā	1,000	7,3 x 10-9	0,800	4,7 x 10-9	2,0 x 10-9	1,1 x 10-9	6,6 x 10-10	5,2 x 10-10

1161.			V	1,000	8,7 x 10-9	0,800	5,7 x 10-9	2,8 x 10-9	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

1162.	186m Re	1,00 x 105g.	Ā	1,000	1,2 x 10-8	0,800	7,0 x 10-9	2,9 x 10-9	1,7 x 10-9	1,0 x 10-9	8,3 x 10-10

1163.			V	1,000	5,9 x 10-8	0,800	4,6 x 10-8	2,7 x 10-8	1,8 x 10-8	1,4 x 10-8	1,2 x 10-8

1164.	187Re	5,00 x 1010g.	Ā	1,000	2,6 x 10-11	0,800	1,6 x 10-11	6,8 x 10-12	3,8 x 10-12	2,3 x 10-12	1,8 x 10-12

1165.			V	1,000	5,7 x 10-11	0,800	4,1 x 10-11	2,0 x 10-11	1,2 x 10-11	7,5 x 10-12	6,3 x 10-12

1166.	188Re	17,0 h	Ā	1,000	6,5 x 10-9	0,800	4,4 x 10-9	1,9 x 10-9	1,0 x 10-9	6,1 x 10-10	4,6 x 10-10

1167.			V	1,000	6,0 x 10-9	0,800	4,0 x 10-9	1,8 x 10-9	1,0 x 10-9	6,8 x 10-10	5,4 x 10-10

1168.	188m Re	0,310 h	Ā	1,000	1,4 x 10-10	0,800	9,1 x 10-11	4,0 x 10-11	2,1 x 10-10	1,3 x 10-11	1,0 x 10-11

1169.			V	1,000	1,3 x 10-10	0,800	8,6 x 10-11	4,0 x 10-11	2,7 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11

1170.	189Re	1,01 d	Ā	1,000	3,7 x 10-9	0,800	2,5 x 10-9	1,1 x 10-9	5,8 x 10-10	3,5 x 10-10	2,7 x 10-10

1171.			V	1,000	3,9 x 10-9	0,800	2,6 x 10-9	1,2 x 10-9	7,6 x 10-10	5,5 x 10-10	4,3 x 10-10

Osmijs

1172.	180Os	0,366 h	Ā	0,020	7,1 x 10-11	0,010	5,3 x 10-11	2,6 x 10-11	1,6 x 10-11	1,0 x 10-11	8,2 x 10-12

1173.			V	0,020	1,1 x 10-10	0,010	7,9 x 10-11	3,9 x 10-11	2,5 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

1174.			L	0,020	1,1 x 10-10	0,010	8,2 x 10-11	4,1 x 10-11	2,6 x 10-11	1,8 x 10-11	1,5 x 10-11

1175.	181Os	1,75 h	Ā	0,020	3,0 x 10-10	0,010	2,3 x 10-10	1,1 x 10-10	7,0 x 10-11	4,1 x 10-11	3,3 x 10-11

1176.			V	0,020	4,5 x 10-10	0,010	3,4 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	7,6 x 10-11	6,2 x 10-11

1177.			L	0,020	4,7 x 10-10	0,010	3,6 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	8,1 x 10-11	6,5 x 10-11

1178.	182Os	22,0 h	Ā	0,020	1,6 x 10-9	0,010	1,2 x 10-9	6,0 x 10-10	3,7 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

1179.			V	0,020	2,5 x 10-9	0,010	1,9 x 10-9	1,0 x 10-9	6,6 x 10-10	4,5 x 10-10	3,6 x 10-10

1180.			L	0,020	2,6 x 10-9	0,010	2,0 x 10-9	1,0 x 10-9	6,9 x 10-10	4,8 x 10-10	3,8 x 10-10

1181.	185Os	94,0 d	Ā	0,020	7,2 x 10-9	0,010	5,8 x 10-9	3,1 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	1,1 x 10-9

1182.			V	0,020	6,6 x 10-9	0,010	5,4 x 10-9	2,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,5 x 10-9	1,3 x 10-9

1183.			L	0,020	7,0 x 10-9	0,010	5,8 x 10-9	3,6 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9	1,6 x 10-9

1184.	189m Os	6,00 h	Ā	0,020	3,8 x 10-11	0,010	2,8 x 10-11	1,2 x 10-11	7,0 x 10-12	3,5 x 10-12	2,5 x 10-12

1185.			V	0,020	6,5 x 10-11	0,010	4,1 x 10-11	1,8 x 10-11	1,1 x 10-11	6,0 x 10-12	5,0 x 10-12

1186.			L	0,020	6,8 x 10-11	0,010	4,3 x 10-11	1,9 x 10-11	1,2 x 10-11	6,3 x 10-12	5,3 x 10-12

1187.	191Os	15,4 d	Ā	0,020	2,8 x 10-9	0,010	1,9 x 10-9	8,5 x 10-10	5,3 x 10-10	3,0 x 10-10	2,5 x 10-10

1188.			V	0,020	8,0 x 10-9	0,010	5,8 x 10-9	3,4 x 10-9	2,4 x 10-9	2,0 x 10-9	1,7 x 10-9

1189.			L	0,020	9,0 x 10-9	0,010	6,5 x 10-9	3,9 x 10-9	2,7 x 10-9	2,3 x 10-9	1,9 x 10-9

1190.	191mOs	6,00 h	Ā	0,020	3,0 x 10-10	0,010	2,0 x 10-10	8,8 x 10-11	5,4 x 10-11	2,9 x 10-11	2,4 x 10-11

1191.			V	0,020	7,8 x 10-10	0,010	5,4 x 10-10	3,1 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

1192.			L	0,020	8,5 x 10-10	0,010	6,0 x 10-10	3,4 x 10-10	2,4 x 10-10	2,0 x 10-10	1,6 x 10-10

1193.	193Os	1,25 d	Ā	0,020	1,9 x 10-9	0,010	1,2 x 10-9	5,2 x 10-10	3,2 x 10-10	1,8 x 10-10	1,6 x 10-10

1194.			V	0,020	3,8 x 10-9	0,010	2,6 x 10-9	1,3 x 10-9	8,4 x 10-10	5,9 x 10-10	4,8 x 10-10

1195.			L	0,020	4,0 x 10-9	0,010	2,7 x 10-9	1,3 x 10-9	9,0 x 10-10	6,4 x 10-10	5,2 x 10-10

1196.	194Os	6,00 g.	Ā	0,020	8,7 x 10-8	0,010	6,8 x 10-8	3,4 x 10-8	2,1 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8

1197.			V	0,020	9,9 x 10-8	0,010	8,3 x 10-8	4,8 x 10-8	3,1 x 10-8	2,4 x 10-8	2,1 x 10-8

1198.			L	0,020	2,6 x 10-7	0,010	2,4 x 10-7	1,6 x 10-7	1,1 x 10-7	8,8 x 10-8	8,5 x 10-8

Irīdijs

1199.	182Ir	0,250 h	Ā	0,020	1,4 x 10-10	0,010	9,8 x 10-11	4,5 x 10-11	2,8 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

1200.			V	0,020	2,1 x 10-10	0,010	1,4 x 10-10	6,7 x 10-11	4,3 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

1201.			L	0,020	2,2 x 10-10	0,010	1,5 x 10-10	6,9 x 10-11	4,4 x 10-11	2,9 x 10-11	2,4 x 10-11

1202.	184Ir	3,02 h	Ā	0,020	5,7 x 10-10	0,010	4,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	7,6 x 10-11	6,2 x 10-11

1203.			V	0,020	8,6 x 10-10	0,010	6,4 x 10-10	3,2 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

1204.			L	0,020	8,9 x 10-10	0,010	6,6 x 10-10	3,4 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	1,2 x 10-10

1205.	185Ir	14,0 h	Ā	0,020	8,0 x 10-10	0,010	6,1 x 10-10	2,9 x 10-10	1,8 x 10-10	1,0 x 10-10	8,2 x 10-11

1206.			V	0,020	1,3 x 10-9	0,010	9,7 x 10-10	4,9 x 10-10	3,2 x 10-10	2,2 x 10-10	1,8 x 10-10

1207.			L	0,020	1,4 x 10-9	0,010	1,0 x 10-9	5,2 x 10-10	3,4 x 10-10	2,3 x 10-10	1,9 x 10-10

1208.	186Ir	15,8 h	Ā	0,020	1,5 x 10-9	0,010	1,2 x 10-9	5,9 x 10-10	3,6 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

1209.			V	0,020	2,2 x 10-9	0,010	1,7 x 10-9	8,8 x 10-10	5,8 x 10-10	3,8 x 10-10	3,1 x 10-10

1210.			L	0,020	2,3 x 10-9	0,010	1,8 x 10-9	9,2 x 10-10	6,0 x 10-10	4,0 x 10-10	3,2 x 10-10

1211.	186Ir	1,75 h	Ā	0,020	2,1 x 10-10	0,010	1,6 x 10-10	7,7 x 10-11	4,8 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

1212.			V	0,020	3,3 x 10-10	0,010	2,4 x 10-10	1,2 x 10-10	7,7 x 10-11	5,1 x 10-11	4,2 x 10-11

1213.			L	0,020	3,4 x 10-10	0,010	2,5 x 10-10	1,2 x 10-10	8,1 x 10-11	5,4 x 10-11	4,4 x 10-11

1214.	187Ir	10,5 h	Ā	0,020	3,6 x 10-10	0,010	2,8 x 10-10	1,4 x 10-10	8,2 x 10-11	4,6 x 10-11	3,7 x 10-11

1215.			V	0,020	5,8 x 10-10	0,010	4,3 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	9,2 x 10-11	7,4 x 10-11

1216.			L	0,020	6,0 x 10-10	0,010	4,5 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	9,7 x 10-11	7,9 x 10-11

1217.	188Ir	1,73 d	Ā	0,020	2,0 x 10-9	0,010	1,6 x 10-9	8,0 x 10-10	5,0 x 10-10	2,9 x 10-10	2,4 x 10-10

1218.			V	0,020	2,7 x 10-9	0,010	2,1 x 10-9	1,1 x 10-9	7,5 x 10-10	5,0 x 10-10	4,0 x 10-10

1219.			L	0,020	2,8 x 10-9	0,010	2,2 x 10-9	1,2 x 10-9	7,8 x 10-10	5,2 x 10-10	4,2 x 10-10

1220.	189Ir	13,3 d	Ā	0,020	1,2 x 10-9	0,010	8,2 x 10-10	3,8 x 10-10	2,4 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

1221.			V	0,020	2,7 x 10-9	0,010	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	7,7 x 10-10	6,4 x 10-10	5,2 x 10-10

1222.			L	0,020	3,0 x 10-9	0,010	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	8,7 x 10-10	7,3 x 10-10	6,0 x 10-10

1223.	190Ir	12,1 d	Ā	0,020	6,2 x 10-9	0,010	4,7 x 10-9	2,4 x 10-9	1,5 x 10-9	9,1 x 10-10	7,7 x 10-10

1224.			V	0,020	1,1 x 10-8	0,010	8,6 x 10-9	4,4 x 10-9	3,1 x 10-9	2,7 x 10-9	2,1 x 10-9

1225.			L	0,020	1,1 x 10-8	0,010	9,4 x 10-9	4,8 x 10-9	3,5 x 10-9	3,0 x 10-9	2,4 x 10-9

1226.	190m Ir	3,10 h	Ā	0,020	4,2 x 10-10	0,010	3,4 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	6,0 x 10-11	4,9 x 10-11

1227.			V	0,020	6,0 x 10-10	0,010	4,7 x 10-10	2,4 x 10-10	1,5 x 10-10	9,9 x 10-11	7,9 x 10-11

1228.			L	0,020	6,2 x 10-10	0,010	4,8 x 10-10	2,5 x 10-10	1,6 x 10-10	1,0 x 10-10	8,3 x 10-11

1229.	190m Ir	1,20 h	Ā	0,020	3,2 x 10-11	0,010	2,4 x 10-11	1,2 x 10-11	7,2 x 10-12	4,3 x 10-12	3,6 x 10-12

1230.			V	0,020	5,7 x 10-11	0,010	4,2 x 10-11	2,0 x 10-11	1,4 x 10-11	1,2 x 10-11	9,3 x 10-12

1231.			L	0,020	5,5 x 10-11	0,010	4,5 x 10-11	2,2 x 10-11	1,6 x 10-11	1,3 x 10-11	1,0 x 10-11

1232.	192Ir	74,0 d	Ā	0,020	1,5 x 10-8	0,010	1,1 x 10-8	5,7 x 10-9	3,3 x 10-9	2,1 x 10-9	1,8 x 10-9

1233.			V	0,020	2,3 x 10-8	0,010	1,8 x 10-8	1,1 x 10-8	7,6 x 10-9	6,4 x 10-9	5,2 x 10-9

1234.			L	0,020	2,8 x 10-8	0,010	2,2 x 10-8	1,3 x 10-8	9,5 x 10-9	8,1 x 10-9	6,6 x 10-9

1235.	192m Ir	2,41 x 102g.	Ā	0,020	2,7 x 10-8	0,010	2,3 x 10-8	1,4 x 10-8	8,2 x 10-9	5,4 x 10-9	4,8 x 10-9

1236.			V	0,020	2,3 x 10-8	0,010	2,1 x 10-8	1,3 x 10-8	8,4 x 10-9	6,6 x 10-9	5,8 x 10-9

1237.			L	0,020	9,2 x 10-8	0,010	9,1 x 10-8	6,5 x 10-8	4,5 x 10-8	4,0 x 10-8	3,9 x 10-8

1238.	193m Ir	11,9 d	Ā	0,020	1,2 x 10-9	0,010	8,4 x 10-10	3,7 x 10-10	4,5 x 10-10	1,2 x 10-10	1,0 x 10-10

1239.			V	0,020	4,8 x 10-9	0,010	3,5 x 10-9	2,1 x 10-9	1,5 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

1240.			L	0,020	5,4 x 10-9	0,010	4,0 x 10-9	2,4 x 10-9	1,8 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

1241.	194Ir	19,1 h	Ā	0,020	2,9 x 10-9	0,010	1,9 x 10-9	8,1 x 10-10	4,9 x 10-10	2,5 x 10-10	2,1 x 10-10

1242.			V	0,020	5,3 x 10-9	0,010	3,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,3 x 10-10	5,2 x 10-10

1243.			L	0,020	5,5 x 10-9	0,010	3,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	6,7 x 10-10	5,6 x 10-10

1244.	194m Ir	171 d	Ā	0,020	3,4 x 10-8	0,010	2,7 x 10-8	1,4 x 10-8	9,5 x 10-9	6,2 x 10-9	5,4 x 10-9

1245.			V	0,020	3,9 x 10-8	0,010	3,2 x 10-8	1,9 x 10-8	1,3 x 10-8	1,1 x 10-8	9,0 x 10-9

1246.			L	0,020	5,0 x 10-8	0,010	4,2 x 10-8	2,6 x 10-8	1,8 x 10-8	1,5 x 10-8	1,3 x 10-8

1247.	195Ir	2,50 h	Ā	0,020	2,9 x 10-10	0,010	1,9 x 10-10	8,1 x 10-11	5,1 x 10-11	2,9 x 10-11	2,4 x 10-11

1248.			V	0,020	5,4 x 10-10	0,010	3,6 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	8,1 x 10-11	6,7 x 10-11

1249.			L	0,020	5,7 x 10-10	0,010	3,8 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	8,7 x 10-11	7,1 x 10-11

1250.	195m Ir	3,80 h	Ā	0,020	6,9 x 10-10	0,010	4,8 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	7,2 x 10-11	6,0 x 10-11

1251.			V	0,020	1,2 x 10-9	0,010	8,6 x 10-10	4,2 x 10-10	2,7 x 10-10	1,9 x 10-10	1,6 x 10-10

1252.			L	0,020	1,3 x 10-9	0,010	9,0 x 10-10	4,4 x 10-10	2,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,7 x 10-10

Platīns

1253.	186Pt	2,00 h	Ā	0,020	3,0 x 10-10	0,010	2,4 x 10-10	1,2 x 10-10	7,2 x 10-11	4,1 x 10-11	3,3 x 10-11

1254.	188Pt	10,2 d	Ā	0,020	3,6 x 10-9	0,010	2,7 x 10-9	1,3 x 10-9	8,4 x 10-10	5,0 x 10-10	4,2 x 10-10

1255.	189Pt	10,9 h	Ā	0,020	3,8 x 10-10	0,010	2,9 x 10-10	1,4 x 10-10	8,4 x 10-11	4,7 x 10-11	3,8 x 10-11

1256.	191Pt	2,80 d	Ā	0,020	1,1 x 10-9	0,010	7,9 x 10-10	3,7 x 10-10	2,3 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

1257.	193Pt	50,0 g.	Ā	0,020	2,2 x 10-10	0,010	1,6 x 10-10	7,2 x 10-11	4,3 x 10-11	2,5 x 10-11	2,1 x 10-11

1258.	193m Pt	4,33 d	Ā	0,020	1,6 x 10-9	0,010	1,0 x 10-9	4,5 x 10-10	2,7 x 10-10	1,4 x 10-10	1,2 x 10-10

1259.	195m Pt	4,02 d	Ā	0,020	2,2 x 10-9	0,010	1,5 x 10-9	6,4 x 10-10	3,9 x 10-10	2,1 x 10-10	1,8 x 10-10

1260.	197Pt	18,3 h	Ā	0,020	1,1 x 10-9	0,010	7,3 x 10-10	3,1 x 10-10	1,9 x 10-10	1,0 x 10-10	8,5 x 10-11

1261.	197m Pt	1,57 h	Ā	0,020	2,8 x 10-10	0,010	1,8 x 10-10	7,9 x 10-11	4,9 x 10-11	2,8 x 10-11	2,4 x 10-11

1262.	199Pt	0,513 h	Ā	0,020	1,3 x 10-10	0,010	8,3 x 10-11	3,6 x 10-11	2,3 x 10-11	1,4 x 10-11	1,2 x 10-11

1263.	200Pt	12,5 h	Ā	0,020	2,6 x 10-9	0,010	1,7 x 10-9	7,2 x 10-10	5,1 x 10-10	2,6 x 10-10	2,2 x 10-10

Zelts

1264.	193Au	17,6 h	Ā	0,200	3,7 x 10-10	0,100	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	7,9 x 10-11	4,3 x 10-11	3,6 x 10-11

1265.			V	0,200	7,5 x 10-10	0,100	5,6 x 10-10	2,8 x 10-10	1,9 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

1266.			L	0,200	7,9 x 10-10	0,100	5,9 x 10-10	3,0 x 10-10	2,0 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

1267.	194Au	1,65 d	Ā	0,200	1,2 x 10-9	0,100	9,6 x 10-10	4,9 x 10-10	3,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,4 x 10-10

1268.			V	0,200	1,7 x 10-9	0,100	1,4 x 10-9	7,1 x 10-10	4,6 x 10-10	2,9 x 10-10	2,3 x 10-10

1269.			L	0,200	1,7 x 10-9	0,100	1,4 x 10-9	7,3 x 10-10	4,7 x 10-10	3,0 x 10-10	2,4 x 10-10

1270.	195Au	183 d	Ā	0,200	7,2 x 10-10	0,100	5,3 x 10-10	2,5 x 10-10	1,5 x 10-10	8,1 x 10-11	6,6 x 10-11

1271.			V	0,200	5,2 x 10-9	0,100	4,1 x 10-9	2,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9

1272.			L	0,200	8,1 x 10-9	0,100	6,6 x 10-9	3,9 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

1273.	198Au	2,69 d	Ā	0,200	2,4 x 10-9	0,100	1,7 x 10-9	7,6 x 10-10	4,7 x 10-10	2,5 x 10-10	2,1 x 10-10

1274.			V	0,200	5,0 x 10-9	0,100	4,1 x 10-9	1,9 x 10-9	1,3 x 10-9	9,7 x 10-10	7,8 x 10-10

1275.			L	0,200	5,4 x 10-9	0,100	4,4 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,1 x 10-9	8,6 x 10-10

1276.	198m Au	2,30 d	Ā	0,200	3,3 x 10-9	0,100	2,4 x 10-9	1,1 x 10-9	6,9 x 10-10	3,7 x 10-10	3,2 x 10-10

1277.			V	0,200	8,7 x 10-9	0,100	6,5 x 10-9	3,6 x 10-9	2,6 x 10-9	2,2 x 10-9	1,8 x 10-9

1278.			L	0,200	9,5 x 10-9	0,100	7,1 x 10-9	4,0 x 10-9	2,9 x 10-9	2,5 x 10-9	2,0 x 10-9

1279.	199Au	3,14 d	Ā	0,200	1,1 x 10-9	0,100	7,9 x 10-10	3,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	9,8 x 10-11

1280.			V	0,200	3,4 x 10-9	0,100	2,5 x 10-9	1,4 x 10-9	1,0 x 10-9	9,0 x 10-10	7,1 x 10-10

1281.			L	0,200	3,8 x 10-9	0,100	2,8 x 10-9	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9	7,9 x 10-10

1282.	200Au	0,807 h	Ā	0,200	1,9 x 10-10	0,100	1,2 x 10-10	5,2 x 10-11	3,2 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

1283.			V	0,200	3,2 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10	9,3 x 10-11	6,0 x 10-11	4,0 x 10-11	3,3 x 10-11

1284.			L	0,200	3,4 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10	9,8 x 10-11	6,3 x 10-11	4,2 x 10-11	3,5 x 10-11

1285.	200m Au	18,7 h	Ā	0,200	2,7 x 10-9	0,100	2,1 x 10-9	1,0 x 10-9	6,4 x 10-10	3,6 x 10-10	2,9 x 10-10

1286.			V	0,200	4,8 x 10-9	0,100	3,7 x 10-9	1,9 x 10-9	1,2 x 10-9	8,4 x 10-10	6,8 x 10-10

1287.			L	0,200	5,1 x 10-9	0,100	3,9 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	8,9 x 10-10	7,2 x 10-10

1288.	201Au	0,400 h	Ā	0,200	9,0 x 10-11	0,100	5,7 x 10-11	2,5 x 10-11	1,6 x 10-11	1,0 x 10-11	8,7 x 10-12

1289.			V	0,200	1,5 x 10-10	0,100	9,6 x 10-11	4,3 x 10-11	2,9 x 10-11	2,0 x 10-11	1,7 x 10-11

1290.			L	0,200	1,5 x 10-10	0,100	1,0 x 10-10	4,5 x 10-11	3,0 x 10-11	2,1 x 10-11	1,7 x 10-11

Dzīvsudrabs

1291.	193Hg org.	3,50 h	Ā	0,800	2,2 x 10-10	0,400	1,8 x 10-10	8,2 x 10-11	5,0 x 10-11	2,9 x 10-11	2,4 x 10-11

1292.	193Hg neorg. 	3,50 h	Ā	0,040	2,7 x 10-10	0,020	2,0 x 10-10	8,9 x 10-11	5,5 x 10-11	3,1 x 10-11	2,6 x 10-11

1293.			V	0,040	5,3 x 10-10	0,020	3,8 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	9,2 x 10-11	7,5 x 10-11

1294.	193m Hg org.	11,1 h	Ā	0,800	8,4 x 10-10	0,400	7,6 x 10-10	3,7 x 10-10	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

1295.	193mHg neorg.	11,1 h	Ā	0,040	1,1 x 10-9	0,020	8,5 x 10-10	4,1 x 10-10	2,5 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

1296.			V	0,040	1,9 x 10-9	0,020	1,4 x 10-9	7,2 x 10-10	4,7 x 10-10	3,2 x 10-10	2,6 x 10-10

1297.	194Hg org.	2,60 x 102g.	Ā	0,800	4,9 x 10-8	0,400	3,7 x 10-8	2,4 x 10-8	1,9 x 10-8	1,5 x 10-8	1,4 x 10-8

1298.	194Hg neorg.	2,60 x 102g.	Ā	0,040	3,2 x 10-8	0,020	2,9 x 10-8	2,0 x 10-8	1,6 x 10-8	1,4 x 10-8	1,3 x 10-8

1299.			V	0,040	2,1 x 10-8	0,020	1,9 x 10-8	1,3 x 10-8	1,0 x 10-8	8,9 x 10-9	8,3 x 10-9

1300.	195Hg org.	9,90 h	Ā	0,800	2,0 x 10-10	0,400	1,8 x 10-10	8,5 x 10-11	5,1 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

1301.	195Hg neorg.	9,90 h	Ā	0,040	2,7 x 10-10	0,020	2,0 x 10-10	9,5 x 10-11	5,7 x 10-11	3,1 x 10-11	2,5 x 10-11

1302.			V	0,040	5,3 x 10-10	0,020	3,9 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	9,0 x 10-11	7,3 x 10-11

1303.	195m Hg org.	1,73 d	Ā	0,800	1,1 x 10-9	0,400	9,7 x 10-10	4,4 x 10-10	2,7 x 10-10	1,4 x 10-10	1,2 x 10-10

1304.	195mHg neorg.	1,73 d	Ā	0,040	1,6 x 10-9	0,020	1,1 x 10-9	5,1 x 10-10	3,1 x 10-10	1,7 x 10-10	1,4 x 10-10

1305.			V	0,040	3,7 x 10-9	0,020	2,6 x 10-9	1,4 x 10-9	8,5 x 10-10	6,7 x 10-10	5,3 x 10-10

1306.	197Hg org.	2,67 d	Ā	0,800	4,7 x 10-10	0,400	4,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	5,8 x 10-11	4,7 x 10-11

1307.	197Hg neorg.	2,67 d	Ā	0,040	6,8 x 10-10	0,020	4,7 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	6,8 x 10-11	5,6 x 10-11

1308.			V	0,040	1,7 x 10-9	0,020	1,2 x 10-9	6,6 x 10-10	4,6 x 10-10	3,8 x 10-10	3,0 x 10-10

1309.	197m Hg org.	23,8 h	Ā	0,800	9,3 x 10-10	0,400	7,8 x 10-10	3,4 x 10-10	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	9,6 x 10-11

1310.	197mHg neorg.	23,8 h	Ā	0,040	1,4 x 10-9	0,020	9,3 x 10-10	4,0 x 10-10	2,5 x 10-10	1,3 x 10-10	1,1 x 10-10

1311.			V	0,040	3,5 x 10-9	0,020	2,5 x 10-9	1,1 x 10-9	8,2 x 10-10	6,7 x 10-10	5,3 x 10-10

1312.	199m Hg org.	0,710 h	Ā	0,800	1,4 x 10-10	0,400	9,6 x 10-11	4,2 x 10-11	2,7 x 10-11	1,7 x 10-11	1,5 x 10-11

1313.	199mHg neorg.	0,710 h	Ā	0,040	1,4 x 10-10	0,020	9,6 x 10-11	4,2 x 10-11	2,7 x 10-11	1,7 x 10-11	1,5 x 10-11

1314.			V	0,040	2,5 x 10-10	0,020	1,7 x 10-10	7,9 x 10-11	5,4 x 10-11	3,8 x 10-11	3,2 x 10-11

1315.	203Hg org.	46,6 d	Ā	0,800	5,7 x 10-9	0,400	3,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	6,6 x 10-10	5,6 x 10-10

1316.	203Hg neorg.	46,6 d	Ā	0,040	4,2 x 10-9	0,020	2,9 x 10-9	1,4 x 10-9	9,0 x 10-10	5,5 x 10-10	4,6 x 10-10

1317.			V	0,040	1,0 x 10-8	0,020	7,9 x 10-9	4,7 x 10-9	3,4 x 10-9	3,0 x 10-9	2,4 x 10-9

Tallijs

1318.	194Tl	0,550 h	Ā	1,000	3,6 x 10-11	1,000	3,0 x 10-11	1,5 x 10-11	9,2 x 10-12	5,5 x 10-12	4,4 x 10-12

1319.	194m Tl	0,546 h	Ā	1,000	1,7 x 10-10	1,000	1,2 x 10-10	6,1 x 10-11	3,8 x 10-11	2,3 x 10-11	1,9 x 10-11

1320.	195Tl	1,16 h	Ā	1,000	1,3 x 10-10	1,000	1,0 x 10-10	5,3 x 10-11	3,2 x 10-11	1,9 x 10-11	1,5 x 10-11

1321.	197Tl	2,84 h	Ā	1,000	1,3 x 10-10	1,000	9,7 x 10-11	4,7 x 10-11	2,9 x 10-11	1,7 x 10-11	1,4 x 10-11

1322.	198Tl	5,30 h	Ā	1,000	4,7 x 10-10	1,000	4,0 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	7,5 x 10-11	6,0 x 10-11

1323.	198m Tl	1,87 h	Ā	1,000	3,2 x 10-10	1,000	2,5 x 10-10	1,2 x 10-10	7,5 x 10-11	4,5 x 10-11	3,7 x 10-11

1324.	199Tl	7,42 h	Ā	1,000	1,7 x 10-10	1,000	1,3 x 10-10	6,4 x 10-11	3,9 x 10-11	2,3 x 10-11	1,9 x 10-11

1325.	200Tl	1,09 d	Ā	1,000	1,0 x 10-9	1,000	8,7 x 10-10	4,6 x 10-10	2,8 x 10-10	1,6 x 10-10	1,3 x 10-10

1326.	201Tl	3,04 d	Ā	1,000	4,5 x 10-10	1,000	3,3 x 10-10	1,5 x 10-10	9,4 x 10-11	5,4 x 10-11	4,4 x 10-11

1327.	202Tl	12,2 d	Ā	1,000	1,5 x 10-9	1,000	1,2 x 10-9	5,9 x 10-10	3,8 x 10-10	2,3 x 10-10	1,9 x 10-10

1328.	204Tl	3,78 g.	Ā	1,000	5,0 x 10-9	1,000	3,3 x 10-9	1,5 x 10-9	8,8 x 10-10	4,7 x 10-10	3,9 x 10-10

Svins7

1329.	195m Pb	0,263 h	Ā	0,600	1,3 x 10-10	0,200	1,0 x 10-10	4,9 x 10-11	3,1 x 10-11	1,9 x 10-11	1,6 x 10-11

1330.			V	0,200	2,0 x 10-10	0,100	1,5 x 10-10	7,1 x 10-11	4,6 x 10-11	3,1 x 10-11	2,5 x 10-11

1331.			L	0,020	2,1 x 10-10	0,010	1,5 x 10-10	7,4 x 10-11	4,8 x 10-11	3,2 x 10-11	2,7 x 10-11

1332.	198Pb	2,40 h	Ā	0,600	3,4 x 10-10	0,200	2,9 x 10-10	1,5 x 10-10	8,9 x 10-11	5,2 x 10-11	4,3 x 10-11

1333.			V	0,200	5,0 x 10-10	0,100	4,0 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	8,3 x 10-11	6,6 x 10-11

1334.			L	0,020	5,4 x 10-10	0,010	4,2 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	8,7 x 10-11	7,0 x 10-11

1335.	199Pb	1,50 h	Ā	0,600	1,9 x 10-10	0,200	1,6 x 10-10	8,2 x 10-11	4,9 x 10-11	2,9 x 10-11	2,3 x 10-11

1336.			V	0,200	2,8 x 10-10	0,100	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	7,1 x 10-11	4,6 x 10-11	3,6 x 10-11

1337.			L	0,020	2,9 x 10-10	0,010	2,3 x 10-10	1,2 x 10-10	7,4 x 10-11	4,7 x 10-11	3,7 x 10-11

1338.	200Pb	21,5 h	Ā	0,600	1,1 x 10-9	0,200	9,3 x 10-10	4,6 x 10-10	2,8 x 10-10	1,6 x 10-10	1,4 x 10-10

1339.			V	0,200	2,2 x 10-9	0,100	1,7 x 10-9	8,6 x 10-10	5,7 x 10-10	4,1 x 10-10	3,3 x 10-10

1340.			L	0,020	2,4 x 10-9	0,010	1,8 x 10-9	9,2 x 10-10	6,2 x 10-10	4,4 x 10-10	3,5 x 10-10

1341.	201Pb	9,40 h	Ā	0,600	4,5 x 10-10	0,200	4,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,2 x 10-10	7,1 x 10-10	6,0 x 10-11

1342.			V	0,200	8,0 x 10-10	0,100	6,4 x 10-10	3,3 x 10-10	2,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,1 x 10-10

1343.			L	0,020	8,8 x 10-10	0,010	6,7 x 10-10	3,5 x 10-10	2,2 x 10-10	1,5 x 10-10	1,2 x 10-10

1344.	202Pb	3,00 x 105g.	Ā	0,600	1,9 x 10-8	0,200	1,3 x 10-8	8,9 x 10-9	1,3 x 10-8	1,8 x 10-8	1,1 x 10-8

1345.			V	0,200	1,2 x 10-8	0,100	8,9 x 10-9	6,2 x 10-9	6,7 x 10-9	8,7 x 10-9	6,3 x 10-9

1346.			L	0,020	2,8 x 10-8	0,010	2,8 x 10-8	2,0 x 10-8	1,4 x 10-8	1,3 x 10-8	1,2 x 10-8

1347.	202m Pb	3,62 h	Ā	0,600	4,7 x 10-10	0,200	4,0 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	7,5 x 10-11	6,2 x 10-11

1348.			V	0,200	6,9 x 10-10	0,100	5,6 x 10-10	2,9 x 10-10	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	9,5 x 10-11

1349.			L	0,020	7,3 x 10-10	0,010	5,8 x 10-10	3,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	1,0 x 10-10

1350.	203Pb	2,17 d	Ā	0,600	7,2 x 10-10	0,200	5,8 x 10-10	2,8 x 10-10	1,7 x 10-10	9,9 x 10-11	8,5 x 10-11

1351.			V	0,200	1,3 x 10-9	0,100	1,0 x 10-9	5,4 x 10-10	3,6 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10

1352.			L	0,020	1,5 x 10-9	0,010	1,1 x 10-9	5,8 x 10-10	3,8 x 10-10	2,8 x 10-10	2,2 x 10-10

1353.	205Pb	1,43 x 107g.	Ā	0,600	1,1 x 10-9	0,200	6,9 x 10-10	4,0 x 10-10	4,1 x 10-10	4,3 x 10-10	3,3 x 10-10

1354.			V	0,200	1,1 x 10-9	0,100	7,7 x 10-10	4,3 x 10-10	3,2 x 10-10	2,9 x 10-10	2,5 x 10-10

1355.			L	0,020	2,9 x 10-9	0,010	2,7 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	9,2 x 10-10	8,5 x 10-10

1356.	209Pb	3,25 h	Ā	0,600	1,8 x 10-10	0,200	1,2 x 10-10	5,3 x 10-11	3,4 x 10-11	1,9 x 10-11	1,7 x 10-11

1357.			V	0,200	4,0 x 10-10	0,100	2,7 x 10-10	1,3 x 10-10	9,2 x 10-11	6,9 x 10-11	5,6 x 10-11

1358.			L	0,020	4,4 x 10-10	0,010	2,9 x 10-10	1,4 x 10-10	9,9 x 10-11	7,5 x 10-11	6,1 x 10-11

1359.	210Pb	22,3 g.	Ā	0,600	4,7 x 10-6	0,200	2,9 x 10-6	1,5 x 10-6	1,4 x 10-6	1,3 x 10-6	9,0 x 10-17

1360.			V	0,200	5,0 x 10-6	0,100	3,7 x 10-6	2,2 x 10-6	1,5 x 10-6	1,3 x 10-6	1,1 x 10-6

1361.			L	0,020	1,8 x 10-5	0,010	1,8 x 10-5	1,1 x 10-5	7,2 x 10-6	5,9 x 10-6	5,6 x 10-6

1362.	211Pb	0,601 h	Ā	0,600	2,5 x 10-8	0,200	1,7 x 10-8	8,7 x 10-9	6,1 x 10-9	4,6 x 10-9	3,9 x 10-9

1363.			V	0,200	6,2 x 10-8	0,100	4,5 x 10-8	2,5 x 10-8	1,9 x 10-8	1,4 x 10-8	1,1 x 10-8

1364.			L	0,020	6,6 x 10-8	0,010	4,8 x 10-8	2,7 x 10-8	2,0 x 10-8	1,5 x 10-8	1,2 x 10-8

1365.	212Pb	10,6 h	Ā	0,600	1,9 x 10-7	0,200	1,2 x 10-7	5,4 x 10-8	3,5 x 10-8	2,0 x 10-8	1,8 x 10-8

1366.			V	0,200	6,2 x 10-7	0,100	4,6 x 10-7	3,0 x 10-7	2,2 x 10-7	2,2 x 10-7	1,7 x 10-7

1367.			L	0,020	6,7 x 10-7	0,010	5,0 x 10-7	3,3 x 10-7	2,5 x 10-7	2,4 x 10-7	1,9 x 10-7

1368.	214Pb	0,447 h	Ā	0,600	2,2 x 10-8	0,200	1,5 x 10-8	6,9 x 10-9	4,8 x 10-9	3,3 x 10-9	2,8 x 10-9

1369.			V	0,200	6,4 x 10-8	0,100	4,6 x 10-8	2,6 x 10-8	1,9 x 10-8	1,4 x 10-8	1,4 x 10-8

1370.			L	0,020	6,9 x 10-8	0,010	5,0 x 10-8	2,8 x 10-8	2,1 x 10-8	1,5 x 10-8	1,5 x 10-8

Bismuts

1371.	200Bi	0,606 h	Ā	0,100	1,9 x 10-10	0,050	1,5 x 10-10	7,4 x 10-11	4,5 x 10-11	2,7 x 10-11	2,2 x 10-11

1372.			V	0,100	2,5 x 10-10	0,050	1,9 x 10-10	9,9 x 10-11	6,3 x 10-11	4,1 x 10-11	3,3 x 10-11

1373.	201Bi	1,80 h	Ā	0,100	4,0 x 10-10	0,050	3,1 x 10-10	1,5 x 10-10	9,3 x 10-11	5,4 x 10-11	4,4 x 10-11

1374.			V	0,100	5,5 x 10-10	0,050	4,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	8,3 x 10-11	6,6 x 10-11

1375.	202Bi	1,67 h	Ā	0,100	3,4 x 10-10	0,050	2,8 x 10-10	1,5 x 10-10	9,0 x 10-11	5,3 x 10-11	4,3 x 10-11

1376.			V	0,100	4,2 x 10-10	0,050	3,4 x 10-10	1,8 x 10-10	1,1 x 10-10	6,9 x 10-11	5,5 x 10-11

1377.	203Bi	11,8 h	Ā	0,100	1,5 x 10-9	0,050	1,2 x 10-9	6,4 x 10-10	4,0 x 10-10	2,3 x 10-10	1,9 x 10-10

1378.			V	0,100	2,0 x 10-9	0,050	1,6 x 10-9	8,2 x 10-10	5,3 x 10-10	3,3 x 10-10	2,6 x 10-10

1379.	205Bi	15,3 d	Ā	0,100	3,0 x 10-9	0,050	2,4 x 10-9	1,3 x 10-9	8,0 x 10-10	4,7 x 10-10	3,8 x 10-10

1380.			V	0,100	5,5 x 10-9	0,050	4,4 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9	9,3 x 10-10

1381.	206Bi	6,24 d	Ā	0,100	6,1 x 10-9	0,050	4,8 x 10-9	2,5 x 10-9	1,6 x 10-9	9,1 x 10-10	7,4 x 10-10

1382.			V	0,100	1,0 x 10-8	0,050	8,0 x 10-9	4,4 x 10-9	2,9 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

1383.	207Bi	38,0 g.	Ā	0,100	4,3 x 10-9	0,050	3,3 x 10-9	1,7 x 10-9	1,0 x 10-9	6,0 x 10-10	4,9 x 10-10

1384.			V	0,100	2,3 x 10-8	0,050	2,0 x 10-8	1,2 x 10-8	8,2 x 10-9	6,5 x 10-9	5,6 x 10-9

1385.	210Bi	5,01 d	Ā	0,100	1,1 x 10-8	0,050	6,9 x 10-9	3,2 x 10-9	2,1 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9

1386.			V	0,100	3,9 x 10-7	0,050	3,0 x 10-7	1,9 x 10-7	1,3 x 10-7	1,1 x 10-7	9,3 x 10-8

1387.	210m Bi	3,00 x 106g.	Ā	0,100	4,1 x 10-7	0,050	2,6 x 10-7	1,3 x 10-7	8,3 x 10-8	5,6 x 10-8	4,6 x 10-8

1388.			V	0,100	1,5 x 10-5	0,050	1,1 x 10-5	7,0 x 10-6	4,8 x 10-6	4,1 x 10-6	3,4 x 10-6

1389.	212Bi	1,01 h	Ā	0,100	6,5 x 10-8	0,050	4,5 x 10-8	2,1 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	9,1 x 10-9

1390.			V	0,100	1,6 x 10-7	0,050	1,1 x 10-7	6,0 x 10-8	4,4 x 10-8	3,8 x 10-8	3,1 x 10-8

1391.	213Bi	0,761 h	Ā	0,100	7,7 x 10-8	0,050	5,3 x 10-8	2,5 x 10-8	1,7 x 10-8	1,2 x 10-8	1,0 x 10-8

1392.			V	0,100	1,6 x 10-7	0,050	1,2 x 10-7	6,0 x 10-8	4,4 x 10-8	3,6 x 10-8	3,0 x 10-8

1393.	214Bi	0,332 h	Ā	0,100	5,0 x 10-8	0,050	3,5 x 10-8	1,6 x 10-8	1,1 x 10-8	8,2 x 10-9	7,1 x 10-9

1394.			V	0,100	8,7 x 10-8	0,050	6,1 x 10-8	3,1 x 10-8	2,2 x 10-8	1,7 x 10-8	1,4 x 10-8

Polonijs

1395.	203Po	0,612 h	Ā	0,200	1,9 x 10-10	0,100	1,5 x 10-10	7,7 x 10-11	4,7 x 10-11	2,8 x 10-11	2,3 x 10-11

1396.			V	0,200	2,7 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,7 x 10-11	4,3 x 10-11	3,5 x 10-11

1397.			L	0,020	2,8 x 10-10	0,010	2,2 x 10-10	1,1 x 10-10	7,0 x 10-11	4,5 x 10-11	3,6 x 10-11

1398.	205Po	1,80 h	Ā	0,200	2,6 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10	1,1 x 10-10	6,6 x 10-11	4,1 x 10-11	3,3 x 10-11

1399.			V	0,200	4,0 x 10-10	0,100	3,1 x 10-10	1,7 x 10-10	1,1 x 10-10	8,1 x 10-11	6,5 x 10-11

1400.			L	0,020	4,2 x 10-10	0,010	3,2 x 10-10	1,8 x 10-10	1,2 x 10-10	8,5 x 10-11	6,9 x 10-11

1401.	207Po	5,83 h	Ā	0,200	4,8 x 10-10	0,100	4,0 x 10-10	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	7,3 x 10-11	5,8 x 10-11

1402.			V	0,200	6,2 x 10-10	0,100	5,1 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	9,9 x 10-11	7,8 x 10-11

1403.			L	0,020	6,6 x 10-10	0,010	5,3 x 10-10	2,7 x 10-10	1,7 x 10-10	1,0 x 10-10	8,2 x 10-11

1404.	210Po	138 d	Ā	0,200	7,4 x 10-6	0,100	4,8 x 10-6	2,2 x 10-6	1,3 x 10-6	7,7 x 10-7	6,1 x 10-7

1405.			V	0,200	1,5 x 10-5	0,100	1,1 x 10-5	6,7 x 10-6	4,6 x 10-6	4,0 x 10-6	3,3 x 10-6

1406.			L	0,020	1,8 x 10-5	0,010	1,4 x 10-5	8,6 x 10-6	5,9 x 10-6	5,1 x 10-6	4,3 x 10-6

Astats

1407.	207At	1,80 h	Ā	1,000	2,4 x 10-9	1,000	1,7 x 10-9	8,9 x 10-10	5,9 x 10-10	4,0 x 10-10	3,3 x 10-10

1408.			V	1,000	9,2 x 10-9	1,000	6,7 x 10-9	4,3 x 10-9	3,1 x 10-9	2,9 x 10-9	2,3 x 10-9

1409.	211At	7,21 h	Ā	1,000	1,4 x 10-7	1,000	9,7 x 10-8	4,3 x 10-8	2,8 x 10-8	1,7 x 10-8	1,6 x 10-8

1410.			V	1,000	5,2 x 10-7	1,000	3,7 x 10-7	1,9 x 10-7	1,4 x 10-7	1,3 x 10-7	1,1 x 10-7

Francijs

1411.	222Fr	0,240 h	Ā	1,000	9,1 x 10-8	1,000	6,3 x 10-8	3,0 x 10-8	2,1 x 10-8	1,6 x 10-8	1,4 x 10-8

1412.	223Fr	0,363 h	Ā	1,000	1,1 x 10-8	1,000	7,3 x 10-9	3,2 x 10-9	1,9 x 10-9	1,0 x 10-9	8,9 x 10-10

Rādijs8

1413.	223Ra	11,4 d	Ā	0,600	3,0 x 10-6	0,200	1,0 x 10-6	4,9 x 10-7	4,0 x 10-7	3,3 x 10-7	1,2 x 10-7

1414.			V	0,200	2,8 x 10-5	0,100	2,1 x 10-5	1,3 x 10-5	9,9 x 10-6	9,4 x 10-6	7,4 x 10-6

1415.			L	0,020	3,2 x 10-5	0,010	2,4 x 10-5	1,5 x 10-5	1,1 x 10-5	1,1 x 10-5	8,7 x 10-6

1416.	224Ra	3,66 d	Ā	0,600	1,5 x 10-6	0,200	6,0 x 10-7	2,9 x 10-7	2,2 x 10-7	1,7 x 10-7	7,5 x 10-8

1417.			V	0,200	1,1 x 10-5	0,100	8,2 x 10-6	5,3 x 10-6	3,9 x 10-6	3,7 x 10-6	3,0 x 10-6

1418.			L	0,020	1,2 x 10-5	0,010	9,2 x 10-6	5,9 x 10-6	4,4 x 10-6	4,2 x 10-6	3,4 x 10-6

1419.	225Ra	14,8 d	Ā	0,600	4,0 x 10-6	0,200	1,2 x 10-6	5,6 x 10-7	4,6 x 10-7	3,8 x 10-6	1,3 x 10-7

1420.			V	0,200	2,4 x 10-5	0,100	1,8 x 10-5	1,1 x 10-5	8,4 x 10-6	7,9 x 10-6	6,3 x 10-6

1421.			L	0,020	2,8 x 10-5	0,010	2,2 x 10-5	1,4 x 10-5	1,0 x 10-5	9,8 x 10-6	7,7 x 10-6

1422.	226Ra	1,60 x 103g.	Ā	0,600	2,6 x 10-6	0,200	9,4 x 10-7	5,5 x 10-7	7,2 x 10-7	1,3 x 10-10	3,6 x 10-7

1423.			V	0,200	1,5 x 10-5	0,100	1,1 x 10-5	7,0 x 10-6	4,9 x 10-6	4,5 x 10-6	3,5 x 10-6

1424.			L	0,020	3,4 x 10-5	0,010	2,9 x 10-5	1,9 x 10-5	1,2 x 10-5	1,0 x 10-5	9,5 x 10-6

1425.	227Ra	0,703 h	Ā	0,600	1,5 x 10-9	0,200	1,2 x 10-9	7,8 x 10-10	6,1 x 10-10	5,3 x 10-10	4,6 x 10-10

1426.			V	0,200	8,0 x 10-10	0,100	6,7 x 10-10	4,4 x 10-10	3,2 x 10-10	2,9 x 10-10	2,8 x 10-10

1427.			L	0,020	1,0 x 10-9	0,010	8,5 x 10-10	4,4 x 10-10	2,9 x 10-10	2,4 x 10-10	2,2 x 10-10

1428.	228Ra	5,75 g.	Ā	0,600	1,7 x 10-5	0,200	5,7 x 10-6	3,1 x 10-6	3,6 x 10-6	4,6 x 10-6	9,0 x 10-7

1429.			V	0,200	1,5 x 10-5	0,100	1,0 x 10-5	6,3 x 10-6	4,6 x 10-6	4,4 x 10-6	2,6 x 10-6

1430.			L	0,020	4,9 x 10-5	0,010	4,8 x 10-5	3,2 x 10-5	2,0 x 10-5	1,6 x 10-5	1,6 x 10-5

Aktīnijs

1431.	224Ac	2,90 h	Ā	0,005	1,3 x 10-7	5,0 x 10-4	8,9 x 10-8	4,7 x 10-8	3,1 x 10-8	1,4 x 10-8	1,1 x 10-8

1432.			V	0,005	4,2 x 10-7	5,0 x 10-4	3,2 x 10-7	2,0 x 10-7	1,5 x 10-7	1,4 x 10-7	1,1 x 10-7

1433.			L	0,005	4,6 x 10-7	5,0 x 10-4	3,5 x 10-7	2,2 x 10-7	1,7 x 10-7	1,6 x 10-7	1,3 x 10-7

1434.	225Ac	10,0 d	Ā	0,005	1,1 x 10-5	5,0 x 10-4	7,7 x 10-6	4,0 x 10-6	2,6 x 10-6	1,1 x 10-6	8,8 x 10-7

1435.			V	0,005	2,8 x 10-5	5,0 x 10-4	2,1 x 10-5	1,3 x 10-5	1,0 x 10-5	9,3 x 10-6	7,4 x 10-6

1436.			L	0,005	3,1 x 10-5	5,0 x 10-4	2,3 x 10-5	1,5 x 10-5	1,1 x 10-5	1,1 x 10-5	8,5 x 10-6

1437.	226Ac	1,21 d	Ā	0,005	1,5 x 10-6	5,0 x 10-4	1,1 x 10-6	4,0 x 10-7	2,6 x 10-7	1,2 x 10-7	9,6 x 10-8

1438.			V	0,005	4,3 x 10-6	5,0 x 10-4	3,2 x 10-6	2,1 x 10-6	1,5 x 10-6	1,5 x 10-6	1,2 x 10-6

1439.			L	0,005	4,7 x 10-6	5,0 x 10-4	3,5 x 10-6	2,3 x 10-6	1,7 x 10-6	1,6 x 10-6	1,3 x 10-6

1440.	227Ac	21,8 g.	Ā	0,005	1,7 x 10-3	5,0 x 10-4	1,6 x 10-3	1,0 x 10-3	7,2 x 10-4	5,6 x 10-4	5,5 x 10-4

1441.			V	0,005	5,7 x 10-4	5,0 x 10-4	5,5 x 10-4	3,9 x 10-4	2,6 x 10-4	2,3 x 10-4	2,2 x 10-4

1442.			L	0,005	2,2 x 10-4	5,0 x 10-4	2,0 x 10-4	1,3 x 10-4	8,7 x 10-5	7,6 x 10-5	7,2 x 10-5

1443.	228Ac	6,13 h	Ā	0,005	1,8 x 10-7	5,0 x 10-4	1,6 x 10-7	9,7 x 10-8	5,7 x 10-8	2,9 x 10-8	2,5 x 10-8

1444.			V	0,005	8,4 x 10-8	5,0 x 10-4	7,3 x 10-8	4,7 x 10-8	2,9 x 10-8	2,0 x 10-8	1,7 x 10-8

1445.			L	0,005	6,4 x 10-8	5,0 x 10-4	5,3 x 10-8	3,3 x 10-8	2,2 x 10-8	1,9 x 10-8	1,6 x 10-8

Torijs

1446.	226Th	0,515 h	Ā	0,005	1,4 x 10-7	5,0 x 10-4	1,0 x 10-7	4,8 x 10-8	3,4 x 10-8	2,5 x 10-8	2,2 x 10-8

1447.			V	0,005	3,0 x 10-7	5,0 x 10-4	2,1 x 10-7	1,1 x 10-7	8,3 x 10-8	7,0 x 10-8	5,8 x 10-8

1448.			L	0,005	3,1 x 10-7	5,0 x 10-4	2,2 x 10-7	1,2 x 10-7	8,8 x 10-8	7,5 x 10-8	6,1 x 10-8

1449.	227Th	18,7 d	Ā	0,005	8,4 x 10-6	5,0 x 10-4	5,2 x 10-6	2,6 x 10-6	1,6 x 10-6	1,0 x 10-6	6,7 x 10-7

1450.			V	0,005	3,2 x 10-5	5,0 x 10-4	2,5 x 10-6	1,6 x 10-5	1,1 x 10-5	1,1 x 10-5	8,5 x 10-6

1451.			L	0,005	3,9 x 10-5	5,0 x 10-4	3,0 x 10-5	1,9 x 10-5	1,4 x 10-5	1,3 x 10-5	1,0 x 10-5

1452.	228Th	1,91 g.	Ā	0,005	1,8 x 10-4	5,0 x 10-4	1,5 x 10-4	8,3 x 10-5	5,2 x 10-5	3,6 x 10-5	2,9 x 10-5

1453.			V	0,005	1,3 x 10-4	5,0 x 10-4	1,1 x 10-4	6,8 x 10-5	4,6 x 10-5	3,9 x 10-5	3,2 x 10-5

1454.			L	0,005	1,6 x 10-4	5,0 x 10-4	1,3 x 10-4	8,2 x 10-5	5,5 x 10-5	4,7 x 10-5	4,0 x 10-5

1455.	229Th	7,34 x 103g.	Ā	0,005	5,4 x 10-4	5,0 x 10-4	5,1 x 10-4	3,6 x 10-4	2,9 x 10-4	2,4 x 10-4	2,4 x 10-4

1456.			V	0,005	2,3 x 10-4	5,0 x 10-4	2,1 x 10-4	1,6 x 10-4	1,2 x 10-4	1,1 x 10-4	1,1 x 10-4

1457.			L	0,005	2,1 x 10-4	5,0 x 10-4	1,9 x 10-4	1,3 x 10-4	8,7 x 10-5	7,6 x 10-5	7,1 x 10-5

1458.	230Th	7,70 x 104g.	Ā	0,005	2,1 x 10-4	5,0 x 10-4	2,0 x 10-4	1,4 x 10-4	1,1 x 10-4	9,9 x 10-5	1,0 x 10-4

1459.			V	0,005	7,7 x 10-5	5,0 x 10-4	7,4 x 10-5	5,5 x 10-5	4,3 x 10-5	4,2 x 10-5	4,3 x 10-5

1460.			L	0,005	4,0 x 10-5	5,0 x 10-4	3,5 x 10-5	2,4 x 10-5	1,6 x 10-5	1,5 x 10-5	1,4 x 10-5

1461.	231Th	1,06 d	Ā	0,005	1,1 x 10-9	5,0 x 10-4	7,2 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	9,2 x 10-11	7,8 x 10-11

1462.			V	0,005	2,2 x 10-9	5,0 x 10-4	1,6 x 10-9	8,0 x 10-10	4,8 x 10-10	3,8 x 10-10	3,1 x 10-10

1463.			L	0,005	2,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	7,6 x 10-10	5,2 x 10-10	4,1 x 10-10	3,3 x 10-10

1464.	232Th	1,40 x 1010g.	Ā	0,005	2,3 x 10-4	5,0 x 10-4	2,2 x 10-4	1,6 x 10-4	1,3 x 10-4	1,2 x 10-4	1,1 x 10-4

1465.			V	0,005	8,3 x 10-5	5,0 x 10-4	8,1 x 10-5	6,3 x 10-5	5,0 x 10-5	4,7 x 10-5	4,5 x 10-5

1466.			L	0,005	5,4 x 10-5	5,0 x 10-4	5,0 x 10-5	3,7 x 10-5	2,6 x 10-5	2,5 x 10-5	2,5 x 10-5

1467.	234Th	24,1 d	Ā	0,005	4,0 x 10-8	5,0 x 10-4	2,5 x 10-8	1,1 x 10-8	6,1 x 10-9	3,5 x 10-9	2,5 x 10-9

1468.			V	0,005	3,9 x 10-8	5,0 x 10-4	2,9 x 10-8	1,5 x 10-8	1,0 x 10-8	7,9 x 10-9	6,6 x 10-9

1469.			L	0,005	4,1 x 10-8	5,0 x 10-4	3,1 x 10-8	1,7 x 10-8	1,1 x 10-8	9,1 x 10-9	7,7 x 10-9

Protaktīnijs

1470.	227Pa	0,638 h	V	0,005	3,6 x 10-7	5,0 x 10-4	2,6 x 10-7	1,4 x 10-7	1,0 x 10-7	9,0 x 10-8	7,4 x 10-8

1471.			L	0,005	3,8 x 10-7	5,0 x 10-4	2,8 x 10-7	1,5 x 10-7	1,1 x 10-7	8,1 x 10-8	8,0 x 10-8

1472.	228Pa	20,0 h	V	0,005	2,6 x 10-7	5,0 x 10-4	2,1 x 10-7	1,3 x 10-7	8,8 x 10-8	7,7 x 10-8	6,4 x 10-8

1473.			L	0,005	2,9 x 10-7	5,0 x 10-4	2,4 x 10-7	1,5 x 10-7	1,0 x 10-7	9,1 x 10-8	7,5 x 10-8

1474.	230Pa	17,4 d	V	0,005	2,4 x 10-6	5,0 x 10-4	1,8 x 10-6	1,1 x 10-6	8,3 x 10-7	7,6 x 10-7	6,1 x 10-7

1475.			L	0,005	2,9 x 10-6	5,0 x 10-4	2,2 x 10-6	1,4 x 10-6	1,0 x 10-6	9,6 x 10-7	7,6 x 10-7

1476.	231Pa	3,27 x 104g.	V	0,005	2,2 x 10-4	5,0 x 10-4	2,3 x 10-4	1,9 x 10-4	1,5 x 10-4	1,5 x 10-4	1,4 x 10-4

1477.			L	0,005	7,4 x 10-5	5,0 x 10-4	6,9 x 10-5	5,2 x 10-5	3,9 x 10-5	3,6 x 10-5	3,4 x 10-5

1478.	232Pa	1,31 d	V	0,005	1,9 x 10-8	5,0 x 10-4	1,8 x 10-8	1,4 x 10-8	1,1 x 10-8	1,0 x 10-8	1,0 x 10-8

1479.			L	0,005	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	8,7 x 10-9	5,9 x 10-9	4,1 x 10-9	3,7 x 10-9	3,5 x 10-9

1480.	233Pa	27,0 d	V	0,005	1,5 x 10-8	5,0 x 10-4	1,1 x 10-8	6,5 x 10-9	4,7 x 10-9	4,1 x 10-9	3,3 x 10-9

1481.			L	0,005	1,7 x 10-8	5,0 x 10-4	1,3 x 10-8	7,5 x 10-9	5,5 x 10-9	4,9 x 10-9	3,9 x 10-9

1482.	234Pa	6,70 h	V	0,005	2,8 x 10-9	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9	1,0 x 10-9	6,8 x 10-10	4,7 x 10-10	3,8 x 10-10

1483.			L	0,005	2,9 x 10-9	5,0 x 10-4	2,1 x 10-9	1,1 x 10-9	7,1 x 10-10	5,0 x 10-10	4,0 x 10-10

Urāns

1484.	230U	20,8 d	Ā	0,040	3,2 x 10-6	0,020	1,5 x 10-6	7,2 x 10-7	5,4 x 10-7	4,1 x 10-7	3,8 x 10-7

1485.			V	0,040	4,9 x 10-5	0,020	3,7 x 10-5	2,4 x 10-5	1,8 x 10-5	1,7 x 10-5	1,3 x 10-5

1486.			L	0,020	5,8 x 10-5	0,002	4,4 x 10-5	2,8 x 10-5	2,1 x 10-5	2,0 x 10-5	1,6 x 10-5

1487.	231U	4,20 d	Ā	0,040	8,9 x 10-10	0,020	6,2 x 10-10	3,1 x 10-10	1,4 x 10-10	1,0 x 10-10	6,2 x 10-11

1488.			V	0,040	2,4 x 10-9	0,020	1,7 x 10-9	9,4 x 10-10	5,5 x 10-10	4,6 x 10-10	3,8 x 10-10

1489.			L	0,020	2,6 x 10-9	0,002	1,9 x 10-9	9,0 x 10-10	6,1 x 10-10	4,9 x 10-10	4,0 x 10-10

1490.	232U	72,0 g.	Ā	0,040	1,6 x 10-5	0,020	1,0 x 10-5	6,9 x 10-6	6,8 x 10-6	7,5 x 10-6	4,0 x 10-6

1491.			V	0,040	3,0 x 10-5	0,020	2,4 x 10-5	1,6 x 10-5	1,1 x 10-5	1,0 x 10-5	7,8 x 10-6

1492.			L	0,020	1,0 x 10-4	0,002	9,7 x 10-5	6,6 x 10-5	4,3 x 10-5	3,8 x 10-5	3,7 x 10-5

1493.	233U	1,58 x 105g.	Ā	0,040	2,2 x 10-6	0,020	1,4 x 10-6	9,4 x 10-7	8,4 x 10-7	8,6 x 10-7	5,8 x 10-7

1494.			V	0,040	1,5 x 10-5	0,020	1,1 x 10-5	7,2 x 10-6	4,9 x 10-6	4,3 x 10-6	3,6 x 10-6

1495.			L	0,020	3,4 x 10-5	0,002	3,0 x 10-5	1,9 x 10-5	1,2 x 10-5	1,1 x 10-5	9,6 x 10-6

1496.	234U	2,44 x 105g.	Ā	0,040	2,1 x 10-6	0,020	1,4 x 10-6	9,0 x 10-7	8,0 x 10-7	8,2 x 10-7	5,6 x 10-7

1497.			V	0,040	1,5 x 10-5	0,020	1,1 x 10-5	7,0 x 10-6	4,8 x 10-6	4,2 x 10-6	3,5 x 10-6

1498.			L	0,020	3,3 x 10-5	0,002	2,9 x 10-5	1,9 x 10-5	1,2 x 10-5	1,0 x 10-5	9,4 x 10-6

1499.	235U	7,04 x 108g.	Ā	0,040	2,0 x 10-6	0,020	1,3 x 10-6	8,5 x 10-7	7,5 x 10-7	7,7 x 10-7	5,2 x 10-7

1500.			V	0,040	1,3 x 10-5	0,020	1,0 x 10-5	6,3 x 10-6	4,3 x 10-6	3,7 x 10-6	3,1 x 10-6

1501.			L	0,020	3,0 x 10-5	0,002	2,6 x 10-5	1,7 x 10-5	1,1 x 10-5	9,2 x 10-6	8,5 x 10-6

1502.	236U	2,34 x 107g.	Ā	0,040	2,0 x 10-6	0,020	1,3 x 10-6	8,5 x 10-7	7,5 x 10-7	7,8 x 10-7	5,3 x 10-7

1503.			V	0,040	1,4 x 10-5	0,020	1,0 x 10-5	6,5 x 10-6	4,5 x 10-6	3,9 x 10-6	3,2 x 10-6

1504.			L	0,020	3,1 x 10-5	0,002	2,7 x 10-5	1,8 x 10-5	1,1 x 10-5	9,5 x 10-6	8,7 x 10-6

1505.	237U	6,75 d	Ā	0,040	1,8 x 10-9	0,020	1,5 x 10-9	6,6 x 10-10	4,2 x 10-10	1,9 x 10-10	1,8 x 10-10

1506.			V	0,040	7,8 x 10-9	0,020	5,7 x 10-9	3,3 x 10-9	2,4 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9

1507.			L	0,020	8,7 x 10-9	0,002	6,4 x 10-9	3,7 x 10-9	2,7 x 10-9	2,4 x 10-9	1,9 x 10-9

1508.	238U	4,47 x 109g.	Ā	0,040	1,9 x 10-6	0,020	1,3 x 10-6	8,2 x 10-7	7,3 x 10-7	7,4 x 10-7	5,0 x 10-7

1509.			V	0,040	1,2 x 10-5	0,020	9,4 x 10-6	5,9 x 10-6	4,0 x 10-6	3,4 x 10-6	2,9 x 10-6

1510.			L	0,020	2,9 x 10-5	0,002	2,5 x 10-5	1,6 x 10-5	1,0 x 10-5	8,7 x 10-6	8,0 x 10-6

1511.	239U	0,392 h	Ā	0,040	1,0 x 10-10	0,020	6,6 x 10-11	2,9 x 10-11	1,9 x 10-11	1,2 x 10-11	1,0 x 10-11

1512.			V	0,040	1,8 x 10-10	0,020	1,2 x 10-10	5,6 x 10-11	3,8 x 10-11	2,7 x 10-11	2,2 x 10-11

1513.			L	0,020	1,9 x 10-10	0,002	1,2 x 10-10	5,9 x 10-11	4,0 x 10-11	2,9 x 10-11	2,4 x 10-11

1514.	240U	14,1 h	Ā	0,040	2,4 x 10-9	0,020	1,6 x 10-9	7,1 x 10-10	4,5 x 10-10	2,3 x 10-10	2,0 x 10-10

1515.			V	0,040	4,6 x 10-9	0,020	3,1 x 10-9	1,7 x 10-9	1,1 x 10-9	6,5 x 10-10	5,3 x 10-10

1516.			L	0,020	4,9 x 10-9	0,002	3,3 x 10-9	1,6 x 10-9	1,1 x 10-9	7,0 x 10-10	5,8 x 10-10

Neptūnijs

1517.	232Np	0,245 h	Ā	0,005	2,0 x 10-10	5,0 x 10-4	1,9 x 10-10	1,2 x 10-10	1,1 x 10-10	1,1 x 10-10	1,2 x 10-10

1518.			V	0,005	8,9 x 10-11	5,0 x 10-4	8,1 x 10-11	5,5 x 10-11	4,5 x 10-11	4,7 x 10-11	5,0 x 10-11

1519.			L	0,005	1,2 x 10-10	5,0 x 10-4	9,7 x 10-11	5,8 x 10-11	3,9 x 10-11	2,5 x 10-11	2,4 x 10-11

1520.	233Np	0,603 h	Ā	0,005	1,1 x 10-11	5,0 x 10-4	8,7 x 10-12	4,2 x 10-12	2,5 x 10-12	1,4 x 10-12	1,1 x 10-12

1521.			V	0,005	1,5 x 10-11	5,0 x 10-4	1,1 x 10-11	5,5 x 10-12	3,3 x 10-12	2,1 x 10-12	1,6 x 10-12

1522.			L	0,005	1,5 x 10-11	5,0 x 10-4	1,2 x 10-11	5,7 x 10-12	3,4 x 10-12	2,1 x 10-12	1,7 x 10-12

1523.	234Np	4,40 d	Ā	0,005	2,9 x 10-9	5,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,1 x 10-9	7,2 x 10-10	4,3 x 10-10	3,5 x 10-10

1524.			V	0,005	3,8 x 10-9	5,0 x 10-4	3,0 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,5 x 10-10	5,3 x 10-10

1525.			L	0,005	3,9 x 10-9	5,0 x 10-4	3,1 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-9	6,8 x 10-10	5,5 x 10-10

1526.	235Np	1,08 g.	Ā	0,005	4,2 x 10-9	5,0 x 10-4	3,5 x 10-9	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	7,5 x 10-10	6,3 x 10-10

1527.			V	0,005	2,3 x 10-9	5,0 x 10-4	1,9 x 10-9	1,1 x 10-9	6,8 x 10-10	5,1 x 10-10	4,2 x 10-10

1528.			L	0,005	2,6 x 10-9	5,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,3 x 10-9	8,3 x 10-10	6,3 x 10-10	5,2 x 10-10

1529.	236Np	1,15 x 105 g.	Ā	0,005	8,9 x 10-6	5,0 x 10-4	9,1 x 10-6	7,2 x 10-6	7,5 x 10-6	7,9 x 10-6	8,0 x 10-6

1530.			V	0,005	3,0 x 10-6	5,0 x 10-4	3,1 x 10-6	2,7 x 10-6	2,7 x 10-6	3,1 x 10-6	3,2 x 10-6

1531.			L	0,005	1,6 x 10-6	5,0 x 10-4	1,6 x 10-6	1,3 x 10-6	1,0 x 10-6	1,0 x 10-6	1,0 x 10-6

1532.	236Np	22,5 h	Ā	0,005	2,8 x 10-8	5,0 x 10-4	2,6 x 10-8	1,5 x 10-8	1,1 x 10-8	8,9 x 10-9	9,0 x 10-9

1533.			V	0,005	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	1,4 x 10-8	8,9 x 10-9	6,2 x 10-9	5,6 x 10-9	5,3 x 10-9

1534.			L	0,005	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	1,3 x 10-8	8,5 x 10-9	5,7 x 10-9	4,8 x 10-9	4,2 x 10-9

1535.	237Np	2,14 x 106 g.	Ā	0,005	9,8 x 10-5	5,0 x 10-4	9,3 x 10-5	6,0 x 10-5	5,0 x 10-5	4,7 x 10-5	5,0 x 10-5

1536.			V	0,005	4,4 x 10-5	5,0 x 10-4	4,0 x 10-5	2,8 x 10-5	2,2 x 10-5	2,2 x 10-5	2,3 x 10-5

1537.			L	0,005	3,7 x 10-5	5,0 x 10-4	3,2 x 10-5	2,1 x 10-5	1,4 x 10-5	1,3 x 10-5	1,2 x 10-5

1538.	238Np	2,12 d	Ā	0,005	9,0 x 10-9	5,0 x 10-4	7,9 x 10-9	4,8 x 10-9	3,7 x 10-9	3,3 x 10-9	3,5 x 10-9

1539.			V	0,005	7,3 x 10-9	5,0 x 10-4	5,8 x 10-9	3,4 x 10-9	2,5 x 10-9	2,2 x 10-9	2,1 x 10-9

1540.			L	0,005	8,1 x 10-9	5,0 x 10-4	6,2 x 10-9	3,2 x 10-9	2,1 x 10-9	1,7 x 10-9	1,5 x 10-9

1541.	239Np	2,36 d	Ā	0,005	2,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9	6,3 x 10-10	3,8 x 10-10	2,1 x 10-10	1,7 x 10-10

1542.			V	0,005	5,9 x 10-9	5,0 x 10-4	4,2 x 10-9	2,0 x 10-9	1,4 x 10-9	1,2 x 10-9	9,3 x 10-10

1543.			L	0,005	5,6 x 10-9	5,0 x 10-4	4,0 x 10-9	2,2 x 10-9	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9	1,0 x 10-9

1544.	240Np	1,08 h	Ā	0,005	3,6 x 10-10	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10	1,2 x 10-10	7,7 x 10-11	4,7 x 10-11	4,0 x 10-11

1545.			V	0,005	6,3 x 10-10	5,0 x 10-4	4,4 x 10-10	2,2 x 10-10	1,4 x 10-10	1,0 x 10-10	8,5 x 10-11

1546.			L	0,005	6,5 x 10-10	5,0 x 10-4	4,6 x 10-10	2,3 x 10-10	1,5 x 10-10	1,1 x 10-10	9,0 x 10-11

Plutonijs

1547.	234Pu	8,80 h	Ā	0,005	3,0 x 10-8	5,0 x 10-4	2,0 x 10-8	9,8 x 10-9	5,7 x 10-9	3,6 x 10-9	3,0 x 10-9

1548.			V	0,005	7,8 x 10-8	5,0 x 10-4	5,9 x 10-8	3,7 x 10-8	2,8 x 10-8	2,6 x 10-8	2,1 x 10-8

1549.			L	1,0 x 10-4	8,7 x 10-8	1,0 x 10-5	6,6 x 10-8	4,2 x 10-8	3,1 x 10-8	3,0 x 10-8	2,4 x 10-8

1550.	235Pu	0,422 h	Ā	0,005	1,0 x 10-11	5,0 x 10-4	7,9 x 10-12	3,9 x 10-12	2,2 x 10-12	1,3 x 10-12	1,0 x 10-12

1551.			V	0,005	1,3 x 10-11	5,0 x 10-4	1,0 x 10-11	5,0 x 10-12	2,9 x 10-12	1,9 x 10-12	1,4 x 10-12

1552.			L	1,0 x 10-4	1,3 x 10-11	1,0 x 10-5	1,0 x 10-11	5,1 x 10-12	3,0 x 10-12	1,9 x 10-12	1,5 x 10-12

1553.	236Pu	2,85 g.	Ā	0,005	1,0 x 10-4	5,0 x 10-4	9,5 x 10-5	6,1 x 10-5	4,4 x 10-5	3,7 x 10-5	4,0 x 10-5

1554.			V	0,005	4,8 x 10-5	5,0 x 10-4	4,3 x 10-5	2,9 x 10-5	2,1 x 10-5	1,9 x 10-5	2,0 x 10-5

1555.			L	1,0 x 10-4	3,6 x 10-5	1,0 x 10-5	3,1 x 10-5	2,0 x 10-5	1,4 x 10-5	1,2 x 10-5	1,0 x 10-5

1556.	237Pu	45,3 d	Ā	0,005	2,2 x 10-9	5,0 x 10-4	1,6 x 10-9	7,9 x 10-10	4,8 x 10-10	2,9 x 10-10	2,6 x 10-10

1557.			V	0,005	1,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9	8,2 x 10-10	5,4 x 10-10	4,3 x 10-10	3,5 x 10-10

1558.			L	1,0 x 10-4	2,0 x 10-9	1,0 x 10-5	1,5 x 10-9	8,8 x 10-10	5,9 x 10-10	4,8 x 10-10	3,9 x 10-10

1559.	238Pu	87,7 g.	Ā	0,005	2,0 x 10-4	5,0 x 10-4	1,9 x 10-4	1,4 x 10-4	1,1 x 10-4	1,0 x 10-4	1,1 x 10-4

1560.			V	0,005	7,8 x 10-5	5,0 x 10-4	7,4 x 10-5	5,6 x 10-5	4,4 x 10-5	4,3 x 10-5	4,6 x 10-5

1561.			L	1,0 x 10-4	4,5 x 10-5	1,0 x 10-5	4,0 x 10-5	2,7 x 10-5	1,9 x 10-5	1,7 x 10-5	1,6 x 10-5

1562.	239Pu	2,41 x 104 g.	Ā	0,005	2,1 x 10-4	5,0 x 10-4	2,0 x 10-4	1,5 x 10-4	1,2 x 10-4	1,1 x 10-4	1,2 x 10-4

1563.			V	0,005	8,0 x 10-5	5,0 x 10-4	7,7 x 10-5	6,0 x 10-5	4,8 x 10-5	4,7 x 10-5	5,0 x 10-5

1564.			L	1,0 x 10-4	4,3 x 10-5	1,0 x 10-5	3,9 x 10-5	2,7 x 10-5	1,9 x 10-5	1,7 x 10-5	1,6 x 10-5

1565.	240Pu	6,54 x 103 g.	Ā	0,005	2,1 x 10-4	5,0 x 10-4	2,0 x 10-4	1,5 x 10-4	1,2 x 10-4	1,1 x 10-4	1,2 x 10-4

1566.			V	0,005	8,0 x 10-5	5,0 x 10-4	7,7 x 10-5	6,0 x 10-5	4,8 x 10-5	4,7 x 10-5	5,0 x 10-5

1567.			L	1,0 x 10-4	4,3 x 10-5	1,0 x 10-5	3,9 x 10-5	2,7 x 10-5	1,9 x 10-5	1,7 x 10-5	1,6 x 10-5

1568.	241Pu	14,4 g.	Ā	0,005	2,8 x 10-6	5,0 x 10-4	2,9 x 10-6	2,6 x 10-6	2,4 x 10-6	2,2 x 10-6	2,3 x 10-6

1569.			V	0,005	9,1 x 10-7	5,0 x 10-4	9,7 x 10-7	9,2 x 10-7	8,3 x 10-7	8,6 x 10-7	9,0 x 10-7

1570.			L	1,0 x 10-4	2,2 x 10-7	1,0 x 10-5	2,3 x 10-7	2,0 x 10-7	1,7 x 10-7	1,7 x 10-7	1,7 x 10-7

1571.	242Pu	3,76 x 105 g.	Ā	0,005	2,0 x 10-4	5,0 x 10-4	1,9 x 10-4	1,4 x 10-4	1,2 x 10-4	1,1 x 10-4	1,1 x 10-4

1572.			V	0,005	7,6 x 10-5	5,0 x 10-4	7,3 x 10-5	5,7 x 10-5	4,5 x 10-5	4,5 x 10-5	4,8 x 10-5

1573.			L	1,0 x 10-4	4,0 x 10-5	1,0 x 10-5	3,6 x 10-5	2,5 x 10-5	1,7 x 10-5	1,6 x 10-5	1,5 x 10-5

1574.	243Pu	4,95 h	Ā	0,005	2,7 x 10-10	5,0 x 10-4	1,9 x 10-10	8,8 x 10-11	5,7 x 10-11	3,5 x 10-11	3,2 x 10-11

1575.			V	0,005	5,6 x 10-10	5,0 x 10-4	3,9 x 10-10	1,9 x 10-10	1,3 x 10-10	8,7 x 10-11	8,3 x 10-11

1576.			L	1,0 x 10-4	6,0 x 10-10	1,0 x 10-5	4,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,4 x 10-10	9,2 x 10-11	8,6 x 10-11

1577.	244Pu	8,26 x 107g.	Ā	0,005	2,0 x 10-4	5,0 x 10-4	1,9 x 10-4	1,4 x 10-4	1,2 x 10-4	1,1 x 10-4	1,1 x 10-4

1578.			V	0,005	7,4 x 10-5	5,0 x 10-4	7,2 x 10-5	5,6 x 10-5	4,5 x 10-5	4,4 x 10-5	4,7 x 10-5

1579.			L	1,0 x 10-4	3,9 x 10-5	1,0 x 10-5	3,5 x 10-5	2,4 x 10-5	1,7 x 10-5	1,5 x 10-5	1,5 x 10-5

1580.	245Pu	10,5 h	Ā	0,005	1,8 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	5,6 x 10-10	3,5 x 10-10	1,9 x 10-10	1,6 x 10-10

1581.			V	0,005	3,6 x 10-9	5,0 x 10-4	2,5 x 10-9	1,2 x 10-9	8,0 x 10-10	5,0 x 10-10	4,0 x 10-10

1582.			L	1,0 x 10-4	3,8 x 10-9	1,0 x 10-5	2,6 x 10-9	1,3 x 10-9	8,5 x 10-10	5,4 x 10-10	4,3 x 10-10

1583.	246Pu	10,9 d	Ā	0,005	2,0 x 10-8	5,0 x 10-4	1,4 x 10-8	7,0 x 10-9	4,4 x 10-9	2,8 x 10-9	2,5 x 10-9

1584.			V	0,005	3,5 x 10-8	5,0 x 10-4	2,6 x 10-8	1,5 x 10-8	1,1 x 10-8	9,1 x 10-9	7,4 x 10-9

1585.			L	1,0 x 10-4	3,8 x 10-8	1,0 x 10-5	2,8 x 10-8	1,6 x 10-8	1,2 x 10-8	1,0 x 10-8	8,0 x 10-9

Amerīcijs

1586.	237Am	1,22 h	Ā	0,005	9,8 x 10-11	5,0 x 10-4	7,3 x 10-11	3,5 x 10-11	2,2 x 10-11	1,3 x 10-11	1,1 x 10-11

1587.			V	0,005	1,7 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	6,2 x 10-10	4,1 x 10-11	3,0 x 10-11	2,5 x 10-11

1588.			L	0,005	1,7 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	6,5 x 10-11	4,3 x 10-11	3,2 x 10-11	2,6 x 10-11

1589.	238Am	1,63 h	Ā	0,005	4,1 x 10-10	5,0 x 10-4	3,8 x 10-10	2,5 x 10-10	2,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,9 x 10-10

1590.			V	0,005	3,1 x 10-10	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10	1,3 x 10-10	9,6 x 10-11	8,8 x 10-11	9,0 x 10-11

1591.			L	0,005	2,7 x 10-10	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	1,3 x 10-10	8,2 x 10-11	6,1 x 10-11	5,4 x 10-11

1592.	239Am	11,9 h	Ā	0,005	8,1 x 10-10	5,0 x 10-4	5,8 x 10-10	2,6 x 10-10	1,6 x 10-10	9,1 x 10-11	7,6 x 10-11

1593.			V	0,005	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	5,6 x 10-10	3,7 x 10-10	2,7 x 10-10	2,2 x 10-10

1594.			L	0,005	1,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	5,9 x 10-10	4,0 x 10-10	2,5 x 10-10	2,4 x 10-10

1595.	240Am	2,12 d	Ā	0,005	2,0 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	8,8 x 10-10	5,7 x 10-10	3,6 x 10-10	2,3 x 10-10

1596.			V	0,005	2,9 x 10-9	5,0 x 10-4	2,2 x 10-9	1,2 x 10-9	7,7 x 10-10	5,3 x 10-10	4,3 x 10-10

1597.			L	0,005	3,0 x 10-9	5,0 x 10-4	2,3 x 10-9	1,2 x 10-9	7,8 x 10-10	5,3 x 10-10	4,3 x 10-10

1598.	241Am	4,32 x 102g.	Ā	0,005	1,8 x 10-4	5,0 x 10-4	1,8 x 10-4	1,2 x 10-4	1,0 x 10-4	9,2 x 10-5	9,6 x 10-5

1599.			V	0,005	7,3 x 10-5	5,0 x 10-4	6,9 x 10-5	5,1 x 10-5	4,0 x 10-5	4,0 x 10-5	4,2 x 10-5

1600.			L	0,005	4,6 x 10-5	5,0 x 10-4	4,0 x 10-5	2,7 x 10-5	1,9 x 10-5	1,7 x 10-5	1,6 x 10-5

1601.	242Am	16,0 h	Ā	0,005	9,2 x 10-8	5,0 x 10-4	7,1 x 10-8	3,5 x 10-8	2,1 x 10-8	1,4 x 10-8	1,1 x 10-8

1602.			V	0,005	7,6 x 10-8	5,0 x 10-4	5,9 x 10-8	3,6 x 10-8	2,4 x 10-8	2,1 x 10-8	1,7 x 10-8

1603.			L	0,005	8,0 x 10-8	5,0 x 10-4	6,2 x 10-8	3,9 x 10-8	2,7 x 10-8	2,4 x 10-8	2,0 x 10-8

1604.	242m Am	1,52 x 102g.	Ā	0,005	1,6 x 10-4	5,0 x 10-4	1,5 x 10-4	1,1 x 10-4	9,4 x 10-5	8,8 x 10-5	9,2 x 10-5

1605.			V	0,005	5,2 x 10-5	5,0 x 10-4	5,3 x 10-5	4,1 x 10-5	3,4 x 10-5	3,5 x 10-5	3,7 x 10-5

1606.			L	0,005	2,5 x 10-5	5,0 x 10-4	2,4 x 10-5	1,7 x 10-5	1,2 x 10-5	1,1 x 10-5	1,1 x 10-5

1607.	243Am	7,38 x 103g.	Ā	0,005	1,8 x 10-4	5,0 x 10-4	1,7 x 10-4	1,2 x 10-4	1,0 x 10-4	9,1 x 10-5	9,6 x 10-5

1608.			V	0,005	7,2 x 10-5	5,0 x 10-4	6,8 x 10-5	5,0 x 10-5	4,0 x 10-5	4,0 x 10-5	4,1 x 10-5

1609.			L	0,005	4,4 x 10-5	5,0 x 10-4	3,9 x 10-5	2,6 x 10-5	1,8 x 10-5	1,6 x 10-5	1,5 x 10-5

1610.	244Am	10,1 h	Ā	0,005	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	9,2 x 10-9	5,6 x 10-9	4,1 x 10-9	3,5 x 10-9	3,7 x 10-9

1611.			V	0,005	6,0 x 10-9	5,0 x 10-4	5,0 x 10-9	3,2 x 10-9	2,2 x 10-9	2,0 x 10-9	2,0 x 10-9

1612.			L	0,005	6,1 x 10-9	5,0 x 10-4	4,8 x 10-9	2,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,4 x 10-9	1,2 x 10-9

1613.	244mAm	0,433 h	Ā	0,005	4,6 x 10-10	5,0 x 10-4	4,0 x 10-10	2,4 x 10-10	1,8 x 10-10	1,5 x 10-10	1,6 x 10-10

1614.			V	0,005	3,3 x 10-10	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10	1,3 x 10-10	9,2 x 10-11	8,3 x 10-11	8,4 x 10-11

1615.			L	0,005	3,0 x 10-10	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	1,2 x 10-10	8,1 x 10-11	5,5 x 10-11	5,7 x 10-11

1616.	245Am	2,05 h	Ā	0,005	2,1 x 10-10	5,0 x 10-4	1,4 x 10-10	6,2 x 10-11	4,0 x 10-11	2,4 x 10-11	2,1 x 10-11

1617.			V	0,005	3,9 x 10-10	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10	1,3 x 10-10	8,7 x 10-11	6,4 x 10-11	5,3 x 10-11

1618.			L	0,005	4,1 x 10-10	5,0 x 10-4	2,8 x 10-10	1,3 x 10-10	9,2 x 10-11	6,8 x 10-11	5,6 x 10-11

1619.	246Am	0,650 h	Ā	0,005	3,0 x 10-10	5,0 x 10-4	2,0 x 10-10	9,3 x 10-11	6,1 x 10-11	3,8 x 10-11	3,3 x 10-11

1620.			V	0,005	5,0 x 10-10	5,0 x 10-4	3,4 x 10-10	1,6 x 10-10	1,1 x 10-10	7,9 x 10-11	6,6 x 10-11

1621.			L	0,005	5,3 x 10-10	5,0 x 10-4	3,6 x 10-10	1,7 x 10-10	1,2 x 10-10	8,3 x 10-11	6,9 x 10-11

1622.	246m Am	0,417 h	Ā	0,005	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	8,9 x 10-11	4,2 x 10-11	2,6 x 10-11	1,6 x 10-11	1,4 x 10-11

1623.			V	0,005	1,9 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	6,1 x 10-11	4,0 x 10-11	2,6 x 10-11	2,2 x 10-11

1624.			L	0,005	2,0 x 10-10	5,0 x 10-4	1,4 x 10-10	6,4 x 10-11	4,1 x 10-11	2,7 x 10-11	2,3 x 10-11

Kirijs

1625.	238Cm	2,40 h	Ā	0,005	7,7 x 10-9	5,0 x 10-4	5,4 x 10-9	2,6 x 10-9	1,8 x 10-9	9,2 x 10-10	7,8 x 10-10

1626.			V	0,005	2,1 x 10-8	5,0 x 10-4	1,5 x 10-8	7,9 x 10-9	5,9 x 10-9	5,6 x 10-9	4,5 x 10-9

1627.			L	0,005	2,2 x 10-8	5,0 x 10-4	1,6 x 10-8	8,6 x 10-9	6,4 x 10-9	6,1 x 10-9	4,9 x 10-9

1628.	240Cm	27,0 d	Ā	0,005	8,3 x 10-6	5,0 x 10-4	6,3 x 10-6	3,2 x 10-6	2,0 x 10-6	1,5 x 10-6	1,3 x 10-6

1629.			V	0,005	1,2 x 10-5	5,0 x 10-4	9,1 x 10-6	5,8 x 10-6	4,2 x 10-6	3,8 x 10-6	3,2 x 10-6

1630.			L	0,005	1,3 x 10-5	5,0 x 10-4	9,9 x 10-6	6,4 x 10-6	4,6 x 10-6	4,3 x 10-6	3,5 x 10-6

1631.	241Cm	32,8 d	Ā	0,005	1,1 x 10-7	5,0 x 10-4	8,9 x 10-8	4,9 x 10-8	3,5 x 10-8	2,8 x 10-8	2,7 x 10-8

1632.			V	0,005	1,3 x 10-7	5,0 x 10-4	1,0 x 10-7	6,6 x 10-8	4,8 x 10-8	4,4 x 10-8	3,7 x 10-8

1633.			L	0,005	1,4 x 10-7	5,0 x 10-4	1,1 x 10-7	6,9 x 10-8	4,9 x 10-8	4,5 x 10-8	3,7 x 10-8

1634.	242Cm	163 d	Ā	0,005	2,7 x 10-5	5,0 x 10-4	2,1 x 10-5	1,0 x 10-5	6,1 x 10-6	4,0 x 10-6	3,3 x 10-6

1635.			V	0,005	2,2 x 10-5	5,0 x 10-4	1,8 x 10-5	1,1 x 10-5	7,3 x 10-6	6,4 x 10-6	5,2 x 10-6

1636.			L	0,005	2,4 x 10-5	5,0 x 10-4	1,9 x 10-5	1,2 x 10-5	8,2 x 10-6	7,3 x 10-6	5,9 x 10-6

1637.	243Cm	28,5 g.	Ā	0,005	1,6 x 10-4	5,0 x 10-4	1,5 x 10-4	9,5 x 10-5	7,3 x 10-5	6,5 x 10-5	6,9 x 10-5

1638.			V	0,005	6,7 x 10-5	5,0 x 10-4	6,1 x 10-5	4,2 x 10-5	3,1 x 10-5	3,0 x 10-5	3,1 x 10-5

1639.			L	0,005	4,6 x 10-5	5,0 x 10-4	4,0 x 10-5	2,6 x 10-5	1,8 x 10-5	1,6 x 10-5	1,5 x 10-5

1640.	244Cm	18,1 g.	Ā	0,005	1,5 x 10-4	5,0 x 10-4	1,3 x 10-4	8,3 x 10-5	6,1 x 10-5	5,3 x 10-5	5,7 x 10-5

1641.			V	0,005	6,2 x 10-5	5,0 x 10-4	5,7 x 10-5	3,7 x 10-5	2,7 x 10-5	2,6 x 10-5	2,7 x 10-5

1642.			L	0,005	4,4 x 10-5	5,0 x 10-4	3,8 x 10-5	2,5 x 10-5	1,7 x 10-5	1,5 x 10-5	1,3 x 10-5

1643.	245Cm	8,50 x 103g.	Ā	0,005	1,9 x 10-4	5,0 x 10-4	1,8 x 10-4	1,2 x 10-4	1,0 x 10-4	9,4 x 10-5	9,9 x 10-5

1644.			V	0,005	7,3 x 10-5	5,0 x 10-4	6,9 x 10-5	5,1 x 10-5	4,1 x 10-5	4,1 x 10-5	4,2 x 10-5

1645.			L	0,005	4,5 x 10-5	5,0 x 10-4	4,0 x 10-5	2,7 x 10-5	1,9 x 10-5	1,7 x 10-5	1,6 x 10-5

1646.	246Cm	4,73 x 103g.	Ā	0,005	1,9 x 10-4	5,0 x 10-4	1,8 x 10-4	1,2 x 10-4	1,0 x 10-4	9,4 x 10-5	9,8 x 10-5

1647.			V	0,005	7,3 x 10-5	5,0 x 10-4	6,9 x 10-5	5,1 x 10-5	4,1 x 10-5	4,1 x 10-5	4,2 x 10-5

1648.			L	0,005	4,6 x 10-5	5,0 x 10-4	4,0 x 10-5	2,7 x 10-5	1,9 x 10-5	1,7 x 10-5	1,6 x 10-5

1649.	247Cm	1,56 x 107g.	Ā	0,005	1,7 x 10-4	5,0 x 10-4	1,6 x 10-4	1,1 x 10-4	9,4 x 10-5	8,6 x 10-5	9,0 x 10-5

1650.			V	0,005	6,7 x 10-5	5,0 x 10-4	6,3 x 10-5	4,7 x 10-5	3,7 x 10-5	3,7 x 10-5	3,9 x 10-5

1651.			L	0,005	4,1 x 10-5	5,0 x 10-4	3,6 x 10-5	2,4 x 10-5	1,7 x 10-5	1,5 x 10-5	1,4 x 10-5

1652.	248Cm	3,39 x 105g.	Ā	0,005	6,8 x 10-4	5,0 x 10-4	6,5 x 10-4	4,5 x 10-4	3,7 x 10-4	3,4 x 10-4	3,6 x 10-4

1653.			V	0,005	2,5 x 10-4	5,0 x 10-4	2,4 x 10-4	1,8 x 10-4	1,4 x 10-4	1,4 x 10-4	1,5 x 10-4

1654.			L	0,005	1,4 x 10-4	5,0 x 10-4	1,2 x 10-4	8,2 x 10-5	5,6 x 10-5	5,0 x 10-5	4,8 x 10-5

1655.	249Cm	1,07 h	Ā	0,005	1,8 x 10-10	5,0 x 10-4	9,8 x 10-11	5,9 x 10-11	4,6 x 10-11	4,0 x 10-11	4,0 x 10-11

1656.			V	0,005	2,4 x 10-10	5,0 x 10-4	1,6 x 10-10	8,2 x 10-11	5,8 x 10-11	3,7 x 10-11	3,3 x 10-11

1657.			L	0,005	2,4 x 10-10	5,0 x 10-4	1,6 x 10-10	7,8 x 10-11	5,3 x 10-11	3,9 x 10-11	3,3 x 10-11

1658.	250Cm	6,90 x 103g.	Ā	0,005	3,9 x 10-3	5,0 x 10-4	3,7 x 10-3	2,6 x 10-3	2,1 x 10-3	2,0 x 10-3	2,1 x 10-3

1659.			V	0,005	1,4 x 10-3	5,0 x 10-4	1,3 x 10-3	9,9 x 10-4	7,9 x 10-4	7,9 x 10-4	8,4 x 10-4

1660.			L	0,005	7,2 x 10-4	5,0 x 10-4	6,5 x 10-4	4,4 x 10-4	3,0 x 10-4	2,7 x 10-4	2,6 x 10-4

Berklijs

1661.	245Bk	4,94 d	V	0,005	8,8 x 10-9	5,0 x 10-4	6,6 x 10-9	4,0 x 10-9	2,9 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

1662.	246Bk	1,83 d	V	0,005	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9	9,3 x 10-10	6,0 x 10-10	4,0 x 10-10	3,3 x 10-10

1663.	247Bk	1,38 x 103 g.	V	0,005	1,5 x 10-4	5,0 x 10-4	1,5 x 10-4	1,1 x 10-4	7,9 x 10-5	7,2 x 10-5	6,9 x 10-5

1664.	249Bk	320 d	V	0,005	3,3 x 10-7	5,0 x 10-4	3,3 x 10-7	2,4 x 10-7	1,8 x 10-7	1,6 x 10-7	1,6 x 10-7

1665.	250Bk	3,22 h	V	0,005	3,4 x 10-9	5,0 x 10-4	3,1 x 10-9	2,0 x 10-9	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9	1,0 x 10-9

Kalifornijs

1666.	244Cf	0,323 h	V	0,005	7,6 x 10-8	5,0 x 10-4	5,4 x 10-8	2,8 x 10-8	2,0 x 10-8	1,6 x 10-8	1,4 x 10-8

1667.	246Cf	1,49 d	V	0,005	1,7 x 10-6	5,0 x 10-4	1,3 x 10-6	8,3 x 10-7	6,1 x 10-7	5,7 x 10-7	4,5 x 10-7

1668.	248Cf	334 d	V	0,005	3,8 x 10-5	5,0 x 10-4	3,2 x 10-5	2,1 x 10-5	1,4 x 10-5	1,0 x 10-5	8,8 x 10-6

1669.	249Cf	3,50 x 102 g.	V	0,005	1,6 x 10-4	5,0 x 10-4	1,5 x 10-4	1,1 x 10-4	8,0 x 10-5	7,2 x 10-5	7,0 x 10-5

1670.	250Cf	13,1 g.	V	0,005	1,1 x 10-4	5,0 x 10-4	9,8 x 10-5	6,6 x 10-5	4,2 x 10-5	3,5 x 10-5	3,4 x 10-5

1671.	251Cf	8,98 x 102 g.	V	0,005	1,6 x 10-4	5,0 x 10-4	1,5 x 10-4	1,1 x 10-4	8,1 x 10-5	7,3 x 10-5	7,1 x 10-5

1672.	252Cf	2,64 g.	V	0,005	9,7 x 10-5	5,0 x 10-4	8,7 x 10-5	5,6 x 10-5	3,2 x 10-5	2,2 x 10-5	2,0 x 10-5

1673.	253Cf	17,8 d	V	0,005	5,4 x 10-6	5,0 x 10-4	4,2 x 10-6	2,6 x 10-6	1,9 x 10-6	1,7 x 10-6	1,3 x 10-6

1674.	254Cf	60,5 d	V	0,005	2,5 x 10-4	5,0 x 10-4	1,9 x 10-4	1,1 x 10-4	7,0 x 10-5	4,8 x 10-5	4,1 x 10-5

Einšteinijs

1675.	250Es	2,10 h	V	0,005	2,0 x 10-9	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9	1,2 x 10-9	7,8 x 10-10	6,4 x 10-10	6,3 x 10-10

1676.	251Es	1,38 d	V	0,005	7,9 x 10-9	5,0 x 10-4	6,0 x 10-9	3,9 x 10-9	2,8 x 10-9	2,6 x 10-9	2,1 x 10-9

1677.	253Es	20,5 d	V	0,005	1,1 x 10-5	5,0 x 10-4	8,0 x 10-6	5,1 x 10-6	3,7 x 10-6	3,4 x 10-6	2,7 x 10-6

1678.	254Es	276 d	V	0,005	3,7 x 10-5	5,0 x 10-4	3,1 x 10-5	2,0 x 10-5	1,3 x 10-5	1,0 x 10-5	8,6 x 10-6

1679.	254m Es	1,64 d	V	0,005	1,7 x 10-6	5,0 x 10-4	1,3 x 10-6	8,4 x 10-7	6,3 x 10-7	5,9 x 10-7	4,7 x 10-7

Fermijs

1680.	252Fm	22,7 h	V	0,005	1,2 x 10-6	5,0 x 10-4	9,0 x 10-7	5,8 x 10-7	4,3 x 10-7	4,0 x 10-7	3,2 x 10-7

1681.	253Fm	3,00 d	V	0,005	1,5 x 10-6	5,0 x 10-4	1,2 x 10-6	7,3 x 10-7	5,4 x 10-7	5,0 x 10-7	4,0 x 10-7

1682.	254Fm	3,24 h	V	0,005	3,2 x 10-7	5,0 x 10-4	2,3 x 10-7	1,3 x 10-7	9,8 x 10-8	7,6 x 10-8	6,1 x 10-8

1683.	255Fm	20,1 h	V	0,005	1,2 x 10-6	5,0 x 10-4	7,3 x 10-7	4,7 x 10-7	3,5 x 10-7	3,4 x 10-7	2,7 x 10-7

1684.	257Fm	1,01 d	V	0,005	3,3 x 10-5	5,0 x 10-4	2,6 x 10-5	1,6 x 10-5	1,1 x 10-5	8,8 x 10-6	7,1 x 10-6

Mendelevijs

1685.	257Md	5,20 h	V	0,005	1,0 x 10-7	5,0 x 10-4	8,2 x 10-8	5,1 x 10-8	3,6 x 10-8	3,1 x 10-8	2,5 x 10-8

1686.	258Md	55,0 d	V	0,005	2,4 x 10-5	5,0 x 10-4	1,9 x 10-5	1,2 x 10-5	8,6 x 10-6	7,3 x 10-6	5,9 x 10-6

Piezīmes.

1 Plaušās ieelpoto radionuklīdu pašizvadīšanās tips: Ā — ātri (mazāk par 10 dienām), V — vidēji (10-100 dienas), L — lēni (vairāk par 100 dienām).

2 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība kalcijam ir 0,4.

3 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība dzelzij ir 0,2.

4 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība kobaltam ir 0,3.

5 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība stroncijam ir 0,4.

6 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība bārijam ir 0,3.

7 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība svinam ir 0,4.

8 Vecumā no 1 līdz 15 gadiem f1 vērtība rādijam ir 0,3.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

5.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Paredzamā efektīvā doza e (g) (Sv/Bq) darbiniekiem,

radionuklīdus ieelpojot un uzņemot ar pārtiku vai ūdeni

Nr.	Radionuklīds	T1/2	                                                Ieelpošana		Uzņemšana

p.k.			Tips1	f1	e (g) 1 µm2	e (g) 5 µm2	f1	e (g)

Ūdeņradis

1.	Tritija ūdens	12,3 g.					1,000	1,8 x 10-11

2.	OST3	12,3 g.					1,000	4,2 x 10-11

Berilijs

3.	7Be	53,3 d	V	0,005	4,8 x 10-11	4,3 x 10-11	0,005	2,8 x 10-11

4.			L	0,005	5,2 x 10-11	4,6 x 10-11

5.	10Be	1,60 x 106 g.	V	0,005	9,1 x 10-9	6,7 x 10-9	0,005	1,1 x 10-9

6.			L	0,005	3,2 x 10-8	1,9 x 10-8

Ogleklis

7.	11C	0,340 h					1,000	2,4 x 10-11

8.	14C	5,73 x 103 g.					1,000	5,8 x 10-10

Fluors

9.	18F	1,83 h	Ā	1,000	3,0 x 10-11	5,4 x 10-11	1,000	4,9 x 10-11

10.			V	1,000	5,7 x 10-11	8,9 x 10-11

11.			L	1,000	6,0 x 10-11	9,3 x 10-11

Nātrijs

12.	22Na	2,60 g.	Ā	1,000	1,3 x 10-9	2,0 x 10-9	1,000	3,2 x 10-9

13.	24Na	15,0 h	Ā	1,000	2,9 x 10-10	5,3 x 10-10	1,000	4,3 x 10-10

Magnijs

14.	28Mg	20,9 h	Ā	0,500	6,4 x 10-10	1,1 x 10-9	0,500	2,2 x 10-9

15.			V	0,500	1,2 x 10-9	1,7 x 10-9

Alumīnijs

16.	26Al	7,16 x 105 g.	Ā	0,010	1,1 x 10-8	1,4 x 10-8	0,010	3,5 x 10-9

17.			V	0,010	1,8 x 10-8	1,2 x 10-8

Silīcijs

18.	31Si	2,62 h	Ā	0,010	2,9 x 10-11	5,1 x 10-11	0,010	1,6 x 10-10

19.			V	0,010	7,5 x 10-11	1,1 x 10-10

20.			L	0,010	8,0 x 10-11	1,1 x 10-10

21.	32Si	4,50 x 102 g.	Ā	0,010	3,2 x 10-9	3,7 x 10-9	0,010	5,6 x 10-10

22.			V	0,010	1,5 x 10-8	9,6 x 10-9

23.			L	0,010	1,1 x 10-7	5,5 x 10-8

Fosfors

24.	32P	14,3 d	Ā	0,800	8,0 x 10-10	1,1 x 10-9	0,800	2,4 x 10-9

25.			V	0,800	3,2 x 10-9	2,9 x 10-9

26.	33P	25,4 d	Ā	0,800	9,6 x 10-11	1,4 x 10-10	0,800	2,4 x 10-10

27.			V	0,800	1,4 x 10-9	1,3 x 10-9

Sērs

28.	35S neorg.	87,4 d	Ā	0,800	5,3 x 10-11	8,0 x 10-11	0,800	1,4 x 10-10

29.			V	0,800	1,3 x 10-9	1,1 x 10-9	0,100	1,9 x 10-10

30.	35S org.	87,4 d					1,000	7,7 x 10-10

Hlors

31.	36Cl	3,01 x 105 g.	Ā	1,000	3,4 x 10-10	4,9 x 10-10	1,000	9,3 x 10-10

32.			V	1,000	6,9 x 10-9	5,1 x 10-9

33.	38Cl	0,620 h	Ā	1,000	2,7 x 10-11	4,6 x 10-11	1,000	1,2 x 10-10

34.			V	1,000	4,7 x 10-11	7,3 x 10-11

35.	39Cl	0,927 h	Ā	1,000	2,7 x 10-11	4,8 x 10-11	1,000	8,5 x 10-11

36.			V	1,000	4,8 x 10-11	7,6 x 10-11

Kālijs

37.	40K	1,28 x 109 g.	Ā	1,000	2,1 x 10-9	3,0 x 10-9	1,000	6,2 x 10-9

38.	42K	12,4 h	Ā	1,000	1,3 x 10-10	2,0 x 10-10	1,000	4,3 x 10-10

39.	43K	22,6 h	Ā	1,000	1,5 x 10-10	2,6 x 10-10	1,000	2,5 x 10-10

40.	44K	0,369 h	Ā	1,000	2,1 x 10-11	3,7 x 10-11	1,000	8,4 x 10-11

41.	45K	0,333 h	Ā	1,000	1,6 x 10-11	2,8 x 10-11	1,000	5,4 x 10-11

Kalcijs

42.	41Ca	1,40 x 105 g.	V	0,300	1,7 x 10-10	1,9 x 10-10	0,300	2,9 x 10-10

43.	45Ca	163 d	V	0,300	2,7 x 10-9	2,3 x 10-9	0,300	7,6 x 10-10

44.	47Ca	4,53 d	V	0,300	1,8 x 10-9	2,1 x 10-9	0,300	1,6 x 10-9

Skandijs

45.	43Sc	3,89 h	L	1,0 x 10-4	1,2 x 10-10	1,8 x 10-10	1,0 x 10-4	1,9 x 10-10

46.	44Sc	3,93 h	L	1,0 x 10-4	1,9 x 10-10	3,0 x 10-10	1,0 x 10-4	3,5 x 10-10

47.	44m Sc	2,44 d	L	1,0 x 10-4	1,5 x 10-9	2,0 x 10-9	1,0 x 10-4	2,4 x 10-9

48.	46Sc	83,8 d	L	1,0 x 10-4	6,4 x 10-9	4,8 x 10-9	1,0 x 10-4	1,5 x 10-9

49.	47Sc	3,35 d	L	1,0 x 10-4	7,0 x 10-10	7,3 x 10-10	1,0 x 10-4	5,4 x 10-10

50.	48Sc	1,82 d	L	1,0 x 10-4	1,1 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-4	1,7 x 10-9

51.	49Sc	0,956 h	L	1,0 x 10-4	4,1 x 10-11	6,1 x 10-11	1,0 x 10-4	8,2 x 10-11

Titāns

52.	44Ti	47,3 g.	Ā	0,010	6,1 x 10-8	7,2 x 10-8	0,010	5,8 x 10-9

53.			V	0,010	4,0 x 10-8	2,7 x 10-8

54.			L	0,010	1,2 x 10-7	6,2 x 10-8

55.	45Ti	3,08 h	Ā	0,010	4,6 x 10-11	8,3 x 10-11	0,010	1,5 x 10-10

56.			V	0,010	9,1 x 10-11	1,4 x 10-10

57.			L	0,010	9,6 x 10-11	1,5 x 10-10

Vanādijs

58.	47V	0,543 h	Ā	0,010	1,9 x 10-11	3,2 x 10-11	0,010	6,3 x 10-11

59.			V	0,010	3,1 x 10-11	5,0 x 10-11

60.	48V	16,2 d	Ā	0,010	1,1 x 10-9	1,7 x 10-9	0,010	2,0 x 10-9

61.			V	0,010	2,3 x 10-9	2,7 x 10-9

62.	49V	330 d	Ā	0,010	2,1 x 10-11	2,6 x 10-11	0,010	1,8 x 10-11

63.			V	0,010	3,2 x 10-11	2,3 x 10-11

Hroms

64.	48Cr	23,0 h	Ā	0,100	1,0 x 10-10	1,7 x 10-10	0,100	2,0 x 10-10

65.			V	0,100	2,0 x 10-10	2,3 x 10-10	0,010	2,0 x 10-10

66.			L	0,100	2,2 x 10-10	2,5 x 10-10

67.	49Cr	0,702 h	Ā	0,100	2,0 x 10-11	3,5 x 10-11	0,100	6,1 x 10-11

68.			V	0,100	3,5 x 10-11	5,6 x 10-11	0,010	6,1 x 10-11

69.			L	0,100	3,7 x 10-11	5,9 x 10-11

70.	51Cr	27,7 d	Ā	0,100	2,1 x 10-11	3,0 x 10-11	0,100	3,8 x 10-11

71.			V	0,100	3,1 x 10-11	3,4 x 10-11	0,010	3,7 x 10-11

72.			L	0,100	3,6 x 10-11	3,6 x 10-11

Mangāns

73.	51Mn	0,770 h	Ā	0,100	2,4 x 10-11	4,2 x 10-11	0,100	9,3 x 10-11

74.			V	0,100	4,3 x 10-11	6,8 x 10-11

75.	52Mn	5,59 d	Ā	0,100	9,9 x 10-10	1,6 x 10-9	0,100	1,8 x 10-9

76.			V	0,100	1,4 x 10-9	1,8 x 10-9

77.	52m Mn	0,352 h	Ā	0,100	2,0 x 10-11	3,5 x 10-11	0,100	6,9 x 10-11

78.			V	0,100	3,0 x 10-11	5,0 x 10-11

79.	53Mn	3,70 x 106 g.	Ā	0,100	2,9 x 10-11	3,6 x 10-11	0,100	3,0 x 10-11

80.			V	0,100	5,2 x 10-11	3,6 x 10-11

81.	54Mn	312 d	Ā	0,100	8,7 x 10-10	1,1 x 10-9	0,100	7,1 x 10-10

82.			V	0,100	1,5 x 10-9	1,2 x 10-9

83.	56Mn	2,58 h	Ā	0,100	6,9 x 10-11	1,2 x 10-10	0,100	2,5 x 10-10

84.			V	0,100	1,3 x 10-10	2,0 x 10-10

Dzelzs

85.	52Fe	8,28 h	Ā	0,100	4,1 x 10-10	6,9 x 10-10	0,100	1,4 x 10-9

86.			V	0,100	6,3 x 10-10	9,5 x 10-10

87.	55Fe	2,70 g.	Ā	0,100	7,7 x 10-10	9,2 x 10-10	0,100	3,3 x 10-10

88.			V	0,100	3,7 x 10-10	3,3 x 10-10

89.	59Fe	44,5 d	Ā	0,100	2,2 x 10-9	3,0 x 10-9	0,100	1,8 x 10-9

90.			V	0,100	3,5 x 10-9	3,2 x 10-9

91.	60Fe	1,00 x 105 g.	Ā	0,100	2,8 x 10-7	3,3 x 10-7	0,100	1,1 x 10-7

92.			V	0,100	1,3 x 10-7	1,2 x 10-7

Kobalts

93.	55Co	17,5 h	V	0,100	5,1 x 10-10	7,8 x 10-10	0,100	1,0 x 10-9

94.			L	0,050	5,5 x 10-10	8,3 x 10-10	0,050	1,1 x 10-9

95.	56Co	78,7 d	V	0,100	4,6 x 10-9	4,0 x 10-9	0,100	2,5 x 10-9

96.			L	0,050	6,3 x 10-9	4,9 x 10-9	0,050	2,3 x 10-9

97.	57Co	271 d	V	0,100	5,2 x 10-10	3,9 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10

98.			L	0,050	9,4 x 10-10	6,0 x 10-10	0,050	1,9 x 10-10

99.	58Co	70,8 d	V	0,100	1,5 x 10-9	1,4 x 10-9	0,100	7,4 x 10-10

100.			L	0,050	2,0 x 10-9	1,7 x 10-9	0,050	7,0 x 10-10

101.	58m Co	9,15 h	V	0,100	1,3 x 10-11	1,5 x 10-11	0,100	2,4 x 10-11

102.			L	0,050	1,6 x 10-11	1,7 x 10-11	0,050	2,4 x 10-11

103.	60Co	5,27 g.	V	0,100	9,6 x 10-9	7,1 x 10-9	0,100	3,4 x 10-9

104.			L	0,050	2,9 x 10-8	1,7 x 10-8	0,050	2,5 x 10-9

105.	60m Co	0,174 h	V	0,100	1,1 x 10-12	1,2 x 10-12	0,100	1,7 x 10-12

106.			L	0,050	1,3 x 10-12	1,2 x 10-12	0,050	1,7 x 10-12

107.	61Co	1,65 h	V	0,100	4,8 x 10-11	7,1 x 10-11	0,100	7,4 x 10-11

108.			L	0,050	5,1 x 10-11	7,5 x 10-11	0,050	7,4 x 10-11

109.	62m Co	0,232 h	V	0,100	2,1 x 10-11	3,6 x 10-11	0,100	4,7 x 10-11

110.			L	0,050	2,2 x 10-11	3,7 x 10-11	0,050	4,7 x 10-11

Niķelis

111.	56Ni	6,10 d	Ā	0,050	5,1 x 10-10	7,9 x 10-10	0,050	8,6 x 10-10

112.			V	0,050	8,6 x 10-10	9,6 x 10-10

113.	57Ni	1,50 d	Ā	0,050	2,8 x 10-10	5,0 x 10-10	0,050	8,7 x 10-10

114.			V	0,050	5,1 x 10-10	7,6 x 10-10

115.	59Ni	7,50 x 104 g.	Ā	0,050	1,8 x 10-10	2,2 x 10-10	0,050	6,3 x 10-11

116.			V	0,050	1,3 x 10-10	9,4 x 10-11

117.	63Ni	96,0 g.	Ā	0,050	4,4 x 10-10	5,2 x 10-10	0,050	1,5 x 10-10

118.			V	0,050	4,4 x 10-10	3,1 x 10-10

119.	65Ni	2,52 h	Ā	0,050	4,4 x 10-11	7,5 x 10-11	0,050	1,8 x 10-10

120.			V	0,050	8,7 x 10-11	1,3 x 10-10

121.	66Ni	2,27 d	Ā	0,050	4,5 x 10-10	7,6 x 10-10	0,050	3,0 x 10-9

122.			V	0,050	1,6 x 10-9	1,9 x 10-9

Varš

123.	60Cu	0,387 h	Ā	0,500	2,4 x 10-11	4,4 x 10-11	0,500	7,0 x 10-11

124.			V	0,500	3,5 x 10-11	6,0 x 10-11

125.			L	0,500	3,6 x 10-11	6,2 x 10-11

126.	61Cu	3,41 h	Ā	0,500	4,0 x 10-11	7,3 x 10-11	0,500	1,2 x 10-10

127.			V	0,500	7,6 x 10-11	1,2 x 10-10

128.			L	0,500	8,0 x 10-11	1,2 x 10-10

129.	64Cu	12,7 h	Ā	0,500	3,8 x 10-11	6,8 x 10-11	0,500	1,2 x 10-10

130.			V	0,500	1,1 x 10-10	1,5 x 10-10

131.			L	0,500	1,2 x 10-10	1,5 x 10-10

132.	57Cu	2,58 d	Ā	0,500	1,1 x 10-10	1,8 x 10-10	0,500	3,4 x 10-10

133.			V	0,500	5,2 x 10-10	5,3 x 10-10

134.			L	0,500	5,8 x 10-10	5,8 x 10-10

Cinks

135.	62Zn	9,26 h	L	0,500	4,7 x 10-10	6,6 x 10-10	0,500	9,4 x 10-10

136.	63Zn	0,635 h	L	0,500	3,8 x 10-11	6,1 x 10-11	0,500	7,9 x 10-11

137.	65Zn	244 d	L	0,500	2,9 x 10-9	2,8 x 10-9	0,500	3,9 x 10-9

138.	69Zn	0,950 h	L	0,500	2,8 x 10-11	4,3 x 10-11	0,500	3,1 x 10-11

139.	69m Zn	13,8 h	L	0,500	2,6 x 10-10	3,3 x 10-10	0,500	3,3 x 10-10

140.	71m Zn	3,92 h	L	0,500	1,6 x 10-10	2,4 x 10-10	0,500	2,4 x 10-10

141.	72Zn	1,94 d	L	0,500	1,2 x 10-9	1,5 x 10-9	0,500	1,4 x 10-9

Gallijs

142.	65Ga	0,253 h	Ā	0,001	1,2 x 10-11	2,0 x 10-11	0,001	3,7 x 10-11

143.			V	0,001	1,8 x 10-11	2,9 x 10-11

144.	66Ga	9,40 h	Ā	0,001	2,7 x 10-10	4,7 x 10-10	0,001	1,2 x 10-9

145.			V	0,001	4,6 x 10-10	7,1 x 10-10

146.	67Ga	3,26 d	Ā	0,001	6,8 x 10-11	1,1 x 10-10	0,001	1,9 x 10-10

147.			V	0,001	2,3 x 10-10	2,8 x 10-10

148.	68Ga	1,13 h	Ā	0,001	2,8 x 10-11	4,9 x 10-11	0,001	1,0 x 10-10

149.			V	0,001	5,1 x 10-11	8,1 x 10-11

150.	70Ga	0,353 h	Ā	0,001	9,3 x 10-12	1,6 x 10-11	0,001	3,1 x 10-11

151.			V	0,001	1,6 x 10-11	2,6 x 10-11

152.	72Ga	14,1 h	Ā	0,001	3,1 x 10-10	5,6 x 10-10	0,001	1,1 x 10-9

153.			V	0,001	5,5 x 10-10	8,4 x 10-10

154.	73Ga	4,91 h	Ā	0,001	5,8 x 10-11	1,0 x 10-10	0,001	2,6 x 10-10

155.			V	0,001	1,5 x 10-10	2,0 x 10-10

Germānijs

156.	66Ge	2,27 h	Ā	1,000	5,7 x 10-11	9,9 x 10-11	1,000	1,0 x 10-10

157.			V	1,000	9,2 x 10-11	1,3 x 10-10

158.	67Ge	0,312 h	Ā	1,000	1,6 x 10-11	2,8 x 10-11	1,000	6,5 x 10-11

159.			V	1,000	2,6 x 10-11	4,2 x 10-11

160.	68Ge	288 d	Ā	1,000	5,4 x 10-10	8,3 x 10-10	1,000	1,3 x 10-9

161.			V	1,000	1,3 x 10-8	7,9 x 10-9

162.	69Ge	1,63 d	Ā	1,000	1,4 x 10-10	2,5 x 10-10	1,000	2,4 x 10-10

163.			V	1,000	2,9 x 10-10	3,7 x 10-10

164.	71Ge	11,8 d	Ā	1,000	5,0 x 10-12	7,8 x 10-12	1,000	1,2 x 10-11

165.			V	1,000	1,0 x 10-11	1,1 x 10-11

166.	75Ge	1,38 h	Ā	1,000	1,6 x 10-11	2,7 x 10-11	1,000	4,6 x 10-11

167.			V	1,000	3,7 x 10-11	5,4 x 10-11

168.	77Ge	11,3 h	Ā	1,000	1,5 x 10-10	2,5 x 10-10	1,000	3,3 x 10-10

169.			V	1,000	3,6 x 10-10	4,5 x 10-10

170.	78Ge	1,45 h	Ā	1,000	4,8 x 10-11	8,1 x 10-11	1,000	1,2 x 10-10

171.			V	1,000	9,7 x 10-11	1,4 x 10-10

Arsēns

172.	69As	0,253 h	V	0,500	2,2 x 10-11	3,5 x 10-11	0,500	5,7 x 10-11

173.	70As	0,876 h	V	0,500	7,2 x 10-11	1,2 x 10-10	0,500	1,3 x 10-10

174.	71As	2,70 d	V	0,500	4,0 x 10-10	5,0 x 10-10	0,500	4,6 x 10-10

175.	72As	1,08 d	V	0,500	9,2 x 10-10	1,3 x 10-9	0,500	1,8 x 10-9

176.	73As	80,3 d	V	0,500	9,3 x 10-10	6,5 x 10-10	0,500	2,6 x 10-10

177.	74As	17,8 d	V	0,500	2,1 x 10-9	1,8 x 10-9	0,500	1,3 x 10-9

178.	76As	1,10 d	V	0,500	7,4 x 10-10	9,2 x 10-10	0,500	1,6 x 10-9

179.	77As	1,62 d	V	0,500	3,8 x 10-10	4,2 x 10-10	0,500	4,0 x 10-10

180.	78As	1,51 h	V	0,500	9,2 x 10-11	1,4 x 10-10	0,500	2,1 x 10-10

Selēns

181.	70Se	0,683 h	Ā	0,800	4,5 x 10-11	8,2 x 10-11	0,800	1,2 x 10-10

182.			V	0,800	7,3 x 10-11	1,2 x 10-10	0,050	1,4 x 10-10

183.	73Se	7,15 h	Ā	0,800	8,6 x 10-11	1,5 x 10-10	0,800	2,1 x 10-10

184.			V	0,800	1,6 x 10-10	2,4 x 10-10	0,050	3,9 x 10-10

185.	73m Se	0,650 h	Ā	0,800	9,9 x 10-12	1,7 x 10-11	0,800	2,8 x 10-11

186.			V	0,800	1,8 x 10-11	2,7 x 10-11	0,050	4,1 x 10-11

187.	75Se	120 d	Ā	0,800	1,0 x 10-9	1,4 x 10-9	0,800	2,6 x 10-9

188.			V	0,800	1,4 x 10-9	1,7 x 10-9	0,050	4,1 x 10-10

189.	79Se	6,50 x 104 g.	Ā	0,800	1,2 x 10-9	1,6 x 10-9	0,800	2,9 x 10-9

190.			V	0,800	2,9 x 10-9	3,1 x 10-9	0,050	3,9 x 10-10

191.	81Se	0,308 h	Ā	0,800	8,6 x 10-12	1,4 x 10-11	0,800	2,7 x 10-11

192.			V	0,800	1,5 x 10-11	2,4 x 10-11	0,050	2,7 x 10-11

193.	81m Se	0,954 h	Ā	0,800	1,7 x 10-11	3,0 x 10-11	0,800	5,3 x 10-11

194.			V	0,800	4,7 x 10-11	6,8 x 10-11	0,050	5,9 x 10-11

195.	83Se	0,375 h	Ā	0,800	1,9 x 10-11	3,4 x 10-11	0,800	4,7 x 10-11

196.			V	0,800	3,3 x 10-11	5,3 x 10-11	0,050	5,1 x 10-11

Broms

197.	74Br	0,422 h	Ā	1,000	2,8 x 10-11	5,0 x 10-11	1,000	8,4 x 10-11

198.			V	1,000	4,1 x 10-11	6,8 x 10-11

199.	74m Br	0,691 h	Ā	1,000	4,2 x 10-11	7,5 x 10-11	1,000	1,4 x 10-10

200.			V	1,000	6,5 x 10-11	1,1 x 10-10

201.	75Br	1,63 h	Ā	1,000	3,1 x 10-11	5,6 x 10-11	1,000	7,9 x 10-11

202.			V	1,000	5,5 x 10-11	8,5 x 10-11

203.	76Br	16,2 h	Ā	1,000	2,6 x 10-10	4,5 x 10-10	1,000	4,6 x 10-10

204.			V	1,000	4,2 x 10-10	5,8 x 10-10

205.	77Br	2,33 d	Ā	1,000	6,7 x 10-11	1,2 x 10-10	1,000	9,6 x 10-11

206.			V	1,000	8,7 x 10-11	1,3 x 10-10

207.	80Br	0,290 h	Ā	1,000	6,3 x 10-12	1,1 x 10-11	1,000	3,1 x 10-11

208.			V	1,000	1,0 x 10-11	1,7 x 10-11

209.	80m Br	4,42 h	Ā	1,000	3,5 x 10-11	5,8 x 10-11	1,000	1,1 x 10-10

210.			V	1,000	7,6 x 10-11	1,0 x 10-10

211.	82Br	1,47 d	Ā	1,000	3,7 x 10-10	6,4 x 10-10	1,000	5,4 x 10-10

212.			V	1,000	6,4 x 10-10	8,8 x 10-10

213.	83Br	2,39 h	Ā	1,000	1,7 x 10-11	2,9 x 10-11	1,000	4,3 x 10-11

214.			V	1,000	4,8 x 10-11	6,7 x 10-11

215.	84Br	0,530 h	Ā	1,000	2,3 x 10-11	4,0 x 10-11	1,000	8,8 x 10-11

216.			V	1,000	3,9 x 10-11	6,2 x 10-11

Rubīdijs

217.	79Rb	0,382 h	Ā	1,000	1,7 x 10-11	3,0 x 10-11	1,000	5,0 x 10-11

218.	81Rb	4,58 h	Ā	1,000	3,7 x 10-11	6,8 x 10-11	1,000	5,4 x 10-11

219.	81m Rb	0,533 h	Ā	1,000	7,3 x 10-12	1,3 x 10-11	1,000	9,7 x 10-12

220.	82m Rb	6,20 h	Ā	1,000	1,2 x 10-10	2,2 x 10-10	1,000	1,3 x 10-10

221.	83Rb	86,2 d	Ā	1,000	7,1 x 10-10	1,0 x 10-9	1,000	1,9 x 10-9

222.	84Rb	32,8 d	Ā	1,000	1,1 x 10-9	1,5 x 10-9	1,000	2,8 x 10-9

223.	86Rb	18,6 d	Ā	1,000	9,6 x 10-10	1,3 x 10-9	1,000	2,8 x 10-9

224.	87Rb	4,70 x 1010g.	Ā	1,000	5,1 x 10-10	7,6 x 10-10	1,000	1,5 x 10-9

225.	88Rb	0,297 h	Ā	1,000	1,7 x 10-11	2,8 x 10-11	1,000	9,0 x 10-11

226.	89Rb	0,253 h	Ā	1,000	1,4 x 10-11	2,5 x 10-11	1,000	4,7 x 10-11

Stroncijs

227.	80Sr	1,67 h	Ā	0,300	7,6 x 10-11	1,3 x 10-10	0,300	3,4 x 10-10

228.			L	0,010	1,4 x 10-10	2,1 x 10-10	0,010	3,5 x 10-10

229.	81Sr	0,425 h	Ā	0,300	2,2 x 10-11	3,9 x 10-11	0,300	7,7 x 10-11

230.			L	0,010	3,8 x 10-11	6,1 x 10-11	0,010	7,8 x 10-11

231.	82Sr	25,0 d	Ā	0,300	2,2 x 10-9	3,3 x 10-9	0,300	6,1 x 10-9

232.			L	0,010	1,0 x 10-8	7,7 x 10-9	0,010	6,0 x 10-9

233.	83Sr	1,35 d	Ā	0,300	1,7 x 10-10	3,0 x 10-10	0,300	4,9 x 10-10

234.			L	0,010	3,4 x 10-10	4,9 x 10-10	0,010	5,8 x 10-10

235.	85Sr	64,8 d	Ā	0,300	3,9 x 10-10	5,6 x 10-10	0,300	5,6 x 10-10

236.			L	0,010	7,7 x 10-10	6,4 x 10-10	0,010	3,3 x 10-10

237.	85m Sr	1,16 h	Ā	0,300	3,1 x 10-12	5,6 x 10-12	0,300	6,1 x 10-12

238.			L	0,010	4,5 x 10-12	7,4 x 10-12	0,010	6,1 x 10-12

239.	87m Sr	2,80 h	Ā	0,300	1,2 x 10-11	2,2 x 10-11	0,300	3,0 x 10-11

240.			L	0,010	2,2 x 10-11	3,5 x 10-11	0,010	3,3 x 10-11

241.	89Sr	50,5 d	Ā	0,300	1,0 x 10-9	1,4 x 10-9	0,300	2,6 x 10-9

242.			L	0,010	7,5 x 10-9	5,6 x 10-9	0,010	2,3 x 10-9

243.	90Sr	29,1 g.	Ā	0,300	2,4 x 10-8	3,0 x 10-8	0,300	2,8 x 10-8

244.			L	0,010	1,5 x 10-7	7,7 x 10-8	0,010	2,7 x 10-9

245.	91Sr	9,50 h	Ā	0,300	1,7 x 10-10	2,9 x 10-10	0,300	6,5 x 10-10

246.			L	0,010	4,1 x 10-10	5,7 x 10-10	0,010	7,6 x 10-10

247.	92Sr	2,71 h	Ā	0,300	1,1 x 10-10	1,8 x 10-10	0,300	4,3 x 10-10

248.			L	0,010	2,3 x 10-10	3,4 x 10-10	0,010	4,9 x 10-10

Itrijs

249.	86Y	14,7 h	V	1,0 x 10-4	4,8 x 10-10	8,0 x 10-10	1,0 x 10-4	9,6 x 10-10

250.			L	1,0 x 10-4	4,9 x 10-10	8,1 x 10-10

251.	86m Y	0,800 h	V	1,0 x 10-4	2,9 x 10-11	4,8 x 10-11	1,0 x 10-4	5,6 x 10-11

252.			L	1,0 x 10-4	3,0 x 10-11	4,9 x 10-11

253.	87Y	3,35 d	V	1,0 x 10-4	3,8 x 10-10	5,2 x 10-10	1,0 x 10-4	5,5 x 10-10

254.			L	1,0 x 10-4	4,0 x 10-10	5,3 x 10-10

255.	88Y	107 d	V	1,0 x 10-4	3,9 x 10-9	3,3 x 10-9	1,0 x 10-4	1,3 x 10-9

256.			L	1,0 x 10-4	4,1 x 10-9	3,0 x 10-9

257.	90Y	2,67 d	V	1,0 x 10-4	1,4 x 10-9	1,6 x 10-9	1,0 x 10-4	2,7 x 10-9

258.			L	1,0 x 10-4	1,5 x 10-9	1,7 x 10-9

259.	90m Y	3,19 h	V	1,0 x 10-4	9,6 x 10-11	1,3 x 10-10	1,0 x 10-4	1,7 x 10-10

260.			L	1,0 x 10-4	1,0 x 10-10	1,3 x 10-10

261.	91Y	58,5 d	V	1,0 x 10-4	6,7 x 10-9	5,2 x 10-9	1,0 x 10-4	2,4 x 10-9

262.			L	1,0 x 10-4	8,4 x 10-9	6,1 x 10-9

263.	91m Y	0,828 h	V	1,0 x 10-4	1,0 x 10-11	1,4 x 10-11	1,0 x 10-4	1,1 x 10-11

264.			L	1,0 x 10-4	1,1 x 10-11	1,5 x 10-11

265.	92Y	3,54 h	V	1,0 x 10-4	1,9 x 10-10	2,7 x 10-10	1,0 x 10-4	4,9 x 10-10

266.			L	1,0 x 10-4	2,0 x 10-10	2,8 x 10-10

267.	93Y	10,1 h	V	1,0 x 10-4	4,1 x 10-10	5,7 x 10-10	1,0 x 10-4	1,2 x 10-9

268.			L	1,0 x 10-4	4,3 x 10-10	6,0 x 10-10

269.	94Y	0,318 h	V	1,0 x 10-4	2,8 x 10-11	4,4 x 10-11	1,0 x 10-4	8,1 x 10-11

270.			L	1,0 x 10-4	2,9 x 10-11	4,6 x 10-11

271.	95Y	0,178 h	V	1,0 x 10-4	1,6 x 10-11	2,5 x 10-11	1,0 x 10-4	4,6 x 10-11

272.			L	1,0 x 10-4	1,7 x 10-11	2,6 x 10-11

Cirkonijs

273.	86Zr	16,5 h	Ā	0,002	3,0 x 10-10	5,2 x 10-10	0,002	8,6 x 10-10

274.			V	0,002	4,3 x 10-10	6,8 x 10-10

275.			L	0,002	4,5 x 10-10	7,0 x 10-10

276.	88Zr	83,4 d	Ā	0,002	3,5 x 10-9	4,1 x 10-9	0,002	3,3 x 10-10

277.			V	0,002	2,5 x 10-9	1,7 x 10-9

278.			L	0,002	3,3 x 10-9	1,8 x 10-9

279.	89Zr	3,27 d	Ā	0,002	3,1 x 10-10	5,2 x 10-10	0,002	7,9 x 10-10

280.			V	0,002	5,3 x 10-10	7,2 x 10-10

281.			L	0,002	5,5 x 10-10	7,5 x 10-10

282.	93Zr	1,53 x 106 g.	Ā	0,002	2,5 x 10-8	2,9 x 10-8	0,002	2,8 x 10-10

283.			V	0,002	9,6 x 10-9	6,6 x 10-9

284.			L	0,002	3,1 x 10-9	1,7 x 10-9

285.	95Zr	64,0 d	Ā	0,002	2,5 x 10-9	3,0 x 10-9	0,002	8,8 x 10-10

286.			V	0,002	4,5 x 10-9	3,6 x 10-9

287.			L	0,002	5,5 x 10-9	4,2 x 10-9

288.	97Zr	16,9 h	Ā	0,002	4,2 x 10-10	7,4 x 10-10	0,002	2,1 x 10-9

289.			V	0,002	9,4 x 10-10	1,3 x 10-9

290.			L	0,002	1,0 x 10-9	1,4 x 10-9

Niobijs

291.	88Nb	0,238 h	V	0,010	2,9 x 10-11	4,8 x 10-11	0,010	6,3 x 10-11

292.			L	0,010	3,0 x 10-11	5,0 x 10-11

293.	89Nb	2,03 h	V	0,010	1,2 x 10-10	1,8 x 10-10	0,010	3,0 x 10-10

294.			L	0,010	1,3 x 10-10	1,9 x 10-10

295.	89Nb	1,10 h	V	0,010	7,1 x 10-11	1,1 x 10-10	0,010	1,4 x 10-10

296.			L	0,010	7,4 x 10-11	1,2 x 10-10

297.	90Nb	14,6 h	V	0,010	6,6 x 10-10	1,0 x 10-9	0,010	1,2 x 10-9

298.			L	0,010	6,9 x 10-10	1,1 x 10-9

299.	93m Nb	13,6 g.	V	0,010	4,6 x 10-10	2,9 x 10-10	0,010	1,2 x 10-10

300.			L	0,010	1,6 x 10-9	8,6 x 10-10

301.	94Nb	2,03 x 104 g.	V	0,010	1,0 x 10-8	7,2 x 10-9	0,010	1,7 x 10-9

302.			L	0,010	4,5 x 10-8	2,5 x 10-8

303.	95Nb	35,1 d	V	0,010	1,4 x 10-9	1,3 x 10-9	0,010	5,8 x 10-10

304.			L	0,010	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9

305.	95m Nb	3,61 d	V	0,010	7,6 x 10-10	7,7 x 10-10	0,010	5,6 x 10-10

306.			L	0,010	8,5 x 10-10	8,5 x 10-10

307.	96Nb	23,3 h	V	0,010	6,5 x 10-10	9,7 x 10-10	0,010	1,1 x 10-9

308.			L	0,010	6,8 x 10-10	1,0 x 10-9

309.	97Nb	1,20 h	V	0,010	4,4 x 10-11	6,9 x 10-11	0,010	6,8 x 10-11

310.			L	0,010	4,7 x 10-11	7,2 x 10-11

311.	98Nb	0,858 h	V	0,010	5,9 x 10-11	9,6 x 10-11	0,010	1,1 x 10-10

312.			L	0,010	6,1 x 10-11	9,9 x 10-11

Molibdēns

313.	90Mo	5,67 h	Ā	0,800	1,7 x 10-10	2,9 x 10-10	0,800	3,1 x 10-10

314.			L	0,050	3,7 x 10-10	5,6 x 10-10	0,050	6,2 x 10-10

315.	93Mo	3,50 x 103 g.	Ā	0,800	1,0 x 10-9	1,4 x 10-9	0,800	2,6 x 10-9

316.			L	0,050	2,2 x 10-9	1,2 x 10-9	0,050	2,0 x 10-10

317.	93m Mo	6,85 h	Ā	0,800	1,0 x 10-10	1,9 x 10-10	0,800	1,6 x 10-10

318.			L	0,050	1,8 x 10-10	3,0 x 10-10	0,050	2,8 x 10-10

319.	99Mo	2,75 d	Ā	0,800	2,3 x 10-10	3,6 x 10-10	0,800	7,4 x 10-10

320.			L	0,050	9,7 x 10-10	1,1 x 10-9	0,050	1,2 x 10-9

321.	101Mo	0,244 h	Ā	0,800	1,5 x 10-11	2,7 x 10-11	0,800	4,2 x 10-11

322.			L	0,050	2,7 x 10-11	4,5 x 10-11	0,050	4,2 x 10-11

Tehnēcijs

323.	93Tc	2,75 h	Ā	0,800	3,4 x 10-11	6,2 x 10-11	0,800	4,9 x 10-11

324.			V	0,800	3,6 x 10-11	6,5 x 10-11

325.	93m Tc	0,725 h	Ā	0,800	1,5 x 10-11	2,6 x 10-11	0,800	2,4 x 10-11

326.			V	0,800	1,7 x 10-11	3,1 x 10-11

327.	94Tc	4,88 h	Ā	0,800	1,2 x 10-10	2,1 x 10-10	0,800	1,8 x 10-10

328.			V	0,800	1,3 x 10-10	2,2 x 10-10

329.	94m Tc	0,867 h	Ā	0,800	4,3 x 10-11	6,9 x 10-11	0,800	1,1 x 10-10

330.			V	0,800	4,9 x 10-11	8,0 x 10-11

331.	95Tc	20,0 h	Ā	0,800	1,0 x 10-10	1,8 x 10-10	0,800	1,6 x 10-10

332.			V	0,800	1,0 x 10-10	1,8 x 10-10

333.	95m Tc	61,0 d	Ā	0,800	3,1 x 10-10	4,8 x 10-10	0,800	6,2 x 10-10

334.			V	0,800	8,7 x 10-10	8,6 x 10-10

335.	96Tc	4,28 d	Ā	0,800	6,0 x 10-10	9,8 x 10-10	0,800	1,1 x 10-9

336.			V	0,800	7,1 x 10-10	1,0 x 10-9

337.	96m Tc	0,858 h	Ā	0,800	6,5 x 10-12	1,1 x 10-11	0,800	1,3 x 10-11

338.			V	0,800	7,7 x 10-12	1,1 x 10-11

339.	97Tc	2,60 x 106 g.	Ā	0,800	4,5 x 10-11	7,2 x 10-11	0,800	8,3 x 10-11

340.			V	0,800	2,1 x 10-10	1,6 x 10-10

341.	97m Tc	87,0 d	Ā	0,800	2,8 x 10-10	4,0 x 10-10	0,800	6,6 x 10-10

342.			V	0,800	3,1 x 10-9	2,7 x 10-9

343.	98Tc	4,20 x 106 g.	Ā	0,800	1,0 x 10-9	1,5 x 10-9	0,800	2,3 x 10-9

344.			V	0,800	8,1 x 10-9	6,1 x 10-9

345.	99Tc	2,13 x 105 g.	Ā	0,800	2,9 x 10-10	4,0 x 10-10	0,800	7,8 x 10-10

346.			V	0,800	3,9 x 10-9	3,2 x 10-9

347.	99m Tc	6,02 h	Ā	0,800	1,2 x 10-11	2,0 x 10-11	0,800	2,2 x 10-11

348.			V	0,800	1,9 x 10-11	2,9 x 10-11

349.	101Tc	0,237 h	Ā	0,800	8,7 x 10-12	1,5 x 10-11	0,800	1,9 x 10-11

350.			V	0,800	1,3 x 10-11	2,1 x 10-11

351.	104Tc	0,303 h	Ā	0,800	2,4 x 10-11	3,9 x 10-11	0,800	8,1 x 10-11

352.			V	0,800	3,0 x 10-11	4,8 x 10-11

Rutēnijs

353.	94Ru	0,863 h	Ā	0,050	2,7 x 10-11	4,9 x 10-11	0,050	9,4 x 10-11

354.			V	0,050	4,4 x 10-11	7,2 x 10-11

355.			L	0,050	4,6 x 10-11	7,4 x 10-11

356.	97Ru	2,90 d	Ā	0,050	6,7 x 10-11	1,2 x 10-10	0,050	1,5 x 10-10

357.			V	0,050	1,1 x 10-10	1,6 x 10-10

358.			L	0,050	1,1 x 10-10	1,6 x 10-10

359.	103Ru	39,3 d	Ā	0,050	4,9 x 10-10	6,8 x 10-10	0,050	7,3 x 10-10

360.			V	0,050	2,3 x 10-9	1,9 x 10-9

361.			L	0,050	2,8 x 10-9	2,2 x 10-9

362.	105Ru	4,44 h	Ā	0,050	7,1 x 10-11	1,3 x 10-10	0,050	2,6 x 10-10

363.			V	0,050	1,7 x 10-10	2,4 x 10-10

364.			L	0,050	1,8 x 10-10	2,5 x 10-10

365.	106Ru	1,01 g.	Ā	0,050	8,0 x 10-9	9,8 x 10-9	0,050	7,0 x 10-9

366.			V	0,050	2,6 x 10-8	1,7 x 10-8

367.			L	0,050	6,2 x 10-8	3,5 x 10-8

Rodijs

368.	99Rh	16,0 d	Ā	0,050	3,3 x 10-10	4,9 x 10-10	0,050	5,1 x 10-10

369.			V	0,050	7,3 x 10-10	8,2 x 10-10

370.			L	0,050	8,3 x 10-10	8,9 x 10-10

371.	99m Rh	4,70 h	Ā	0,050	3,0 x 10-11	5,7 x 10-11	0,050	6,6 x 10-11

372.			V	0,050	4,1 x 10-11	7,2 x 10-11

373.			L	0,050	4,3 x 10-11	7,3 x 10-11

374.	100Rh	20,8 h	Ā	0,050	2,8 x 10-10	5,1 x 10-10	0,050	7,1 x 10-10

375.			V	0,050	3,6 x 10-10	6,2 x 10-10

376.			L	0,050	3,7 x 10-10	6,3 x 10-10

377.	101Rh	3,20 g.	Ā	0,050	1,4 x 10-9	1,7 x 10-9	0,050	5,5 x 10-10

378.			V	0,050	2,2 x 10-9	1,7 x 10-9

379.			L	0,050	5,0 x 10-9	3,1 x 10-9

380.	101m Rh	4,34 d	Ā	0,050	1,0 x 10-10	1,7 x 10-10	0,050	2,2 x 10-10

381.			V	0,050	2,0 x 10-10	2,5 x 10-10

382.			L	0,050	2,1 x 10-10	2,7 x 10-10

383.	102Rh	2,90 g.	Ā	0,050	7,3 x 10-9	8,9 x 10-9	0,050	2,6 x 10-9

384.			V	0,050	6,5 x 10-9	5,0 x 10-9

385.			L	0,050	1,6 x 10-8	9,0 x 10-9

386.	102m Rh	207 g.	Ā	0,050	1,5 x 10-9	1,9 x 10-9	0,050	1,2 x 10-9

387.			V	0,050	3,8 x 10-9	2,7 x 10-9

388.			L	0,050	6,7 x 10-9	4,2 x 10-9

389.	103m Rh	0,935 h	Ā	0,050	8,6 x 10-13	1,2 x 10-12	0,050	3,8 x 10-12

390.			V	0,050	2,3 x 10-12	2,4 x 10-12

391.			L	0,050	2,5 x 10-12	2,5 x 10-12

392.	105Rh	1,47 d	Ā	0,050	8,7 x 10-11	1,5 x 10-10	0,050	3,7 x 10-10

393.			V	0,050	3,1 x 10-10	4,1 x 10-10

394.			L	0,050	3,4 x 10-10	4,4 x 10-10

395.	106m Rh	2,20 h	Ā	0,050	7,0 x 10-11	1,3 x 10-10	0,050	1,6 x 10-10

396.			V	0,050	1,1 x 10-10	1,8 x 10-10

397.			L	0,050	1,2 x 10-10	1,9 x 10-10

398.	107Rh	0,362 h	Ā	0,050	9,6 x 10-12	1,6 x 10-11	0,050	2,4 x 10-11

399.			V	0,050	1,7 x 10-11	2,7 x 10-11

400.			L	0,050	1,7 x 10-11	2,8 x 10-11

Pallādijs

401.	100Pd	3,63 d	Ā	0,005	4,9 x 10-10	7,6 x 10-10	0,005	9,4 x 10-10

402.			V	0,005	7,9 x 10-10	9,5 x 10-10

403.			L	0,005	8,3 x 10-10	9,7 x 10-10

404.	101Pd	8,27 h	Ā	0,005	4,2 x 10-11	7,5 x 10-11	0,005	9,4 x 10-11

405.			V	0,005	6,2 x 10-11	9,8 x 10-11

406.			L	0,005	6,4 x 10-11	1,0 x 10-10

407.	103Pd	17,0 d	Ā	0,005	9,0 x 10-11	1,2 x 10-10	0,005	1,9 x 10-10

408.			V	0,005	3,5 x 10-10	3,0 x 10-10

409.			L	0,005	4,0 x 10-10	2,9 x 10-10

410.	107Pd	6,50 x 106 g.	Ā	0,005	2,6 x 10-11	3,3 x 10-11	0,005	3,7 x 10-11

411.			V	0,005	8,0 x 10-11	5,2 x 10-11

412.			L	0,005	5,5 x 10-10	2,9 x 10-10

413.	109Pd	13,4 h	Ā	0,005	1,2 x 10-10	2,1 x 10-10	0,005	5,5 x 10-10

414.			V	0,005	3,4 x 10-10	4,7 x 10-10

415.			L	0,005	3,6 x 10-10	5,0 x 10-10

Sudrabs

416.	102Ag	0,215 h	Ā	0,050	1,4 x 10-11	2,4 x 10-11	0,050	4,0 x 10-11

417.			V	0,050	1,8 x 10-11	3,2 x 10-11

418.			L	0,050	1,9 x 10-11	3,2 x 10-11

419.	103Ag	1,09 h	Ā	0,050	1,6 x  10-11	2,8 x 10-11	0,050	4,3 x 10-11

420.			V	0,050	2,7 x 10-11	4,3 x 10-11

421.			L	0,050	2,8 x 10-11	4,5 x 10-11

422.	104Ag	1,15 h	Ā	0,050	3,0 x 10-11	5,7 x 10-11	0,050	6,0 x 10-11

423.			V	0,050	3,9 x 10-11	6,9 x 10-11

424.			L	0,050	4,0 x 10-11	7,1 x 10-11

425.	104m Ag	0,558 h	Ā	0,050	1,7 x 10-11	3,1 x 10-11	0,050	5,4 x 10-11

426.			V	0,050	2,6 x 10-11	4,4 x 10-11

427.			L	0,050	2,7 x 10-11	4,5 x 10-11

428.	105Ag	41,0 d	Ā	0,050	5,4 x 10-10	8,0 x 10-10	0,050	4,7 x 10-10

429.			V	0,050	6,9 x 10-10	7,0 x 10-10

430.			L	0,050	7,8 x 10-10	7,3 x 10-10

431.	106Ag	0,399 h	Ā	0,050	9,8 x 10-12	1,7 x 10-11	0,050	3,2 x 10-11

432.			V	0,050	1,6 x 10-11	2,6 x 10-11

433.			L	0,050	1,6 x 10-11	2,7 x 10-11

434.	106m Ag	8,41 d	Ā	0,050	1,1 x 10-9	1,6 x 10-9	0,050	1,5 x 10-9

435.			V	0,050	1,1 x 10-9	1,5 x 10-9

436.			L	0,050	1,1 x 10-9	1,4 x 10-9

437.	108m Ag	1,27 x 102 g.	Ā	0,050	6,1 x 10-9	7,3 x 10-9	0,050	2,3 x 10-9

438.			V	0,050	7,0 x 10-9	5,2 x 10-9

439.			L	0,050	3,5 x 10-8	1,9 x 10-8

440.	110m Ag	250 d	Ā	0,050	5,5 x 10-9	6,7 x 10-9	0,050	2,8 x 10-9

441.			V	0,050	7,2 x 10-9	5,9 x 10-9

442.			L	0,050	1,2 x 10-8	7,3 x 10-9

443.	111Ag	7,45 d	Ā	0,050	4,1 x 10-10	5,7 x 10-10	0,050	1,3 x 10-9

444.			V	0,050	1,5 x 10-9	1,5 x 10-9

445.			L	0,050	1,7 x 10-9	1,6 x 10-9

446.	112Ag	3,12 h	Ā	0,050	8,2 x 10-11	1,4 x 10-10	0,050	4,3 x 10-10

447.			V	0,050	1,7 x 10-10	2,5 x 10-10

448.			L	0,050	1,8 x 10-10	2,6 x 10-10

449.	115Ag	0,333 h	Ā	0,050	1,6 x 10-11	2,6 x 10-11	0,050	6,0 x 10-11

450.			V	0,050	2,8 x 10-11	4,3 x 10-11

451.			L	0,050	3,0 x 10-11	4,4 x 10-11

Kadmijs

452.	104Cd	0,961 h	Ā	0,050	2,7 x 10-11	5,0 x 10-11	0,050	5,8 x 10-11

453.			V	0,050	3,6 x 10-11	6,2 x 10-11

454.			L	0,050	3,7 x 10-11	6,3 x 10-11

455.	107Cd	6,49 h	Ā	0,050	2,3 x 10-11	4,2 x 10-11	0,050	6,2 x 10-11

456.			V	0,050	8,1 x 10-11	1,0 x 10-10

457.			L	0,050	8,7 x 10-11	1,1 x 10-10

458.	109Cd	1,27 g.	Ā	0,050	8,1 x 10-9	9,6 x 10-9	0,050	2,0 x 10-9

459.			V	0,050	6,2 x 10-9	5,1 x 10-9

460.			L	0,050	5,8 x 10-9	4,4 x 10-9

461.	113Cd	9,30 x 1015g.	Ā	0,050	1,2 x 10-7	1,4 x 10-7	0,050	2,5 x 10-8

462.			V	0,050	5,3 x 10-8	4,3 x 10-8

463.			L	0,050	2,5 x 10-8	2,1 x 10-8

464.	113m Cd	13,6 g.	Ā	0,050	1,1 x 10-7	1,3 x 10-7	0,050	2,3 x 10-8

465.			V	0,050	5,0 x 10-8	4,0 x 10-8

466.			L	0,050	3,0 x 10-8	2,4 x 10-8

467.	115Cd	2,23 d	Ā	0,050	3,7 x 10-10	5,4 x 10-10	0,050	1,4 x 10-9

468.			V	0,050	9,7 x 10-10	1,2 x 10-9

469.			L	0,050	1,1 x 10-9	1,3 x 10-9

470.	115m Cd	44,6 d	Ā	0,050	5,3 x 10-9	6,4 x 10-9	0,050	3,3 x 10-9

471.			V	0,050	5,9 x 10-9	5,5 x 10-9

472.			L	0,050	7,3 x 10-9	5,5 x 10-9

473.	117Cd	2,49 h	Ā	0,050	7,3 x 10-11	1,3 x 10-10	0,050	2,8 x 10-10

474.			V	0,050	1,6 x 10-10	2,4 x 10-10

475.			L	0,050	1,7 x 10-10	2,5 x 10-10

476.	117m Cd	3,36 h	Ā	0,050	1,0 x 10-10	1,9 x 10-10	0,050	2,8 x 10-10

477.			V	0,050	2,0 x 10-10	3,1 x 10-10

478.			L	0,050	2,1 x 10-10	3,2 x 10-10

479.	Indijs

480.	109In	4,20 h	Ā	0,020	3,2 x 10-11	5,7 x 10-11	0,020	6,6 x 10-11

481.			V	0,020	4,4 x 10-11	7,3 x 10-11

482.	110In	4,90 h	Ā	0,020	1,2 x 10-10	2,2 x 10-10	0,020	2,4 x 10-10

483.			V	0,020	1,4 x 10-10	2,5 x 10-10

484.	110In	1,15 h	Ā	0,020	3,1 x 10-11	5,5 x 10-11	0,020	1,0 x 10-10

485.			V	0,020	5,0 x 10-11	8,1 x 10-11

486.	111In	2,83 d	Ā	0,020	1,3 x 10-10	2,2 x 10-10	0,020	2,9 x 10-10

487.			V	0,020	2,3 x 10-10	3,1 x 10-10

488.	112In	0,240 h	Ā	0,020	5,0 x 10-12	8,6 x 10-12	0,020	1,0 x 10-11

489.			V	0,020	7,8 x 10-12	1,3 x 10-11

490.	113m In	1,66 h	Ā	0,020	1,0 x 10-11	1,9 x 10-11	0,020	2,8 x 10-11

491.			V	0,020	2,0 x 10-11	3,2 x 10-11

492.	114m In	49,5 d	Ā	0,020	9,3 x 10-9	1,1 x 10-8	0,020	4,1 x 10-9

493.			V	0,020	5,9 x 10-9	5,9 x 10-9

494.	115In	5,10 x 1015g.	Ā	0,020	3,9 x 10-7	4,5 x 10-7	0,020	3,2 x 10-8

495.			V	0,020	1,5 x 10-7	1,1 x 10-7

496.	115m In	4,49 h	Ā	0,020	2,5 x 10-11	4,5 x 10-11	0,020	8,6 x 10-11

497.			V	0,020	6,0 x 10-11	8,7 x 10-11

498.	116m In	0,902 h	Ā	0,020	3,0 x 10-11	5,5 x 10-11	0,020	6,4 x 10-11

499.			V	0,020	4,8 x 10-11	8,0 x 10-11

500.	117In	0,730 h	Ā	0,020	1,6 x 10-11	2,8 x 10-11	0,020	3,1 x 10-11

501.			V	0,020	3,0 x 10-11	4,8 x 10-11

502.	117m In	1,94 h	Ā	0,020	3,1 x 10-11	5,5 x 10-11	0,020	1,2 x 10-10

503.			V	0,020	7,3 x 10-11	1,1 x 10-10

504.	119m In	0,300 h	Ā	0,020	1,1 x 10-11	1,8 x 10-11	0,020	4,7 x 10-11

505.			V	0,020	1,8 x 10-11	2,9 x 10-11

Alva

506.	110Sn	4,00 h	Ā	0,020	1,1 x 10-10	1,9 x 10-10	0,020	3,5 x 10-10

507.			V	0,020	1,6 x 10-10	2,6 x 10-10

508.	111Sn	0,588 h	Ā	0,020	8,3 x 10-12	1,5 x 10-11	0,020	2,3 x 10-11

509.			V	0,020	1,4 x 10-11	2,2 x 10-11

510.	113Sn	115 d	Ā	0,020	5,4 x 10-10	7,9 x 10-10	0,020	7,3 x 10-10

511.			V	0,020	2,5 x 10-9	1,9 x 10-9

512.	117m Sn	13,6 d	Ā	0,020	2,9 x 10-10	3,9 x 10-10	0,020	7,1 x 10-10

513.			V	0,020	2,3 x 10-9	2,2 x 10-9

514.	119m Sn	293 d	Ā	0,020	2,9 x 10-10	3,6 x 10-10	0,020	3,4 x 10-10

515.			V	0,020	2,0 x 10-9	1,5 x 10-9

516.	121Sn	1,13 d	Ā	0,020	6,4 x 10-11	1,0 x 10-10	0,020	2,3 x 10-10

517.			V	0,020	2,2 x 10-10	2,8 x 10-10

518.	121m Sn	55,0 g.	Ā	0,020	8,0 x 10-10	9,7 x 10-10	0,020	3,8 x 10-10

519.			V	0,020	4,2 x 10-9	3,3 x 10-9

520.	123Sn	129 d	Ā	0,020	1,2 x 10-9	1,6 x 10-9	0,020	2,1 x 10-9

521.			V	0,020	7,7 x 10-9	5,6 x 10-9

522.	123m Sn	0,668 h	Ā	0,020	1,4 x 10-11	2,4 x 10-11	0,020	3,8 x 10-11

523.			V	0,020	2,8 x 10-11	4,4 x 10-11

524.	125Sn	9,64 d	Ā	0,020	9,2 x 10-10	1,3 x 10-9	0,020	3,1 x 10-9

525.			V	0,020	3,0 x 10-9	2,8 x 10-9

526.	126Sn	1,00 x 105 g.	Ā	0,020	1,1 x 10-8	1,4 x 10-8	0,020	4,7 x 10-9

527.			V	0,020	2,7 x 10-8	1,8 x 10-8

528.	127Sn	2,10 h	Ā	0,020	6,9 x 10-11	1,2 x 10-10	0,020	2,0 x 10-10

529.			V	0,020	1,3 x 10-10	2,0 x 10-10

530.	128Sn	0,985 h	Ā	0,020	5,4 x 10-11	9,5 x 10-11	0,020	1,5 x 10-10

531.			V	0,020	9,6 x 10-11	1,5 x 10-10

Antimons

532.	115Sb	0,530 h	Ā	0,100	9,2 x 10-12	1,7 x 10-11	0,100	2,4 x 10-11

533.			V	0,010	1,4 x 10-11	2,3 x 10-11

534.	116Sb	0,263 h	Ā	0,100	9,9 x 10-12	1,8 x 10-11	0,100	2,6 x 10-11

535.			V	0,010	1,4 x 10-11	2,3 x 10-11

536.	116m Sb	1,00 h	Ā	0,100	3,5 x 10-11	6,4 x 10-11	0,100	6,7 x 10-11

537.			V	0,010	5,0 x 10-11	8,5 x 10-11

538.	117Sb	2,80 h	Ā	0,100	9,3 x 10-12	1,7 x 10-11	0,100	1,8 x 10-11

539.			V	0,010	1,7 x 10-11	2,7 x 10-11

540.	118m Sb	5,00 h	Ā	0,100	1,0 x 10-10	1,9 x 10-10	0,100	2,1 x 10-10

541.			V	0,010	1,3 x 10-10	2,3 x 10-10

542.	119Sb	1,59 d	Ā	0,100	2,5 x 10-11	4,5 x 10-11	0,100	8,1 x 10-11

543.			V	0,010	3,7 x 10-11	5,9 x 10-11

544.	120Sb	5,76 d	Ā	0,100	5,9 x 10-10	9,8 x 10-10	0,100	1,2 x 10-9

545.			V	0,010	1,0 x 10-9	1,3 x 10-9

546.	120Sb	0,265 h	Ā	0,100	4,9 x 10-12	8,5 x 10-12	0,100	1,4 x 10-11

547.			V	0,010	7,4 x 10-12	1,2 x 10-11

548.	122Sb	2,70 d	Ā	0,100	3,9 x 10-10	6,3 x 10-10	0,100	1,7 x 10-9

549.			V	0,010	1,0 x 10-9	1,2 x 10-9

550.	124Sb	60,2 d	Ā	0,100	1,3 x 10-9	1,9 x 10-9	0,100	2,5 x 10-9

551.			V	0,010	6,1 x 10-9	4,7 x 10-9

552.	124m Sb	0,337 h	Ā	0,100	3,0 x 10-12	5,3 x 10-12	0,100	8,0 x 10-12

553.			V	0,010	5,5 x 10-12	8,3 x 10-12

554.	125Sb	2,77 g.	Ā	0,100	1,4 x 10-9	1,7 x 10-9	0,100	1,1 x 10-9

555.			V	0,010	4,5 x 10-9	3,3 x 10-9

556.	126Sb	12,4 d	Ā	0,100	1,1 x 10-9	1,7 x 10-9	0,100	2,4 x 10-9

557.			V	0,010	2,7 x 10-9	3,2 x 10-9

558.	126m Sb	0,317 h	Ā	0,100	1,3 x 10-11	2,3 x 10-11	0,100	3,6 x 10-11

559.			V	0,010	2,0 x 10-11	3,3 x 10-11

560.	127Sb	3,85 d	Ā	0,100	4,6 x 10-10	7,4 x 10-10	0,100	1,7 x 10-9

561.			V	0,010	1,6 x 10-9	1,7 x 10-9

562.	128Sb	9,01 h	Ā	0,100	2,5 x 10-10	4,6 x 10-10	0,100	7,6 x 10-10

563.			V	0,010	4,2 x 10-10	6,7 x 10-10

564.	128Sb	0,173 h	Ā	0,100	1,1 x 10-11	1,9 x 10-11	0,100	3,3 x 10-11

565.			V	0,010	1,5 x 10-11	2,6 x 10-11

566.	129Sb	4,32 h	Ā	0,100	1,1 x 10-10	2,0 x 10-10	0,100	4,2 x 10-10

567.			V	0,010	2,4 x 10-10	3,5 x 10-10

568.	130Sb	0,667 h	Ā	0,100	3,5 x 10-11	6,3 x 10-11	0,100	9,1 x 10-11

569.			V	0,010	5,4 x 10-11	9,1 x 10-11

570.	131Sb	0,383 h	Ā	0,100	3,7 x 10-11	5,9 x 10-11	0,100	1,0 x 10-10

571.			V	0,010	5,2 x 10-11	8,3 x 10-11

Telūrs

572.	116Te	2,49 h	Ā	0,300	6,3 x 10-11	1,2 x 10-10	0,300	1,7 x 10-10

573.			V	0,300	1,1 x 10-10	1,7 x 10-10

574.	121Te	17,0 d	Ā	0,300	2,5 x 10-10	3,9 x 10-10	0,300	4,3 x 10-10

575.			V	0,300	3,9 x 10-10	4,4 x 10-10

576.	121m Te	154 d	Ā	0,300	1,8 x 10-9	2,3 x 10-9	0,300	2,3 x 10-9

577.			V	0,300	4,2 x 10-9	3,6 x 10-9

578.	123Te	1,00 x 1013g.	Ā	0,300	4,0 x 10-9	5,0 x 10-9	0,300	4,4 x 10-9

579.			V	0,300	2,6 x 10-9	2,8 x 10-9

580.	123m Te	120 d	Ā	0,300	9,7 x 10-10	1,2 x 10-9	0,300	1,4 x 10-9

581.			V	0,300	3,9 x 10-9	3,4 x 10-9

582.	125m Te	58,0 d	Ā	0,300	5,1 x 10-10	6,7 x 10-10	0,300	8,7 x 10-10

583.			V	0,300	3,3 x 10-9	2,9 x 10-9

584.	127Te	9,35 h	Ā	0,300	4,2 x 10-11	7,2 x 10-11	0,300	1,7 x 10-10

585.			V	0,300	1,2 x 10-10	1,8 x 10-10

586.	127m Te	109 d	Ā	0,300	1,6 x 10-9	2,0 x 10-9	0,300	2,3 x 10-9

587.			V	0,300	7,2 x 10-9	6,2 x 10-9

588.	129Te	1,16 h	Ā	0,300	1,7 x 10-11	2,9 x 10-11	0,300	6,3 x 10-11

589.			V	0,300	3,8 x 10-11	5,7 x 10-11

590.	129m Te	33,6 d	Ā	0,300	1,3 x 10-9	1,8 x 10-9	0,300	3,0 x 10-9

591.			V	0,300	6,3 x 10-9	5,4 x 10-9

592.	131Te	0,417 h	Ā	0,300	2,3 x 10-11	4,6 x 10-11	0,300	8,7 x 10-11

593.			V	0,300	3,8 x 10-11	6,1 x 10-11

594.	131m Te	1,25 d	Ā	0,300	8,7 x 10-10	1,2 x 10-9	0,300	1,9 x 10-9

595.			V	0,300	1,1 x 10-9	1,6 x 10-9

596.	132Te	3,26 d	Ā	0,300	1,8 x 10-9	2,4 x 10-9	0,300	3,7 x 10-9

597.			V	0,300	2,2 x 10-9	3,0 x 10-9

598.	133Te	0,207 h	Ā	0,300	2,0 x 10-11	3,8 x 10-11	0,300	7,2 x 10-11

599.			V	0,300	2,7 x 10-11	4,4 x 10-11

600.	133m Te	0,923 h	Ā	0,300	8,4 x 10-11	1,2 x 10-10	0,300	2,8 x 10-10

601.			V	0,300	1,2 x 10-10	1,9 x 10-10

602.	134Te	0,696 h	Ā	0,300	5,0 x 10-11	8,3 x 10-11	0,300	1,1 x 10-10

603.			V	0,300	7,1 x 10-11	1,5 x 10-11

Jods

604.	120I	1,35 h	Ā	1,000	1,0 x 10-10	1,9 x 10-10	1,000	3,4 x 10-10

605.	120m I	0,883 h	Ā	1,000	8,7 x 10-11	1,4 x 10-10	1,000	2,1 x 10-10

606.	121I	2,12 h	Ā	1,000	2,8 x 10-11	3,9 x 10-11	1,000	8,2 x 10-11

607.	123I	13,2 h	Ā	1,000	7,6 x 10-11	1,1 x 10-10	1,000	2,1 x 10-10

608.	124I	4,18 d	Ā	1,000	4,5 x 10-9	6,3 x 10-9	1,000	1,3 x 10-8

609.	125I	60,1 d	Ā	1,000	5,3 x 10-9	7,3 x 10-9	1,000	1,5 x 10-8

610.	126I	13,0 d	Ā	1,000	1,0 x 10-8	1,4 x 10-8	1,000	2,9 x 10-8

611.	128I	0,416 h	Ā	1,000	1,4 x 10-11	2,2 x 10-11	1,000	4,6 x 10-11

612.	129I	1,57 x 107 g.	Ā	1,000	3,7 x 10-8	5,1 x 10-8	1,000	1,1 x 10-7

613.	130I	12,4 h	Ā	1,000	6,9 x 10-10	9,6 x 10-10	1,000	2,0 x 10-9

614.	131I	8,04 d	Ā	1,000	7,6 x 10-9	1,1 x 10-8	1,000	2,2 x 10-8

615.	132I	2,30 h	Ā	1,000	9,6 x 10-11	2,0 x 10-10	1,000	2,9 x 10-10

616.	132m I	1,39 h	Ā	1,000	8,1 x 10-11	1,1 x 10-10	1,000	2,2 x 10-10

617.	133I	20,8 h	Ā	1,000	1,5 x 10-9	2,1 x 10-9	1,000	4,3 x 10-9

618.	134I	0,876 h	Ā	1,000	4,8 x 10-11	7,9 x 10-11	1,000	1,1 x 10-10

619.	135I	6,61 h	Ā	1,000	3,3 x 10-10	4,6 x 10-10	1,000	9,3 x 10-10

Cēzijs

620.	125Cs	0,750 h	Ā	1,000	1,3 x 10-11	2,3 x 10-11	1,000	3,5 x 10-11

621.	127Cs	6,25 h	Ā	1,000	2,2 x 10-11	4,0 x 10-11	1,000	2,4 x 10-11

622.	129Cs	1,34 d	Ā	1,000	4,5 x 10-11	8,1 x 10-11	1,000	6,0 x 10-11

623.	130Cs	0,498 h	Ā	1,000	8,4 x 10-12	1,5 x 10-11	1,000	2,8 x 10-11

624.	131Cs	9,69 d	Ā	1,000	2,8 x 10-11	4,5 x 10-11	1,000	5,8 x 10-11

625.	132Cs	6,48 d	Ā	1,000	2,4 x 10-10	3,8 x 10-10	1,000	5,0 x 10-10

626.	134Cs	2,06 g.	Ā	1,000	6,8 x 10-9	9,6 x 10-9	1,000	1,9 x 10-8

627.	134m Cs	2,90 h	Ā	1,000	1,5 x 10-11	2,6 x 10-11	1,000	2,0 x 10-11

628.	135Cs	2,30 x 106 g.	Ā	1,000	7,1 x 10-10	9,9 x 10-10	1,000	2,0 x 10-9

629.	135m Cs	0,883 h	Ā	1,000	1,3 x 10-11	2,4 x 10-11	1,000	1,9 x 10-11

630.	136Cs	13,1 d	Ā	1,000	1,3 x 10-9	1,9 x 10-9	1,000	3,0 x 10-9

631.	137Cs	30,0 g.	Ā	1,000	4,8 x 10-9	6,7 x 10-9	1,000	1,3 x 10-8

632.	138Cs	0,536 h	Ā	1,000	2,6 x 10-11	4,6 x 10-11	1,000	9,2 x 10-11

Bārijs

633.	126Ba	1,61 h	Ā	0,100	7,8 x 10-11	1,2 x 10-10	0,100	2,6 x 10-10

634.	128Ba	2,43 d	Ā	0,100	8,0 x 10-10	1,3 x 10-9	0,100	2,7 x 10-9

635.	131Ba	11,8 d	Ā	0,100	2,3 x 10-10	3,5 x 10-10	0,100	4,5 x 10-10

636.	131m Ba	0,243 h	Ā	0,100	4,1 x 10-12	6,4 x 10-12	0,100	4,9 x 10-12

637.	133Ba	10,7 g.	Ā	0,100	1,5 x 10-9	1,8 x 10-9	0,100	1,0 x 10-9

638.	133m Ba	1,62 d	Ā	0,100	1,9 x 10-10	2,8 x 10-10	0,100	5,5 x 10-10

639.	135m Ba	1,20 d	Ā	0,100	1,5 x 10-10	2,3 x 10-10	0,100	4,5 x 10-10

640.	139Ba	1,38 h	Ā	0,100	3,5 x 10-11	5,5 x 10-11	0,100	1,2 x 10-10

641.	140Ba	12,7 d	Ā	0,100	1,0 x 10-9	1,6 x 10-9	0,100	2,5 x 10-9

642.	141Ba	0,305 h	Ā	0,100	2,2 x 10-11	3,5 x 10-11	0,100	7,0 x 10-11

643.	142Ba	0,177 h	Ā	0,100	1,6 x 10-11	2,7 x 10-11	0,100	3,5 x 10-11

Lantāns

644.	131La	0,983 h	Ā	5,0 x 10-4	1,4 x 10-11	2,4 x 10-11	5,0 x 10-4	3,5 x 10-11

645.			V	5,0 x 10-4	2,3 x 10-11	3,6 x 10-11

646.	132La	4,80 h	Ā	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	2,0 x 10-10	5,0 x 10-4	3,9 x 10-10

647.			V	5,0 x 10-4	1,7 x 10-10	2,8 x 10-10

648.	135La	19,5 h	Ā	5,0 x 10-4	1,1 x 10-11	2,0 x 10-11	5,0 x 10-4	3,0 x 10-11

649.			V	5,0 x 10-4	1,5 x 10-11	2,5 x 10-11

650.	137La	6,00 x 104 g.	Ā	5,0 x 10-4	8,6 x 10-9	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	8,1 x 10-11

651.			V	5,0 x 10-4	3,4 x 10-9	2,3 x 10-9

652.	138La	1,35 x 1011g.	Ā	5,0 x 10-4	1,5 x 10-7	1,8 x 10-7	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9

653.			V	5,0 x 10-4	6,1 x 10-8	4,2 x 10-8

654.	140La	1,68 d	Ā	5,0 x 10-4	6,0 x 10-10	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9

655.			V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	1,5 x 10-9

656.	141La	3,93 h	Ā	5,0 x 10-4	6,7 x 10-11	1,1 x 10-10	5,0 x 10-4	3,6 x 10-10

657.			V	5,0 x 10-4	1,5 x 10-10	2,2 x 10-10

658.	142La	1,54 h	Ā	5,0 x 10-4	5,6 x 10-11	1,0 x 10-10	5,0 x 10-4	1,8 x 10-10

659.			V	5,0 x 10-4	9,3 x 10-11	1,5 x 10-10

660.	143La	0,237 h	Ā	5,0 x 10-4	1,2 x 10-11	2,0 x 10-11	5,0 x 10-4	5,6 x 10-11

661.			V	5,0 x 10-4	2,2 x 10-11	3,3 x 10-11

Cērijs

662.	134Ce	3,00 d	V	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	2,5 x 10-9

663.			L	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	1,6 x 10-9

664.	135Ce	17,6 h	V	5,0 x 10-4	4,9 x 10-10	7,3 x 10-10	5,0 x 10-4	7,9 x 10-10

665.			L	5,0 x 10-4	5,1 x 10-10	7,6 x 10-10

666.	137Ce	9,00 h	V	5,0 x 10-4	1,0 x 10-11	1,8 x 10-11	5,0 x 10-4	2,5 x 10-11

667.			L	5,0 x 10-4	1,1 x 10-11	1,9 x 10-11

668.	137m Ce	1,43 d	Ā	5,0 x 10-4	4,0 x 10-10	5,5 x 10-10	5,0 x 10-4	5,4 x 10-10

669.			L	5,0 x 10-4	4,3 x 10-10	5,9 x 10-10

670.	139Ce	138 d	V	5,0 x 10-4	1,6 x 10-9	1,3 x 10-9	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10

671.			L	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9	1,4 x 10-9

672.	141Ce	32,5 d	V	5,0 x 10-4	3,1 x 10-9	2,7 x 10-9	5,0 x 10-4	7,1 x 10-10

673.			L	5,0 x 10-4	3,6 x 10-9	3,1 x 10-9

674.	143Ce	1,38 d	V	5,0 x 10-4	7,4 x 10-10	9,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9

675.			L	5,0 x 10-4	8,1 x 10-10	1,0 x 10-9

676.	144Ce	284 d	V	5,0 x 10-4	3,4 x 10-8	2,3 x 10-8	5,0 x 10-4	5,2 x 10-9

677.			L	5,0 x 10-4	4,9 x 10-8	2,9 x 10-8

Prazeodīms

678.	136Pr	0,218 h	V	5,0 x 10-4	1,4 x 10-11	2,4 x 10-11	5,0 x 10-4	3,3 x 10-11

679.			L	5,0 x 10-4	1,5 x 10-11	2,5 x 10-11

680.	137Pr	1,28 h	V	5,0 x 10-4	2,1 x 10-11	3,4 x 10-11	5,0 x 10-4	4,0 x 10-11

681.			L	5,0 x 10-4	2,2 x 10-11	3,5 x 10-11

682.	138m Pr	2,10 h	V	5,0 x 10-4	7,6 x 10-11	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10

683.			L	5,0 x 10-4	7,9 x 10-11	1,3 x 10-10

684.	139Pr	4,51 h	V	5,0 x 10-4	1,9 x 10-11	2,9 x 10-11	5,0 x 10-4	3,1 x 10-11

685.			L	5,0 x 10-4	2,0 x 10-11	3,0 x 10-11

686.	142Pr	19,1 h	V	5,0 x 10-4	5,3 x 10-10	7,0 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9

687.			L	5,0 x 10-4	5,6 x 10-10	7,4 x 10-10

688.	142m Pr	0,243 h	V	5,0 x 10-4	6,7 x 10-12	8,9 x 10-12	5,0 x 10-4	1,7 x 10-11

689.			L	5,0 x 10-4	7,1 x 10-12	9,4 x 10-12

690.	143Pr	13,6 d	V	5,0 x 10-4	2,1 x 10-9	1,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9

691.			L	5,0 x 10-4	2,3 x 10-9	2,2 x 10-9

692.	144Pr	0,288 h	V	5,0 x 10-4	1,8 x 10-11	2,9 x 10-11	5,0 x 10-4	5,0 x 10-11

693.			L	5,0 x 10-4	1,9 x 10-11	3,0 x 10-11

694.	145Pr	5,98 h	V	5,0 x 10-4	1,6 x 10-10	2,5 x 10-10	5,0 x 10-4	3,9 x 10-10

695.			L	5,0 x 10-4	1,7 x 10-10	2,6 x 10-10

696.	147Pr	0,227 h	V	5,0 x 10-4	1,8 x 10-11	2,9 x 10-11	5,0 x 10-4	3,3 x 10-11

697.			L	5,0 x 10-4	1,9 x 10-11	3,0 x 10-11

Neodīms

698.	136Nd	0,844 h	V	5,0 x 10-4	5,3 x 10-11	8,5 x 10-11	5,0 x 10-4	9,9 x 10-11

699.			L	5,0 x 10-4	5,6 x 10-11	8,9 x 10-11

700.	138Nd	5,04 h	V	5,0 x 10-4	2,4 x 10-10	3,7 x 10-10	5,0 x 10-4	6,4 x 10-10

701.			L	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10	3,8 x 10-10

702.	139Nd	0,495 h	V	5,0 x 10-4	1,0 x 10-11	1,7 x 10-11	5,0 x 10-4	2,0 x 10-11

703.			L	5,0 x 10-4	1,1 x 10-11	1,7 x 10-11

704.	139m Nd	5,50 h	V	5,0 x 10-4	1,5 x 10-10	2,5 x 10-10	5,0 x 10-4	2,5 x 10-10

705.			L	5,0 x 10-4	1,6 x 10-10	2,5 x 10-10

706.	141Nd	2,49 h	V	5,0 x 10-4	5,1 x 10-12	8,5 x 10-12	5,0 x 10-4	8,3 x 10-12

707.			L	5,0 x 10-4	5,3 x 10-12	8,8 x 10-12

708.	147Nd	11,0 d	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9	1,9 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9

709.			L	5,0 x 10-4	2,3 x 10-9	2,1 x 10-9

710.	149Nd	1,73 h	V	5,0 x 10-4	8,5 x 10-11	1,2 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10

711.			L	5,0 x 10-4	9,0 x 10-11	1,3 x 10-10

712.	151Nd	0,207 h	V	5,0 x 10-4	1,7 x 10-11	2,8 x 10-11	5,0 x 10-4	3,0 x 10-11

713.			L	5,0 x 10-4	1,8 x 10-11	2,9 x 10-11

Prometijs

714.	141Pm	0,348 h	V	5,0 x 10-4	1,5 x 10-11	2,4 x 10-11	5,0 x 10-4	3,6 x 10-11

715.			L	5,0 x 10-4	1,6 x 10-11	2,5 x 10-11

716.	143Pm	265 d	V	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9	9,6 x 10-10	5,0 x 10-4	2,3 x 10-10

717.			L	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	8,3 x 10-10

718.	144Pm	363 d	V	5,0 x 10-4	7,8 x 10-9	5,4 x 10-9	5,0 x 10-4	9,7 x 10-10

719.			L	5,0 x 10-4	7,0 x 10-9	3,9 x 10-9

720.	145Pm	17,7 g.	V	5,0 x 10-4	3,4 x 10-9	2,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10

721.			L	5,0 x 10-4	2,1 x 10-9	1,2 x 10-9

722.	146Pm	5,53 g.	V	5,0 x 10-4	1,9 x 10-8	1,3 x 10-8	5,0 x 10-4	9,0 x 10-10

723.			L	5,0 x 10-4	1,6 x 10-8	9,0 x 10-9

724.	147Pm	2,62 g.	V	5,0 x 10-4	4,7 x 10-9	3,5 x 10-9	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10

725.			L	5,0 x 10-4	4,6 x 10-9	3,2 x 10-9

726.	148Pm	5,37 d	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	2,7 x 10-9

727.			L	5,0 x 10-4	2,1 x 10-9	2,2 x 10-9

728.	148m Pm	41,3 d	V	5,0 x 10-4	4,9 x 10-9	4,1 x 10-9	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9

729.			L	5,0 x 10-4	5,4 x 10-9	4,3 x 10-9

730.	149Pm	2,21 d	V	5,0 x 10-4	6,6 x 10-10	7,6 x 10-10	5,0 x 10-4	9,9 x 10-10

731.			L	5,0 x 10-4	7,2 x 10-10	8,2 x 10-10

732.	150Pm	2,68 h	V	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10	2,0 x 10-10	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10

733.			L	5,0 x 10-4	1,4 x 10-10	2,1 x 10-10

734.	151Pm	1,18 d	V	5,0 x 10-4	4,2 x 10-10	6,1 x 10-10	5,0 x 10-4	7,3 x 10-10

735.			L	5,0 x 10-4	4,5 x 10-10	6,4 x 10-10

Samārijs

736.	141Sm	0,170 h	V	5,0 x 10-4	1,6 x 10-11	2,7 x 10-11	5,0 x 10-4	3,9 x 10-11

737.	141m Sm	0,377 h	V	5,0 x 10-4	3,4 x 10-11	5,6 x 10-11	5,0 x 10-4	6,5 x 10-11

738.	142Sm	1,21 h	V	5,0 x 10-4	7,4 x 10-11	1,1 x 10-10	5,0 x 10-4	1,9 x 10-10

739.	145Sm	340 d	V	5,0 x 10-4	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10

740.	146Sm	1,03 x 108 g.	V	5,0 x 10-4	9,9 x 10-6	6,7 x 10-6	5,0 x 10-4	5,4 x 10-8

741.	147Sm	1,06 x 1011g.	V	5,0 x 10-4	8,9 x 10-6	6,1 x 10-6	5,0 x 10-4	4,9 x 10-8

742.	151Sm	90,0 g.	V	5,0 x 10-4	3,7 x 10-9	2,6 x 10-9	5,0 x 10-4	9,8 x 10-11

743.	153Sm	1,95 d	V	5,0 x 10-4	6,1 x 10-10	6,8 x 10-10	5,0 x 10-4	7,4 x 10-10

744.	155Sm	0,368 h	V	5,0 x 10-4	1,7 x 10-11	2,8 x 10-11	5,0 x 10-4	2,9 x 10-11

745.	156Sm	9,40 h	V	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10	2,8 x 10-10	5,0 x 10-4	2,5 x 10-10

Eiropijs

746.	145Eu	5,94 d	V	5,0 x 10-4	5,6 x 10-10	7,3 x 10-10	5,0 x 10-4	7,5 x 10-10

747.	146Eu	4,61 d	V	5,0 x 10-4	8,2 x 10-10	1,2 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9

748.	147Eu	24,0 d	V	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	4,4 x 10-10

749.	148Eu	54,5 d	V	5,0 x 10-4	2,7 x 10-9	2,3 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9

750.	149Eu	93,1 d	V	5,0 x 10-4	2,7 x 10-10	2,3 x 10-10	5,0 x 10-4	1,0 x 10-10

751.	150Eu	34,2 g.	V	5,0 x 10-4	5,0 x 10-8	3,4 x 10-8	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9

752.	150Eu	12,6 h	V	5,0 x 10-4	1,9 x 10-10	2,8 x 10-10	5,0 x 10-4	3,8 x 10-10

753.	152Eu	13,3 g.	V	5,0 x 10-4	3,9 x 10-8	2,7 x 10-8	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9

754.	152m Eu	9,32 h	V	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	3,2 x 10-10	5,0 x 10-4	5,0 x 10-10

755.	154Eu	8,80 g.	V	5,0 x 10-4	5,0 x 10-8	3,5 x 10-8	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9

756.	155Eu	4,96 g.	V	5,0 x 10-4	6,5 x 10-9	4,7 x 10-9	5,0 x 10-4	3,2 x 10-10

757.	156Eu	15,2 d	V	5,0 x 10-4	3,3 x 10-9	3,0 x 10-9	5,0 x 10-4	2,2 x 10-9

758.	157Eu	15,1 h	V	5,0 x 10-4	3,2 x 10-10	4,4 x 10-10	5,0 x 10-4	6,0 x 10-10

759.	158Eu	0,765 h	V	5,0 x 10-4	4,8 x 10-11	7,5 x 10-11	5,0 x 10-4	9,4 x 10-11

Gadolīnijs

760.	145Gd	0,382 h	Ā	5,0 x 10-4	1,5 x 10-11	2,6 x 10-11	5,0 x 10-4	4,4 x 10-11

761.			V	5,0 x 10-4	2,1 x 10-11	3,5 x 10-11

762.	146Gd	48,3 d	Ā	5,0 x 10-4	4,4 x 10-9	5,2 x 10-9	5,0 x 10-4	9,6 x 10-10

763.			V	5,0 x 10-4	6,0 x 10-9	4,6 x 10-9

764.	147Gd	1,59 d	Ā	5,0 x 10-4	2,7 x 10-10	4,5 x 10-10	5,0 x 10-4	6,1 x 10-10

765.			V	5,0 x 10-4	4,1 x 10-10	5,9 x 10-10

766.	148Gd	93,0 g.	Ā	5,0 x 10-4	2,5 x 10-5	3,0 x 10-5	5,0 x 10-4	5,5 x 10-8

767.			V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-5	7,2 x 10-6

768.	149Gd	9,40 d	Ā	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10	4,5 x 10-10	5,0 x 10-4	4,5 x 10-10

769.			V	5,0 x 10-4	7,0 x 10-10	7, 9 x 10-10

770.	151Gd	120 d	Ā	5,0 x 10-4	7,8 x 10-10	9,3 x 10-10	5,0 x 10-4	2,0 x 10-10

771.			V	5,0 x 10-4	8,1 x 10-10	6,5 x 10-10

772.	152Gd	1,08 x 1014g.	Ā	5,0 x 10-4	1,9 x 10-5	2,2 x 10-5	5,0 x 10-4	4,1 x 10-8

773.			V	5,0 x 10-4	7,4 x 10-6	5,0 x 10-6

774.	153Gd	242 d	Ā	5,0 x 10-4	2,1 x 10-9	2,5 x 10-9	5,0 x 10-4	2,7 x 10-10

775.			V	5,0 x 10-4	1,9 x 10-9	1,4 x 10-9

776.	159Gd	18,6 h	Ā	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	1,8 x 10-10	5,0 x 10-4	4,9 x 10-10

777.			V	5,0 x 10-4	2,7 x 10-10	3,9 x 10-10

Terbijs

778.	147Tb	1,65 h	V	5,0 x 10-4	7,9 x 10-11	1,2 x 10-10	5,0 x 10-4	1,6 x 10-10

779.	149Tb	4,15 h	V	5,0 x 10-4	4,3 x 10-9	3,1 x 10-9	5,0 x 10-4	2,5 x 10-10

780.	150Tb	3,27 h	V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	1,8 x 10-10	5,0 x 10-4	2,5 x 10-10

781.	151Tb	17,6 h	V	5,0 x 10-4	2,3 x 10-10	3,3 x 10-10	5,0 x 10-4	3,4 x 10-10

782.	153Tb	2,34 d	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-10	2,4 x 10-10	5,0 x 10-4	2,5 x 10-10

783.	154Tb	21,4 h	V	5,0 x 10-4	3,8 x 10-10	6,0 x 10-10	5,0 x 10-4	6,5 x 10-10

784.	155Tb	5,32 d	V	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10	2,5 x 10-10	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10

785.	156Tb	5,34 d	V	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9	1,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9

786.	156m Tb	1,02 d	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-10	2,3 x 10-10	5,0 x 10-4	1,7 x 10-10

787.	156m Tb	5,00 h	V	5,0 x 10-4	9,2 x 10-11	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	8,1 x 10-11

788.	157Tb	1,50 x 102  g.	V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	7,9 x 10-10	5,0 x 10-4	3,4 x 10-11

789.	158Tb	1,50 x 102 g.	V	5,0 x 10-4	4,3 x 10-8	3,0 x 10-8	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9

790.	160Tb	72,3 d	V	5,0 x 10-4	6,6 x 10-9	5,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,6 x 10-9

791.	161Tb	6,91 d	V	5,0 x 10-4	1,2 x 10-9	1,2 x 10-9	5,0 x 10-4	7,2 x 10-10

Disprozijs

792.	155Dy	10,0 h	V	5,0 x 10-4	8,0 x 10-11	1,2 x 10-10	5,0 x 10-4	1,3 x 10-10

793.	157Dy	8,10 h	V	5,0 x 10-4	3,2 x 10-11	5,5 x 10-11	5,0 x 10-4	6,1 x 10-11

794.	159Dy	144 d	V	5,0 x 10-4	3,5 x 10-10	2,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,0 x 10-10

795.	165Dy	2,33 h	V	5,0 x 10-4	6,1 x 10-11	8,7 x 10-11	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10

796.	166Dy	3,40 d	V	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9	1,8 x 10-9	5,0 x 10-4	1,6 x 10-9

Holmijs

797.	155Ho	0,800 h	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-11	3,2 x 10-11	5,0 x 10-4	3,7 x 10-11

798.	157Ho	0,210 h	V	5,0 x 10-4	4,5 x 10-12	7,6 x 10-12	5,0 x 10-4	6,5 x 10-12

799.	159Ho	0,550 h	V	5,0 x 10-4	6,3 x 10-12	1,0 x 10-11	5,0 x 10-4	7,9 x 10-12

800.	161Ho	2,50 h	V	5,0 x 10-4	6,3 x 10-12	1,0 x 10-11	5,0 x 10-4	1,3 x 10-11

801.	162Ho	0,250 h	V	5,0 x 10-4	2,9 x 10-12	4,5 x 10-12	5,0 x 10-4	3,3 x 10-12

802.	162m Ho	1,13 h	V	5,0 x 10-4	2,2 x 10-11	3,3 x 10-11	5,0 x 10-4	2,6 x 10-11

803.	164Ho	0,483 h	V	5,0 x 10-4	8,6 x 10-12	1,3 x 10-11	5,0 x 10-4	9,5 x 10-12

804.	164m Ho	0,625 h	V	5,0 x 10-4	1,2 x 10-11	1,6 x 10-11	5,0 x 10-4	1,6 x 10-11

805.	166Ho	1,12 d	V	5,0 x 10-4	6,6 x 10-10	8,3 x 10-10	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9

806.	166m Ho	1,20 x 103 g.	V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-7	7,8 x 10-8	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9

807.	167Ho	3,10 h	V	5,0 x 10-4	7,1 x 10-11	1,0 x 10-10	5,0 x 10-4	8,3 x 10-11

Erbijs

808.	161Er	3,24 h	V	5,0 x 10-4	5,1 x 10-11	8,5 x 10-11	5,0 x 10-4	8,0 x 10-11

809.	165Er	10,4 h	V	5,0 x 10-4	8,3 x 10-12	1,4 x 10-11	5,0 x 10-4	1,9 x 10-11

810.	169Er	9,30 d	V	5,0 x 10-4	9,8 x 10-10	9,2 x 10-10	5,0 x 10-4	3,7 x 10-10

811.	171Er	7,52 h	V	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	3,0 x 10-10	5,0 x 10-4	3,6 x 10-10

812.	172Er	2,05 d	V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	1,2 x 10-9	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9

Tūlijs

813.	162Tm	0,362 h	V	5,0 x 10-4	1,6 x 10-11	2,7 x 10-11	5,0 x 10-4	2,9 x 10-11

814.	166Tm	7,70 h	V	5,0 x 10-4	1,8 x 10-10	2,8 x 10-10	5,0 x 10-4	2,8 x 10-10

815.	167Tm	9,24 d	V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	5,6 x 10-10

816.	170Tm	129 d	V	5,0 x 10-4	6,6 x 10-9	5,2 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9

817.	171Tm	1,92 g.	V	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9	9,1 x 10-10	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10

818.	172Tm	2,65 d	V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	1,4 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9

819.	173Tm	8,24 h	V	5,0 x 10-4	1,8 x 10-10	2,6 x 10-10	5,0 x 10-4	3,1 x 10-10

820.	175Tm	0,253 h	V	5,0 x 10-4	1,9 x 10-11	3,1 x 10-11	5,0 x 10-4	2,7 x 10-11

Iterbijs

821.	162Yb	0,315 h	V	5,0 x 10-4	1,4 x 10-11	2,2 x 10-11	5,0 x 10-4	2,3 x 10-11

822.			L	5,0 x 10-4	1,4 x 10-11	2,3 x 10-11

823.	166Yb	2,36 d	V	5,0 x 10-4	7,2 x 10-10	9,1 x 10-10	5,0 x 10-4	9,5 x 10-10

824.			L	5,0 x 10-4	7,6 x 10-10	9,5 x 10-10

825.	167Yb	0,292 h	V	5,0 x 10-4	6,5 x 10-12	9,0 x 10-12	5,0 x 10-4	6,7 x 10-12

826.			L	5,0 x 10-4	6,9 x 10-12	9,5 x 10-12

827.	169Yb	32,0 d	V	5,0 x 10-4	2,4 x 10-9	2,1 x 10-9	5,0 x 10-4	7,1 x 10-10

828.			L	5,0 x 10-4	2,8 x 10-9	2,4 x 10-9

829.	175Yb	4,19 d	V	5,0 x 10-4	6,3 x 10-10	6,4 x 10-10	5,0 x 10-4	4,4 x 10-10

830.			L	5,0 x 10-4	7,0 x 10-10	7,0 x 10-10

831.	177Yb	1,90 h	V	5,0 x 10-4	6,4 x 10-11	8,8 x 10-11	5,0 x 10-4	9,7 x 10-11

832.			L	5,0 x 10-4	6,9 x 10-11	9,4 x 10-11

833.	178Yb	1,23 h	V	5,0 x 10-4	7,1 x 10-11	1,0 x 10-10	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10

834.			L	5,0 x 10-4	7,6 x 10-11	1,1 x 10-10

Lutēcijs

835.	169Lu	1,42 d	V	5,0 x 10-4	3,5 x 10-10	4,7 x 10-10	5,0 x 10-4	4,6 x 10-10

836.			L	5,0 x 10-4	3,8 x 10-10	4,9 x 10-10

837.	170Lu	2,00 d	V	5,0 x 10-4	6,4 x 10-10	9,3 x 10-10	5,0 x 10-4	9,9 x 10-10

838.			L	5,0 x 10-4	6,7 x 10-10	9,5 x 10-10

839.	171Lu	8,22 d	V	5,0 x 10-4	7,6 x 10-10	8,8 x 10-10	5,0 x 10-4	6,7 x 10-10

840.			L	5,0 x 10-4	8,3 x 10-10	9,3 x 10-10

841.	172Lu	6,70 d	V	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9	1,7 x 10-9	5,0 x 10-4	1,3 x 10-9

842.			L	5,0 x 10-4	1,5 x 10-9	1,8 x 10-9

843.	173Lu	1,37 g.	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	2,6 x 10-10

844.			L	5,0 x 10-4	2,3 x 10-9	1,4 x 10-9

845.	174Lu	3,31 g.	V	5,0 x 10-4	4,0 x 10-9	2,9 x 10-9	5,0 x 10-4	2,7 x 10-10

846.			L	5,0 x 10-4	3,9 x 10-9	2,5 x 10-9

847.	174m Lu	142 d	V	5,0 x 10-4	3,4 x 10-9	2,4 x 10-9	5,0 x 10-4	5,3 x 10-10

848.			L	5,0 x 10-4	3,8 x 10-9	2,6 x 10-9

849.	176Lu	3,60 x 1010g.	V	5,0 x 10-4	6,6 x 10-8	4,6 x 10-8	5,0 x 10-4	1,8 x 10-9

850.			L	5,0 x 10-4	5,2 x 10-8	3,0 x 10-8

851.	176m Lu	3,68 h	V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	1,5 x 10-10	5,0 x 10-4	1,7 x 10-10

852.			L	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	1,6 x 10-10

853.	177Lu	6,71 d	V	5,0 x 10-4	1,0 x 10-9	1,0 x 10-9	5,0 x 10-4	5,3 x 10-10

854.			L	5,0 x 10-4	1,1 x 10-9	1,1 x 10-9

855.	177m Lu	161 d	V	5,0 x 10-4	1,2 x 10-8	1,0 x 10-8	5,0 x 10-4	1,7 x 10-9

856.			L	5,0 x 10-4	1,5 x 10-8	1,2 x 10-8

857.	178Lu	0,473 h	V	5,0 x 10-4	2,5 x 10-11	3,9 x 10-11	5,0 x 10-4	4,7 x 10-11

858.			L	5,0 x 10-4	2,6 x 10-11	4,1 x 10-11

859.	178m Lu	0,378 h	V	5,0 x 10-4	3,3 x 10-11	5,4 x 10-11	5,0 x 10-4	3,8 x 10-11

860.			L	5,0 x 10-4	3,5 x 10-11	5,6 x 10-11

861.	179Lu	4,59 h	V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-10	1,6 x 10-10	5,0 x 10-4	2,1 x 10-10

862.			L	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10	1,6 x 10-10

Hafnijs

863.	170Hf	16,0 h	Ā	0,002	1,7 x 10-10	2,9 x 10-10	0,002	4,8 x 10-10

864.			V	0,002	3,2 x 10-10	4,3 x 10-10

865.	172Hf	1,87 g.	Ā	0,002	3,2 x 10-8	3,7 x 10-8	0,002	1,0 x 10-9

866.			V	0,002	1,9 x 10-8	1,3 x 10-8

867.	173Hf	24,0 h	Ā	0,002	7,9 x 10-11	1,3 x 10-10	0,002	2,3 x 10-10

868.			V	0,002	1,6 x 10-10	2,2 x 10-10

869.	175Hf	70,0 d	Ā	0,002	7,2 x 10-10	8,7 x 10-10	0,002	4,1 x 10-10

870.			V	0,002	1,1 x 10-9	8,8 x 10-10

871.	177m Hf	0,856 h	Ā	0,002	4,7 x 10-11	8,4 x 10-11	0,002	8,1 x 10-11

872.			V	0,002	9,2 x 10-11	1,5 x 10-10

873.	178m Hf	31,0 g.	Ā	0,002	2,6 x 10-7	3,1 x 10-7	0,002	4,7 x 10-9

874.			V	0,002	1,1 x 10-7	7,8 x 10-8

875.	179m Hf	25,1 d	Ā	0,002	1,1 x 10-9	1,4 x 10-9	0,002	1,2 x 10-9

876.			V	0,002	3,6 x 10-9	3,2 x 10-9

877.	180m Hf	5,50 h	Ā	0,002	6,4 x 10-11	1,2 x 10-10	0,002	1,7 x 10-10

878.			V	0,002	1,4 x 10-10	2,0 x 10-10

879.	181Hf	42,4 d	Ā	0,002	1,4 x 10-9	1,8 x 10-9	0,002	1,1 x 10-9

880.			V	0,002	4,7 x 10-9	4,1 x 10-9

881.	182Hf	9,00 x 106 g.	Ā	0,002	3,0 x 10-7	3,6 x 10-7	0,002	3,0 x 10-9

882.			V	0,002	1,2 x 10-7	8,3 x 10-8

883.	182m Hf	1,02 h	Ā	0,002	2,3 x 10-11	4,0 x 10-11	0,002	4,2 x 10-11

884.			V	0,002	4,7 x 10-11	7,1 x 10-11

885.	183Hf	1,07 h	Ā	0,002	2,6 x 10-11	4,4 x 10-11	0,002	7,3 x 10-11

886.			V	0,002	5,8 x 10-11	8,3 x 10-11

887.	184Hf	4,12 h	Ā	0,002	1,3 x 10-10	2,3 x 10-10	0,002	5,2 x 10-10

888.			V	0,002	3,3 x 10-10	4,5 x 10-10

Tantals

889.	172Ta	0,613 h	V	0,001	3,4 x 10-11	5,5 x 10-11	0,001	5,3 x 10-11

890.			L	0,001	3,6 x 10-11	5,7 x 10-11

891.	173Ta	3,65 h	V	0,001	1,1 x 10-10	1,6 x 10-10	0,001	1,9 x 10-10

892.			L	0,001	1,2 x 10-10	1,6 x 10-10

893.	174Ta	1,20 h	V	0,001	4,2 x 10-11	6,3 x 10-11	0,001	5,7 x 10-11

894.			L	0,001	4,4 x 10-11	6,6 x 10-11

895.	175Ta	10,5 h	V	0,001	1,3 x 10-10	2,0 x 10-10	0,001	2,1 x 10-10

896.			L	0,001	1,4 x 10-10	2,0 x 10-10

897.	176Ta	8,08 h	V	0,001	2,0 x 10-10	3,2 x 10-10	0,001	3,1 x 10-10

898.			L	0,001	2,1 x 10-10	3,3 x 10-10

899.	177Ta	2,36 d	V	0,001	9,3 x 10-11	1,2 x 10-10	0,001	1,1 x 10-10

900.			L	0,001	1,0 x 10-10	1,3 x 10-10

901.	178Ta	2,20 h	V	0,001	6,6 x 10-11	1,0 x 10-10	0,001	7,8 x 10-11

902.			L	0,001	6,9 x 10-11	1,1 x 10-10

903.	179Ta	1,82 g.	V	0,001	2,0 x 10-10	1,3 x 10-10	0,001	6,5 x 10-11

904.			L	0,001	5,2 x 10-10	2,9 x 10-10

905.	180Ta	1,00 x 1013g.	V	0,001	6,0 x 10-9	4,6 x 10-9	0,001	8,4 x 10-10

906.			L	0,001	2,4 x 10-8	1,4 x 10-8

907.	180m Ta	8,10 h	V	0,001	4,4 x 10-11	5,8 x 10-11	0,001	5,4 x 10-11

908.			L	0,001	4,7 x 10-11	6,2 x 10-11

909.	182Ta	115 d	V	0,001	7,2 x 10-9	5,8 x 10-9	0,001	1,5 x 10-9

910.			L	0,001	9,7 x 10-9	7,4 x 10-9

911.	182m Ta	0,264 h	V	0,001	2,1 x 10-11	3,4 x 10-11	0,001	1,2 x 10-11

912.			L	0,001	2,2 x 10-11	3,6 x 10-11

913.	183Ta	5,10 d	V	0,001	1,8 x 10-9	1,8 x 10-9	0,001	1,3 x 10-9

914.			L	0,001	2,0 x 10-9	2,0 x 10-9

915.	184Ta	8,70 h	V	0,001	4,1 x 10-10	6,0 x 10-10	0,001	6,8 x 10-10

916.			L	0,001	4,4 x 10-10	6,3 x 10-10

917.	185Ta	0,816 h	V	0,001	4,6 x 10-11	6,8 x 10-11	0,001	6,8 x 10-11

918.			L	0,001	4,9 x 10-11	7,2 x 10-11

919.	186Ta	0,175 h	V	0,001	1,8 x 10-11	3,0 x 10-11	0,001	3,3 x 10-11

920.			L	0,001	1,9 x 10-11	3,1 x 10-11

Volframs

921.	176W	2,30 h	Ā	0,300	4,4 x 10-11	7,6 x 10-11	0,300	1,0 x 10-11

922.							0,010	1,1 x 10-11

923.	177W	2,25 h	Ā	0,300	2,6 x 10-11	4,6 x 10-11	0,300	5,8 x 10-11

924.							0,010	6,1 x 10-11

925.	178W	21,7 d	Ā	0,300	7,6 x 10-11	1,2 x 10-10	0,300	2,2 x 10-10

926.							0,010	2,5 x 10-10

927.	179W	0,625 h	Ā	0,300	9,9 x 10-13	1,8 x 10-12	0,300	3,3 x 10-12

928.							0,010	3,3 x 10-12

929.	181W	121 d	Ā	0,300	2,8 x 10-11	4,3 x 10-11	0,300	7,6 x 10-11

930.							0,010	8,2 x 10-11

931.	185W	75,1 d	Ā	0,300	1,4 x 10-10	2,2 x 10-10	0,300	4,4 x 10-10

932.							0,010	5,0 x 10-10

933.	187W	23,9 h	Ā	0,300	2,0 x 10-10	3,3 x 10-10	0,300	6,3 x 10-10

934.							0,010	7,1 x 10-10

935.	188W	69,4 d	Ā	0,300	5,9 x 10-10	8,4 x 10-10	0,300	2,1 x 10-9

936.							0,010	2,3 x 10-9

Rēnijs

937.	177Re	0,233 h	Ā	0,800	1,0 x 10-11	1,7 x 10-11	0,800	2,2 x 10-11

938.			V	0,800	1,4 x 10-11	2,2 x 10-11

939.	178Re	0,220 h	Ā	0,800	1,1 x 10-11	1,8 x 10-11	0,800	2,5 x 10-11

940.			V	0,800	1,5 x 10-11	2,4 x 10-11

941.	181Re	20,0 h	Ā	0,800	1,9 x 10-10	3,0 x 10-10	0,800	4,2 x 10-10

942.			V	0,800	2,5 x 10-10	3,7 x 10-10

943.	182Re	2,67 d	Ā	0,800	6,8 x 10-10	1,1 x 10-9	0,800	1,4 x 10-9

944.			V	0,800	1,3 x 10-9	1,7 x 10-9

945.	182Re	12,7 h	Ā	0,800	1,5 x 10-10	2,4 x 10-10	0,800	2,7 x 10-10

946.			V	0,800	2,0 x 10-10	3,0 x 10-10

947.	184Re	38,0 d	Ā	0,800	4,6 x 10-10	7,0 x 10-10	0,800	1,0 x 10-9

948.			V	0,800	1,8 x 10-9	1,8 x 10-9

949.	184m Re	165 d	Ā	0,800	6,1 x 10-10	8,8 x 10-10	0,800	1,5 x 10-9

950.			V	0,800	6,1 x 10-9	4,8 x 10-9

951.	186Re	3,78 d	Ā	0,800	5,3 x 10-10	7,3 x 10-10	0,800	1,5 x 10-9

952.			V	0,800	1,1 x 10-9	1,2 x 10-9

953.	186m Re	2,00 x 105 g.	Ā	0,800	8,5 x 10-10	1,2 x 10-9	0,800	2,2 x 10-9

954.			V	0,800	1,1 x 10-8	7,9 x 10-9

955.	187Re	5,00 x 1010 g.	Ā	0,800	1,9 x 10-12	2,6 x 10-12	0,800	5,1 x 10-12

956.			V	0,800	6,0 x 10-12	4,6 x 10-12

957.	188Re	17,0 h	Ā	0,800	4,7 x 10-10	6,6 x 10-10	0,800	1,4 x 10-9

958.			V	0,800	5,5 x 10-10	7,4 x 10-10

959.	188m Re	0,310 h	Ā	0,800	1,0 x 10-11	1,6 x 10-11	0,800	3,0 x 10-11

960.			V	0,800	1,4 x 10-11	2,0 x 10-11

961.	189Re	1,01 d	Ā	0,800	2,7 x 10-10	4,3 x 10-10	0,800	7,8 x 10-10

962.			V	0,800	4,3 x 10-10	6,0 x 10-10

Osmijs

963.	180Os	0,366 h	Ā	0,010	8,8 x 10-12	1,6 x 10-11	0,010	1,7 x 10-11

964.			V	0,010	1,4 x 10-11	2,4 x 10-11

965.			L	0,010	1,5 x 10-11	2,5 x 10-11

966.	181Os	1,75 h	Ā	0,010	3,6 x 10-11	6,4 x 10-11	0,010	8,9 x 10-11

967.			V	0,010	6,3 x 10-11	9,6 x 10-11

968.			L	0,010	6,6 x 10-11	1,0 x 10-10

969.	182Os	22,0 h	Ā	0,010	1,9 x 10-10	3,2 x 10-10	0,010	5,6 x 10-10

970.			V	0,010	3,7 x 10-10	5,0 x 10-10

971.			L	0,010	3,9 x 10-10	5,2 x 10-10

972.	185Os	94,0 d	Ā	0,010	1,1 x 10-9	1,4 x 10-9	0,010	5,1 x 10-10

973.			V	0,010	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9

974.			L	0,010	1,5 x 10-9	1,1 x 10-9

975.	189m Os	6,00 h	Ā	0,010	2,7 x 10-12	5,2 x 10-12	0,010	1,8 x 10-11

976.			V	0,010	5,1 x 10-12	7,6 x 10-12

977.			L	0,010	5,4 x 10-12	7,9 x 10-12

978.	191Os	15,4 d	Ā	0,010	2,5 x 10-10	3,5 x 10-10	0,010	5,7 x 10-10

979.			V	0,010	1,5 x 10-9	1,3 x 10-9

980.			L	0,010	1,8 x 10-9	1,5 x 10-9

981.	191m Os	13,0 h	Ā	0,010	2,6 x 10-11	4,1 x 10-11	0,010	9,6 x 10-11

982.			V	0,010	1,3 x 10-10	1,3 x 10-10

983.			L	0,010	1,5 x 10-10	1,4 x 10-10

984.	193Os	1,25 d	Ā	0,010	1,7 x 10-10	2,8 x 10-10	0,010	8,1 x 10-10

985.			V	0,010	4,7 x 10-10	6,4 x 10-10

986.			L	0,010	5,1 x 10-10	6,8 x 10-10

987.	194Os	6,00 g.	Ā	0,010	1,1 x 10-8	1,3 x 10-8	0,010	2,4 x 10-9

988.			V	0,010	2,0 x 10-8	1,3 x 10-8

989.			L	0,010	7,9 x 10-8	4,2 x 10-8

Irīdijs

990.	182Ir	0,250 h	Ā	0,010	1,5 x 10-11	2,6 x 10-11	0,010	4,8 x 10-11

991.			V	0,010	2,4 x 10-11	3,9 x 10-11

992.			L	0,010	2,5 x 10-11	4,0 x 10-11

993.	184Ir	3,02 h	Ā	0,010	6,7 x 10-11	1,2 x 10-10	0,010	1,7 x 10-10

994.			V	0,010	1,1 x 10-10	1,8 x 10-10

995.			L	0,010	1,2 x 10-10	1,9 x 10-10

996.	185Ir	14,0 h	Ā	0,010	8,8 x 10-11	1,5 x 10-10	0,010	2,6 x 10-10

997.			V	0,010	1,8 x 10-10	2,5 x 10-10

998.			L	0,010	1,9 x 10-10	2,6 x 10-10

999.	186Ir	15,8 h	Ā	0,010	1,8 x 10-10	3,3 x 10-10	0,010	4,9 x 10-10

1000.			V	0,010	3,2 x 10-10	4,8 x 10-10

1001.			L	0,010	3,3 x 10-10	5,0 x 10-10

1002.	186Ir	1,75 h	Ā	0,010	2,5 x 10-11	4,5 x 10-11	0,010	6,1 x 10-11

1003.			V	0,010	4,3 x 10-11	6,9 x 10-11

1004.			L	0,010	4,5 x 10-11	7,1 x 10-11

1005.	187Ir	10,5 h	Ā	0,010	4,0 x 10-11	7,2 x 10-11	0,010	1,2 x 10-10

1006.			V	0,010	7,5 x 10-11	1,1 x 10-10

1007.			L	0,010	7,9 x 10-11	1,2 x 10-10

1008.	188Ir	1,73 d	Ā	0,010	2,6 x 10-10	4,4 x 10-10	0,010	6,3 x 10-10

1009.			V	0,010	4,1 x 10-10	6,0 x 10-10

1010.			L	0,010	4,3 x 10-10	6,2 x 10-10

1011.	189Ir	13,3 d	Ā	0,010	1,1 x 10-10	1,7 x 10-10	0,010	2,4 x 10-10

1012.			V	0,010	4,8 x 10-10	4,1 x 10-10

1013.			L	0,010	5,5 x 10-10	4,6 x 10-10

1014.	190Ir	12,1 d	Ā	0,010	7,9 x 10-10	1,2 x 10-9	0,010	1,2 x 10-9

1015.			V	0,010	2,0 x 10-9	2,3 x 10-9

1016.			L	0,010	2,3 x 10-9	2,5 x 10-9

1017.	190m Ir	3,10 h	Ā	0,010	5,3 x 10-11	9,7 x 10-11	0,010	1,2 x 10-10

1018.			V	0,010	8,3 x 10-11	1,4 x 10-10

1019.			L	0,010	8,6 x 10-11	1,4 x 10-10

1020.	190m Ir	1,20 h	Ā	0,010	3,7 x 10-12	5,6 x 10-12	0,010	8,0 x 10-12

1021.			V	0,010	9,0 x 10-12	1,0 x 10-11

1022.			L	0,010	1,0 x 10-11	1,1 x 10-11

1023.	192Ir	74,0 d	Ā	0,010	1,8 x 10-9	2,2 x 10-9	0,010	1,4 x 10-9

1024.			V	0,010	4,9 x 10-9	4,1 x 10-9

1025.			L	0,010	6,2 x 10-9	4,9 x 10-9

1026.	192m Ir	2,41 x 102 g.	Ā	0,010	4,8 x 10-9	5,6 x 10-9	0,010	3,1 x 10-10

1027.			V	0,010	5,4 x 10-9	3,4 x 10-9

1028.			L	0,010	3,6 x 10-8	1,9 x 10-8

1029.	193m Ir	11,9 d	Ā	0,010	1,0 x 10-10	1,6 x 10-10	0,010	2,7 x 10-10

1030.			V	0,010	1,0 x 10-9	9,1 x 10-10

1031.			L	0,010	1,2 x 10-9	1,0 x 10-9

1032.	194Ir	19,1 h	Ā	0,010	2,2 x 10-10	3,6 x 10-10	0,010	1,3 x 10-9

1033.			V	0,010	5,3 x 10-10	7,1 x 10-10

1034.			L	0,010	5,6 x 10-10	7,5 x 10-10

1035.	194m Ir	171 d	Ā	0,010	5,4 x 10-9	6,5 x 10-9	0,010	2,1 x 10-9

1036.			V	0,010	8,5 x 10-9	6,5 x 10-9

1037.			L	0,010	1,2 x 10-8	8,2 x 10-9

1038.	195Ir	2,50 h	Ā	0,010	2,6 x 10-11	4,5 x 10-11	0,010	1,0 x 10-10

1039.			V	0,010	6,7 x 10-11	9,6 x 10-11

1040.			L	0,010	7,2 x 10-11	1,0 x 10-10

1041.	195m Ir	3,80 h	Ā	0,010	6,5 x 10-11	1,1 x 10-10	0,010	2,1 x 10-10

1042.			V	0,010	1,6 x 10-10	2,3 x 10-10

1043.			L	0,010	1,7 x 10-10	2,4 x 10-10

Platīns

1044.	186Pt	2,00 h	Ā	0,010	3,6 x 10-11	6,6 x 10-11	0,010	9,3 x 10-11

1045.	188Pt	10,2 d	Ā	0,010	4,3 x 10-10	6,3 x 10-10	0,010	7,6 x 10-10

1046.	189Pt	10,2 h	Ā	0,010	4,1 x 10-11	7,3 x 10-11	0,010	1,2 x 10-10

1047.	191Pt	2,80 d	Ā	0,010	1,1 x 10-10	1,9 x 10-10	0,010	3,4 x 10-10

1048.	193Pt	50,0 g.	Ā	0,010	2,1 x 10-11	2,7 x 10-11	0,010	3,1 x 10-11

1049.	193m Pt	4,33 d	Ā	0,010	1,3 x 10-10	2,1 x 10-10	0,010	4,5 x 10-10

1050.	195m Pt	4,02 d	Ā	0,010	1,9 x 10-10	3,1 x 10-10	0,010	6,3 x 10-10

1051.	197Pt	18,3 h	Ā	0,010	9,1 x 10-11	1,6 x 10-10	0,010	4,0 x 10-10

1052.	197m Pt	1,57 h	Ā	0,010	2,5 x 10-11	4,3 x 10-11	0,010	8,4 x 10-11

1053.	199Pt	0,513 h	Ā	0,010	1,3 x 10-11	2,2 x 10-11	0,010	3,9 x 10-11

1054.	200Pt	12,5 h	Ā	0,010	2,4 x 10-10	4,0 x 10-10	0,010	1,2 x 10-9

Zelts

1055.	193Au	17,6 h	Ā	0,100	3,9 x 10-11	7,1 x 10-11	0,100	1,3 x 10-10

1056.			V	0,100	1,1 x 10-10	1,5 x 10-10

1057.			L	0,100	1,2 x 10-10	1,6 x 10-10

1058.	194Au	1,64 d	Ā	0,100	1,5 x 10-10	2,8 x 10-10	0,100	4,2 x 10-10

1059.			V	0,100	2,4 x 10-10	3,7 x 10-10

1060.			L	0,100	2,5 x 10-10	3,8 x 10-10

1061.	195Au	183 d	Ā	0,100	7,1 x 10-11	1,2 x 10-10	0,100	2,5 x 10-10

1062.			V	0,100	1,0 x 10-9	8,0 x 10-10

1063.			L	0,100	1,6 x 10-9	1,2 x 10-9

1064.	198Au	2,69 d	Ā	0,100	2,3 x 10-10	3,9 x 10-10	0,100	1,0 x 10-9

1065.			V	0,100	7,6 x 10-10	9,8 x 10-10

1066.			L	0,100	8,4 x 10-10	1,1 x 10-9

1067.	198m Au	2,30 d	Ā	0,100	3,4 x 10-10	5,9 x 10-10	0,100	1,3 x 10-9

1068.			V	0,100	1,7 x 10-9	2,0 x 10-9

1069.			L	0,100	1,9 x 10-9	1,9 x 10-9

1070.	199Au	3,14 d	Ā	0,100	1,1 x 10-10	1,9 x 10-10	0,100	4,4 x 10-10

1071.			V	0,100	6,8 x 10-10	6,8 x 10-10

1072.			L	0,100	7,5 x 10-10	7,6 x 10-10

1073.	200Au	0,807 h	Ā	0,100	1,7 x 10-11	3,0 x 10-11	0,100	6,8 x 10-11

1074.			V	0,100	3,5 x 10-11	5,3 x 10-11

1075.			L	0,100	3,6 x 10-11	5,6 x 10-11

1076.	200m Au	18,7 h	Ā	0,100	3,2 x 10-10	5,7 x 10-10	0,100	1,1 x 10-9

1077.			V	0,100	6,9 x 10-10	9,8 x 10-10

1078.			L	0,100	7,3 x 10-10	1,0 x 10-9

1079.	201Au	0,440 h	Ā	0,100	9,2 x 10-12	1,6 x 10-11	0,100	2,4 x 10-11

1080.			V	0,100	1,7 x 10-11	2,8 x 10-11

1081.			L	0,100	1,8 x 10-11	2,9 x 10-11

Dzīvsudrabs

1082.	193Hg org.	3,50 h	Ā	0,400	2,6 x 10-11	4,7 x 10-11	1,000	3,1 x 10-11

1083.							0,400	6,6 x 10-11

1084.	193Hg neorg.	3,50 h	Ā	0,020	2,8 x 10-11	5,0 x 10-11	0,020	8,2 x 10-11

1085.			V	0,020	7,5 x 10-11	1,0 x 10-10

1086.	193m Hg org.	11,1 h	Ā	0,400	1,1 x 10-10	2,0 x 10-10	1,000	1,3 x 10-10

1087.							0,400	3,0 x 10-10

1088.	193m Hg neorg.	11,1 h	Ā	0,020	1,2 x 10-10	2,3 x 10-10	0,020	4,0 x 10-10

1089.			V	0,020	2,6 x 10-10	3,8 x 10-10

1090.	194Hg org.	2,60 x 102 g.	Ā	0,400	1,5 x 10-8	1,9 x 10-8	1,000	5,1 x 10-8

1091.							0,400	2,1 x 10-8

1092.	194Hg neorg.	2,60 x 102 g.	Ā	0,020	1,3 x 10-8	1,5 x 10-8	0,020	1,4 x 10-9

1093.			V	0,020	7,8 x 10-9	5,3 x 10-9

1094.	195Hg org.	9,90 h	Ā	0,400	2,4 x 10-11	4,4 x 10-11	1,000	3,4 x 10-11

1095.							0,400	7,5 x 10-11

1096.	195Hg neorg.	9,90 h	Ā	0,020	2,7 x 10-11	4,8 x 10-11	0,020	9,7 x 10-11

1097.			V	0,020	7,2 x 10-11	9,2 x 10-11

1098.	195m Hg org.	1,73 d	Ā	0,400	1,3 x 10-10	2,2 x 10-10	1,000	2,2 x 10-10

1099.							0,400	4,1 x 10-10

1100.	195m Hg neorg.	1,73 d	Ā	0,020	1,5 x 10-10	2,6 x 10-10	0,020	5,6 x 10-10

1101.			V	0,020	5,1 x 10-10	6,5 x 10-10

1102.	197Hg org.	2,67 d	Ā	0,400	5,0 x 10-11	8,5 x 10-11	1,000	9,9 x 10-11

1103.							0,400	1,7 x 10-10

1104.	197Hg neorg.	2,67 d	Ā	0,020	6,0 x 10-11	1,0 x 10-10	0,020	2,3 x 10-10

1105.			V	0,020	2,9 x 10-10	2,8 x 10-10

1106.	197m Hg org.	23,8 h	Ā	0,400	1,0 x 10-10	1,8 x 10-10	1,000	1,5 x 10-10

1107.							0,400	3,4 x 10-10

1108.	197m Hg neorg.	23,8 h	Ā	0,020	1,2 x 10-10	2,1 x 10-10	0,020	4,7 x 10-10

1109.			V	0,020	5,1 x 10-10	6,6 x 10-10

1110.	199m Hg org.	0,710 h	Ā	0,400	1,6 x 10-11	2,7 x 10-11	1,000	2,8 x 10-11

1111.							0,400	3,1 x 10-11

1112.	199m Hg neorg.	0,710 h	Ā	0,020	1,6 x 10-11	2,7 x 10-11	0,020	3,1 x 10-11

1113.			V	0,020	3,3 x 10-11	5,2 x 10-11

1114.	203Hg org.	46,6 d	Ā	0,400	5,7 x 10-10	7,5 x 10-10	1,000	1,9 x 10-9

1115.							0,400	1,1 x 10-9

1116.	203Hg neorg.	46,6 d	Ā	0,020	4,7 x 10-10	5,9 x 10-10	0,020	5,4 x 10-10

1117.			V	0,020	2,3 x 10-9	1,9 x 10-9

Tallijs

1118.	194Tl	0,550 h	Ā	1,000	4,8 x 10-12	8,9 x 10-12	1,000	8,1 x 10-12

1119.	194m Tl	0,546 h	Ā	1,000	2,0 x 10-11	3,6 x 10-11	1,000	4,0 x 10-11

1120.	195Tl	1,16 h	Ā	1,000	1,6 x 10-11	3,0 x 10-11	1,000	2,7 x 10-11

1121.	197Tl	2,84 h	Ā	1,000	1,5 x 10-11	2,7 x 10-11	1,000	2,3 x 10-11

1122.	198Tl	5,30 h	Ā	1,000	6,6 x 10-11	1,2 x 10-10	1,000	7,3 x 10-11

1123.	198m Tl	1,87 h	Ā	1,000	4,0 x 10-11	7,3 x 10-11	1,000	5,4 x 10-11

1124.	199Tl	7,42 h	Ā	1,000	2,0 x 10-11	3,7 x 10-11	1,000	2,6 x 10-11

1125.	200Tl	1,09 d	Ā	1,000	1,4 x 10-10	2,5 x 10-10	1,000	2,0 x 10-10

1126.	201Tl	3,04 d	Ā	1,000	4,7 x 10-11	7,6 x 10-11	1,000	9,5 x 10-11

1127.	202Tl	12,2 d	Ā	1,000	2,0 x 10-10	3,1 x 10-10	1,000	4,5 x 10-10

1128.	204Tl	3,78 g.	Ā	1,000	4,4 x 10-10	6,2 x 10-10	1,000	1,3 x 10-9

Svins

1129.	195m Pb	0,263 h	Ā	0,200	1,7 x 10-11	3,0 x 10-11	0,200	2,9 x 10-11

1130.	198Pb	2,40 h	Ā	0,200	4,7 x 10-11	8,7 x 10-11	0,200	1,0 x 10-10

1131.	199Pb	1,50 h	Ā	0,200	2,6 x 10-11	4,8 x 10-11	0,200	5,4 x 10-11

1132.	200Pb	21,5 h	Ā	0,200	1,5 x 10-10	2,6 x 10-10	0,200	4,0 x 10-10

1133.	201Pb	9,40 h	Ā	0,200	6,5 x 10-11	1,2 x 10-10	0,200	1,6 x 10-10

1134.	202Pb	3,00 x 105 g.	Ā	0,200	1,1 x 10-8	1,4 x 10-8	0,200	8,7 x 10-9

1135.	202m Pb	3,62 h	Ā	0,200	6,7 x 10-11	1,2 x 10-10	0,200	1,3 x 10-10

1136.	203Pb	2,17 d	Ā	0,200	9,1 x 10-11	1,6 x 10-10	0,200	2,4 x 10-10

1137.	205Pb	1,43 x 107 g.	Ā	0,200	3,4 x 10-10	4,1 x 10-10	0,200	2,8 x 10-10

1138.	209Pb	3,25 h	Ā	0,200	1,8 x 10-11	3,2 x 10-11	0,200	5,7 x 10-11

1139.	210Pb	22,3 g.	Ā	0,200	8,9 x 10-7	1,1 x 10-6	0,200	6,8 x 10-7

1140.	211Pb	0,601 h	Ā	0,200	3,9 x 10-9	5,6 x 10-9	0,200	1,8 x 10-10

1141.	212Pb	10,6 h	Ā	0,200	1,9 x 10-8	3,3 x 10-8	0,200	5,9 x 10-9

1142.	214Pb	0,447 h	Ā	0,200	2,9 x 10-9	4,8 x 10-9	0,200	1,4 x 10-10

Bismuts

1143.	200Bi	0,606 h	Ā	0,050	2,4 x 10-11	4,2 x 10-11	0,050	5,1 x 10-11

1144.			V	0,050	3,4 x 10-11	5,6 x 10-11

1145.	201Bi	1,80 h	Ā	0,050	4,7 x 10-11	8,3 x 10-11	0,050	1,2 x 10-10

1146.			V	0,050	7,0 x 10-11	1,1 x 10-10

1147.	202Bi	1,67 h	Ā	0,050	4,6 x 10-11	8,4 x 10-11	0,050	8,9 x 10-11

1148.			V	0,050	5,8 x 10-11	1,0 x 10-10

1149.	203Bi	11,8 h	Ā	0,050	2,0 x 10-10	3,6 x 10-10	0,050	4,8 x 10-10

1150.			V	0,050	2,8 x 10-10	4,5 x 10-10

1151.	205Bi	15,3 d	Ā	0,050	4,0 x 10-10	6,8 x 10-10	0,050	9,0 x 10-10

1152.			V	0,050	9,2 x 10-10	1,0 x 10-9

1153.	206Bi	6,24 d	Ā	0,050	7,9 x 10-10	1,3 x 10-9	0,050	1,9 x 10-9

1154.			V	0,050	1,7 x 10-9	2,1 x 10-9

1155.	207Bi	38,0 g.	Ā	0,050	5,2 x 10-10	8,4 x 10-10	0,050	1,3 x 10-9

1156.			V	0,050	5,2 x 10-9	3,2 x 10-9

1157.	210Bi	5,01 d	Ā	0,050	1,1 x 10-9	1,4 x 10-9	0,050	1,3 x 10-9

1158.			V	0,050	8,4 x 10-8	6,0 x 10-8

1159.	210m Bi	3,00 x 106 g.	Ā	0,050	4,5 x 10-8	5,3 x 10-8	0,050	1,5 x 10-8

1160.			V	0,050	3,1 x 10-6	2,1 x 10-6

1161.	212Bi	1,01 h	Ā	0,050	9,3 x 10-9	1,5 x 10-8	0,050	2,6 x 10-10

1162.			V	0,050	3,0 x 10-8	3,9 x 10-8

1163.	213Bi	0,761 h	Ā	0,050	1,1 x 10-8	1,8 x 10-8	0,050	2,0 x 10-10

1164.			V	0,050	2,9 x 10-8	4,1 x 10-8

1165.	214Bi	0,332 h	Ā	0,050	7,2 x 10-9	1,2 x 10-8	0,050	1,1 x 10-10

1166.			V	0,050	1,4 x 10-8	2,1 x 10-8

Polonijs

1167.	203Po	0,612 h	Ā	0,100	2,5 x 10-11	4,5 x 10-11	0,100	5,2 x 10-11

1168.			V	0,100	3,6 x 10-11	6,1 x 10-11

1169.	205Po	1,80 h	Ā	0,100	3,5 x 10-11	6,0 x 10-11	0,100	5,9 x 10-11

1170.			V	0,100	6,4 x 10-11	8,9 x 10-11

1171.	207Po	5,83 h	Ā	0,100	6,3 x 10-11	1,2 x 10-10	0,100	1,4 x 10-10

1172.			V	0,100	8,4 x 10-11	1,5 x 10-10

1173.	210Po	138 d	Ā	0,100	6,0 x 10-7	7,1 x 10-7	0,100	2,4 x 10-7

1174.			V	0,100	3,0 x 10-6	2,2 x 10-6

Astats

1175.	207At	1,80 h	Ā	1,000	3,5 x 10-10	4,4 x 10-10	1,000	2,3 x 10-10

1176.			V	1,000	2,1 x 10-9	1,9 x 10-9

1177.	211At	7,21 h	Ā	1,000	1,6 x 10-8	2,7 x 10-8	1,000	1,1 x 10-8

1178.			V	1,000	9,8 x 10-8	1,1 x 10-7

Francijs

1179.	222Fr	0,240 h	Ā	1,000	1,4 x 10-8	2,1 x 10-8	1,000	7,1 x 10-10

1180.	223Fr	0,363 h	Ā	1,000	9,1 x 10-10	1,3 x 10-9	1,000	2,3 x 10-9

Rādijs

1181.	223Ra	11,4 d	V	0,200	6,9 x 10-6	5,7 x 10-6	0,200	1,0 x 10-7

1182.	224Ra	3,66 d	V	0,200	2,9 x 10-6	2,4 x 10-6	0,200	6,5 x 10-8

1183.	225Ra	14,8 d	V	0,200	5,8 x 10-6	4,8 x 10-6	0,200	9,5 x 10-8

1184.	226Ra	1,60 x 103 g.	V	0,200	3,2 x 10-6	2,2 x 10-6	0,200	2,8 x 10-7

1185.	227Ra	0,703 h	V	0,200	2,8 x 10-10	2,1 x 10-10	0,200	8,4 x 10-11

1186.	228Ra	5,75 g.	V	0,200	2,6 x 10-6	1,7 x 10-6	0,200	6,7 x 10-7

Aktīnijs

1187.	224Ac	2,90 h	Ā	5,0 x 10-4	1,1 x 10-8	1,3 x 10-8	5,0 x 10-4	7,0 x 10-10

1188.			V	5,0 x 10-4	1,0 x 10-7	8,9 x 10-8

1189.			L	5,0 x 10-4	1,2 x 10-7	9,9 x 10-8

1190.	225Ac	10,0 d	Ā	5,0 x 10-4	8,7 x 10-7	1,0 x 10-6	5,0 x 10-4	2,4 x 10-8

1191.			V	5,0 x 10-4	6,9 x 10-6	5,7 x 10-6

1192.			L	5,0 x 10-4	7,9 x 10-6	6,5 x 10-6

1193.	226Ac	1,21 d	Ā	5,0 x 10-4	9,5 x 10-8	2,2 x 10-7	5,0 x 10-4	1,0 x 10-8

1194.			V	5,0 x 10-4	1,1 x 10-6	9,2 x 10-7

1195.			L	5,0 x 10-4	1,2 x 10-6	1,0 x 10-6

1196.	227Ac	21,8 g.	Ā	5,0 x 10-4	5,4 x 10-4	6,3 x 10-4	5,0 x 10-4	1,1 x 10-6

1197.			V	5,0 x 10-4	2,1 x 10-4	1,5 x 10-4

1198.			L	5,0 x 10-4	6,6 x 10-5	4,7 x 10-5

1199.	228Ac	6,13 h	Ā	5,0 x 10-4	2,5 x 10-8	2,9 x 10-8	5,0 x 10-4	4,3 x 10-10

1200.			V	5,0 x 10-4	1,6 x 10-8	1,2 x 10-8

1201.			L	5,0 x 10-4	1,4 x 10-8	1,2 x 10-8

Torijs

1202.	226Th	0,515 h	V	5,0 x 10-4	5,5 x 10-8	7,4 x 10-8	5,0 x 10-4	3,5 x 10-10

1203.			L	2,0 x 10-4	5,9 x 10-8	7,8 x 10-8	2,0 x 10-4	3,6 x 10-10

1204.	227Th	18,7 d	V	5,0 x 10-4	7,8 x 10-6	6,2 x 10-6	5,0 x 10-4	8,9 x 10-9

1205.			L	2,0 x 10-4	9,6 x 10-6	7,6 x 10-6	2,0 x 10-4	8,4 x 10-9

1206.	228Th	1,91 g.	V	5,0 x 10-4	3,1 x 10-5	2,3 x 10-5	5,0 x 10-4	7,0 x 10-8

1207.			L	2,0 x 10-4	3,9 x 10-5	3,2 x 10-5	2,0 x 10-4	3,5 x 10-8

1208.	229Th	7,34 x 103 g.	V	5,0 x 10-4	9,9 x 10-5	6,9 x 10-5	5,0 x 10-4	4,8 x 10-7

1209.			L	2,0 x 10-4	6,5 x 10-5	4,8 x 10-5	2,0 x 10-4	2,0 x 10-7

1210.	230Th	7,70 x 104 g.	V	5,0 x 10-4	4,0 x 10-5	2,8 x 10-5	5,0 x 10-4	2,1 x 10-7

1211.			L	2,0 x 10-4	1,3 x 10-5	7,2 x 10-6	2,0 x 10-4	8,7 x 10-8

1212.	231Th	1,06 d	V	5,0 x 10-4	2,9 x 10-10	3,7 x 10-10	5,0 x 10-4	3,4 x 10-10

1213.			L	2,0 x 10-4	3,2 x 10-10	4,0 x 10-10	2,0 x 10-4	3,4 x 10-10

1214.	232Th	1,40 x 1010g.	V	5,0 x 10-4	4,2 x 10-5	2,9 x 10-5	5,0 x 10-4	2,2 x 10-7

1215.			L	2,0 x 10-4	2,3 x 10-5	1,2 x 10-5	2,0 x 10-4	9,2 x 10-8

1216.	234Th	24,1 d	V	5,0 x 10-4	6,3 x 10-9	5,3 x 10-9	5,0 x 10-4	3,4 x 10-9

1217.			L	2,0 x 10-4	7,3 x 10-9	5,8 x 10-9	2,0 x 10-4	3,4 x 10-9

Protaktīnijs

1218.	227Pa	0,638 h	V	5,0 x 10-4	7,0 x 10-8	9,0 x 10-8	5,0 x 10-4	4,5 x 10-10

1219.			L	5,0 x 10-4	7,6 x 10-8	9,7 x 10-8

1220.	228Pa	22,0 h	V	5,0 x 10-4	5,9 x 10-8	4,6 x 10-8	5,0 x 10-4	7,8 x 10-10

1221.			L	5,0 x 10-4	6,9 x 10-8	5,1 x 10-8

1222.	230Pa	17,4 d	V	5,0 x 10-4	5,6 x 10-7	4,6 x 10-7	5,0 x 10-4	9,2 x 10-10

1223.			L	5,0 x 10-4	7,1 x 10-7	5,7 x 10-7

1224.	231Pa	3,27 x 104 g.	V	5,0 x 10-4	1,3 x 10-4	8,9 x 10-5	5,0 x 10-4	7,1 x 10-7

1225.			L	5,0 x 10-4	3,2 x 10-5	1,7 x 10-5

1226.	232Pa	1,31 d	V	5,0 x 10-4	9,5 x 10-9	6,8 x 10-9	5,0 x 10-4	7,2 x 10-10

1227.			L	5,0 x 10-4	3,2 x 10-9	2,0 x 10-9

1228.	233Pa	27,0 d	V	5,0 x 10-4	3,1 x 10-9	2,8 x 10-9	5,0 x 10-4	8,7 x 10-10

1229.			L	5,0 x 10-4	3,7 x 10-9	3,2 x 10-9

1230.	234Pa	6,70 h	V	5,0 x 10-4	3,8 x 10-10	5,5 x 10-10	5,0 x 10-4	5,1 x 10-10

1231.			L	5,0 x 10-4	4,0 x 10-10	5,8 x 10-10

Urāns

1232.	230U	20,8 d	Ā	0,020	3,6 x 10-7	4,2 x 10-7	0,020	5,5 x 10-8

1233.			V	0,020	1,2 x 10-5	1,0 x 10-5	0,002	2,8 x 10-8

1234.			L	0,002	1,5 x 10-5	1,2 x 10-5

1235.	231U	4,20 d	Ā	0,020	8,3 x 10-11	1,4 x 10-10	0,020	2,8 x 10-10

1236.			V	0,020	3,4 x 10-10	3,7 x 10-10	0,002	2,8 x 10-10

1237.			L	0,002	3,7 x 10-10	4,0 x 10-10

1238.	232U	72,0 g.	Ā	0,020	4,0 x 10-6	4,7 x 10-6	0,020	3,3 x 10-7

1239.			V	0,020	7,2 x 10-6	4,8 x 10-6	0,002	3,7 x 10-8

1240.			L	0,002	3,5 x 10-5	2,6 x 10-5

1241.	233U	1,58 x 105 g.	Ā	0,020	5,7 x 10-7	6,6 x 10-7	0,020	5,0 x 10-8

1242.			V	0,020	3,2 x 10-6	2,2 x 10-6	0,002	8,5 x 10-9

1243.			L	0,002	8,7 x 10-6	6,9 x 10-6

1244.	234U	2,44 x 105 g.	Ā	0,020	5,5 x 10-7	6,4 x 10-7	0,020	4,9 x 10-8

1245.			V	0,020	3,1 x 10-6	2,1 x 10-6	0,002	8,3 x 10-9

1246.			L	0,002	8,5 x 10-6	6,8 x 10-6

1247.	235U	7,04 x 108 g.	Ā	0,020	5,1 x 10-7	6,0 x 10-7	0,020	4,6 x 10-8

1248.			V	0,020	2,8 x 10-6	1,8 x 10-6	0,002	8,3 x 10-9

1249.			L	0,002	7,7 x 10-6	6,1 x 10-6

1250.	236U	2,34 x 107 g.	Ā	0,020	5,2 x 10-7	6,1 x 10-7	0,020	4,6 x 10-8

1251.			V	0,020	2,9 x 10-6	1,9 x 10-6	0,002	7,9 x 10-9

1252.			L	0,002	7,9 x 10-6	6,3 x 10-6

1253.	237U	6,75 d	Ā	0,020	1,9 x 10-10	3,3 x 10-10	0,020	7,6 x 10-10

1254.			V	0,020	1,6 x 10-9	1,5 x 10-9	0,002	7,7 x 10-10

1255.			L	0,002	1,8 x 10-9	1,7 x 10-9

1256.	238U	4,47 x 109 g.	Ā	0,020	4,9 x 10-7	5,8 x 10-7	0,020	4,4 x 10-8

1257.			V	0,020	2,6 x 10-6	1,6 x 10-6	0,002	7,6 x 10-9

1258.			L	0,002	7,3 x 10-6	5,7 x 10-6

1259.	239U	0,392 h	Ā	0,020	1,1 x 10-11	1,8 x 10-11	0,020	2,7 x 10-11

1260.			V	0,020	2,3 x 10-11	3,3 x 10-11	0,002	2,8 x 10-11

1261.			L	0,002	2,4 x 10-11	3,5 x 10-11

1262.	240U	14,1 h	Ā	0,020	2,1 x 10-10	3,7 x 10-10	0,020	1,1 x 10-9

1263.			V	0,020	5,3 x 10-10	7,9 x 10-10	0,002	1,1 x 10-9

1264.			L	0,002	5,7 x 10-10	8,4 x 10-10

Neptūnijs

1265.	232Np	0,245 h	V	5,0 x 10-4	4,7 x 10-11	3,5 x 10-11	5,0 x 10-4	9,7 x 10-12

1266.	233Np	0,603 h	V	5,0 x 10-4	1,7 x 10-12	3,0 x 10-12	5,0 x 10-4	2,2 x 10-12

1267.	234Np	4,40 d	V	5,0 x 10-4	5,4 x 10-10	7,3 x 10-10	5,0 x 10-4	8,1 x 10-10

1268.	235Np	1,08 g.	V	5,0 x 10-4	4,0 x 10-10	2,7 x 10-10	5,0 x 10-4	5,3 x 10-11

1269.	236Np	1,15 x 105 g.	V	5,0 x 10-4	3,0 x 10-6	2,0 x 10-6	5,0 x 10-4	1,7 x 10-8

1270.	236Np	22,5 h	V	5,0 x 10-4	5,0 x 10-9	3,6 x 10-9	5,0 x 10-4	1,9 x 10-10

1271.	237Np	2,14 x 106 g.	V	5,0 x 10-4	2,1 x 10-5	1,5 x 10-5	5,0 x 10-4	1,1 x 10-7

1272.	238Np	2,12 d	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9	1,7 x 10-9	5,0 x 10-4	9,1 x 10-10

1273.	239Np	2,36 d	V	5,0 x 10-4	9,0 x 10-10	1,1 x 10-9	5,0 x 10-4	8,0 x 10-10

1274.	240Np	1,08 h	V	5,0 x 10-4	8,7 x 10-11	1,3 x 10-10	5,0 x 10-4	8,2 x 10-11

Plutonijs

1275.	234Pu	8,80 h	V	5,0 x 10-4	1,9 x 10-8	1,6 x 10-8	5,0 x 10-4	1,6 x 10-10

1276.			L	1,0 x 10-5	2,2 x 10-8	1,8 x 10-8	1,0 x 10-5	1,5 x 10-10

1277.							1,0 x 10-4	1,6 x 10-10

1278.	235Pu	0,422 h	V	5,0 x 10-4	1,5 x 10-12	2,5 x 10-12	5,0 x 10-4	2,1 x 10-12

1279.			L	1,0 x 10-5	1,6 x 10-12	2,6 x 10-12	1,0 x 10-5	2,1 x 10-12

1280.							1,0 x 10-4	2,1 x 10-12

1281.	236Pu	2,85 g.	V	5,0 x 10-4	1,8 x 10-5	1,3 x 10-5	5,0 x 10-4	8,6 x 10-8

1282.			L	1,0 x 10-5	9,6 x 10-6	7,4 x 10-6	1,0 x 10-5	6,3 x 10-9

1283.							1,0 x 10-4	2,1 x 10-8

1284.	237Pu	45,3 d	V	5,0 x 10-4	3,3 x 10-10	2,9 x 10-10	5,0 x 10-4	1,0 x 10-10

1285.			L	1,0 x 10-5	3,6 x 10-10	3,0 x 10-10	1,0 x 10-5	1,0 x 10-10

1286.							1,0 x 10-4	1,0 x 10-10

1287.	238Pu	87,7 g.	V	5,0 x 10-4	4,3 x 10-5	3,0 x 10-5	5,0 x 10-4	2,3 x 10-7

1288.			L	1,0 x 10-5	1,5 x 10-5	1,1 x 10-5	1,0 x 10-5	8,8 x 10-9

1289.							1,0 x 10-4	4,9 x 10-8

1290.	239Pu	2,41 x 104 g.	V	5,0 x 10-4	4,7 x 10-5	3,2 x 10-5	5,0 x 10-4	2,5 x 10-7

1291.			L	1,0 x 10-5	1,5 x 10-5	8,3 x 10-6	1,0 x 10-5	9,0 x 10-9

1292.							1,0 x 10-4	5,3 x 10-8

1293.	240Pu	6,54 x 103 g.	V	5,0 x 10-4	4,7 x 10-5	3,2 x 10-5	5,0 x 10-4	2,5 x 10-7

1294.			L	1,0 x 10-5	1,5 x 10-5	8,3 x 10-6	1,0 x 10-5	9,0 x 10-9

1295.							1,0 x 10-4	5,3 x 10-8

1296.	241Pu	14,4 g.	V	5,0 x 10-4	8,5 x 10-7	5,8 x 10-7	5,0 x 10-4	4,7 x 10-9

1297.			L	1,0 x 10-5	1,6 x 10-7	8,4 x 10-8	1,0 x 10-5	1,1 x 10-10

1298.							1,0 x 10-4	9,6 x 10-10

1299.	242Pu	3,76 x 105 g.	V	5,0 x 10-4	4,4 x 10-5	3,1 x 10-5	5,0 x 10-4	2,4 x 10-7

1300.			L	1,0 x 10-5	1,4 x 10-5	7,7 x 10-6	1,0 x 10-5	8,6 x 10-9

1301.							1,0 x 10-4	5,0 x 10-8

1302.	243Pu	4,95 h	V	5,0 x 10-4	8,2 x 10-11	1,1 x 10-10	5,0 x 10-4	8,5 x 10-11

1303.			L	1,0 x 10-5	8,5 x 10-11	1,1 x 10-10	1,0 x 10-5	8,5 x 10-11

1304.							1,0 x 10-4	8,5 x 10-11

1305.	244Pu	8,26 x 107 g.	V	5,0 x 10-4	4,4 x 10-5	3,0 x 10-5	5,0 x 10-4	2,4 x 10-7

1306.			L	1,0 x 10-5	1,3 x 10-5	7,4 x 10-6	1,0 x 10-5	1,1 x 10-8

1307.							1,0 x 10-4	5,2 x 10-8

1308.	245Pu	10,5 h	V	5,0 x 10-4	4,5 x 10-10	6,1 x 10-10	5,0 x 10-4	7,2 x 10-10

1309.			L	1,0 x 10-5	4,8 x 10-10	6,5 x 10-10	1,0 x 10-5	7,2 x 10-10

1310.							1,0 x 10-4	7,2 x 10-10

1311.	246Pu	10,9 d	V	5,0 x 10-4	7,0 x 10-9	6,5 x 10-9	5,0 x 10-4	3,3 x 10-9

1312.			L	1,0 x 10-5	7,6 x 10-9	7,0 x 10-9	1,0 x 10-5	3,3 x 10-9

1313.							1,0 x 10-4	3,3 x 10-9

Amerīcijs

1314.	237Am	1,22 h	V	5,0 x 10-4	2,5 x 10-11	3,6 x 10-11	5,0 x 10-4	1,8 x 10-11

1315.	238Am	1,63 h	V	5,0 x 10-4	8,5 x 10-11	6,6 x 10-11	5,0 x 10-4	3,2 x 10-11

1316.	239Am	11,9 h	V	5,0 x 10-4	2,2 x 10-10	2,9 x 10-10	5,0 x 10-4	2,4 x 10-10

1317.	240Am	2,12 d	V	5,0 x 10-4	4,4 x 10-10	5,9 x 10-10	5,0 x 10-4	5,8 x 10-10

1318.	241Am	4,32 x 102 g.	V	5,0 x 10-4	3,9 x 10-5	2,7 x 10-5	5,0 x 10-4	2,0 x 10-7

1319.	242Am	16,0 h	V	5,0 x 10-4	1,6 x 10-8	1,2 x 10-8	5,0 x 10-4	3,0 x 10-10

1320.	242m Am	1,52 x 102 g.	V	5,0 x 10-4	3,5 x 10-5	2,4 x 10-5	5,0 x 10-4	1,9 x 10-7

1321.	243Am	7,38 x 103 g.	V	5,0 x 10-4	3,9 x 10-5	2,7 x 10-5	5,0 x 10-4	2,0 x 10-7

1322.	244Am	10,1 h	V	5,0 x 10-4	1,9 x 10-9	1,5 x 10-9	5,0 x 10-4	4,6 x 10-10

1323.	244m Am	0,433 h	V	5,0 x 10-4	7,9 x 10-11	6,2 x 10-11	5,0 x 10-4	2,9 x 10-11

1324.	245Am	2,05 h	V	5,0 x 10-4	5,3 x 10-11	7,6 x 10-11	5,0 x 10-4	6,2 x 10-11

1325.	246Am	0,650 h	V	5,0 x 10-4	6,8 x 10-11	1,1 x 10-10	5,0 x 10-4	5,8 x 10-11

1326.	246m Am	0,417 h	V	5,0 x 10-4	2,3 x 10-11	3,8 x 10-11	5,0 x 10-4	3,4 x 10-11

Kirijs

1327.	238Cm	2,40 h	V	5,0 x 10-4	4,1 x 10-9	4,8 x 10-9	5,0 x 10-4	8,0 x 10-11

1328.	240Cm	27,0 d	V	5,0 x 10-4	2,9 x 10-6	2,3 x 10-6	5,0 x 10-4	7,6 x 10-9

1329.	241Cm	32,8 d	V	5,0 x 10-4	3,4 x 10-8	2,6 x 10-8	5,0 x 10-4	9,1 x 10-10

1330.	242Cm	163 d	V	5,0 x 10-4	4,8 x 10-6	3,7 x 10-6	5,0 x 10-4	1,2 x 10-8

1331.	243Cm	28,5 g.	V	5,0 x 10-4	2,9 x 10-5	2,0 x 10-5	5,0 x 10-4	1,5 x 10-7

1332.	244Cm	18,1 g.	V	5,0 x 10-4	2,5 x 10-5	1,7 x 10-5	5,0 x 10-4	1,2 x 10-7

1333.	245Cm	8,50 x 103 g.	V	5,0 x 10-4	4,0 x 10-5	2,7 x 10-5	5,0 x 10-4	2,1 x 10-7

1334.	246Cm	4,73 x 103 g.	V	5,0 x 10-4	4,0 x 10-5	2,7 x 10-5	5,0 x 10-4	2,1 x 10-7

1335.	247Cm	1,56 x 107 g.	V	5,0 x 10-4	3,6 x 10-5	2,5 x 10-5	5,0 x 10-4	1,9 x 10-7

1336.	248Cm	3,39 x 105 g.	V	5,0 x 10-4	1,4 x 10-4	9,5 x 10-5	5,0 x 10-4	7,7 x 10-7

1337.	249Cm	1,07 h	V	5,0 x 10-4	3,2 x 10-11	5,1 x 10-11	5,0 x 10-4	3,1 x 10-11

1338.	250Cm	6,90 x 103 g.	V	5,0 x 10-4	7,9 x 10-4	5,4 x 10-4	5,0 x 10-4	4,4 x 10-6

Berklijs

1339.	245Bk	4,94 d	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9	1,8 x 10-9	5,0 x 10-4	5,7 x 10-10

1340.	246Bk	1,83 d	V	5,0 x 10-4	3,4 x 10-10	4,6 x 10-10	5,0 x 10-4	4,8 x 10-10

1341.	247Bk	1,38 x 103 g.	V	5,0 x 10-4	6,5 x 10-5	4,5 x 10-5	5,0 x 10-4	3,5 x 10-7

1342.	249Bk	320 d	V	5,0 x 10-4	1,5 x 10-7	1,0 x 10-7	5,0 x 10-4	9,7 x 10-10

1343.	250Bk	3,22 h	V	5,0 x 10-4	9,6 x 10-10	7,1 x 10-10	5,0 x 10-4	1,4 x 10-10

Kalifornijs

1344.	244Cf	0,323 h	V	5,0 x 10-4	1,3 x 10-8	1,8 x 10-8	5,0 x 10-4	7,0 x 10-11

1345.	246Cf	1,49 d	V	5,0 x 10-4	4,2 x 10-7	3,5 x 10-7	5,0 x 10-4	3,3 x 10-9

1346.	248Cf	334 d	V	5,0 x 10-4	8,2 x 10-6	6,1 x 10-6	5,0 x 10-4	2,8 x 10-8

1347.	249Cf	3,50 x 102 g.	V	5,0 x 10-4	6,6 x 10-5	4,5 x 10-5	5,0 x 10-4	3,5 x 10-7

1348.	250Cf	13,1 g.	V	5,0 x 10-4	3,2 x 10-5	2,2 x 10-5	5,0 x 10-4	1,6 x 10-7

1349.	251Cf	8,98 x 102 g.	V	5,0 x 10-4	6,7 x 10-5	4,6 x 10-5	5,0 x 10-4	3,6 x 10-7

1350.	252Cf	2,64 g.	V	5,0 x 10-4	1,8 x 10-5	1,3 x 10-5	5,0 x 10-4	9,0 x 10-8

1351.	253Cf	17,8 d	V	5,0 x 10-4	1,2 x 10-6	1,0 x 10-6	5,0 x 10-4	1,4 x 10-9

1352.	254Cf	60,5 d	V	5,0 x 10-4	3,7 x 10-5	2,2 x 10-5	5,0 x 10-4	4,0 x 10-7

Einšteinijs

1353.	250Es	2,10 h	V	5,0 x 10-4	5,9 x 10-10	4,2 x 10-10	5,0 x 10-4	2,1 x 10-11

1354.	251Es	1,38 d	V	5,0 x 10-4	2,0 x 10-9	1,7 x 10-9	5,0 x 10-4	1,7 x 10-10

1355.	253Es	20,5 d	V	5,0 x 10-4	2,5 x 10-6	2,1 x 10-6	5,0 x 10-4	6,1 x 10-9

1356.	254Es	276 d	V	5,0 x 10-4	8,0 x 10-6	6,0 x 10-6	5,0 x 10-4	2,8 x 10-8

1357.	254m Es	1,64 d	V	5,0 x 10-4	4,4 x 10-7	3,7 x 10-7	5,0 x 10-4	4,2 x 10-9

Fermijs

1358.	252Fm	22,7 h	V	5,0 x 10-4	3,0 x 10-7	2,6 x 10-7	5,0 x 10-4	2,7 x 10-9

1359.	253Fm	3,00 d	V	5,0 x 10-4	3,7 x 10-7	3,0 x 10-7	5,0 x 10-4	9,1 x 10-10

1360.	254Fm	3,24 h	V	5,0 x 10-4	5,6 x 10-8	7,7 x 10-8	5,0 x 10-4	4,4 x 10-10

1361.	255Fm	20,1 h	V	5,0 x 10-4	2,5 x 10-7	2,6 x 10-7	5,0 x 10-4	2,5 x 10-9

1362.	257Fm	101 d	V	5,0 x 10-4	6,6 x 10-6	5,2 x 10-6	5,0 x 10-4	1,5 x 10-8

Mendelevijs

1363.	257Md	5,20 h	V	5,0 x 10-4	2,3 x 10-8	2,0 x 10-8	5,0 x 10-4	1,2 x 10-10

1364.	258Md	55,0 d	V	5,0 x 10-4	5,5 x 10-6	4,4 x 10-6	5,0 x 10-4	1,3 x 10-8

Piezīmes.

1 Plaušās ieelpoto radionuklīdu pašizvadīšanās tips: Ā — ātri (mazāk par 10 dienām), V — vidēji (10-100 dienas), L — lēni (vairāk par 100 dienām).

2 1 µm un 5 µm  ieelpoto radioaktīvo putekļu vai aerosolu daļiņu diametrs.

3 OST  organiski saistīts tritijs.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

6.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Koeficienti (f1) ķīmisko elementu savienojumu

pārnesei pa zarnu traktu,

darbiniekiem un iedzīvotājiem uzņemot

tos ar pārtiku vai ūdeni

Nr.	Ķīmiskais 	f1	Savienojums

p.k.	elements

1.	Ūdeņradis	1,000	Tritija ūdens

2.		1,000	Organiskie tritija savienojumi

3.	Berilijs	0,005	Visi savienojumi

4.	Ogleklis	1,000	Iezīmētie organiskie savienojumi

5.	Fluors	1,000	Visi savienojumi

6.	Nātrijs	1,000	Visi savienojumi

7.	Magnijs	0,500	Visi savienojumi

8.	Alumīnijs	0,010	Visi savienojumi

9.	Silīcijs	0,010	Visi savienojumi

10.	Fosfors	0,800	Visi savienojumi

11.	Sērs	0,800	Neorganiskie savienojumi

12.		0,100	Elementārais sērs

13.		1,000	Organiskie sēra savienojumi

14.	Hlors	1,000	Visi savienojumi

15.	Kālijs	1,000	Visi savienojumi

16.	Kalcijs	0,300	Visi savienojumi

17.	Skandijs	1,0  10-4	Visi savienojumi

18.	Titāns	0,010	Visi savienojumi

19.	Vanādijs	0,010	Visi savienojumi

20.	Hroms	0,100	Cr6+ savienojumi

21.		0,010	Cr3+ savienojumi

22.	Mangāns	0,100	Visi savienojumi

23.	Dzelzs	0,100	Visi savienojumi

24.	Kobalts	0,050	Oksīdi, hidroksīdi un neorganiskie

savienojumi

25.		0,100	Visi citi savienojumi

26.	Niķelis	0,050	Visi savienojumi

27.	Varš	0,500	Visi savienojumi

28.	Cinks	0,500	Visi savienojumi

29.	Gallijs	0,001	Visi savienojumi

30.	Germānijs	1,000	Visi savienojumi

31.	Arsēns	0,500	Visi savienojumi

32.	Selēns	0,050	Elementārais selēns un selenīdi

33.		0,800	Visi citi savienojumi

34.	Broms	1,000	Visi savienojumi

35.	Rubīdijs	1,000	Visi savienojumi

36.	Stroncijs	0,010	Stroncija titanāts (SrTiO3)

37.		0,300	Visi citi savienojumi

38.	Itrijs	1,0  10-4	Visi savienojumi

39.	Cirkonijs	0,002	Visi savienojumi

40.	Niobijs	0,010	Visi savienojumi

41.	Molibdēns	0,050	Molibdēna sulfīds

42.		0,800	Visi citi savienojumi

43.	Tehnēcijs	0,800	Visi savienojumi

44.	Rutēnijs	0,050	Visi savienojumi

45.	Rodijs	0,050	Visi savienojumi

46.	Pallādijs	0,005	Visi savienojumi

47.	Sudrabs	0,050	Visi savienojumi

48.	Kadmijs	0,050	Visi neorganiskie savienojumi

49.	Indijs	0,020	Visi savienojumi

50.	Alva	0,020	Visi savienojumi

51.	Antimons	0,100	Visi savienojumi

52.	Telūrs	0,300	Visi savienojumi

53.	Jods	1,000	Visi savienojumi

54.	Cēzijs	1,000	Visi savienojumi

55.	Bārijs	0,100	Visi savienojumi

56.	Lantāns	5,0  10-4	Visi savienojumi

57.	Cērijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

58.	Prazeodīms	5,0  10-4	Visi savienojumi

59.	Neodīms	5,0  10-4	Visi savienojumi

60.	Prometijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

61.	Samārijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

62.	Eiropijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

63.	Gadolīnijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

64.	Terbijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

65.	Disprozijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

66.	Holmijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

67.	Erbijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

68.	Tūlijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

69.	Iterbijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

70.	Lutēcijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

71.	Hafnijs	0,002	Visi savienojumi

72.	Tantals	0,001	Visi savienojumi

73.	Volframs	0,010	Volframskābe

74.		0,300	Visi citi savienojumi

75.	Rēnijs	0,800	Visi savienojumi

76.	Osmijs	0,010	Visi savienojumi

77.	Irīdijs	0,010	Visi savienojumi

78.	Platīns	0,010	Visi savienojumi

79.	Zelts	0,100	Visi savienojumi

80.	Dzīvsudrabs	1,000	Metāliskais dzīvsudrabs

81.		0,400	Visi organiskie savienojumi

82.	Tallijs	1,000	Visi savienojumi

83.	Svins	0,200	Visi savienojumi

84.	Bismuts	0,050	Visi savienojumi

85.	Polonijs	0,100	Visi savienojumi

86.	Astats	1,000	Visi savienojumi

87.	Francijs	1,000	Visi savienojumi

88.	Rādijs	0,200	Visi savienojumi

89.	Aktīnijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

90.	Torijs	2,0  10-4	Oksīdi un hidroksīdi

91.		5,0  10-4	Visi citi savienojumi

92.	Protaktīnijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

93.	Urāns	0,002	U4+ savienojumi,

piemēram, UO2, U3O8, UF4

94.		0,020	Visi citi savienojumi

95.	Neptūnijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

96.	Plutonijs	1,0  10-4	Nitrāti

97.		1,0  10-5	Nešķīstošie oksīdi

98.		5,0  10-4	Visi citi savienojumi

99.	Amerīcijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

100.	Kirijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

101.	Berklijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

102.	Kalifornijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

103.	Einšteinijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

104.	Fermijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

105.	Mendelevijs	5,0  10-4	Visi savienojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

7.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Koeficienti (f1) ķīmisko elementu savienojumu

pārnesei pa zarnu traktu, darbiniekiem tos ieelpojot

Nr.	Ķīmiskais 	Tips1	f1	Savienojums

p.k.	elements

1.	Berilijs	L	0,005	Oksīdi, halogenīdi un nitrāti

2.		V	0,005	Visi citi savienojumi

3.	Fluors	Ā	1,000	Nosaka katjons

4.		V	1,000	Nosaka katjons

5.		L	1,000	Nosaka katjons

6.	Nātrijs	Ā	1,000	Visi savienojumi

7.	Magnijs	V	0,010	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi,

halogenīdi un nitrāti

8.		Ā	0,500	Visi citi savienojumi

9.	Alumīnijs	V	0,010	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi, halogenīdi,

nitrāti un metāliskais alumīnijs

10.		Ā	0,010	Visi citi savienojumi

11.	Silīcijs	V	0,010	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi un nitrāti

12.		L	0,010	Aluminosilikātu stiklu aerosoli

13.		Ā	0,010	Visi citi savienojumi

14.	Fosfors	V	0,800	Daži fosfāti, nosaka katjons

15.		Ā	0,800	Visi citi savienojumi

16.	Sērs	Ā	0,800	Sulfīdi un sulfāti, nosaka katjons

17.		V	0,800	Elementārais sērs, sulfīdi un sulfāti,

nosaka katjons

18.	Hlors	Ā	1,000	Nosaka katjons

19.		V	1,000	Nosaka katjons

20.	Kālijs	Ā	1,000	Visi savienojumi

21.	Kalcijs	V	0,300	Visi savienojumi

22.	Skandijs	L	1,0  10-4	Visi savienojumi

23.	Titāns	V	0,010	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi,

halogenīdi un nitrāti

24.		L	0,010	Stroncija titanāts (SrTiO3)

25.		Ā	0,010	Visi citi savienojumi

26.	Vanādijs	V	0,010	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi un halogenīdi

27.		Ā	0,010	Visi citi savienojumi

28.	Hroms	V	0,100	Halogenīdi un nitrāti

29.		L	0,100	Oksīdi un hidroksīdi

30.		Ā	0,100	Visi citi savienojumi

31.	Mangāns	V	0,100	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi un nitrāti

32.		Ā	0,100	Visi citi savienojumi

33.	Dzelzs	V	0,100	Oksīdi, hidroksīdi un halogenīdi

34.		Ā	0,100	Visi citi savienojumi

35.	Kobalts	V	0,050	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi un nitrāti

36.		Ā	0,100	Visi citi savienojumi

37.	Niķelis	V	0,050	Oksīdi, hidroksīdi un karbīdi

38.		Ā	0,050	Visi citi savienojumi

39.	Varš	V	0,500	Sulfīdi, halogenīdi un nitrāti

40.		L	0,500	Oksīdi un hidroksīdi

41.		Ā	0,500	Visi citi neorganiskie savienojumi

42.	Cinks	L	0,500	Visi savienojumi

43.	Gallijs	V	0,001	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi, halogenīdi

un nitrāti

44.		Ā	0,001	Visi citi savienojumi

45.	Germānijs	V	1,000	Oksīdi, sulfīdi un halogenīdi

46.		Ā	1,000	Visi citi savienojumi

47.	Arsēns	V	0,500	Visi savienojumi

48.	Selēns	V	0,800	Elementārais selēns, oksīdi, hidroksīdi

un karbīdi

49.		Ā	0,800	Visi citi neorganiskie savienojumi

50.	Broms	Ā	1,000	Nosaka katjons

51.		V	1,000	Nosaka katjons

52.	Rubīdijs	Ā	1,000	Visi savienojumi

53.	Stroncijs	L	0,010	Stroncija titanāts (SrTiO3)

54.		Ā	0,300	Visi citi savienojumi

55.	Itrijs	L	1,0  10-4	Oksīdi un hidroksīdi

56.		V	1,0  10-4	Visi citi savienojumi

57.	Cirkonijs	V	0,002	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi un nitrāti

58.		L	0,002	Cirkonija karbīds

59.		Ā	0,002	Visi citi savienojumi

60.	Niobijs	L	0,010	Oksīdi un hidroksīdi

61.		V	0,010	Visi citi savienojumi

62.	Molibdēns	L	0,050	Molibdēna sulfīds, oksīdi un hidroksīdi

63.		Ā	0,800	Visi citi savienojumi

64.	Tehnēcijs	V	0,800	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi un nitrāti

65.		Ā	0,800	Visi citi savienojumi

66.	Rutēnijs	V	0,050	Halogenīdi

67.		L	0,050	Oksīdi un hidroksīdi

68.		Ā	0,050	Visi citi savienojumi

69.	Rodijs	V	0,050	Halogenīdi

70.		L	0,050	Oksīdi un hidroksīdi

71.		Ā	0,050	Visi citi savienojumi

72.	Pallādijs	V	0,005	Nitrāti un halogenīdi

73.		L	0,005	Oksīdi un hidroksīdi

74.		Ā	0,005	Visi citi savienojumi

75.	Sudrabs	V	0,050	Nitrāti un sulfīdi

76.		L	0,050	Oksīdi, hidroksīdi un karbīdi

77.		Ā	0,050	Visi citi savienojumi un metāliskais sudrabs

78.	Kadmijs	V	0,050	Sulfīdi, halogenīdi un nitrāti

79.		L	0,050	Oksīdi un hidroksīdi

80.		Ā	0,050	Visi citi savienojumi

81.	Indijs	V	0,020	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi un nitrāti

82.		Ā	0,020	Visi citi savienojumi

83.	Alva	V	0,020	Alvas fosfāts, sulfīdi, oksīdi, hidroksīdi,

halogenīdi un nitrāti

84.		Ā	0,020	Visi citi savienojumi

85.	Antimons	V	0,010	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi, sulfīdi,

sulfāti un nitrāti

86.		Ā	0,100	Visi citi savienojumi

87.	Telūrs	V	0,300	Oksīdi, hidroksīdi un nitrāti

88.		Ā	0,300	Visi citi savienojumi

89.	Jods	Ā	1,000	Visi savienojumi

90.	Cēzijs	Ā	1,000	Visi savienojumi

91.	Bārijs	Ā	0,100	Visi savienojumi

92.	Lantāns	V	5,0  10-4	Oksīdi un hidroksīdi

93.		Ā	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

94.	Cērijs	L	5,0  10-4	Oksīdi, hidroksīdi un fluorīdi

95.		V	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

96.	Prazeodīms	L	5,0  10-4	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi un fluorīdi

97.		V	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

98.	Neodīms	L	5,0  10-4	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi un fluorīdi

99.		V	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

100.	Prometijs	L	5,0  10-4	Oksīdi, hidroksīdi, karbīdi un fluorīdi

101.		V	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

102.	Samārijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

103.	Eiropijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

104.	Gadolīnijs	V	5,0  10-4	Oksīdi, hidroksīdi un fluorīdi

105.		Ā	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

106.	Terbijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

107.	Disprozijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

108.	Holmijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

109.	Erbijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

110.	Tūlijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

111.	Iterbijs	L	5,0  10-4	Oksīdi, hidroksīdi un fluorīdi

112.		V	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

113.	Lutēcijs	L	5,0  10-4	Oksīdi, hidroksīdi un fluorīdi

114.		V	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

115.	Hafnijs	V	0,002	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi,

karbīdi un nitrāti

116.		Ā	0,002	Visi citi savienojumi

117.	Tantals	L	0,001	Elementārais tantals, oksīdi, hidroksīdi,

halogenīdi, karbīdi, nitrāti un nitrīdi

118.		V	0,001	Visi citi savienojumi

119.	Volframs	Ā	0,300	Visi savienojumi

120.	Rēnijs	V	0,800	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi un nitrāti

121.		Ā	0,800	Visi citi savienojumi

122.	Osmijs	V	0,010	Halogenīdi un nitrāti

123.		L	0,010	Oksīdi un hidroksīdi

124.		Ā	0,010	Visi citi savienojumi

125.	Irīdijs	V	0,010	Metāliskais irīdijs, halogenīdi un nitrāti

126.		L	0,010	Oksīdi un hidroksīdi

127.		Ā	0,010	Visi citi savienojumi

128.	Platīns	Ā	0,010	Visi savienojumi

129.	Zelts	V	0,100	Halogenīdi un nitrāti

130.		L	0,100	Oksīdi un hidroksīdi

131.		Ā	0,100	Visi citi savienojumi

132.	Dzīvsudrabs	Ā	0,020	Sulfāti

133.		V	0,020	Oksīdi, hidroksīdi, halogenīdi,

nitrāti un sulfāti

134.		Ā	0,400	Visi organiskie savienojumi

135.	Tallijs	Ā	1,000	Visi savienojumi

136.	Svins	Ā	0,200	Visi savienojumi

137.	Bismuts	Ā	0,050	Bismuta nitrāts

138.		V	0,050	Visi citi savienojumi

139.	Polonijs	V	0,100	Oksīdi, hidroksīdi un nitrāti

140.		Ā	0,100	Visi citi savienojumi

141.	Astats	Ā	1,000	Nosaka katjons

142.		V	1,000	Nosaka katjons

143.	Francijs	Ā	1,000	Visi savienojumi

144.	Rādijs	V	0,200	Visi savienojumi

145.	Aktīnijs	V	5,0  10-4	Halogenīdi un nitrāti

146.		L	5,0  10-4	Oksīdi un hidroksīdi

147.		Ā	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

148.	Torijs	L	2,0  10-4	Oksīdi un hidroksīdi

149.		V	2,0  10-4	Visi citi savienojumi

150.	Protaktīnijs	L	5,0  10-4	Oksīdi un hidroksīdi

151.		V	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

152.	Urāns	Ā	0,020	Vairākums U6+ savienojumu,

piemēram, UF6, UO2F2 un UO2(NO3)2

153.		V	0,020	Mazšķīstošie savienojumi, piemēram,

UF4, UCl4 un UO3,

kā arī citi U6+ savienojumi

154.		L	0,002	Praktiski nešķīstoši savienojumi,

piemēram, UO2 un U3O8

155.	Neptūnijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

156.	Plutonijs	L	1,0  10-5	Nešķīstošie oksīdi

157.		V	5,0  10-4	Visi citi savienojumi

158.	Amerīcijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

159.	Kirijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

160.	Berklijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

161.	Kalifornijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

162.	Einšteinijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

163.	Fermijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

164.	Mendelevijs	V	5,0  10-4	Visi savienojumi

Piezīme.

1 Plaušās ieelpoto radionuklīdu pašizvadīšanās tips: Ā — ātri (mazāk par 10 dienām), V — vidēji (10–100 dienas), L — lēni (vairāk par 100 dienām).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

8.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Paredzamā efektīvā doza e (g) (Sv/Bq) darbiniekiem un iedzīvotājiem,

ieelpojot šķīstošas vai ķīmiski aktīvas gāzes un tvaikus

Nr.	Radio–	T1/2	Tips1	Pro–	Vecums ² 1 gads	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums	Vecums

p.k.	nuklīds			centi 			> 1 gads	1–2 gadi	2–7 gadi	7–12 gadu	12–17 gadu	> 17 gadu

depo–	f1	e (g)	f1	e (g)	e (g)	e (g)	e (g)	e (g)2

zītā

1.	Tritija ūdens	12,3 g.	V	100	1,000	6,4  10–11	1,000	4,8  10–11	3,1  10–11	2,3  10–11	1,8  10–11	1,8  10–11

2.	Tritijs	12,3 g.	V	0,01	1,000	6,4  10–15	1,000	4,8  10–15	3,1  10–15	2,3  10–15	1,8  10–15	1,8  10–15

3.	Metāns ar tritiju	12,3 g.	V	1	1,000	6,4  10–13	1,000	4,8  10–13	3,1  10–13	2,3  10–13	1,8  10–13	1,8  10–13

4.	Organiski

saistīts tritijs 	12,3 g.	V	100	1,000	1,1  10–10	1,000	1,1  10–10	7,0  10–11	5,5  10–11	4,1  10–11	4,1  10–11

5.	11C tvaiki	0,340 h	V	100	1,000	2,8  10–11	1,000	1,8  10–11	9,7  10–12	6,1  10–12	3,8  10–12	3,2  10–12

6.	11C (CO2)	0,340 h	V	100	1,000	1,8  10–11	1,000	1,2  10–11	6,5  10–12	4,1  10–12	2,5  10–12	2,2  10–12

7.	11C (CO)	0,340 h	V	40	1,000	1,0  10–11	1,000	6,7  10–12	3,5  10–12	2,2  10–12	1,4  10–12	1,2  10–12

8.	14C tvaiki	5,73 103g.	V	100	1,000	1,3  10–9	1,000	1,6  10–9	9,7  10–10	7,9  10–10	5,7  10–10	5,8  10–10

9.	14C (CO2)	5,73 103g.	V	100	1,000	1,9  10–11	1,000	1,9  10–11	1,1  10–11	8,9  10–12	6,3  10–12	6,2  10–12

10.	14C (CO)	5,73 103g.	V	40	1,000	9,1  10–12	1,000	5,7  10–12	2,8  10–12	1,7  10–12	9,9  10–13	8,0  10–13

11.	35S (CS2)	87,4 d	Ā	100	1,000	6,9  10–9	0,800	4,8  10–9	2,4  10–9	1,4  10–9	8,6  10–10	7,0  10–10

12.	35S (SO2)	87,4 d	Ā	85	1,000	9,4  10–10	0,800	6,6  10–10	3,4  10–10	2,1  10–10	1,3  10–10	1,1  10–10

13.	56Ni karbonils	6,10 d	D1	100	1,000	6,8  10–9	1,000	5,2  10–9	3,2  10–9	2,1  10–9	1,4  10–9	1,2  10–9

14.	57Ni karbonils	1,50 d	D1	100	1,000	3,1  10–9	1,000	2,3  10–9	1,4  10–9	9,2  10–10	6,5  10–10	5,6  10–10

15.	59Ni karbonils	7,50 104g.	D1	100	1,000	4,0  10–9	1,000	3,3  10–9	2,0  10–9	1,3  10–9	9,1  10–10	8,3  10–10

16.	63Ni karbonils	96,0 g.	D1	100	1,000	9,5  10–9	1,000	8,0  10–9	4,8  10–9	3,0  10–9	2,2  10–9	2,0  10–9

17.	65Ni karbonils	2,52 h	D1	100	1,000	2,0  10–9	1,000	1,4  10–9	8,1  10–10	5,6  10–10	4,0  10–10	3,6  10–10

18.	66Ni karbonils	2,27 d	D1	100	1,000	1,0  10–8	1,000	7,1  10–9	4,0  10–9	2,7  10–9	1,8  10–9	1,6  10–9

19.	94Ru (RuO4)	0,863 h	Ā	100	0,100	5,5  10–10	0,050	3,5  10–10	1,8  10–10	1,1  10–10	7,0  10–11	5,6  10–11

20.	97Ru (RuO4)	2,90 d	Ā	100	0,100	8,7  10–10	0,050	6,2  10–10	3,4  10–10	2,2  10–10	1,4  10–10	1,2  10–10

21.	103Ru (RuO4)	39,3 d	Ā	100	0,100	9,0  10–9	0,050	6,2  10–9	3,3  10–9	2,1  10–9	1,3  10–9	1,1  10–9

22.	105Ru (RuO4)	4,44 h	Ā	100	0,100	1,6  10–9	0,050	1,0  10–9	5,3  10–10	3,2  10–10	2,2  10–10	1,8  10–10

23.	106Ru (RuO4)	1,01 g.	Ā	100	0,100	1,6  10–7	0,050	1,1  10–7	6,1  10–8	3,7  10–8	2,2  10–8	1,8  10–8

24.	116Te tvaiki	2,49 h	Ā	100	0,600	5,9  10–10	0,300	4,4  10–10	2,5  10–10	1,6  10–10	1,1  10–10	8,7  10–11

25.	121Te tvaiki	17,0 d	Ā	100	0,600	3,0  10–9	0,300	2,4  10–9	1,4  10–9	9,6  10–10	6,7  10–10	5,1  10–10

26.	121mTe tvaiki	154 d	Ā	100	0,600	3,5  10–8	0,300	2,7  10–8	1,6  10–8	9,8  10–9	6,6  10–9	5,5  10–9

27.	123Te tvaiki	1,0 1013g.	Ā	100	0,600	2,8  10–8	0,300	2,5  10–8	1,9  10–8	1,5  10–8	1,3  10–8	1,2  10–8

28.	123mTe tvaiki	120 d	Ā	100	0,600	2,5  10–8	0,300	1,8  10–8	1,0  10–8	5,7  10–9	3,5  10–9	2,9  10–9

29.	125mTe tvaiki	58,0 d	Ā	100	0,600	1,5  10–8	0,300	1,1  10–8	5,9  10–9	3,2  10–9	1,9  10–9	1,5  10–9

30.	127Te tvaiki	9,35 h	Ā	100	0,600	6,1  10–10	0,300	4,4  10–10	2,3  10–10	1,4  10–10	9,2  10–11	7,7  10–11

31.	127mTe tvaiki	109 d	Ā	100	0,600	5,3  10–8	0,300	3,7  10–8	1,9  10–8	1,0  10–8	6,1  10–9	4,6  10–9

32.	129Te tvaiki	1,16 h	Ā	100	0,600	2,5  10–10	0,300	1,7  10–10	9,4  10–11	6,2  10–11	4,3  10–11	3,7  10–11

33.	129mTe tvaiki	33,6 d	Ā	100	0,600	4,8  10–8	0,300	3,2  10–8	1,6  10–8	8,5  10–9	5,1  10–9	3,7  10–9

34.	131Te tvaiki	0,417 h	Ā	100	0,600	5,1  10–10	0,300	4,5  10–10	2,6  10–10	1,4  10–10	9,5  10–11	6,8  10–11

35.	131mTe tvaiki	1,25 d	Ā	100	0,600	2,1  10–8	0,300	1,9  10–8	1,1  10–8	5,6  10–9	3,7  10–9	2,4  10–9

36.	132Te tvaiki	3,26 d	Ā	100	0,600	5,4  10–8	0,300	4,5  10–8	2,4  10–8	1,2  10–8	7,6  10–9	5,1  10–9

37.	133Te tvaiki	0,207 h	Ā	100	0,600	5,5  10–10	0,300	4,7  10–10	2,5  10–10	1,2  10–10	8,1  10–11	5,6  10–11

38.	133mTe tvaiki	0,923 h	Ā	100	0,600	2,3  10–9	0,300	2,0  10–9	1,1  10–9	5,0  10–10	3,3  10–10	2,2  10–10

39.	134Te tvaiki	0,696 h	Ā	100	0,600	6,8  10–10	0,300	5,5  10–10	3,0  10–10	1,6  10–10	1,1  10–10	8,4  10–11

40.	120I element.	1,35 h	V	100	1,000	3,0  10–9	1,000	2,4  10–9	1,3  10–9	6,4  10–10	4,3  10–10	3,0  10–10

41.	120mI element.	0,883 h	V	100	1,000	1,5  10–9	1,000	1,2  10–9	6,4  10–10	3,4  10–10	2,3  10–10	1,8  10–10

42.	121I element.	2,12 h	V	100	1,000	5,7  10–10	1,000	5,1  10–10	3,0  10–10	1,7  10–10	1,2  10–10	8,6  10–11

43.	123I element.	13,2 h	V	100	1,000	2,1  10–9	1,000	1,8  10–9	1,0  10–9	4,7  10–10	3,2  10–10	2,1  10–10

44.	124I element.	4,18 d	V	100	1,000	1,1  10–7	1,000	1,0  10–7	5,8  10–8	2,8  10–8	1,8  10–8	1,2  10–8

45.	125I element.	60,1 d	V	100	1,000	4,7  10–8	1,000	5,2  10–8	3,7  10–8	2,8  10–8	2,0  10–8	1,4  10–8

46.	126I element.	13,0 d	V	100	1,000	1,9  10–7	1,000	1,9  10–7	1,1  10–7	6,2  10–8	4,1  10–8	6,2  10–8

47.	128I element.	0,416 h	V	100	1,000	4,2  10–10	1,000	2,8  10–10	1,6  10–10	1,0  10–10	7,5  10–11	6,5  10–11

48.	129I element.	1,57 107g.	V	100	1,000	1,7  10–7	1,000	2,0  10–7	1,6  10–7	1,7  10–7	1,3  10–7	9,6  10–8

49.	130I element.	12,4 h	V	100	1,000	1,9  10–8	1,000	1,7  10–8	9,2  10–9	4,3  10–9	2,8  10–9	1,9  10–9

50.	131I element.	8,04 d	V	100	1,000	1,7  10–7	1,000	1,6  10–7	9,4  10–8	4,8  10–8	3,1  10–8	2,0  10–8

51.	132I element.	2,30 h	V	100	1,000	2,8  10–9	1,000	2,3  10–9	1,3  10–9	6,4  10–10	4,3  10–10	3,1  10–10

52.	132mI element.	1,39 h	V	100	1,000	2,4  10–9	1,000	2,1  10–9	1,1  10–9	5,6  10–10	3,8  10–10	2,7  10–10

53.	133I element.	20,8 h	V	100	1,000	4,5  10–8	1,000	4,1  10–8	2,1  10–8	9,7  10–9	6,3  10–9	4,0  10–9

54.	134I element.	0,876 h	V	100	1,000	8,7  10–10	1,000	6,9  10–10	3,9  10–10	2,2  10–10	1,6  10–10	1,5  10–10

55.	135I element.	6,61 h	V	100	1,000	9,7  10–9	1,000	8,5  10–9	4,5  10–9	2,1  10–9	1,4  10–9	9,2  10–10

56.	120I metiljodīds	1,35 h	V	70	1,000	2,3  10–9	1,000	1,9  10–9	1,0  10–9	4,8  10–10	3,1  10–10	2,0  10–10

57.	120mI metiljodīds	0,883 h	V	70	1,000	1,0  10–9	1,000	8,7  10–10	4,6  10–10	2,2  10–10	1,5  10–10	1,0  10–10

58.	121I metiljodīds	2,12 h	V	70	1,000	4,2  10–10	1,000	3,8  10–10	2,2  10–10	1,2  10–10	8,3  10–11	5,6  10–11

59.	123I metiljodīds	13,2 h	V	70	1,000	1,6  10–9	1,000	1,4  10–9	7,7  10–10	3,6  10–10	2,4  10–10	1,5  10–9

60.	124I metiljodīds	4,18 d	V	70	1,000	8,5  10–8	1,000	8,0  10–8	4,5  10–8	2,2  10–8	1,4  10–8	9,2  10–9

61.	125I metiljodīds	60,1 d	V	70	1,000	3,7  10–8	1,000	4,0  10–8	2,9  10–8	2,2  10–8	1,6  10–8	1,1  10–8

62.	126I metiljodīds	13,0 d	V	70	1,000	1,5  10–7	1,000	1,5  10–7	9,0  10–8	4,8  10–8	3,2  10–8	2,0  10–8

63.	128I metiljodīds	0,416 h	V	70	1,000	1,5  10–10	1,000	1,2  10–10	6,3  10–11	3,0  10–11	1,9  10–11	1,3  10–11

64.	129I metiljodīds	1,57 107g.	V	70	1,000	1,3  10–7	1,000	1,5  10–7	1,2  10–7	1,3  10–7	9,9  10–8	7,4  10–8

65.	130I metiljodīds	12,4 h	V	70	1,000	1,5  10–8	1,000	1,3  10–8	7,2  10–9	3,3  10–9	2,2  10–9	1,4  10–9

66.	131I metiljodīds	8,04 d	V	70	1,000	1,3  10–7	1,000	1,3  10–7	7,4  10–8	3,7  10–8	2,4  10–8	1,5  10–8

67.	132I metiljodīds	2,30 h	V	70	1,000	2,0  10–9	1,000	1,8  10–9	9,5  10–10	4,4  10–10	2,9  10–10	1,9  10–10

68.	132mI metiljodīds	1,39 h	V	70	1,000	1,8  10–9	1,000	1,6  10–9	8,3  10–10	3,9  10–10	2,5  10–10	1,6  10–10

69.	133I metiljodīds	20,8 h	V	70	1,000	3,5  10–8	1,000	3,2  10–8	1,7  10–8	7,6  10–9	4,9  10–9	3,1  10–9

70.	134I metiljodīds	0,876 h	V	70	1,000	5,1  10–10	1,000	4,3  10–10	2,3  10–10	1,1  10–10	7,4  10–11	5,0  10–11

71.	135I metiljodīds	6,61 h	V	70	1,000	7,5  10–9	1,000	6,7  10–9	3,5  10–9	1,6  10–9	1,1  10–9	6,8  10–10

72.	193Hg tvaiki	3,50 h	D2	70	1,000	4,2  10–9	1,000	3,4  10–9	2,2  10–9	1,6  10–9	1,2  10–9	1,1  10–9

73.	193mHg tvaiki	11,1 h	D2	70	1,000	1,2  10–8	1,000	9,4  10–9	6,1  10–9	4,5  10–9	3,4  10–9	3,1  10–9

74.	194Hg tvaiki	2,60 102g.	D2	70	1,000	9,4  10–8	1,000	8,3  10–8	6,2  10–8	5,0  10–8	4,3  10–8	4,0  10–8

75.	195Hg tvaiki	9,90 h	D2	70	1,000	5,3  10–9	1,000	4,3  10–9	2,8  10–9	2,1  10–9	1,6  10–9	1,4  10–9

76.	195mHg tvaiki	1,73 d	D2	70	1,000	3,0  10–8	1,000	2,5  10–8	1,6  10–8	1,2  10–8	8,8  10–9	8,2  10–9

77.	197Hg tvaiki	2,67 d	D2	70	1,000	1,6  10–8	1,000	1,3  10–8	8,4  10–9	6,3  10–9	4,7  10–9	4,4  10–9

78.	197mHg tvaiki	23,8 h	D2	70	1,000	2,1  10–8	1,000	1,7  10–8	1,1  10–8	8,2  10–9	6,2  10–9	5,8  10–9

79.	199mHg tvaiki	0,710 h	D2	70	1,000	6,5  10–10	1,000	5,3  10–10	3,4  10–10	2,5  10–10	1,9  10–10	1,8  10–10

80.	203Hg tvaiki	46,6 d	D2	70	1,000	3,0  10–8	1,000	2,3  10–8	1,5  10–8	1,0  10–8	7,7  10–9	7,0  10–9

Piezīmes.

1 Ā – ātra absorbcija; V – materiāls pilnīgi un nekavējoties tiek pārnests asinīs; D1 – nogulsnēšanās 30 % ekstratorakālajā daļā, 10 % traheobronhiālajā daļā, 20 % bronhiolārajā daļā, 40 % alveolārajā daļā; D2 – nogulsnēšanās 10 % traheobronhiālajā daļā, 20 % bronhiolārajā daļā, 40 % alveolārajā daļā.

2 Lieto darbiniekiem un pieaugušiem iedzīvotājiem.

Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

9.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Efektīvās dozas jauda darbinieku un iedzīvotāju

apstarojumam no inertajām gāzēm

Nr.	Radionuklīds	T1/2	Dozas jauda

p.k.			(Sv  d-1/Bq  m-3)

Argons

1.	37Ar	35,0 d	4,1  10-15

2.	39Ar	269 g.	1,1  10-11

3.	41Ar	1,83 h	5,3  10-9

Kriptons

4.	74Kr	11,5 min	4,5  10-9

5.	76Kr	14,8 h	1,6  10-9

6.	77Kr	74,7 min	3,9  10-9

7.	79Kr	1,46 d	9,7  10-10

8.	81Kr	2,10 x 105 g.	2,1  10-11

9.	83mKr	1,83 h	2,1  10-13

10.	85Kr	10,7 g.	2,2  10-11

11.	85mKr	4,48 h	5,9  10-10

12.	87Kr	1,27 h	3,4  10-9

13.	88Kr	2,84 h	8,4  10-9

Ksenons

14.	120Xe	40,0 min	1,5  10-9

15.	121Xe	40,1 min	7,5  10-9

16.	122Xe	20,1 h	1,9  10-10

17.	123Xe	2,08 h	2,4  10-9

18.	125Xe	17,0 h	9,3  10-10

19.	127Xe	36,4 d	9,7  10-10

20.	129mXe	8,0 d	8,1  10-11

21.	131mXe	11,9 d	3,2  10-11

22.	133mXe	2,19 d	1,1  10-10

23.	133Xe	5,24 d	1,2  10-10

24.	135mXe	15,3 min	1,6  10-9

25.	135Xe	9,10 h	9,6  10-10

26.	138Xe	14,2 min	4,7  10-9

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

10.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Pieļaujamais radionuklīdu daudzums,

ko gada laikā drīkst izkliedēt vidē

no operatora kontrolētās zonas

Nr.	Radio-	Atmosfērā	Kanalizācijā	Sadzīves vai bīstamo

p.k.	nuklīds	(Bq/gadā)	(Bq/gadā)	 atkritumu poligonos

un izgāztuvēs

(Bq/gadā)

1.	3H	4108	6109	6108

2.	14C	2107	1108	1107

3.	22Na	8107	3107	3106

4.	24Na	4108	2108	2107

5.	32P	3107	4107	4106

6.	35S	5107	8108	8107

7.	36Cl	1107	1108	1107

8.	45Ca	3107	5109	5108

9.	51Cr	3109	2109	2108

10.	54Mn	7107	1108	1107

11.	55Fe	6108	3108	3107

12.	59Fe	3107	6107	6106

13.	57Co	1108	5108	5107

14.	58Co	5107	1108	1107

15.	60Co	3106	3107	3106

16.	63Ni	8107	7109	7108

17.	65Zn	5107	3107	3106

18.	89Sr	1107	4107	4106

19.	90Sr	6105	4107	4106

20.	90Y	7107	4108	4107

21.	94Nb	2106	6107	6106

22.	99mTc	5109	51010	5109

23.	99Tc	8106	2109	2108

24.	106Ru	2106	1107	1106

25.	110mAg	8106	4107	4106

26.	109Cd	2107	5107	5106

27.	111In	4108	3108	3107

28.	124Sb	1107	4107	4106

29.	125I	2107	7106	7105

30.	129I	2106	9105	9104

31.	131I	1107	5106	5105

32.	134Cs	5106	5106	5105

33.	137Cs	3106	7106	7105

34.	144Ce	2106	2107	2106

35.	147Pm	2107	4108	4107

36.	152Eu	2106	7107	7106

37.	192Ir	2107	7107	7106

38.	204Tl	2109	1109	1109

39.	210Pb	2104	1105	1104

40.	210Po	2104	1105	1104

41.	226Ra	1104	4105	4104

42.	228Ra	6103	1105	1104

43.	228Th	3103	1106	1105

44.	230Th	7103	5105	5104

45.	232Th	4104	4105	4104

46.	234U	1104	2106	2105

47.	235U	1104	2106	2105

48.	238U	1104	2106	2105

49.	237Np	8103	9105	9104

50.	239Pu	6103	4105	4104

51.	240Pu	6103	4105	4104

52.	241Pu	6105	2107	2106

53.	241Pu	6103	5105	5104

54.	244Cm	7103	8105	8104

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

11.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Pārtikas radioaktīvais piesārņojums

I. Pārtikas radioaktīvā piesārņojuma maksimāli pieļaujamie limiti

1.tabula

Nr.	Radionuklīdi	Pieļaujamais radioaktīvais piesārņojums1

p.k.		                       (Bq/kg)                     .

normālā situācijā  	pirmajos trijos

un sākot ar ceturto	mēnešos pēc

mēnesi pēc 	kodolavārijas

kodolavārijas

Dzeramais ūdens, piens un piena produkti2, un šķidrie pārtikas produkti3

1.	238Pu, 239Pu un 241Am (summāri)	2	10

2.	90Sr	20	100

3.	131I	100	500

4.	89Sr, 103Ru, 106Ru, 134Cs un 137Cs (summāri)	200	1000

Produkti zīdaiņiem4

5.	238Pu, 239Pu un 241Am (summāri)	0,2	1

6.	90Sr	15	75

7.	131I	30	150

8.	89Sr, 103Ru, 106Ru, 134Cs un 137Cs (summāri)	80	400

Graudi un to produkti5, svaigi dārzeņi un augļi6, gaļa7, zivis8

9.	238Pu, 239Pu un 241Am (summāri)	2	10

10.	90Sr	20	100

11.	131I	100	500

12.	89Sr, 103Ru, 106Ru, 134Cs un 137Cs (summāri)	200	1000

Visa pārējā pārtika, izņemot minoro pārtiku9

13.	238Pu, 239Pu un 241Am (summāri)	80	16

14.	90Sr	750	150

15.	131I	2000	400

16.	 89Sr, 103Ru, 106Ru, 134Cs un 137Cs (summāri)	1250	250

Minorā pārtika

17.	238Pu, 239Pu un 241Am (summāri)	160	800

18.	90Sr	1500	7500

19.	131I	4000	20000

20.	89Sr, 103Ru, 106Ru, 134Cs un 137Cs (summāri)	2500	12500

Ievestā pārtika un lauksaimniecības produkti10

21.	134Cs un 137Cs 	7411	37011

12012	60012

120013	600013

Piezīmes.

1 Koncentrētiem vai kaltētiem produktiem radioaktīvā piesārņojuma maksimālo normu pārrēķina uz patēriņam sagatavota produkta masu.

2 Piens un piena produkti, kas minēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 0401. un 0402.preču pozīcijā (izņemot 0402 29110.subpozīciju).

3 Šķidrie pārtikas produkti, kas minēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 2009.preču pozīcijā un 22.grupā.

4 Produkti zīdaiņiem ir pārtikas produkti, kas paredzēti zīdaiņu barošanai un atbilst pārtikai noteiktajām prasībām. Ja mazumtirdzniecībā izplata produktus zīdaiņiem, uz šo produktu iesaiņojuma nepieciešama norāde “Pārtika zīdaiņiem”.

5 Graudi un to produkti, kas minēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 1001.–1008., 1101.–1109. un 1901.–1905.preču pozīcijā.

6 Svaigi dārzeņi un augļi, kas minēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 0701.–0709. un 0801.–0811.preču pozīcijā.

7 Gaļa, kas minēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 0201.–0210. un 1601.–1603.preču pozīcijā.

8 Zivis, kas minētas Latvijas kombinētās nomenklatūras 0301.–0307. un 1604.–1605.preču pozīcijā.

9 Pārtikas produkti, kuru patēriņš ir mazāks par desmit procentiem no pamatpārtikas patēriņa un kuri minēti šo noteikumu 11.pielikuma 2.tabulā.

10 Pārtikas produkti un lauksaimniecības produkti, kuri minēti šī pielikuma 3.tabulā un kuri tiek ievesti no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

11 Šī pielikuma 3.tabulas 10.punktā minētajiem 4.grupas produktiem.

12 Šī pielikuma 3.tabulas 1.–9., 11.–13. un 15.–23.punktā minētajiem visiem pārējiem produktiem.

13 Šī pielikuma 3.tabulas 14.punktā minētajai minorajai pārtikai.

II. Minorās pārtikas saraksts

2.tabula

Nr.	Kods atbilstoši 	Apraksts

p.k.	Latvijas kombinētajai

nomenklatūrai

1.	0703	20	00	0	- ķiploki

2.	0709	52	00	0	-- trifeles

3.	0709	90	40	0	-- kaperi

4.	0711	30	00	0	- kaperi

5.					- sēnes, ausaines (Auricularia spp.),

receklenes (Tremella spp.) un trifeles:

0712	31	00	0	-- Agaricus ģints sēnes

0712	32	00	0	-- ausaines (Auricularia spp.)

0712	33	00	0	-- receklenes (Tremella spp.)

0712	39	00	0	-- pārējās

6.	0714				Manioka, maranta, saleps, Jeruzalemes

artišoki, batātes un līdzīgi gumi un saknes

ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi,

atdzesēti, saldēti vai žāvēti, veseli, šķēlītēs

sagriezti vai nesagriezti vai granulu veidā;

sāgo palmu serdes

7.	0814	00	00	0	Citrusaugļu vai ķirbjaugu (ieskaitot arbūzus)

mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgi

konservētas sālījumā, sēru saturošā ūdenī

vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā

8.	0903	00	00	0	Mate

9.	0904				Piper ģints pipari; žāvēti vai rupja vai smalka

maluma Capsium ģints vai Pimenta ģints pipari

10.	0905	00	00	0	Vaniļa

11.	0906				Kanēlis un kanēļkoka ziedi

12.	0907	00	00	0	Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

13.	0908				Muskatrieksts, muskatrieksta sēklapvalki un

kardamons

14.	0909				Anīsa, anīsa koka, diļļu, koriandra, kumīna

vai ķimeņu sēklas; kadiķu ogas

15.	0910				Ingvers, safrāns, kurkuma, timiāns, lauru

lapas, karijs un pārējās garšvielas

16.	1106	20			- no sāgo palmas serdes vai sakņaugiem un

bumbuļaugiem, kas minēti 0714.preču pozīcijā

17.	1108	14	00	0	-- maniokas ciete

18.	1210				Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas,

sasmalcinātas vai nesasmalcinātas, pulvera

vai granulu veidā; lupulīns

19.	1211				Augi vai augu daļas, ieskaitot sēklas un

augļus, kurus izmanto galvenokārt

parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un

fungicīdu izgatavošanai un līdzīgiem

mērķiem, svaigi vai žāvēti, nesagriezti vai

sagriezti, sasmalcināti vai pulvera veidā

20.	1301				Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas,

sveķu atlikumi un oleosveķi

(piemēram, balzami)

21.	1302				Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni,

pektināti un pektāti; agars un pārējās augu

izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai

nepārveidoti

22.	1504				Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas, un to

frakcijas, rafinētie vai nerafinētie, bet bez

izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

23.	1604	30			- kaviārs un kaviāra aizstājēji

24.	1801	00	00	0	Kakao pupiņas, veselas vai maltas,

negrauzdētas vai grauzdētas

25.	1802	00	00	0	Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un pārējie

kakao atkritumi

26.	1803				Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

27.	2003	20	00	0	- trifeles

28.	2006	00			Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās

augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas,

iecukurotas vai glazētas)

29.	2102				Raugs (aktīvais vai neaktīvais); pārējie

neaktīvie vienšūnas mikroorganismi (izņemot

vakcīnas, kas minētas 3002.preču pozīcijā);

cepamie pulveri

30.	2936				Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni

(ieskaitot dabiskos koncentrātus), to

atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā

vitamīnus, un šo savienojumu maisījumi,

tai skaitā šķīdinātājā

31.	3301				Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas

no terpēniem), ieskaitot cietās un attīrītās;

rezinoīdi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos,

negaistošās eļļās, vaskos un līdzīgās vielās,

kas iegūti šķīdināšanas vai ziedu

ekstrahēšanas ceļā; terpēnu blakusprodukti,

kas palikuši pēc ēterisko eļļu atbrīvošanas

no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti

un ūdens šķīdumi

III. Ievestās pārtikas un lauksaimniecības produktu saraksts

3.tabula

Nr.	Kods atbilstoši 	Apraksts

p.k.	Latvijas kombinētajai

nomenklatūrai

1.	0101	90	11	0	-- zirgi:

--- kaušanai

2.	0102	90			- pārējie:

-- mājdzīvnieku sugas:

3.	0103	91			-- ar svaru mazāk nekā 50 kg

4.	0103	92			-- ar svaru 50 kg vai vairāk

5.	0104	10			- aitas, izņemot

0104	10	10	0	-- vaislas tīršķirnes

6.	0104	20	90	0	-- pārējās

7.	0105				Dzīvi mājputni – Gallus domesticus sugas

putni (vistas), pīles, zosis, tītari un pērļvistiņas

8.	0106				Pārējie dzīvie dzīvnieki

9.	I nodaļas 2.grupa		Gaļas un pārtikas gaļas subprodukti

10.	I nodaļas 4.grupa		Piens un piena produkti; putnu olas,

dabiskais medus; citur neminēti dzīvnieku

izcelsmes pārtikas produkti, izņemot

0408	11	20	0	-- nederīgi uzturam

0408	19	20	0	-- nederīgi uzturam

0408	91	20	0	-- nederīgi uzturam

0408	99	20	0	-- nederīgi uzturam

11.	Ex0709	59	90	0	-- pārējās sēnes, izņemot kultivētās

12.	Ex0710	80	69	0	-- pārējās sēnes, izņemot kultivētās

13.	Ex0711	59	00	0	-- pārējās sēnes, izņemot kultivētās

14.	Ex0712	39	00	0	-- pārējās sēnes, izņemot kultivētās

15.	0810	40			- dzērvenes, mellenes un pārējie Vaccinium

ģints augļi

16.	0811	90	50	0	-- Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes)

17.	0811	90	70	0	-- Vaccinium myrtilloides un Vaccinium

angustifolium sugas augļi

18.	0812	90	40	0	-- Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes)

19.	1601	00			Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas

subproduktiem vai asinīm; pārtikas

izstrādājumi uz šo produktu pamata

20.	1602				Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no

gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

21.	Ex1603	00			Ekstrakti un sulas no gaļas

22.	Ex2001	90	50	0	-- sēnes, izņemot kultivētās

23.	Ex2003	90	00	0	- pārējās sēnes, izņemot kultivētās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

12.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Dzīvnieku barības radioaktīvā

piesārņojuma maksimālie limiti

Nr.	Radio-	   Dzīvnieku suga, 	Pieļaujamais radioaktīvais

p.k.	nuklīds	   kurai paredzēta 	            piesārņojums (Bq/kg)           .

attiecīgā barība	normālā situācijā	pirmajos trijos

un sākot ar 	mēnešos pēc

ceturto mēnesi 	kodolavārijas

pēc kodolavārijas

1.	134Cs	Cūkas	250	1250

137Cs	Mājputni, jēri un teļi	500	2500

Citu sugu dzīvnieki	1000	5000

2.	90Sr	Visu sugu dzīvnieki	25	125

3.	131I	Visu sugu dzīvnieki	100	500

4.	239Pu	Visu sugu dzīvnieki	4	20

241Am

Piezīme.

Ja dzīvnieku barībā tiek konstatēti citi radionuklīdi, kuru pussabrukšanas periods pārsniedz 10 dienas, to radītais maksimāli pieļaujamais radioaktīvais piesārņojums visu sugu dzīvniekiem paredzētajā barībā normālā situācijā un sākot ar ceturto mēnesi pēc kodolavārijas nedrīkst pārsniegt 250 Bq/kg, bet pirmajos trijos mēnešos pēc kodolavārijas nedrīkst pārsniegt 1250 Bq/kg.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

13.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada  9.aprīļa noteikumiem Nr.149

Jonizējošā starojuma dozas

I. Jonizējošā starojuma dozas, pēc kuru saņemšanas

hroniskas apstarošanas gadījumos nepieciešama iejaukšanās

1.tabula

Nr.	                             Akūtā absorbētā doza                    .

p.k.	orgāns vai audi	paredzamā absorbētā doza

orgānam vai audiem divās dienās (Gy)

1.	Viss ķermenis	1

2.	Plaušas	6

3.	Āda	3

4.	Vairogdziedzeris	5

5.	Acu lēcas	2

6.	Dzimumdziedzeri	2

2.tabula

Nr.	       Gada ekvivalentās dozas jauda pēc ilgstošas apstarošanas     .

p.k.	orgāns vai audi	jonizējošā starojuma

dozas jauda (Sv/gadā)

1.	Dzimumdziedzeri	0,2

2.	Acu lēcas	0,1

3.	Sarkanās kaula smadzenes	0,4

II. Jonizējošā starojuma dozas un

veicamie aizsardzības pasākumi kodolavārijā

3.tabula

Nr.	   Ar aizsardzības pasākumiem 	Aizsardzības pasākumi

p.k.	novēršamā jonizējošā starojuma doza1

1.	Vismaz 3 mSv sešās stundās 	Patvertņu

jeb 10 mSv divās dienās2	izmantošana

2.	Tāda daudzuma radioaktīvā joda novērtētā

vai paredzētā uzņemšana, kas rada vismaz:

2.1.	50 mGy 10 dienās bērniem3	Joda profilakse

2.2.	500 mGy 10 dienās pieaugušajiem2	Joda profilakse

2.3.	vismaz 10 mSv dienā jeb 50 mSv nedēļā4	Evakuācija

2.4.	30 mSv mēnesī	Īslaicīga pārvietošana5

2.5.	10 mSv mēnesī	Atgriešanās6

2.6.	1 Sv dzīves laikā	Pastāvīga dzīvesvietas maiņa7

Piezīmes.

1 Attiecas uz jebkuru iedzīvotāju, izņemot visvairāk apdraudētos indivīdus, piemēram, grūtnieces un bērnus.

2 Jonizējošā starojuma doza pēc ārējās apstarošanas un radionuklīdu uzņemšanas organismā, ko var novērst, uzturoties patvertnē sešas stundas.

3 Radioaktīvā joda radītā kopējā ekvivalentā doza vairogdziedzerī.

4 Jonizējošā starojuma dozu summa pēc ārējās apstarošanas un iekšējās apstarošanas ar radioaktīvajām vielām, ko var novērst, evakuējot iedzīvotājus uz vienu dienu.

5 Atgriešanās 1-2 gadu laikā. Ja atgriešanās minētajā laikposmā nav iespējama, vispār neatgriežas iepriekšējā dzīvesvietā.

6 Pastāvīgās dzīvesvietas maiņa nav nepieciešama.

7 Attiecas uz iedzīvotāju pārvietošanu uz citu pastāvīgu dzīvesvietu, neparedzot atgriešanos viņu iepriekšējā dzīvesvietā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs